|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН  Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «24» февраля 2021 г. № 492/70 | |  |
|  |  |  | **ПЕРЕЧЕНЬ** | | |  |  |
|  | муниципального имущества, предлагаемого к передаче безвозмездно из собственности городского округа Павловский Посад Московской области в собственность Московской области | | | | | |  |
|  |  | Раздел 1 | | |  |  |  |
|  |  | **Муниципальное унитарное предприятие** | | |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование | ИНН | Адрес | |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
|  |  | 1 | Муниципальное унитарное предприятие Павлово-Посадского муниципального района Московской области "Энергетик" | 5035019481 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28 | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Недвижимое имущество** | | |  |  |  |
|  | № п/п | Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1 | Муниципальное унитарное предприятие Павлово-Посадского муниципального района Московской области "Энергетик" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28 ИНН 5035019481 | Административно-бытовое здание | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 1026,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4537 |  |
|  | 2 |  |  | Здание автодиспетчерской | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,28 кор.13 | Назначение-нежилое здание, площадь - 21,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4551 |  |
|  | 3 |  |  | Административное здание | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28Б стр.9 | Назначение-нежилое здание, площадь - 538,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4917 |  |
|  | 4 |  |  | Ангар | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.5 | Назначение-нежилое , площадь - 327,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:39488 |  |
|  | 5 |  |  | Воздуходувная станция | Московская область г.Павловский Посад переулок Интернациональный, д.28б, стр.10 | Назначение-нежилое здание, площадь - 877,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63749 |  |
|  | 6 |  |  | Здание гаража | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.12 | Назначение-нежилое здание, площадь - 1141,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:39489 |  |
|  | 7 |  |  | Заглубленное здание ГО | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.4 | Назначение-нежилое здание, площадь - 152,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:39500 |  |
|  | 8 |  |  | Здание АЗС | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.10 | Назначение-нежилое здание, площадь - 6,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4538 |  |
|  | 9 |  |  | Здание ВНС | Московская область г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский,2А | Назначение-нежилое здание, площадь - 31,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4539 |  |
|  | 10 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Васютино, д. 45/1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 15,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0010706:25 |  |
|  | 11 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Тарасово,ул.Совхозная 13/1 | Назначение-нежилое здание, площадь 8,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0011017:205 |  |
|  | 12 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово д.44 | Назначение-нежилое здание, площадь -10,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030613:226 |  |
|  | 13 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, с.Казанское, №58/2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 12,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030104:499 |  |
|  | 14 |  |  | Здание станции обезжелезивания | Московская область Павлово-Посадский район, с.Казанское, д.58/1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 11,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030104:498 |  |
|  | 15 |  |  | Здание ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово, №91/1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 147,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030110:127 |  |
|  | 16 |  |  | Здание ВНС | Московская область г.Павловский Посад, ул.Чапаева,9 (л.Б) | Назначение-нежилое здание, площадь - 35,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63690 |  |
|  | 17 |  |  | Здание КНС | Московская область Павлово-Посадский район, п. Большие-Дворы ул.Спортивная,14а | Назначение-нежилое здание, площадь - 143,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020234:329 |  |
|  | 18 |  |  | Здание КНС | Московская область г.Павловский Посад, пер.Ленинградский, д.1стр.№8 | Назначение-нежилое здание, площадь - 40,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020601:54 |  |
|  | 19 |  |  | Здание КНС | Московская область г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.14 | Назначение-нежилое здание, площадь - 4,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021316:204 |  |
|  | 20 |  |  | Здание мастерских | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 820,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:39494 |  |
|  | 21 |  |  | Здание насосной станции | Московская область г.Павловский Посад, 1пер. 1Мая, 1А | Назначение-нежилое здание, площадь -90,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3210 |  |
|  | 22 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул. Южная, 32А, стр.2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 31,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63816 |  |
|  | 23 |  |  | Здание насосной станции | Московская область г.Павловский Посад, ул.БЖД проезд,стр.66"В" | Назначение-нежилое здание, площадь -27,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63817 |  |
|  | 24 |  |  | Здание насосной станции | Московская область г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, стр.99 "В" | Назначение-нежилое здание, площадь -26,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4144 |  |
|  | 25 |  |  | Здание насосной станции | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,стр.32"В" | Назначение-нежилое здание, площадь -26,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:820 |  |
|  | 26 |  |  | ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, д. Кузнецы, ул.Новая, д.6/1 | Назначение-нежилое здание, площадь 43,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020105:207 |  |
|  | 27 |  |  | Здание очистных сооружений | Московская область Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово, №42 | Назначение-нежилое здание, площадь - 45,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:8031 |  |
|  | 28 |  |  | Здание станции обезжелезования | Московская область Павлово-Посадский район, д.Евсеево, 27-Б | Назначение-нежилое здание, площадь - 130,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021717:1023 |  |
|  | 29 |  |  | Здание цеха механического обезвоживания | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28Б,стр.12 | Назначение-нежилое здание, площадь - 474,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:8031 |  |
|  | 30 |  |  | Здание КНС | Московская область г.Павловский Посад, ул.Белинского,7А | Назначение-нежилое здание, площадь - 40,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020920:57 |  |
|  | 31 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 62/2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 19,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63694 |  |
|  | 32 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Южная,32 А, стр.1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 36,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63661 |  |
|  | 33 |  |  | Насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие-Дворы | Назначение-нежилое здание, площадь - 12,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020229:363 |  |
|  | 34 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 60"Б" стр."А" | Назначение-нежилое здание, площадь - 24,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:5330 |  |
|  | 35 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Чапаева, №8, строение 1 | Назначение-нежилое здание, площадь - 24,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3621 |  |
|  | 36 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, БЖД-проезд, стр.2"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 37,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2822 |  |
|  | 37 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Карповская,стр.11"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 38,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4095 |  |
|  | 38 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кирова,стр.75"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 29,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3583 |  |
|  | 39 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Павловская,стр.56"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 25,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4862 |  |
|  | 40 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Чапаева стр. 5"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 30,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3184 |  |
|  | 41 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Толстого, д.16, кор.2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 38,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021301:44 |  |
|  | 42 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Л.Толстого,д.16, кор.5 | Назначение-нежилое здание, площадь - 96,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021301:64 |  |
|  | 43 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Чисто-Перхурово д.45 | Назначение-нежилое здание, площадь - 30,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030613:227 |  |
|  | 44 |  |  | Водопроводная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.1 Мая стр.93"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 120,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3589 |  |
|  | 45 |  |  | Здание проходной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28 к.9 | Назначение-нежилое здание, площадь - 30,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:39497 |  |
|  | 46 |  |  | Здание ГСМ | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.11 | Назначение-нежилое здание, площадь - 26,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4535 |  |
|  | 47 |  |  | Склад | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28 кор.3 | Назначение-нежилое здание, площадь - 557,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4541 |  |
|  | 48 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д. 120/2 | Назначение-нежилое здание, площадь - 30,0 кв.м кадастровый номер 50:17:0000000:4142 |  |
|  | 49 |  |  | Станция подкачки воды | Московская область г.Павловский Посад, ул.Урицкого,стр.26"В" | Назначение-нежилое здание, площадь - 21,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:1573 |  |
|  | 50 |  |  | Хлораторная | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28Б, стр.11 | Назначение-нежилое здание, площадь -281,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4912 |  |
|  | 51 |  |  | Административно-бытовое здание | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28, кор.6 | Назначение-нежилое здание, площадь -700,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4553 |  |
|  | 52 |  |  | Ангар | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д 28, кор. 7 | Назначение-нежилое здание, площадь 335,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4534 |  |
|  | 53 |  |  | Здание бойлерной с | Московская область г.Павловский Посад, БЖД-проезд,24, стр.2 | Назначение-нежилое здание, площадь 243,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63865 |  |
|  | 54 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, п. Большие Дворы, ул. Крупской, д.14/А | Назначение-нежилое здание, площадь 311,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:12212 |  |
|  | 55 |  |  | Гараж | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.14 | Назначение-нежилое здание, площадь 387,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4547 |  |
|  | 56 |  |  | Гараж-склад | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие Дворы, ул. Крупской, д.14/А | Назначение-нежилое здание, площадь 61,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:12214 |  |
|  | 57 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Городковская, д.73"А"кор.30 | Назначение-нежилое здание, площадь 876,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020921:19 |  |
|  | 58 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, 2-ой пер.1-го Мая, д.4 А | Назначение-нежилое здание, площадь 282,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3931 |  |
|  | 59 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. 1-го Мая, №34А | Назначение-нежилое здание, площадь 282,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4002 |  |
|  | 60 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Орджоникидзе, 8 | Назначение-нежилое здание, площадь 342,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2592 |  |
|  | 61 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Карповская, д.4, стр.5 | Назначение-нежилое здание, площадь 185,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:31111 |  |
|  | 62 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, БЖД-проезд, д.24, стр.1 | Назначение-нежилое здание, площадь 678,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:1083 |  |
|  | 63 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Разина, №12 "Б" | Назначение-нежилое здание, площадь 161,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:16289 |  |
|  | 64 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.70 | Назначение-нежилое здание, площадь 552,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020517:37 |  |
|  | 65 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, №12 "А" | Назначение-нежилое здание, площадь 159,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:1837 |  |
|  | 66 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный,12 А | Назначение-нежилое здание, площадь 299, 6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4926 |  |
|  | 67 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.25А | Назначение-нежилое здание, площадь 390,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4934 |  |
|  | 68 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Алферово, 2/1 | Назначение-нежилое здание, площадь 492,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63426 |  |
|  | 69 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Крупино, ул.Школьная, д.79 "В" | Назначение-нежилое здание, площадь 123,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030918:415 |  |
|  | 70 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы, ул.Новая,д.2 "А" | Назначение-нежилое здание, площадь 504,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63938 |  |
|  | 71 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье, №106 "В" | Назначение-нежилое здание, площадь 166,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:8766 |  |
|  | 72 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Тарасово, ул.Совхозная, д.7"А" | Назначение-нежилое здание, площадь 650,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63546 |  |
|  | 73 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово, д.47 | Назначение-нежилое здание, площадь 131,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:7607 |  |
|  | 74 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28Б,стр.8 | Назначение-нежилое здание, площадь 288,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:14089 |  |
|  | 75 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. К.Маркса, № 11 "Б" | Назначение-нежилое здание, площадь 193,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:25656 |  |
|  | 76 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д.10 | Назначение-нежилое здание, площадь 347,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021331:121 |  |
|  | 77 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, пер.Совхозный, №13,стр.1 | Назначение-нежилое здание, площадь 1524,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2884 |  |
|  | 78 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. 1-я Пушкинская, 14"А" | Назначение-нежилое здание, площадь 257,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:13896 |  |
|  | 79 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Кирова, 39 | Назначение-нежилое здание, площадь131,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2749 |  |
|  | 80 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Васютино | Назначение-нежилое здание, площадь 226,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0010702:916 |  |
|  | 81 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Сенная, 42 Д | Назначение-нежилое здание, площадь 252,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:5549 |  |
|  | 82 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Евсеево, №36 "В" | Назначение-нежилое здание, площадь 605,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63825 |  |
|  | 83 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, с. Казанское, д.54 "А", стр.4 | Назначение-нежилое здание, площадь 133,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:64255 |  |
|  | 84 |  |  | Здание котельной | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово, д.115 "Б" | Назначение-нежилое здание, площадь 320,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030108:537 |  |
|  | 85 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Тимирязева, 14,стр.1 | Назначение-нежилое здание, площадь 1485,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030108:537 |  |
|  | 86 |  |  | Здание крышной котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. Каляева, 6 пом.17 | Назначение-нежилое здание, площадь 25,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:30146 |  |
|  | 87 |  |  | Здание мастерской | Московская область г.Павловский Посад, ул. Щорса, 5"Б" | Назначение-нежилое здание, площадь 244,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4325 |  |
|  | 88 |  |  | Здание мастерской | Московская область Павлово-Посадский район, п. Большие Дворы,ул.Крупской, 14/А,стр.2 | Назначение-нежилое здание, площадь 15,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:12213 |  |
|  | 89 |  |  | Здание ЦТП | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово | Назначение-нежилое здание, площадь 36,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030109:231 |  |
|  | 90 |  |  | Здание ЦТП | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово | Назначение-нежилое здание, площадь 93,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030107:607 |  |
|  | 91 |  |  | Помещение ЦТП | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово | Назначение-нежилое здание, площадь 216,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:65171 |  |
|  | 92 |  |  | Здание ЦТП | Московская область г.Павловский Посад, ул. Ново-Мишутинская | Назначение-нежилое здание, площадь 62,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3382 |  |
|  | 93 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, пер.Совхозный, 13,стр.6 | Назначение-нежилое здание, площадь 33,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2881 |  |
|  | 94 |  |  | Пристройка -гараж | Московская область г.Павловский Посад, ул.Тимирязева,14,стр.2 | Назначение-нежилое здание, площадь 69,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4184 |  |
|  | 95 |  |  | Топочная | Московская область Павлово-Посадский район, д.Грибаново, д.69 | Назначение-нежилое здание, площадь - 45,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030102:349 |  |
|  | 96 |  |  | Котельная | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение-нежилое здание, площадь 618,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030806:255 |  |
|  | 97 |  |  | Служебное помещение с пристройкой | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28, кор.8 | Назначение-нежилое здание, площадь 155,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4548 |  |
|  | 98 |  |  | Технический узел тепловой энергии | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кирова,19(помещение) | Назначение-нежилое , площадь 49,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:23279 |  |
|  | 99 |  |  | Хозяйственный корпус | Московская область г.Павловский Посад, пер.Совхозный, 13,стр.7 | Назначение-нежилое здание , площадь 235,4 кв.м, кадастровый номер 550:17:0000000:2886 |  |
|  | 100 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Каляева д.10А | Назначение-нежилое здание , площадь 32,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:1512 |  |
|  | 101 |  |  | Здание котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул. 1-я Мишутинская д.69 | Назначение-нежилое здание , площадь 97,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021526:155 |  |
|  | 102 |  |  | Здание производственного назначения | Московская область г.Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д.64 | Назначение-нежилое здание , площадь 688,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021521:138 |  |
|  | 103 |  |  | Производственное здание | Московская область Павлово-Посадский район, д. Крупино | Назначение-нежилое здание , площадь 36,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:6831 |  |
|  | 104 |  |  | Здание КНС | Московская область Павлово-Посадский район, с.Казанское, д.37а | Назначение-нежилое здание , кадастровый номер 50:17:0030106:454 |  |
|  | 105 |  |  | Нежелое здание | Московская область г.Павловский Посад, 2-ой пер.1 Мая, 32-А | Назначение-нежилое здание , площадь 328 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3249 |  |
|  | 106 |  |  | Хозблок | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 60 "Б" стр."Б" | Назначение-нежилое здание , площадь 19,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:5333 |  |
|  | 107 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, д. Ефимово, 68-Г | Назначение-нежилое здание , площадь 12,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:10171 |  |
|  | 108 |  |  | Главная насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28Б,стр.1 | Назначение-нежилое здание , площадь 1516,1 кв.м, кадастровый номер 550:17:0000000:4947 |  |
|  | 109 |  |  | Насосная станция сырого осадка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28Б,стр.22 | Назначение-нежилое здание , площадь 163,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4577 |  |
|  | 110 |  |  | Насосная станция сырого осадка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28Б,стр.23 | Назначение-нежилое здание , площадь 83,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:4579 |  |
|  | 111 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Большая Покровская,60"Б"стр"В" | Назначение-нежилое здание , площадь 21,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:5337 |  |
|  | 112 |  |  | Канализационная насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.К.Цеткин,26 | Назначение-нежилое здание , площадь 288,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:6051 |  |
|  | 113 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Белинского, №7"Б" | Назначение-нежилое здание , площадь 29,3кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3272 |  |
|  | 114 |  |  | Канализационная насосная станция | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Совхозный 13,стр.4 | Назначение-нежилое здание , площадь 43,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2888 |  |
|  | 115 |  |  | Канализацион.насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 | Назначение-нежилое здание , площадь 281,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3318 |  |
|  | 116 |  |  | Канализацион.насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.1Игнатьевская, 58 | Назначение-нежилое здание , площадь 127,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:5069 |  |
|  | 117 |  |  | Канализацион.насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Нахимова,12В | Назначение-нежилое здание , площадь 43,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:850 |  |
|  | 118 |  |  | Канализационно-насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово, д.5/2 | Назначение-нежилое здание , площадь - 72,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030706:116 |  |
|  | 119 |  |  | Канализационно-насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение-нежилое здание , площадь - 76,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030109:232 |  |
|  | 120 |  |  | Канализационная насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.1 Мая, 34-Б | Назначение-нежилое здание , площадь 66,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3252 |  |
|  | 121 |  |  | Канализационная станция | Московская область г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.1"Б" | Назначение-нежилое здание , площадь - 240,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3734 |  |
|  | 122 |  |  | Канализационная насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие Дворы,ул.Крупской,5а | Назначение-нежилое здание , площадь 20,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020233:191 |  |
|  | 123 |  |  | Станция очистки верхних замазученных вод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Совхозный13,стр3 | Назначение-нежилое здание , площадь 26,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:14049 |  |
|  | 124 |  |  | Станция перекачки | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Городковская,73-А,кор26 | Назначение-нежилое здание , площадь 57,6 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:29517 |  |
|  | 125 |  |  | ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, д. Евсеево, д. 27б | Назначение-нежилое здание , площадь 37,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021717:1022 |  |
|  | 126 |  |  | ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, д. Евсеево, д. 27б | Назначение-нежилое здание , площадь 8,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021717:1021 |  |
|  | 127 |  |  | ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово д.91/1 | Назначение-нежилое здание , площадь 2,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030110:131 |  |
|  | 128 |  |  | ВЗУ | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово д.91/1 | Назначение-нежилое здание , площадь 8,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030110:130 |  |
|  | 129 |  |  | Здание насосной станции | Московская область Павлово-Посадский район, д. Кузнецы , ул. Новая, д.6/1 | Назначение-нежилое здание , площадь 34,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020105:206 |  |
|  | 130 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово, д.172 | Назначение-нежилое здание , площадь 9,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030707:74 |  |
|  | 131 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье д.150 | Назначение-нежилое здание , площадь 9,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0031008:170 |  |
|  | 132 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье д.151 | Назначение-нежилое здание , площадь 10,4 кв.м, кадастровый номер 50:17:0031008:171 |  |
|  | 133 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово, д.171 | Назначение-нежилое здание , площадь 8,3 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030707:73 |  |
|  | 134 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Андреево, д. 90 | Назначение-нежилое здание , площадь 19,7 кв.м кадастровый номер 50:17:0031004:216 |  |
|  | 135 |  |  | Здание с артскважиной | Московская область Павлово-Посадский район, д. Семеново, д. 45 В | Назначение-нежилое здание , площадь 18,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0030601:415 |  |
|  | 136 |  |  | Здание насосной скважины | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье, д. 150 | Назначение-нежилое здание инв. ном. :100192 площадь 15,8 кв.м, |  |
|  | 137 |  |  | Насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие-Дворы | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100008 площадь 25,5 кв.м, |  |
|  | 138 |  |  | Насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие-Дворы | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100011 площадь 13,0 кв.м, |  |
|  | 139 |  |  | Павильон | Московская область Павлово-Посадский район, д. Грибаново, 69/1 | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100193 площадь 12,0 кв.м, |  |
|  | 140 |  |  | Передвижная бытовка | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы (Берег) | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100009 площадь 18,0 кв.м, |  |
|  | 141 |  |  | Бытовка б/у | Московская область г.Павловский Посад, ул.Привокзальная | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 700005 площадь 8,0 кв.м, |  |
|  | 142 |  |  | Здание бойлерной | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово д.176 кор. 7 | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 10163 площадь 70,9 кв.м, |  |
|  | 143 |  |  | Здание мазутного хозяйства | Московская область Павлово-Посадский район, д. Кузнецы | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100202 площадь 30,0 кв.м, |  |
|  | 144 |  |  | Здание ЦТП 4 | Московская область Павлово-Посадский район, с. Рахманово | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100004 площадь 21,6 кв.м, |  |
|  | 145 |  |  | Здание очистных сооружений | Московская область Павлово-Посадский район, д. Алферово | Назначение-нежилое здание инв. ном. : 100227 площадь 288,2 кв.м, |  |
|  | 146 |  |  | Насосная станция дренажных иловых вод | Московская область Павлово-Посадский район, д.Курово,д.2"К"стр.1 | Назначение-сооружение, площадь - 41,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:10407 |  |
|  | 147 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Потапова, д.56, строен.1 | Назначение-сооружение, площадь - 20,0 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:1293 |  |
|  | 148 |  |  | Мазутное хозяйство | Московская область г.Павловский Посад, пер.Совхозный,13,стр.5 | Назначение-сооружение, площадь - 224,9 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:14044 |  |
|  | 149 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, пер.1 Мая 1-й, д. 20А | Назначение-сооружение, площадь - 3602 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:2147 |  |
|  | 150 |  |  | Котельная | Московская область г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский, д.1а | Назначение-сооружение, площадь - 42,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:25857 |  |
|  | 151 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, 1-ый пер.1 Мая №1А | Назначение-сооружение, площадь - 29,2 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3211 |  |
|  | 152 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад, пер.К.Маркса, д.11"Б" | Назначение-сооружение, кадастровый номер 50:17:0000000:3595 |  |
|  | 153 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Чапаева,№8стр.2 | Назначение-сооружение, площадь - 10,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:3624 |  |
|  | 154 |  |  | Ограждение | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный д.28 | Назначение-сооружение, протяженность 587,7 кадастровый номер 50:17:0000000:387 |  |
|  | 155 |  |  | Вспомогательная площадка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение, площадь - 1718кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:393 |  |
|  | 156 |  |  | Вспомогательная площадка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение, площадь - 947 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:394 |  |
|  | 157 |  |  | Аэротенки 1 очередь | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.5 | Назначение-сооружение, V-4031,8 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:39642 |  |
|  | 158 |  |  | Площадка складирования | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28 | Назначение-сооружение, площадь - 53,7 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:413 |  |
|  | 159 |  |  | Аэротенки II очереди | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.17 | Назначение-сооружение, площадь - 4087,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:42770 |  |
|  | 160 |  |  | Вспомогательная площадка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение, площадь - 1022 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:435 |  |
|  | 161 |  |  | Камера гашения 1 очереди | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б, соор.2 | Назначение-сооружение, V-164 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:435 |  |
|  | 162 |  |  | Песколовка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.3 | Назначение-сооружение, V-375 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4580 |  |
|  | 163 |  |  | Илоуплотнитель | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б, соор.21 | Назначение-сооружение, V-3222 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4582 |  |
|  | 164 |  |  | Песколовки | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.15 | Назначение-сооружение, V-855 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4588 |  |
|  | 165 |  |  | Камера гашения II очереди | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б, соор.14 | Назначение-сооружение, V-158 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4895 |  |
|  | 166 |  |  | Вторичные отстойники | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональныйд.28б соор.18 | Назначение-сооружение, V-10108 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4896 |  |
|  | 167 |  |  | Первичные отстойники | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.16 | Назначение-сооружение, V-12200м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4898 |  |
|  | 168 |  |  | Контактные резервуары | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.7 | Назначение-сооружение, V-2577 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4900 |  |
|  | 169 |  |  | Первичные отстойники сырого осадка, | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.4 | Назначение-сооружение, V-6401 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4911 |  |
|  | 170 |  |  | Контактные резервуары | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б соор.19 | Назначение-сооружение, V-5150 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:4913 |  |
|  | 171 |  |  | Контактный отстойник | Московская область Павлово-Посадский район, д.Андреево,д.89 | Назначение-сооружение, V-12 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:63275 |  |
|  | 172 |  |  | Артезианская скважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Большая Покровская, д.66А | Назначение-сооружение, площадь - 25,6кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63510 |  |
|  | 173 |  |  | Вторичные отстойники | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональныйд.28б соор.6 | Назначение-сооружение, V-6100 м3 кадастровый номер 50:17:0000000:63574 |  |
|  | 174 |  |  | Очистные сооружения | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ефимово, 69/е | Назначение-сооружение, площадь - 44,5 кв.м, кадастровый номер 50:17:0000000:63575 |  |
|  | 175 |  |  | КНС | Московская область Павлово-Посадский район, д.Тарасово, ул.Совхозная, д.12 б | Назначение-сооружение, площадь - 8,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0011017:210 |  |
|  | 176 |  |  | КНС | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы, ул.Новая, д.2А | Назначение-сооружение, площадь - 34,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020105:208 |  |
|  | 177 |  |  | КНС | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы, ул.Новая, д 18Б | Назначение-сооружение, площадь - 30,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020117:82 |  |
|  | 178 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение-сооружение, глубина - 115 м кадастровый номер 50:17:0020229:362 |  |
|  | 179 |  |  | Насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие Дворы | Назначение-сооружение, площадь - 6,1 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020229:364 |  |
|  | 180 |  |  | Колодец, | Московская область г.Павловский Посад, Матросова ул., д. 65 | Назначение-сооружение, площадь - 0,8 кв.м, кадастровый номер 50:17:0020512:533 |  |
|  | 181 |  |  | Железобетонный резервуар | Московская область г.Павловский Посад, Льва Толстого,16 корп,6 | Назначение-сооружение, объем-500 м3 кадастровый номер 50:17:0021301:42 |  |
|  | 182 |  |  | Железобетонный резервуар | Московская область г.Павловский Посад, Льва Толстого,16 корп,6 | Назначение-сооружение, объем-500 м3 кадастровый номер 50:17:0021301:50 |  |
|  | 183 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, ул.Л.Толстого,д.16 корп.4 | Назначение-сооружение, глубина-100 м кадастровый номер 50:17:0021301:65 |  |
|  | 184 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.25"В" | Назначение-сооружение, площадь - 125 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021334:73 |  |
|  | 185 |  |  | Резервуар | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д. 25 "В" | Назначение-сооружение, площадь - 500 кв.м, кадастровый номер 50:17:0021334:74 |  |
|  | 186 |  |  | Насосная станция | Московская область г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 25 "В" | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021334:75 |  |
|  | 187 |  |  | Колодец | Московская область г.Павловский Посад, ул. Энгельса | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021401:293 |  |
|  | 188 |  |  | Резервуар | Московская область г.Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 60Б | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021531:73 |  |
|  | 189 |  |  | Резервуар | Московская область г.Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 60Б | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021531:74 |  |
|  | 190 |  |  | Резервуар | Московская область Павлово-Посадский район, д.Евсеево 27 б | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021717:1020 |  |
|  | 191 |  |  | Резервуар | Московская область Павлово-Посадский район, д.Евсеево 27 б | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0021717:1024 |  |
|  | 192 |  |  | Резервуар | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово, д.91/1 | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0030110..129 |  |
|  | 193 |  |  | Резервуар | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово, д.91/1 | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:0030110:128 |  |
|  | 194 |  |  | Аэротенка | Московская область Павлово-Посадский район, д.Андреево, д.89 | Назначение-сооружение, площадь - 120,0кв.м, кадастровый номер 50:17:08:00740:002 |  |
|  | 195 |  |  | Автоматизированная котельная | Московская область г.Павловский Посад, ул.1 Мая 40д | Назначение-сооружение инв. ном. : 203227 площадь 44,72 кв.м, |  |
|  | 196 |  |  | Автоматические ворота | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение-сооружение инв. ном. : 20313 6000х2000 |  |
|  | 197 |  |  | Автономная сборно-каркасная котельная | Московская область Павлово-Посадский район, д.Васютино | Назначение-сооружение инв. ном. : 203228 |  |
|  | 198 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, д.Грибаново № 69/1 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200117 глубина 90м |  |
|  | 199 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200015 глубина 102,3 м |  |
|  | 200 |  |  | Артскважина | Московская область г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский , № 2"А" | Назначение-сооружение инв. ном. : 20009 глубина 97,5 м |  |
|  | 201 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200011 глубина 115 м |  |
|  | 202 |  |  | Артскважина | Московская область Павлово-Посадский район, д.Грибаново № 69/1 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200116 глубина 90 м |  |
|  | 203 |  |  | Аэротенка | Московская область Павлово-Посадский район, д. Чисто-Перхурово д.42 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200128 площадь55,5кв.м, |  |
|  | 204 |  |  | Аэротенка | Московская область Павлово-Посадский район, д. Чисто-Перхурово д.42 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200127 площадь55,5кв.м, |  |
|  | 205 |  |  | Блочно модульная станция обезжелезивания | Московская область г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, 1а | Назначение-сооружение инв. ном. : 203230 напор 45 м |  |
|  | 206 |  |  | Блочно модульная станция обезжелезивания | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 203239 |  |
|  | 207 |  |  | Гидроэлеваторы | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернац д.28Б | Назначение-сооружение инв. ном. : 20046 площадь55,5кв.м, |  |
|  | 208 |  |  | Гидроэлеваторы | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернац д.28Б | Назначение-сооружение инв. ном. : 20047 площадь55,5кв.м, |  |
|  | 209 |  |  | Дымовая труба | Московская область г.Павловский Посад, пер. Орджоникидзе | Назначение-сооружение инв. ном. : 20322 высота 35 м |  |
|  | 210 |  |  | Дымовая труба | Московская область г.Павловский Посад, пер. Орджоникидзе | Назначение-сооружение инв. ном. : 20323 высота 35 м |  |
|  | 211 |  |  | Дымовая труба | Московская область г.Павловский Посад, пер. Орджоникидзе | Назначение-сооружение инв. ном. : 20324 высота 35 м |  |
|  | 212 |  |  | Дюкер напорный канализации | Московская область г.Павловский Посад | Назначение-сооружение инв. ном. : 20063 протяженность 120 м |  |
|  | 213 |  |  | Емкость | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение-сооружение инв. ном. : 20065 V -10 м3 |  |
|  | 214 |  |  | Емкость | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение-сооружение инв. ном. : 20064 V -25 м3 |  |
|  | 215 |  |  | Емкость | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение-сооружение инв. ном. : 20066 V -25 м3 |  |
|  | 216 |  |  | Иловая площадка 15\*30 | Московская область Павлово-Посадский район, д. Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 200091 размер 15х30 |  |
|  | 217 |  |  | Иловая площадка | Московская область Павлово-Посадский район, д. Алферово д.89 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200113 площадь 203,8 м2 |  |
|  | 218 |  |  | Иловые пруды | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение-сооружение инв. ном. : 20032 16 карт |  |
|  | 219 |  |  | Иловые пруды | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение-сооружение инв. ном. : 20045 |  |
|  | 220 |  |  | Камера гашения | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200124 ж/б Д=800 |  |
|  | 221 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 20035 кирпич Д=800 |  |
|  | 222 |  |  | Колодец выпуска воды | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 200092 |  |
|  | 223 |  |  | Колодец освет.воды | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 200098 |  |
|  | 224 |  |  | Колодец освет.воды | Московская область Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 200099 |  |
|  | 225 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200038 ж/б Д=800 |  |
|  | 226 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200048 ж/б Д=800 |  |
|  | 227 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200039 ж/б Д=800 |  |
|  | 228 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200063 ж/б Д=800 |  |
|  | 229 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200043 ж/б Д=800 |  |
|  | 230 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200068 ж/б Д=1200 |  |
|  | 231 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200040 ж/б Д=800 |  |
|  | 232 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200070 ж/б Д=1200 |  |
|  | 233 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200057 ж/б Д=1000 |  |
|  | 234 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200051 ж/б Д=1000 |  |
|  | 235 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200045 ж/б Д=800 |  |
|  | 236 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200036 ж/б Д=1000 |  |
|  | 237 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200059 ж/б Д=1000 |  |
|  | 238 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200058 ж/б Д=1000 |  |
|  | 239 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200052 ж/б Д=1000 |  |
|  | 240 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200046 ж/б Д=800 |  |
|  | 241 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200061 ж/б Д=1000 |  |
|  | 242 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200053 ж/б Д=1000 |  |
|  | 243 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200054 ж/б Д=1000 |  |
|  | 244 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200047 ж/б Д=1000 |  |
|  | 245 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200055 ж/б Д=1000 |  |
|  | 246 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200069 ж/б Д=1200 |  |
|  | 247 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200041 ж/б Д=800 |  |
|  | 248 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200071 ж/б Д=1200 |  |
|  | 249 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200056 ж/б Д=1000 |  |
|  | 250 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200050 ж/б Д=1000 |  |
|  | 251 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200062 ж/б Д=1000 |  |
|  | 252 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200037 ж/б Д=1000 |  |
|  | 253 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200031 ж/б Д=1000 |  |
|  | 254 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200032 ж/б Д=1000 |  |
|  | 255 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200033 ж/б Д=1000 |  |
|  | 256 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200060 ж/б Д=1000 |  |
|  | 257 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200067 ж/б Д=1200 |  |
|  | 258 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200034 ж/б Д=800 |  |
|  | 259 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200044 ж/б Д=800 |  |
|  | 260 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200042 ж/б Д=800 |  |
|  | 261 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200049 ж/б Д=1000 |  |
|  | 262 |  |  | Колодец | Московская область г.Павловский Посад, ул.Каляева,6 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200132 ж/б Д=1000 |  |
|  | 263 |  |  | Колодец | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,40а | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010023 ж/б Д=1000 |  |
|  | 264 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200065 ж/б Д=1000 |  |
|  | 265 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200064 ж/б Д=1000 |  |
|  | 266 |  |  | Колодец | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200066 ж/б Д=1000 |  |
|  | 267 |  |  | Мазутная емкость | Московская область г.Павловский Посад, тер.Городковской ф-ки | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010008 V-400 м3 |  |
|  | 268 |  |  | Навес АЗС | Московская область г.Павловский Посад, пер Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение инв. ном. : 2021152 |  |
|  | 269 |  |  | Навес для автомашин | Московская область г.Павловский Посад, пер Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение инв. ном. : 20321 площадь 144 м2 |  |
|  | 270 |  |  | Навес для легковых автомобилей | Московская область г.Павловский Посад, пер Интернациональный ,28 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200133 |  |
|  | 271 |  |  | Насосная станция | Московская область Павлово-Посадский район, п.Большие Дворы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200002 |  |
|  | 272 |  |  | Нефтеловушка | Московская область г.Павловский Посад, пер.Совхозный,13 | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010011 |  |
|  | 273 |  |  | Ограждение котельной | Московская область г.Павловский Посад, ул.Тимирязева,14 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200456 площадь 424 м2 |  |
|  | 274 |  |  | Охранная зона насосной станции | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200001 |  |
|  | 275 |  |  | Песковые площадки | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение-сооружение инв. ном. : 020046 |  |
|  | 276 |  |  | Песковые площадки | Московская область г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение-сооружение инв. ном. : 20031 площадь 1,4 га |  |
|  | 277 |  |  | Резервно-топливное хозяйство | Московская область г.Павловский Посад, ул.Городковская | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010007 V-300 м3 |  |
|  | 278 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,36 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010058 |  |
|  | 279 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,40 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010063 |  |
|  | 280 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,22 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010061 |  |
|  | 281 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,32 | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010024 |  |
|  | 282 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,34 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010062 |  |
|  | 283 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,36 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010059 |  |
|  | 284 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Разина, д.14 А | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010025 |  |
|  | 285 |  |  | Тепловая камера | Московская область г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, 8/26 | Назначение-сооружение инв. ном. : 4010060 |  |
|  | 286 |  |  | Топливное хозяйство | Московская область г.Павловский Посад, пер. Орджоникидзе | Назначение-сооружение инв. ном. : 203226 |  |
|  | 287 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение-сооружение инв. ном. : 200010 сталь |  |
|  | 288 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад, ул.Сенная | Назначение-сооружение инв. ном. : 02010021 |  |
|  | 289 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010021 высота 30 м |  |
|  | 290 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье,106"В" | Назначение-сооружение инв. ном. : 200108 высота 32м |  |
|  | 291 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение-сооружение инв. ном. : 200030 |  |
|  | 292 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы, ул.Крупской, д.14"А" | Назначение-сооружение инв. ном. : 203238 |  |
|  | 293 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010022 |  |
|  | 294 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад,ул.1.Мая, д.70 | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010017 высота 30 м |  |
|  | 295 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад,ул.Разина | Назначение-сооружение инв. ном. : 2010009 |  |
|  | 296 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад,ул.Тимирязева,14 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200573 высота 30 м |  |
|  | 297 |  |  | Труба дымовая | Московская область г.Павловский Посад,ул.Тимирязева,14 | Назначение-сооружение инв. ном. : 200455 высота 30 м |  |
|  | 298 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение-сооружение инв. ном. : 02010020 высота 12 м |  |
|  | 299 |  |  | Труба дымовая | Московская область Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение-сооружение инв. ном. : 02010019 высота 12 м |  |
|  | 300 |  |  | Труба дымовая котельной | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение-сооружение инв. ном. : 2021150 высота 32 м |  |
|  | 301 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50: 17:0020916:305 |  |
|  | 302 |  |  | Теплоснабжение | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, ул.Герцена, ул.Карповская, пер.Герцена, ул.Чапаева, ул.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:10536 |  |
|  | 303 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:10537 |  |
|  | 304 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.118 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:11054 |  |
|  | 305 |  |  | Наружные тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.104 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1486 |  |
|  | 306 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1504 |  |
|  | 307 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1545 |  |
|  | 308 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого,д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1550 |  |
|  | 309 |  |  | Наружные сети теплотрассы и горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1552 |  |
|  | 310 |  |  | Наружные тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена, д.18А, корп.1,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1865 |  |
|  | 311 |  |  | Наружные сети канализации к жилому дому №6 | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:1967 |  |
|  | 312 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2018 |  |
|  | 313 |  |  | Наружные сети водопров. | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена,д.18А,корп.1,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2125 |  |
|  | 314 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена,д.18А,корп.1,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2126 |  |
|  | 315 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2255 |  |
|  | 316 |  |  | Наружные сети горячего водоснаб. | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2258 |  |
|  | 317 |  |  | Наружные сети теплоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2259 |  |
|  | 318 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:2260 |  |
|  | 319 |  |  | Сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ( от колодца № 1061 до колодца № 5 ) ул.Интернациональная к жилому дому № 120 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:3758 |  |
|  | 320 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.120 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:3759 |  |
|  | 321 |  |  | Сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная к жилому дому № 120 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:3760 |  |
|  | 322 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Рабочая д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:418 |  |
|  | 323 |  |  | Илопровод | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4576 |  |
|  | 324 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4581 |  |
|  | 325 |  |  | Кабельная линия с | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4583 |  |
|  | 326 |  |  | Кабельная линия | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный,д.28б от здания АБК до ТП-118 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4585 |  |
|  | 327 |  |  | Хлоропровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4586 |  |
|  | 328 |  |  | Трубопровод активного ила | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4589 |  |
|  | 329 |  |  | Трубопровод самотечный | Московская область, г.Павловский Посад, Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4590 |  |
|  | 330 |  |  | Трубопровод аварийного сброса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4591 |  |
|  | 331 |  |  | Трубопровод напорный избыточного ила | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4592 |  |
|  | 332 |  |  | Подводящий трубопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4893 |  |
|  | 333 |  |  | Канализационные сети напорный трубопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4897 |  |
|  | 334 |  |  | Напорный трубопровод иловой воды | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4899 |  |
|  | 335 |  |  | Кабельная линия | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4901 |  |
|  | 336 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4902 |  |
|  | 337 |  |  | Трубопровод очищенной жидкости | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4905 |  |
|  | 338 |  |  | Трубопровод дренажной воды | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4906 |  |
|  | 339 |  |  | Пескопровод очистных сооружений | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4907 |  |
|  | 340 |  |  | Трубопровод напорный сырого осадка | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4909 |  |
|  | 341 |  |  | Всасывающий трубопровод ила | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4910 |  |
|  | 342 |  |  | Напорный подводящий трубопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4914 |  |
|  | 343 |  |  | Трубопровод сточной жидкости | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4915 |  |
|  | 344 |  |  | Трубопровод опорожнения | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4916 |  |
|  | 345 |  |  | Самотечный трубопровод иловой воды | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4918 |  |
|  | 346 |  |  | Трубопровод технической воды | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:4919 |  |
|  | 347 |  |  | Наружные тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.72 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:5876 |  |
|  | 348 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского,д.72 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:5877 |  |
|  | 349 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского д.72 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:5878 |  |
|  | 350 |  |  | Трубопровод-канализация | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Ленина-ул. Пролетарская д. б/н | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:59808 |  |
|  | 351 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Поселковая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:609 |  |
|  | 352 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.77 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:6212 |  |
|  | 353 |  |  | Наружные тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова д.77 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:6214 |  |
|  | 354 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.77 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:6222 |  |
|  | 355 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:62826 |  |
|  | 356 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:62874 |  |
|  | 357 |  |  | Канализация наружные сети канализации от колодца №262а до дома по ул.Поселковая, д.9 | Московская область, г.Павловский Посад, от колодца №262а до дома по ул.Поселковая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63060 |  |
|  | 358 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Поселковая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63122 |  |
|  | 359 |  |  | Наружные сети канализации ( от колодца №2 до колодца №4 через колодец №3) | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.40а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63464 |  |
|  | 360 |  |  | Самотечный и напорный трубопровод очистных сооружений | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный д.28б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63596 |  |
|  | 361 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина. д.40а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63620 |  |
|  | 362 |  |  | Наружные тепловые сети к зданию станции Скорой медицинской помощи | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.28а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63637 |  |
|  | 363 |  |  | Наружные сети водопровода (от дома №40а по ул.Кузьмина до колодца №125) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.40а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:63940 |  |
|  | 364 |  |  | Наружные сети водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева,д. 10 А | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64179 |  |
|  | 365 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д. 10 А | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64252 |  |
|  | 366 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Заводская, ул.Кузьмина, ул.Тимирязева, ул.Южная, ул.Фрунзе) | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64261 |  |
|  | 367 |  |  | Теплотрасса | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово ТК 15 до ЦТП - 3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64280 |  |
|  | 368 |  |  | Теплотрасса от ТК 14 до ТК 21, от ТК 21 до Т | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 2-ой пер. 1-го Мая, д.16А, д.16, д.18, д.12, д.24А | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64288 |  |
|  | 369 |  |  | Горячее водоснабжение | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64291 |  |
|  | 370 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чехова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64307 |  |
|  | 371 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , ул.Интернациональная д.118 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64399 |  |
|  | 372 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.118 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64400 |  |
|  | 373 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кольцова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64503 |  |
|  | 374 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Нахимова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64560 |  |
|  | 375 |  |  | Наружные сети водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40Б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64665 |  |
|  | 376 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 мая, д.40Б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64706 |  |
|  | 377 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Крылова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64749 |  |
|  | 378 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пр. М.Горького | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64750 |  |
|  | 379 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Прохладная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64751 |  |
|  | 380 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64752 |  |
|  | 381 |  |  | Теплотрасса от колодца №81 до д.№1 по ул. Карповская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:64942 |  |
|  | 382 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65034 |  |
|  | 383 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65036 |  |
|  | 384 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, проезд М.Горького 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65065 |  |
|  | 385 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Красноармейская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65072 |  |
|  | 386 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Никитина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65073 |  |
|  | 387 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Грибоедова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65416 |  |
|  | 388 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65418 |  |
|  | 389 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ватутина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65419 |  |
|  | 390 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65420 |  |
|  | 391 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Красноармейская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65421 |  |
|  | 392 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Быковского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65422 |  |
|  | 393 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Дзержинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65423 |  |
|  | 394 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Достоевского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65425 |  |
|  | 395 |  |  | Трасса водопровода | Московская область, Павлово Посадский район д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65934 |  |
|  | 396 |  |  | Трасса канализации | Московская область, Павлово Посадский район д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65950 |  |
|  | 397 |  |  | Водопровод | Московская область, Павлово- Посадский район , п.Б.Дворы , ул. Крупской | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65953 |  |
|  | 398 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65954 |  |
|  | 399 |  |  | Водопровод арт. воды ул.Городковская (тер. зеленого хозяйства) | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65964 |  |
|  | 400 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Городковский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65965 |  |
|  | 401 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65966 |  |
|  | 402 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65967 |  |
|  | 403 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65978 |  |
|  | 404 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.150 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65979 |  |
|  | 405 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65980 |  |
|  | 406 |  |  | Водопровод | Московская область, Павлово- Посадский район , п.Б.Дворы , ул. Крупской | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65981 |  |
|  | 407 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65982 |  |
|  | 408 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65983 |  |
|  | 409 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, Школьный проезд, д.100 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65984 |  |
|  | 410 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер.1Мая д.12 - 2 пер.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:65994 |  |
|  | 411 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66002 |  |
|  | 412 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66004 |  |
|  | 413 |  |  | Водопроводная сеть от АО "Силон" ВК-38 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66005 |  |
|  | 414 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66007 |  |
|  | 415 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66008 |  |
|  | 416 |  |  | Водопроводная сеть АО "Силон" | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66009 |  |
|  | 417 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66313 |  |
|  | 418 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66314 |  |
|  | 419 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Гагарина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66323 |  |
|  | 420 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чернышевского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66324 |  |
|  | 421 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пойменная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66326 |  |
|  | 422 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Московская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66327 |  |
|  | 423 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Школьная, д.150 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:66496 |  |
|  | 424 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Игнатьевская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67256 |  |
|  | 425 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67257 |  |
|  | 426 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67258 |  |
|  | 427 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Игнатьевская 3-я от д.26 до д.49 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67259 |  |
|  | 428 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67293 |  |
|  | 429 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67297 |  |
|  | 430 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д. 12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67300 |  |
|  | 431 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Крапоткина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67303 |  |
|  | 432 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Нахимова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67304 |  |
|  | 433 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ш. Мишутинское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67311 |  |
|  | 434 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Энгельса, ул.Октябрьская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67312 |  |
|  | 435 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Рабочая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67313 |  |
|  | 436 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Ленина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67314 |  |
|  | 437 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Осипенко | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67315 |  |
|  | 438 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, проезд МЖД | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67316 |  |
|  | 439 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Клары Цеткин | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67317 |  |
|  | 440 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Крутобережная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67318 |  |
|  | 441 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Льва Толстого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67319 |  |
|  | 442 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ленинградская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67330 |  |
|  | 443 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67331 |  |
|  | 444 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Лермонтова, пер.Подмосковный, ул.Захаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67333 |  |
|  | 445 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Матросова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67334 |  |
|  | 446 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Гоголя | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67349 |  |
|  | 447 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Ефимова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67351 |  |
|  | 448 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Мира | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67359 |  |
|  | 449 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.К.Маркса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67362 |  |
|  | 450 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.М.Горького | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67363 |  |
|  | 451 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Вачевская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67364 |  |
|  | 452 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Лермонтова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67365 |  |
|  | 453 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.К.Маркса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67366 |  |
|  | 454 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Энгельса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67482 |  |
|  | 455 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Совхозная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67483 |  |
|  | 456 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, Городковская ул., дд. 2/6, 2/7,2/8,2/9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67501 |  |
|  | 457 |  |  | Трасса водопровода снт "Дружба-2" | Московская область, Павлово Посадский район п.Большие Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67509 |  |
|  | 458 |  |  | Водопроводная сеть от школы 7ул. Сенная | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67515 |  |
|  | 459 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Горького | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67516 |  |
|  | 460 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская ул.Фрунзе-ул.Южная д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67559 |  |
|  | 461 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, площадь Революции | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67566 |  |
|  | 462 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67567 |  |
|  | 463 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67568 |  |
|  | 464 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67569 |  |
|  | 465 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67570 |  |
|  | 466 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67571 |  |
|  | 467 |  |  | Водопроводные сети от ПАТП до Мишутинского шоссе | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67572 |  |
|  | 468 |  |  | Водопроводная сеть от ПАТП до Мишутинского шоссе | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67574 |  |
|  | 469 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Ленинградский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67594 |  |
|  | 470 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67595 |  |
|  | 471 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67596 |  |
|  | 472 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, от ул.Кузьмина до ул.Гоголя | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67607 |  |
|  | 473 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67608 |  |
|  | 474 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Павловская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67612 |  |
|  | 475 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67614 |  |
|  | 476 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67615 |  |
|  | 477 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Совхозная 76-10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67637 |  |
|  | 478 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.115,117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67638 |  |
|  | 479 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.27 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67640 |  |
|  | 480 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.29 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67641 |  |
|  | 481 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.109,111,113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67642 |  |
|  | 482 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.53 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67644 |  |
|  | 483 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67645 |  |
|  | 484 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, от ул.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67649 |  |
|  | 485 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д. 33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67651 |  |
|  | 486 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67735 |  |
|  | 487 |  |  | Канализационные сети КК38-КК39 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67736 |  |
|  | 488 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67738 |  |
|  | 489 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67739 |  |
|  | 490 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67740 |  |
|  | 491 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67741 |  |
|  | 492 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Поселковая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67742 |  |
|  | 493 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67743 |  |
|  | 494 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67744 |  |
|  | 495 |  |  | Водопроводные сети к котельной | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67746 |  |
|  | 496 |  |  | Водопроводные сети от котельной до тер.ЛМЗ ул. 1Мая | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67747 |  |
|  | 497 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67748 |  |
|  | 498 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67749 |  |
|  | 499 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67750 |  |
|  | 500 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67751 |  |
|  | 501 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67752 |  |
|  | 502 |  |  | Водопроводная сеть ВК4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67753 |  |
|  | 503 |  |  | Водопроводная сеть ВК1-ВК2 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67754 |  |
|  | 504 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пролетарская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67755 |  |
|  | 505 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67756 |  |
|  | 506 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67757 |  |
|  | 507 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67758 |  |
|  | 508 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67759 |  |
|  | 509 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67760 |  |
|  | 510 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67761 |  |
|  | 511 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Керамический 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67762 |  |
|  | 512 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67763 |  |
|  | 513 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Карповский 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67764 |  |
|  | 514 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67765 |  |
|  | 515 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67766 |  |
|  | 516 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Герцена ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67767 |  |
|  | 517 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская-ул.Грибоедовская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67778 |  |
|  | 518 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67786 |  |
|  | 519 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67799 |  |
|  | 520 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67807 |  |
|  | 521 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67808 |  |
|  | 522 |  |  | Водопроводная сеть от ж.д. до ул.Интернациональная | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:67809 |  |
|  | 523 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК9 "Кооператор", | Московская область, г.Павловский Посад, БЖД пр.60,64,66 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:7459 |  |
|  | 524 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Усовская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:00000000:67332 |  |
|  | 525 |  |  | Водопроводая сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. М.Горького 1-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:00000000:67360 |  |
|  | 526 |  |  | Газопровод д.Васютино | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0010702:908 |  |
|  | 527 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д. Грибанино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020101:270 |  |
|  | 528 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:28 |  |
|  | 529 |  |  | Водопроводная сеть ввод в котельную | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:29 |  |
|  | 530 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 мая 1-й, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:30 |  |
|  | 531 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:31 |  |
|  | 532 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:32 |  |
|  | 533 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 2-й, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:33 |  |
|  | 534 |  |  | Водопроводная сеть ВК3-ВК1 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:34 |  |
|  | 535 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:38 |  |
|  | 536 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:39 |  |
|  | 537 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:40 |  |
|  | 538 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер.1 Мая, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:41 |  |
|  | 539 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер 1 Мая, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:42 |  |
|  | 540 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:43 |  |
|  | 541 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:44 |  |
|  | 542 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер.1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:45 |  |
|  | 543 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:46 |  |
|  | 544 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:47 |  |
|  | 545 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:48 |  |
|  | 546 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:49 |  |
|  | 547 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:50 |  |
|  | 548 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:51 |  |
|  | 549 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:52 |  |
|  | 550 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:53 |  |
|  | 551 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:60 |  |
|  | 552 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:61 |  |
|  | 553 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:62 |  |
|  | 554 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 переулок 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:63 |  |
|  | 555 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020324:64 |  |
|  | 556 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая д. 113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:224 |  |
|  | 557 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:225 |  |
|  | 558 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:226 |  |
|  | 559 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:227 |  |
|  | 560 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая д.119 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:228 |  |
|  | 561 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая д.116 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:229 |  |
|  | 562 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:230 |  |
|  | 563 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:231 |  |
|  | 564 |  |  | Водопроводная сеть к ВК №117 | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:232 |  |
|  | 565 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:239 |  |
|  | 566 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:240 |  |
|  | 567 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:241 |  |
|  | 568 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая д. 13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:242 |  |
|  | 569 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:243 |  |
|  | 570 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д. 8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:244 |  |
|  | 571 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:245 |  |
|  | 572 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая д. 15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:246 |  |
|  | 573 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:247 |  |
|  | 574 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:249 |  |
|  | 575 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:250 |  |
|  | 576 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:251 |  |
|  | 577 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:252 |  |
|  | 578 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-ой пер. 1 Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:253 |  |
|  | 579 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер.1 Мая, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:254 |  |
|  | 580 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:255 |  |
|  | 581 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2 -ой пер. 1 Мая, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:256 |  |
|  | 582 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й переулок 1 Мая д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:257 |  |
|  | 583 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:259 |  |
|  | 584 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:260 |  |
|  | 585 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:261 |  |
|  | 586 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:262 |  |
|  | 587 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:263 |  |
|  | 588 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:264 |  |
|  | 589 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:265 |  |
|  | 590 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:266 |  |
|  | 591 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:267 |  |
|  | 592 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:268 |  |
|  | 593 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:269 |  |
|  | 594 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:270 |  |
|  | 595 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:271 |  |
|  | 596 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020325:272 |  |
|  | 597 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:422 |  |
|  | 598 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:423 |  |
|  | 599 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:424 |  |
|  | 600 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 1-й д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:631 |  |
|  | 601 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:632 |  |
|  | 602 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:633 |  |
|  | 603 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020326:634 |  |
|  | 604 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, пер 1 Мая 1-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020404:72 |  |
|  | 605 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Ленинградская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020502:133 |  |
|  | 606 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, М.Горького 1-й пер, к домам 8,10,11,12,13,14,15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020509:115 |  |
|  | 607 |  |  | Водопроводная сеть ВК 4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020513:227 |  |
|  | 608 |  |  | Водопроводная сеть ВК 3 - ВК 4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020513:228 |  |
|  | 609 |  |  | Водопроводная сеть ВК 4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020513:229 |  |
|  | 610 |  |  | Водопроводные сети КВ 4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020513:230 |  |
|  | 611 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40Б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:292 |  |
|  | 612 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 мая, д.40Б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:293 |  |
|  | 613 |  |  | Водопроводнаясеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:443 |  |
|  | 614 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:444 |  |
|  | 615 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:445 |  |
|  | 616 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д. 9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:446 |  |
|  | 617 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 1 переулок 1 Мая д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:453 |  |
|  | 618 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:454 |  |
|  | 619 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:455 |  |
|  | 620 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:456 |  |
|  | 621 |  |  | Водопроводные сети от котельной от клуба до ЛМЗ | Московская область, г.Павловский Посад, ул 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:457 |  |
|  | 622 |  |  | Водопроводные сети к КНС | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:458 |  |
|  | 623 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:459 |  |
|  | 624 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:460 |  |
|  | 625 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:461 |  |
|  | 626 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020517:462 |  |
|  | 627 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Радищева ( от д.2 до д.32 ) | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020522:186 |  |
|  | 628 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Сенная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020528:312 |  |
|  | 629 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й пр. М.Горького | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020606:170 |  |
|  | 630 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , пр. 2-й М.Горького | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020606:171 |  |
|  | 631 |  |  | Участок канализационного коллектора | Московская область, г.Павловский Посад, М.Горького 2-й проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020606:199 |  |
|  | 632 |  |  | Водопроводная сеть уч-к ЦРБ | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карла Маркса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020606:201 |  |
|  | 633 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Сосновая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020902:134 |  |
|  | 634 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Шевченко | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020909:176 |  |
|  | 635 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Шевченко | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020909:185 |  |
|  | 636 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020915:298 |  |
|  | 637 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020915:299 |  |
|  | 638 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020916:304 |  |
|  | 639 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020917:284 |  |
|  | 640 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Достоевского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020918:202 |  |
|  | 641 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020918:204 |  |
|  | 642 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чкалова,д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020918:205 |  |
|  | 643 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Городковский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020919:181 |  |
|  | 644 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020919:182 |  |
|  | 645 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский- ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020919:183 |  |
|  | 646 |  |  | Водопровод артезианской воды тер. Городковской ф-ки | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020921:71 |  |
|  | 647 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Лукина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021302:301 |  |
|  | 648 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Павловская, д.56 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021302:302 |  |
|  | 649 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021303:254 |  |
|  | 650 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Вохно-Набережная, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021304:297 |  |
|  | 651 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:162 |  |
|  | 652 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:163 |  |
|  | 653 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:164 |  |
|  | 654 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:165 |  |
|  | 655 |  |  | Водопроводная сеть пер. Герцена | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:166 |  |
|  | 656 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021308:167 |  |
|  | 657 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, Карповский 2-й пер., д. 7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021309:268 |  |
|  | 658 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Карповский 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021309:274 |  |
|  | 659 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021309:275 |  |
|  | 660 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Свердлова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021313:116 |  |
|  | 661 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Свердлова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021313:117 |  |
|  | 662 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Урицкого, дд. 44-46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021314:424 |  |
|  | 663 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Урицкого дд. 44-46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021314:425 |  |
|  | 664 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021314:432 |  |
|  | 665 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пролетарская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021314:433 |  |
|  | 666 |  |  | Канализационная сеть ул.Каляева, д. 10 А | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Гоголя | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:202 |  |
|  | 667 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева д.10А кор2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:265 |  |
|  | 668 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева д.10А корп2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:268 |  |
|  | 669 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева д.10А кор2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:269 |  |
|  | 670 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:278 |  |
|  | 671 |  |  | Наружные сети водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева,14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:73 |  |
|  | 672 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021316:81 |  |
|  | 673 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021318:209 |  |
|  | 674 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Свердлова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021318:210 |  |
|  | 675 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021323:174 |  |
|  | 676 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021323:175 |  |
|  | 677 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021323:176 |  |
|  | 678 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.8,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021323:177 |  |
|  | 679 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021324:228 |  |
|  | 680 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:220 |  |
|  | 681 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.99 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:224 |  |
|  | 682 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:225 |  |
|  | 683 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.97,99,95/а,101 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:226 |  |
|  | 684 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная,д.101 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:227 |  |
|  | 685 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.95а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:228 |  |
|  | 686 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.97 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021325:229 |  |
|  | 687 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Котовского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021326:89 |  |
|  | 688 |  |  | Канализационная сеть ул.Нахимова | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Гоголя | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021327:224 |  |
|  | 689 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021327:232 |  |
|  | 690 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина д. 14 а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:203 |  |
|  | 691 |  |  | Наружные сети канализации | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина, д.14а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:204 |  |
|  | 692 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.14а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:209 |  |
|  | 693 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:455 |  |
|  | 694 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская, д.70 А | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:456 |  |
|  | 695 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина, д.14/а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:457 |  |
|  | 696 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:458 |  |
|  | 697 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021328:459 |  |
|  | 698 |  |  | Водопроводные сети ВК-5 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кор-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021330:130 |  |
|  | 699 |  |  | Водопроводные сети . от ВК1 до д.1 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:143 |  |
|  | 700 |  |  | Водопроводные сети .ВК4-д.5 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:144 |  |
|  | 701 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК2 д.3 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:146 |  |
|  | 702 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.110 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:147 |  |
|  | 703 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:152 |  |
|  | 704 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021331:153 |  |
|  | 705 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК6 д.8 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:66 |  |
|  | 706 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК6-д.4 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:67 |  |
|  | 707 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК9-д.10 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:68 |  |
|  | 708 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.6/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:69 |  |
|  | 709 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.6/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:70 |  |
|  | 710 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК10-д.12 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:71 |  |
|  | 711 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный д.6/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:72 |  |
|  | 712 |  |  | Водопроводая сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021332:73 |  |
|  | 713 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021333:144 |  |
|  | 714 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский 2в | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:77 |  |
|  | 715 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:78 |  |
|  | 716 |  |  | Водопроводная сеть ВК11 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:79 |  |
|  | 717 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК10-д.15 ВК6-д.18 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:80 |  |
|  | 718 |  |  | Водопроводные сети к кисл,ст | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный д.28/а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:81 |  |
|  | 719 |  |  | Водопроводные сети ВК3-д.13 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:82 |  |
|  | 720 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК8-д.14 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:84 |  |
|  | 721 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК7-д.20 ВК7-д.9 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:85 |  |
|  | 722 |  |  | Водопроводная сеть пер.Интернациональный ВК7-д.21 ВК7-д.23 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:86 |  |
|  | 723 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:87 |  |
|  | 724 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:88 |  |
|  | 725 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021334:89 |  |
|  | 726 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:002134:83 |  |
|  | 727 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Островского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021404:169 |  |
|  | 728 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, Павлово- Посадский район, п.Б.Дворы ул. Маяковского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021404:170 |  |
|  | 729 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:50 |  |
|  | 730 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе. д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:51 |  |
|  | 731 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:52 |  |
|  | 732 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:54 |  |
|  | 733 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:55 |  |
|  | 734 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:56 |  |
|  | 735 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:57 |  |
|  | 736 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:58 |  |
|  | 737 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:59 |  |
|  | 738 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Игнатьевская 3-я | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021508:281 |  |
|  | 739 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский 2б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021508:282 |  |
|  | 740 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский 2в | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021508:283 |  |
|  | 741 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021508:284 |  |
|  | 742 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский 2а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021508:285 |  |
|  | 743 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Поселковая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021513:261 |  |
|  | 744 |  |  | Наружные сети водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:112 |  |
|  | 745 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:117 |  |
|  | 746 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, 19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:118 |  |
|  | 747 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:119 |  |
|  | 748 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:120 |  |
|  | 749 |  |  | Водопроводная сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская,46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:121 |  |
|  | 750 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:122 |  |
|  | 751 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:123 |  |
|  | 752 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:124 |  |
|  | 753 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:125 |  |
|  | 754 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:126 |  |
|  | 755 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Фрунзе, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:127 |  |
|  | 756 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:128 |  |
|  | 757 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.50 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:129 |  |
|  | 758 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе,д 17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:130 |  |
|  | 759 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:131 |  |
|  | 760 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:132 |  |
|  | 761 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:133 |  |
|  | 762 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:134 |  |
|  | 763 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:135 |  |
|  | 764 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская, д.50 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:135 |  |
|  | 765 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:137 |  |
|  | 766 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:138 |  |
|  | 767 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, 46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:139 |  |
|  | 768 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская,52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021516:140 |  |
|  | 769 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:238 |  |
|  | 770 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д. 3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:239 |  |
|  | 771 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:240 |  |
|  | 772 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д. 2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:241 |  |
|  | 773 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:242 |  |
|  | 774 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:243 |  |
|  | 775 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д. 40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:244 |  |
|  | 776 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:245 |  |
|  | 777 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:246 |  |
|  | 778 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:247 |  |
|  | 779 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:248 |  |
|  | 780 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д. 1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:249 |  |
|  | 781 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:250 |  |
|  | 782 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:251 |  |
|  | 783 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.27 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:253 |  |
|  | 784 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.31 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:254 |  |
|  | 785 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:255 |  |
|  | 786 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Южная, 6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:256 |  |
|  | 787 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Южная, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021517:257 |  |
|  | 788 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.53-51 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021518:223 |  |
|  | 789 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.59 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021518:231 |  |
|  | 790 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 3-я Пушкинская д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:80 |  |
|  | 791 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Заводская, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:82 |  |
|  | 792 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Зыбина 2б,2д | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:83 |  |
|  | 793 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина до ул.Зыбина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:85 |  |
|  | 794 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Керамический 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:90 |  |
|  | 795 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Керамический 2-й | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021519:91 |  |
|  | 796 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Щорса до ул.Кузьмина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021522:261 |  |
|  | 797 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.35 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:606 |  |
|  | 798 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина 35а-45 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:610 |  |
|  | 799 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, от ул.Кузьмина, д. 38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:611 |  |
|  | 800 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:612 |  |
|  | 801 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:616 |  |
|  | 802 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021524:617 |  |
|  | 803 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021526:256 |  |
|  | 804 |  |  | Водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021526:257 |  |
|  | 805 |  |  | Водопровод (ж/дом-СК) | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021526:258 |  |
|  | 806 |  |  | Водопровод (КПП-ВК 2) | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021526:259 |  |
|  | 807 |  |  | Водопроводная сеть от ветеринарной станции | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021530:232 |  |
|  | 808 |  |  | Водопроводная сеть ул. Южная, в районе дома 71 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:78 |  |
|  | 809 |  |  | Канализационная сеть | Московская область, г.Павловский Посад , ул. Южная, в районе д.71 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:79 |  |
|  | 810 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,в районе дома 71 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:80 |  |
|  | 811 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д. 33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:81 |  |
|  | 812 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:82 |  |
|  | 813 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, от ул.Кузьмина, д. 33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:83 |  |
|  | 814 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д. 33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021531:84 |  |
|  | 815 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021701:1505 |  |
|  | 816 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021701:1506 |  |
|  | 817 |  |  | Канализационный коллектор КК34-КК35 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021701:1507 |  |
|  | 818 |  |  | Канализационный коллектор КК42-КК43 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:206 |  |
|  | 819 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:207 |  |
|  | 820 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:208 |  |
|  | 821 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:209 |  |
|  | 822 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:210 |  |
|  | 823 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:211 |  |
|  | 824 |  |  | Канализационный коллектор КК41-КК42 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021709:213 |  |
|  | 825 |  |  | Канализационный коллектор КК18-КК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:002171:1503 |  |
|  | 826 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021712:661 |  |
|  | 827 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1066 |  |
|  | 828 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1067 |  |
|  | 829 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1068 |  |
|  | 830 |  |  | Канализационный коллектор КК20 до КК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1069 |  |
|  | 831 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1070 |  |
|  | 832 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1071 |  |
|  | 833 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1072 |  |
|  | 834 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1073 |  |
|  | 835 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1074 |  |
|  | 836 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021717:1076 |  |
|  | 837 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021718:630 |  |
|  | 838 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Крапоткина, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:00221311:277 |  |
|  | 839 |  |  | Наружные сети канализации от домов 79,80,154 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0030913:217 |  |
|  | 840 |  |  | Газопровод высокого давления | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Крупино, ул.Школьная, д.79В | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0030918:419 |  |
|  | 841 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:021717:1075 |  |
|  | 842 |  |  | Наружные сети водопровода | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Улитино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:70:0021717:983 |  |
|  | 843 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1-я Пушкинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50;17:0000000:67667 |  |
|  | 844 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0021502:53 |  |
|  | 845 |  |  | Тепловая сеть БМК | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020519:285 |  |
|  | 846 |  |  | Водопровод БМК | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020519:286 |  |
|  | 847 |  |  | Канализация БМК | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0020519:284 |  |
|  | 848 |  |  | Трасса трубопроводов теплоснабжения, ГВС и ХВС | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковкая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- кадастровый номер 50:17:0000000:6843 |  |
|  | 849 |  |  | Ввод водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе к д.44 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1,7 м инв. ном.: 3010182 |  |
|  | 850 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3010150 |  |
|  | 851 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, 2 переулок 1 Мая д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11,7 м инв. ном.: 3010052 |  |
|  | 852 |  |  | Ввод водопровода | Московская область, г.Павловский Посад, ЛМЗ ВК 63 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010005 |  |
|  | 853 |  |  | Внутреннее газоснабжение | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011206 |  |
|  | 854 |  |  | Внутреннее электроснабжение | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011207 |  |
|  | 855 |  |  | Внутренний водопровод | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011204 |  |
|  | 856 |  |  | Внутренняя канализация | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011205 |  |
|  | 857 |  |  | Водопровод (оборудование котельной) | Московская область, Павлово- Посадский район , д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 300692 |  |
|  | 858 |  |  | Водопровод ввод от керамического завода | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 3010183 |  |
|  | 859 |  |  | Водопровод наружный | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1-я Мишутинская д.69 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 486 м инв. ном.: 3011244 |  |
|  | 860 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова , д.60 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010113 |  |
|  | 861 |  |  | Водопроводная сеть | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.5а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 132м инв. ном.:3010142 |  |
|  | 862 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23 м инв. ном.: 3010250 |  |
|  | 863 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1-й пер.1 Мая д,20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3011158 |  |
|  | 864 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, БЖД-проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1250,2 М инв. ном.: 3010207 |  |
|  | 865 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ВК 11-коллектор 4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 136 м инв. ном.: 300242 |  |
|  | 866 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ВК 12-ВК 14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 296 м инв. ном.: 300252 |  |
|  | 867 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300303 |  |
|  | 868 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 598 м инв. ном.: 300254 |  |
|  | 869 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 122 м инв. ном.: 300253 |  |
|  | 870 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300291 |  |
|  | 871 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300293 |  |
|  | 872 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300292 |  |
|  | 873 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 300216 |  |
|  | 874 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300221 |  |
|  | 875 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300279 |  |
|  | 876 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300944 |  |
|  | 877 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300945 |  |
|  | 878 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300946 |  |
|  | 879 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300280 |  |
|  | 880 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300891 |  |
|  | 881 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300889 |  |
|  | 882 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300294 |  |
|  | 883 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300947 |  |
|  | 884 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300864 |  |
|  | 885 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300863 |  |
|  | 886 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, ВК22-ВК21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300289 |  |
|  | 887 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300862 |  |
|  | 888 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, ВК 12-ВК 14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300304 |  |
|  | 889 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 300865 |  |
|  | 890 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300867 |  |
|  | 891 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300276 |  |
|  | 892 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300866 |  |
|  | 893 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300277 |  |
|  | 894 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, ВК7-ВК8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 300278 |  |
|  | 895 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300875 |  |
|  | 896 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300874 |  |
|  | 897 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 125 м инв. ном.: 300879 |  |
|  | 898 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300876 |  |
|  | 899 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300878 |  |
|  | 900 |  |  | Водопроводные сети водозабор-коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 196 м инв. ном.: 300249 |  |
|  | 901 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300887 |  |
|  | 902 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300888 |  |
|  | 903 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300886 |  |
|  | 904 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 300238 |  |
|  | 905 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300858 |  |
|  | 906 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 300282 |  |
|  | 907 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 126,м инв. ном.: 300247 |  |
|  | 908 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300302 |  |
|  | 909 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300301 |  |
|  | 910 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300877 |  |
|  | 911 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300237 |  |
|  | 912 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300236 |  |
|  | 913 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300234 |  |
|  | 914 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300226 |  |
|  | 915 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300281 |  |
|  | 916 |  |  | Водопроводные сети д.26-д4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300890 |  |
|  | 917 |  |  | Водопроводные сети д.60-ВК 2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 300218 |  |
|  | 918 |  |  | Водопроводные сети д.62-ВК 1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300219 |  |
|  | 919 |  |  | Водопроводные сети д.64-ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300220 |  |
|  | 920 |  |  | Водопроводные сети д.9а-д.98 | Московская область, Павлово-Посадский район, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300245 |  |
|  | 921 |  |  | Водопроводные сети арт/скваж. 1-2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300693 |  |
|  | 922 |  |  | Водопроводные сети арт/скваж. 2-ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 410 м инв. ном.: 300694 |  |
|  | 923 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 190 м инв. ном.: 300696 |  |
|  | 924 |  |  | Водопроводные сети ВК1-очистные сооруж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 300695 |  |
|  | 925 |  |  | Водопроводные сети ВК2-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 300697 |  |
|  | 926 |  |  | Водопроводные сети ВК20-ВК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300708 |  |
|  | 927 |  |  | Водопроводные сети ВК23-ВК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 118 м инв. ном.: 300709 |  |
|  | 928 |  |  | Водопроводные сети ВК23-ВК28 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 300713 |  |
|  | 929 |  |  | Водопроводные сети ВК23-ВК37 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 118 м инв. ном.: 300723 |  |
|  | 930 |  |  | Водопроводные сети ВК24-ВК25 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300710 |  |
|  | 931 |  |  | Водопроводные сети ВК25-ВК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300711 |  |
|  | 932 |  |  | Водопроводные сети ВК26-ВК27 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 300712 |  |
|  | 933 |  |  | Водопроводные сети ВК28-ВК29 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300714 |  |
|  | 934 |  |  | Водопроводные сети ВК29-ВК30 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 88 м инв. ном.: 300715 |  |
|  | 935 |  |  | Водопроводные сети ВК3-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300700 |  |
|  | 936 |  |  | Водопроводные сети ВК3-ВК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75м инв. ном.: 300703 |  |
|  | 937 |  |  | Водопроводные сети ВК30-ВК31 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300716 |  |
|  | 938 |  |  | Водопроводные сети ВК32-ВК33 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300718 |  |
|  | 939 |  |  | Водопроводные сети ВК33-ВК32 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300717 |  |
|  | 940 |  |  | Водопроводные сети ВК33-ВК34 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 300719 |  |
|  | 941 |  |  | Водопроводные сети ВК34-ВК35 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 300720 |  |
|  | 942 |  |  | Водопроводные сети ВК35-колонка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 280 м инв. ном.: 300721 |  |
|  | 943 |  |  | Водопроводные сети ВК36-колонка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 224 м инв. ном.: 300722 |  |
|  | 944 |  |  | Водопроводные сети ВК37-колонка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300724 |  |
|  | 945 |  |  | Водопроводные сети ВК38-ВК39 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 61 м инв. ном.: 300726 |  |
|  | 946 |  |  | Водопроводные сети ВК38-колонка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 87 м инв. ном.: 300725 |  |
|  | 947 |  |  | Водопроводные сети ВК4-д.3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300701 |  |
|  | 948 |  |  | Водопроводные сети ВК4-детский сад | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300702 |  |
|  | 949 |  |  | Водопроводные сети ВК5-ВК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300705 |  |
|  | 950 |  |  | Водопроводные сети ВК5-д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300704 |  |
|  | 951 |  |  | Водопроводные сети ВК6-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300706 |  |
|  | 952 |  |  | Водопроводные сети врезка-торг.центр | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 300698 |  |
|  | 953 |  |  | Водопроводные сети от линии до д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300707 |  |
|  | 954 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 395 м инв. ном.: 300818 |  |
|  | 955 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 88 м инв. ном.: 300852 |  |
|  | 956 |  |  | Водопроводные сети К30-д.5а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300819 |  |
|  | 957 |  |  | Водопроводные сети РУ-ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 505 м инв. ном.: 300943 |  |
|  | 958 |  |  | Водопроводные сети РУ-ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 505 м инв. ном.: 300942 |  |
|  | 959 |  |  | Водопроводные сети скважина №1 РУ | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300940 |  |
|  | 960 |  |  | Водопроводные сети скважина №2 РУ | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300941 |  |
|  | 961 |  |  | Водопроводные сети ВК9-ВК16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300326 |  |
|  | 962 |  |  | Водопроводные сети к котельной | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300325 |  |
|  | 963 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 233 м инв. ном.: 300317 |  |
|  | 964 |  |  | Водопроводные сети ВК14-ж/д27а д/культуры | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300327 |  |
|  | 965 |  |  | Водопроводные сети ВК15-ВК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность105 м инв. ном.: 300316 |  |
|  | 966 |  |  | Водопроводные сети ВК15-д.23а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300328 |  |
|  | 967 |  |  | Водопроводные сети ВК19-ВК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300319 |  |
|  | 968 |  |  | Водопроводные сети ВК2-ВК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 300329 |  |
|  | 969 |  |  | Водопроводные сети ВК7-ВК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 125 м инв. ном.: 300323 |  |
|  | 970 |  |  | Водопроводные сети д.32 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3011171 |  |
|  | 971 |  |  | Водопроводные сети д.6а-ВК5-ВК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 300320 |  |
|  | 972 |  |  | Водопроводные сети д.8а,7а-маг.ВК1-ВК15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 255 м инв. ном.: 300324 |  |
|  | 973 |  |  | Водопроводные сети ж/д 1а,2а,3а,9а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300318 |  |
|  | 974 |  |  | Водопроводные сети контора-д.4а,6а,10а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300321 |  |
|  | 975 |  |  | Водопроводные сети ПГ 3-д.21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 300987 |  |
|  | 976 |  |  | Водопроводные сети ПГ 3-д.22а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 300988 |  |
|  | 977 |  |  | Водопроводные сети ПГ 4-д.16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 300991 |  |
|  | 978 |  |  | Водопроводные сети ПГ 5- д.18а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29,5 м инв. ном.: 300994 |  |
|  | 979 |  |  | Водопроводные сети ПГ 6-д.19а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300996 |  |
|  | 980 |  |  | Водопроводные сети о ПГ 7- д.20а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300997 |  |
|  | 981 |  |  | Водопроводные сети ПГ 7- УП 4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56,6 м инв. ном.: 300998 |  |
|  | 982 |  |  | Водопроводные сети ПГ1-ПГ3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 171,5 м инв. ном.: 300986 |  |
|  | 983 |  |  | Водопроводные сети ПГ3-ПГ4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50,6 м инв. ном.: 300989 |  |
|  | 984 |  |  | Водопроводные сети ПГ4-д.15а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300990 |  |
|  | 985 |  |  | Водопроводные сети ПГ4-ПГ5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 41 м инв. ном.: 300993 |  |
|  | 986 |  |  | Водопроводные сети ПГ4-ПГ5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58,8 м инв. ном.: 300992 |  |
|  | 987 |  |  | Водопроводные сети ПГ5-ПГ7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 59,7 м инв. ном.: 300995 |  |
|  | 988 |  |  | Водопроводные сети с/совет | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300322 |  |
|  | 989 |  |  | Водопроводные сети д.58 участок 6,7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300922 |  |
|  | 990 |  |  | Водопроводные сети д.60-участок5,6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300921 |  |
|  | 991 |  |  | Водопроводные сети участок 1-22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300929 |  |
|  | 992 |  |  | Водопроводные сети участок 1-23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300930 |  |
|  | 993 |  |  | Водопроводные сети участок 11-15-17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300926 |  |
|  | 994 |  |  | Водопроводные сети участок 15-16 д.69а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 300927 |  |
|  | 995 |  |  | Водопроводные сети участок 17-16 д.69б | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300928 |  |
|  | 996 |  |  | Водопроводные сети участок 2-3-4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 600 м инв. ном.: 300916 |  |
|  | 997 |  |  | Водопроводные сети участок 22-24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 330 м инв. ном.: 300931 |  |
|  | 998 |  |  | Водопроводные сети участок 22-25 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300932 |  |
|  | 999 |  |  | Водопроводные сети участок 27-28 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300934 |  |
|  | 1000 |  |  | Водопроводные сети участок 3-19 20-21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300919 |  |
|  | 1001 |  |  | Водопроводные сети участок 3-26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300933 |  |
|  | 1002 |  |  | Водопроводные сети участок 4-8-д/сад | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300920 |  |
|  | 1003 |  |  | Водопроводные сети участок 4-9-11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 300923 |  |
|  | 1004 |  |  | Водопроводные сети участок 5-4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300917 |  |
|  | 1005 |  |  | Водопроводные сети участок 8-52 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300918 |  |
|  | 1006 |  |  | Водопроводные сети участок д.69уч.12-13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300924 |  |
|  | 1007 |  |  | Водопроводные сети участок д.69уч.12-14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300925 |  |
|  | 1008 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 162 м инв. ном.: 300850 |  |
|  | 1009 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы 1В-2В | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300803 |  |
|  | 1010 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы 4в-д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 98 м инв. ном.: 300805 |  |
|  | 1011 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.1-д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 132 м инв. ном.: 300802 |  |
|  | 1012 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 300308 |  |
|  | 1013 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.2в-д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300804 |  |
|  | 1014 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.4-д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95 м инв. ном.: 300307 |  |
|  | 1015 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.6-д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300306 |  |
|  | 1016 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы ул.Новая д.2-д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 620 м инв. ном.: 300312 |  |
|  | 1017 |  |  | Водопроводные сети к котельной | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы ул.Новая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 300315 |  |
|  | 1018 |  |  | Водопроводные сети с/совет | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы ул.Новая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300310 |  |
|  | 1019 |  |  | Водопроводные сети ЦТОА | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы ул.Новая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 850 м инв. ном.: 300311 |  |
|  | 1020 |  |  | Водопроводные сети больница-котельная | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300651 |  |
|  | 1021 |  |  | Водопроводные сети ВК 1-башня | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300598 |  |
|  | 1022 |  |  | Водопроводные сети ВК 11-ВК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300612 |  |
|  | 1023 |  |  | Водопроводные сети ВК 18-ВК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300620 |  |
|  | 1024 |  |  | Водопроводные сети ВК 2-башня | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300599 |  |
|  | 1025 |  |  | Водопроводные сети ВК 23-ВК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 300626 |  |
|  | 1026 |  |  | Водопроводные сети ВК 27-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300636 |  |
|  | 1027 |  |  | Водопроводные сети ВК 3-башня | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 300600 |  |
|  | 1028 |  |  | Водопроводные сети ВК 6-ВК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300605 |  |
|  | 1029 |  |  | Водопроводные сети ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300597 |  |
|  | 1030 |  |  | Водопроводные сети ВК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300609 |  |
|  | 1031 |  |  | Водопроводные сети ВК12-ВК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 2 м инв. ном.: 300613 |  |
|  | 1032 |  |  | Водопроводные сети ВК12-ВК14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300614 |  |
|  | 1033 |  |  | Водопроводные сети ВК12-ВК15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300615 |  |
|  | 1034 |  |  | Водопроводные сети ВК15-накопитель | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300616 |  |
|  | 1035 |  |  | Водопроводные сети ВК16-накопитель | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300617 |  |
|  | 1036 |  |  | Водопроводные сети ВК17-ВК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300619 |  |
|  | 1037 |  |  | Водопроводные сети ВК17-ВК20 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300621 |  |
|  | 1038 |  |  | Водопроводные сети ВК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300622 |  |
|  | 1039 |  |  | Водопроводные сети ВК20-ВК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 115 м инв. ном.: 300623 |  |
|  | 1040 |  |  | Водопроводные сети ВК21-ВК22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 67 м инв. ном.: 300624 |  |
|  | 1041 |  |  | Водопроводные сети ВК21-ВК28 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300640 |  |
|  | 1042 |  |  | Водопроводные сети ВК22-ВК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 300625 |  |
|  | 1043 |  |  | Водопроводные сети ВК22-коттедж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300638 |  |
|  | 1044 |  |  | Водопроводные сети ВК22-коттедж 4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300637 |  |
|  | 1045 |  |  | Водопроводные сети ВК23-коттедж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300639 |  |
|  | 1046 |  |  | Водопроводные сети ВК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв.ном.: 300627 |  |
|  | 1047 |  |  | Водопроводные сети ВК24-ВК 25 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300628 |  |
|  | 1048 |  |  | Водопроводные сети ВК25-ВК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 инв. ном.: 300631 |  |
|  | 1049 |  |  | Водопроводные сети ВК26-ВК27 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300634 |  |
|  | 1050 |  |  | Водопроводные сети ВК26-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300632 |  |
|  | 1051 |  |  | Водопроводные сети ВК26-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300633 |  |
|  | 1052 |  |  | Водопроводные сети ВК27-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300635 |  |
|  | 1053 |  |  | Водопроводные сети ВК28-ВК29 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 300643 |  |
|  | 1054 |  |  | Водопроводные сети ВК28-коттедж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300641 |  |
|  | 1055 |  |  | Водопроводные сети ВК28-коттедж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300642 |  |
|  | 1056 |  |  | Водопроводные сети ВК29-ВК30 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 300644 |  |
|  | 1057 |  |  | Водопроводные сети ВК3-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300601 |  |
|  | 1058 |  |  | Водопроводные сети ВК30 аптека | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 300645 |  |
|  | 1059 |  |  | Водопроводные сети ВК30- ВК31 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300646 |  |
|  | 1060 |  |  | Водопроводные сети ВК31-ВК32 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 183 м инв. ном.: 300648 |  |
|  | 1061 |  |  | Водопроводные сети ВК31-церковь | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300647 |  |
|  | 1062 |  |  | Водопроводные сети ВК32- ВК33 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300649 |  |
|  | 1063 |  |  | Водопроводные сети ВК33-больница | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300650 |  |
|  | 1064 |  |  | Водопроводные сети ВК34-коттедж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300657 |  |
|  | 1065 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300602 |  |
|  | 1066 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300606 |  |
|  | 1067 |  |  | Водопроводные сети ВК5-накопитель | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300603 |  |
|  | 1068 |  |  | Водопроводные сети ВК6-накопитель | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300604 |  |
|  | 1069 |  |  | Водопроводные сети ВК8-ВК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300611 |  |
|  | 1070 |  |  | Водопроводные сети ВК8-ВК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 300607 |  |
|  | 1071 |  |  | Водопроводные сети ВК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 300610 |  |
|  | 1072 |  |  | Водопроводные сети ВК9-ВК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300608 |  |
|  | 1073 |  |  | Водопроводные сети ВК9-ВК17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 340 м инв. ном.: 300618 |  |
|  | 1074 |  |  | Водопроводные сети клуб-котельная | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300630 |  |
|  | 1075 |  |  | Водопроводные сети клуб-с/совет | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300629 |  |
|  | 1076 |  |  | Водопроводные сети магистраль-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300653 |  |
|  | 1077 |  |  | Водопроводные сети от линии до дома | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300655 |  |
|  | 1078 |  |  | Водопроводные сети от линии до дома | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300656 |  |
|  | 1079 |  |  | Водопроводные сети от линии до дома | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300654 |  |
|  | 1080 |  |  | Водопроводные сети д.Тарасово | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300808 |  |
|  | 1081 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 300812 |  |
|  | 1082 |  |  | Водопроводные сети В1-В2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300810 |  |
|  | 1083 |  |  | Водопроводные сети В12-д.14 В13-д.13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300815 |  |
|  | 1084 |  |  | Водопроводные сети В14-д.9 д.11-д.12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300816 |  |
|  | 1085 |  |  | Водопроводные сети В2-д.6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300811 |  |
|  | 1086 |  |  | Водопроводные сети В4-В7 В2-д.2 В4-В3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 175 м инв. ном.: 300813 |  |
|  | 1087 |  |  | Водопроводные сети ВР-д.14 В3-д.6 В2-д | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300814 |  |
|  | 1088 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово д.12б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300817 |  |
|  | 1089 |  |  | Водопроводные сети РА-9-10-11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 495 м инв. ном.: 300809 |  |
|  | 1090 |  |  | Водопроводные сети а/скв№2-вод.башн | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 301055 |  |
|  | 1091 |  |  | Водопроводные сети арт.скв№1-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 83,0 м инв. ном.: 301066 |  |
|  | 1092 |  |  | Водопроводные сети арт.скв№1-магази | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 66,5 м инв. ном.: 301065 |  |
|  | 1093 |  |  | Водопроводные сети артскваж №1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,2 м инв. ном.: 301064 |  |
|  | 1094 |  |  | Водопроводные сети ВК-2 - ВК-3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 133 м инв. ном.: 301060 |  |
|  | 1095 |  |  | Водопроводные сети ВК-2 КНС | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 301058 |  |
|  | 1096 |  |  | Водопроводные сети ВК-2-котельная | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5,3 м инв. ном.: 301059 |  |
|  | 1097 |  |  | Водопроводные сети ВК-4 ВК-8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95,5 м инв. ном.: 301067 |  |
|  | 1098 |  |  | Водопроводные сети ВК-4-ВК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 89,3 м инв. ном.: 301072 |  |
|  | 1099 |  |  | Водопроводные сети ВК-5 д. № 16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,7 м инв. ном.: 301068 |  |
|  | 1100 |  |  | Водопроводные сети ВК-5- ВК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,5 инв. ном.: 301073 |  |
|  | 1101 |  |  | Водопроводные сети ВК-6-ВК7 колонка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,6 м инв. ном.: 301075 |  |
|  | 1102 |  |  | Водопроводные сети ВК-6-д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,0 м инв. ном.: 301074 |  |
|  | 1103 |  |  | Водопроводные сети ВК-6-д.8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17,5 м инв. ном.: 301076 |  |
|  | 1104 |  |  | Водопроводные сети ВК-8 - ВК-9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 124,5 м инв. ном.: 301070 |  |
|  | 1105 |  |  | Водопроводные сети ВК-8- д.17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 301069 |  |
|  | 1106 |  |  | Водопроводные сети ВК-9-д.10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность14,5 м инв. ном.: 301071 |  |
|  | 1107 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 81 м инв. ном.: 301057 |  |
|  | 1108 |  |  | Водопроводные сети ВК3-д.15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 33,5 м инв. ном.: 301061 |  |
|  | 1109 |  |  | Водопроводные сети ВК3-разделит.кол | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48,3 м инв. ном.: 301062 |  |
|  | 1110 |  |  | Водопроводные сети вод.башня-ВК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6,1 м инв. ном.: 301056 |  |
|  | 1111 |  |  | Водопроводные сети д.1-разделит.кол | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 71,4 м инв. ном.: 301063 |  |
|  | 1112 |  |  | Водопроводные сети кол.1-ВК3 Т11 Рахманово ВК3-ВК | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300272 |  |
|  | 1113 |  |  | Водопроводные сети кол.4-водоз. | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, ул.Н.Стройка | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300251 |  |
|  | 1114 |  |  | Водопроводные сети коллектор 3-МТС ВК11-МТС д.115 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 300246 |  |
|  | 1115 |  |  | Водопроводные сети коллектор 5-ВК12-Т 17 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 300295 |  |
|  | 1116 |  |  | Водопроводные сети коллектор стац.коллектор 4 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 850 м инв. ном.: 300239 |  |
|  | 1117 |  |  | Водопроводные сети магазин | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300235 |  |
|  | 1118 |  |  | Водопроводные сети магазин-коллектор 4 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300300 |  |
|  | 1119 |  |  | Водопроводные сети от арт/скв-4,5 до ВЗУ №2 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 349,5 м инв. ном.: 3010395 |  |
|  | 1120 |  |  | Водопроводные сети от ВК-37 до ВК-26 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3010371 |  |
|  | 1121 |  |  | Водопроводные сети от д.170 до д.160 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 300305 |  |
|  | 1122 |  |  | Водопроводные сети от насосн.ст-ии до ВК 23-24 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 790 м инв. ном.: 3010397 |  |
|  | 1123 |  |  | Водопроводные сети п.Б.Дворы | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9477 м инв. ном.:300314 |  |
|  | 1124 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 522 м инв. ном.: 300845 |  |
|  | 1125 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4442 м инв. ном.: 300313 |  |
|  | 1126 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 360 м инв. ном.: 300855 |  |
|  | 1127 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 175 м инв. ном.: 300856 |  |
|  | 1128 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3010406 |  |
|  | 1129 |  |  | Водопроводные сети ВК1-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300939 |  |
|  | 1130 |  |  | Водопроводные сети с/совет-магазин | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 300243 |  |
|  | 1131 |  |  | Водопроводные сети Т 29 - Т 18 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 280 м инв. ном.: 300298 |  |
|  | 1132 |  |  | Водопроводные сети Т 30-Т 31 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 300299 |  |
|  | 1133 |  |  | Водопроводные сети Т 9-д.137 а с.Рахманово | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 300222 |  |
|  | 1134 |  |  | Водопроводные сети Т16-Т 26 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 300296 |  |
|  | 1135 |  |  | Водопроводные сети Т17-Т 27 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300297 |  |
|  | 1136 |  |  | Водопроводные сети Т24-д.146 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300233 |  |
|  | 1137 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Автомобилистов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1148,4 м инв. ном.: 3011184 |  |
|  | 1138 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3010305 |  |
|  | 1139 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Карповская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95 м инв. ном.: 3010403 |  |
|  | 1140 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова д.48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3010137 |  |
|  | 1141 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 3010383 |  |
|  | 1142 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская д.1/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 3010138 |  |
|  | 1143 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 210 м инв. ном.: 3010381 |  |
|  | 1144 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова д. 60,78 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 117 м инв. ном.: 3010114 |  |
|  | 1145 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженость 20 м инв. ном.: 3010450 |  |
|  | 1146 |  |  | Водопроводные сети школа-ВК 1 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300248 |  |
|  | 1147 |  |  | Водопроводные сети ( вводы на стадион) | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010091 |  |
|  | 1148 |  |  | Водопроводные сети ( вводы на стадион) | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52,5 м инв. ном.: 03010091 |  |
|  | 1149 |  |  | Водопроводные сети (главн.водопров.3-5) | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1100 м инв. ном.: 3010240 |  |
|  | 1150 |  |  | Водопроводные сети (центр города) | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 134,5 м инв. ном.: 3010392 |  |
|  | 1151 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1-й Карповский переулок | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3010261 |  |
|  | 1152 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1-я Пушкинская-Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1546 м инв. ном.: 3010200 |  |
|  | 1153 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 переулок 1 Мая д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 53,9 м инв. ном.: 3010083 |  |
|  | 1154 |  |  | Водопроводные сети баня-детский сад | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300259 |  |
|  | 1155 |  |  | Водопроводные сети баня-на Дмитрово | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 468 м инв. ном.: 300258 |  |
|  | 1156 |  |  | Водопроводные сети башня-ВК 1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300859 |  |
|  | 1157 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. БЖД проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1600 м инв. ном.: 3010927 |  |
|  | 1158 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.БЖД проезд, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3010206 |  |
|  | 1159 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.БЖД проезд, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 340 м инв. ном.: 3010205 |  |
|  | 1160 |  |  | Водопроводные сети ВК 10- д.10а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300880 |  |
|  | 1161 |  |  | Водопроводные сети ВК 10-ВК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 300882 |  |
|  | 1162 |  |  | Водопроводные сети ВК 11-врезка | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300883 |  |
|  | 1163 |  |  | Водопроводные сети ВК 15-ВК 16 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300285 |  |
|  | 1164 |  |  | Водопроводные сети ВК 15-д.166 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 300286 |  |
|  | 1165 |  |  | Водопроводные сети ВК 21-ВК 17 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300290 |  |
|  | 1166 |  |  | Водопроводные сети ВК 6 -клуб | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300211 |  |
|  | 1167 |  |  | Водопроводные сети ВК 6-34а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300872 |  |
|  | 1168 |  |  | Водопроводные сети ВК 6-д.100 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300227 |  |
|  | 1169 |  |  | Водопроводные сети ВК 6-д.20 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300871 |  |
|  | 1170 |  |  | Водопроводные сети ВК 7-д.22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300870 |  |
|  | 1171 |  |  | Водопроводные сети ВК 8- аптека | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300230 |  |
|  | 1172 |  |  | Водопроводные сети ВК 8-ВК 9 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300228 |  |
|  | 1173 |  |  | Водопроводные сети ВК 9- д.102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300229 |  |
|  | 1174 |  |  | Водопроводные сети ВК-29 до ВК-30 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70,2 м инв. ном.: 3010364 |  |
|  | 1175 |  |  | Водопроводные сети ВК-50 ВК-29 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010401 |  |
|  | 1176 |  |  | Водопроводные сети ВК-баня | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300257 |  |
|  | 1177 |  |  | Водопроводные сети ВК-ВК 4 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300274 |  |
|  | 1178 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300255 |  |
|  | 1179 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300207 |  |
|  | 1180 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300860 |  |
|  | 1181 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300861 |  |
|  | 1182 |  |  | Водопроводные сети ВК13-д.2а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300892 |  |
|  | 1183 |  |  | Водопроводные сети ВК2-ВК 3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300208 |  |
|  | 1184 |  |  | Водопроводные сети ВК2-д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58 м инв. ном.: 300935 |  |
|  | 1185 |  |  | Водопроводные сети ВК24-ВК25 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 88 м инв. ном.: 300268 |  |
|  | 1186 |  |  | Водопроводные сети ВК25-ВК26 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 146 м инв. ном.: 300269 |  |
|  | 1187 |  |  | Водопроводные сети ВК26- до кооперативного дома | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300270 |  |
|  | 1188 |  |  | Водопроводные сети ВК3-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300209 |  |
|  | 1189 |  |  | Водопроводные сети ВК4- д. 140 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 300266 |  |
|  | 1190 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК 5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72,5 м инв. ном.: 300214 |  |
|  | 1191 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК5 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300275 |  |
|  | 1192 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК5 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300273 |  |
|  | 1193 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 300868 |  |
|  | 1194 |  |  | Водопроводные сети ВК4-ВК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 300210 |  |
|  | 1195 |  |  | Водопроводные сети ВК4-коллектор 6 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300267 |  |
|  | 1196 |  |  | Водопроводные сети ВК4-магазин | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 300213 |  |
|  | 1197 |  |  | Водопроводные сети ВК5-котельная | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300215 |  |
|  | 1198 |  |  | Водопроводные сети ВК6- ВК 7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300869 |  |
|  | 1199 |  |  | Водопроводные сети ВК6-ВК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 300873 |  |
|  | 1200 |  |  | Водопроводные сети восточ.и северн.сторона жил.пос | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 560 м инв. ном.: 3010335 |  |
|  | 1201 |  |  | Водопроводные сети врезка 1-врезка 2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 300885 |  |
|  | 1202 |  |  | Водопроводные сети врезка1-д.8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300884 |  |
|  | 1203 |  |  | Водопроводные сети главный коллектор 6 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300288 |  |
|  | 1204 |  |  | Водопроводные сети д 3-д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300937 |  |
|  | 1205 |  |  | Водопроводные сети д.10а-10б | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300881 |  |
|  | 1206 |  |  | Водопроводные сети д.111 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Фомино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300240 |  |
|  | 1207 |  |  | Водопроводные сети д.111-ВК 11 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 300241 |  |
|  | 1208 |  |  | Водопроводные сети д.134 а-136 б | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300223 |  |
|  | 1209 |  |  | Водопроводные сети д.162-д.127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300225 |  |
|  | 1210 |  |  | Водопроводные сети д.166-д.132 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300287 |  |
|  | 1211 |  |  | Водопроводные сети д.2а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Семеново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300893 |  |
|  | 1212 |  |  | Водопроводные сети д.4-ВК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300256 |  |
|  | 1213 |  |  | Водопроводные сети д.4-д.3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23 м инв. ном.: 300936 |  |
|  | 1214 |  |  | Водопроводные сети д.58-ВК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300217 |  |
|  | 1215 |  |  | Водопроводные сети д.64-ВК 1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300206 |  |
|  | 1216 |  |  | Водопроводные сети д.8-ВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300265 |  |
|  | 1217 |  |  | Водопроводные сети врезка-ВК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 300699 |  |
|  | 1218 |  |  | Водопроводные сети лин.врезки-кот.ВК34 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 245 м инв. ном.: 300652 |  |
|  | 1219 |  |  | Водопроводные сети д/сад-ясли | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 3010249 |  |
|  | 1220 |  |  | Водопроводные сети д/ясли Т 3 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 300263 |  |
|  | 1221 |  |  | Водопроводные сети д18-22, д.24-26 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 448 м инв. ном.: 3010289 |  |
|  | 1222 |  |  | Водопроводные сети д2-д.2а с.Рахманово | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300938 |  |
|  | 1223 |  |  | Водопроводные сети детский сад-д.130б | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,1 м инв. ном.: 300260 |  |
|  | 1224 |  |  | Водопроводные сети детский сад-д.130б | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 300261 |  |
|  | 1225 |  |  | Водопроводные сети ж/д 2,4,5,8 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 395 м инв. ном.: 3010291 |  |
|  | 1226 |  |  | Водопроводные сети ЖКО-столовая | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300271 |  |
|  | 1227 |  |  | Водопроводные сети к ж/д 168д с.Рахманово | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 158 м инв. ном.: 3011174 |  |
|  | 1228 |  |  | Водопроводные сети коллектор 6-д.170 ВК 14-ВК15 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300284 |  |
|  | 1229 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3010295 |  |
|  | 1230 |  |  | Водопроводные сети котельная | Московская область, г.Павловский Посад, Ново-Носовихинское шоссе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- П ротяженность 1067м инв. ном.: 3010208 |  |
|  | 1231 |  |  | Водопроводные сети Ленский поселок | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 950 м инв. ном.: 3010226 |  |
|  | 1232 |  |  | Водопроводные сети МРБ УКС 16 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 665 м инв. ном.: 3010245 |  |
|  | 1233 |  |  | Водопроводные сети от ВК №56 до ВК №49 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 434 м инв. ном.: 3010032 |  |
|  | 1234 |  |  | Водопроводные сети от ВК-20 до ВК-24 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3010367 |  |
|  | 1235 |  |  | Водопроводные сети от ВК-23 до ВК-8 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 3010368 |  |
|  | 1236 |  |  | Водопроводные сети от ВК-47 до ВК-125 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 3010366 |  |
|  | 1237 |  |  | Водопроводные сети от ВК-7до ВК-12 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 81 м инв. ном.: 3010369 |  |
|  | 1238 |  |  | Водопроводные сети от К-5 до ВК-7 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51 м инв. ном.: 3010358 |  |
|  | 1239 |  |  | Водопроводные сети от К-7 до ВК-2 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 115 м инв. ном.: 3010359 |  |
|  | 1240 |  |  | Водопроводные сети от керамического завода | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 233 м инв. ном.: 3010184 |  |
|  | 1241 |  |  | Водопроводные сети от котельной по Корнево-Юдинск. | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3011112 |  |
|  | 1242 |  |  | Водопроводные сети от н/ст 1 до ж.д. на г.Эл-горск | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3010356 |  |
|  | 1243 |  |  | Водопроводные сети от территории АО"Силон"до клуба | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 85,7 м инв. ном.: 3010012 |  |
|  | 1244 |  |  | Водопроводные сети от ТП до ул.Кузьмина | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010194 |  |
|  | 1245 |  |  | Водопроводные сети отул.Кирова до ул.Урицкого | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протыженность 200 м инв. ном.: 3010405 |  |
|  | 1246 |  |  | Водопроводные сети очистные сооружения | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 212 м инв. ном.: 3010296 |  |
|  | 1247 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010285 |  |
|  | 1248 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 175 м инв. ном.: 3010350 |  |
|  | 1249 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Каляева,17/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010347 |  |
|  | 1250 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Каляева,4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010348 |  |
|  | 1251 |  |  | Водопроводные сети ВК1-д.2 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010117 |  |
|  | 1252 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010337 |  |
|  | 1253 |  |  | Водопроводные сети ВК7 д.7 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 3010126 |  |
|  | 1254 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д. 2а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 67,5 м инв. ном.: 3010315 |  |
|  | 1255 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 3010316 |  |
|  | 1256 |  |  | Водопроводные сети пер.Кор-Юдинский до ул.Интернац | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 225 м инв. ном.: 3010326 |  |
|  | 1257 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19 м инв. ном.: 3010377 |  |
|  | 1258 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 89 м инв. ном.: 3010376 |  |
|  | 1259 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51 м инв. ном.: 3010334 |  |
|  | 1260 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, 3а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3010374 |  |
|  | 1261 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, д.4а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 3010375 |  |
|  | 1262 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, переулок Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 3010232 |  |
|  | 1263 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, переулок Каляева 7,9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 3010407 |  |
|  | 1264 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, переулок Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 3010238 |  |
|  | 1265 |  |  | Водопроводные сети р-н Красная Заря | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 3010242 |  |
|  | 1266 |  |  | Водопроводные сети с.Казанское до КНС д.Криулино | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 300205 |  |
|  | 1267 |  |  | Водопроводные сети свин.центр.котельной | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 300212 |  |
|  | 1268 |  |  | Водопроводные сети скважпротяж.290мд-100 с | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 290 м инв. ном.: 300204 |  |
|  | 1269 |  |  | Водопроводные сети Т 14-Т 13 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 152 м инв. ном.: 300244 |  |
|  | 1270 |  |  | Водопроводные сети Т 4-126а | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 300262 |  |
|  | 1271 |  |  | Водопроводные сети Т1-д.128а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300264 |  |
|  | 1272 |  |  | Водопроводные сети Т7-Т8 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300224 |  |
|  | 1273 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 700 м инв. ном.: 3010214 |  |
|  | 1274 |  |  | Водопроводные сети ввод в больницу | Московская область, г.Павловский Посад, ул 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,2 м инв. ном.: 3010014 |  |
|  | 1275 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 3010244 |  |
|  | 1276 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 185 м инв. ном.: 3010411 |  |
|  | 1277 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 520 м инв. ном.: 3010170 |  |
|  | 1278 |  |  | Водопроводные сети ЗАГС | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 03010203 |  |
|  | 1279 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3010116 |  |
|  | 1280 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 310 м инв. ном.: 3011054 |  |
|  | 1281 |  |  | Водопроводные сети до ВК 12 | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 265 м инв. ном.: 3010325 |  |
|  | 1282 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная,д.95 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3010133 |  |
|  | 1283 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 468 м инв. ном.: 3010302 |  |
|  | 1284 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 3010301 |  |
|  | 1285 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3010300 |  |
|  | 1286 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 800 м инв. ном.: 3010236 |  |
|  | 1287 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 85 м инв. ном.: 3010344 |  |
|  | 1288 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, 19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 3010303 |  |
|  | 1289 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.11/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010346 |  |
|  | 1290 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Карповская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 511 м инв. ном.: 3010306 |  |
|  | 1291 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Карповская д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16,0 м инв. ном.: 3010108 |  |
|  | 1292 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 169 м инв. ном.: 3010319 |  |
|  | 1293 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1800 м инв. ном.: 3010271 |  |
|  | 1294 |  |  | Водопроводные сети детский сад | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3010318 |  |
|  | 1295 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010431 |  |
|  | 1296 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010430 |  |
|  | 1297 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Привокзальная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3011056 |  |
|  | 1298 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.9а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 269 м инв. ном.: 3010189 |  |
|  | 1299 |  |  | Водопроводные сети детский сад | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 147,5 м инв. ном.: 3010317 |  |
|  | 1300 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.3-я Пушкинская д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3011089 |  |
|  | 1301 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ватутина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010298 |  |
|  | 1302 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная 3б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3011109 |  |
|  | 1303 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010202 |  |
|  | 1304 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 218 м инв. ном.: 3010314 |  |
|  | 1305 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 700 м инв. ном.: 3010290 |  |
|  | 1306 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010204 |  |
|  | 1307 |  |  | Водопроводные сети Сбербанк | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010203 |  |
|  | 1308 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена, 17/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010307 |  |
|  | 1309 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 680 м инв. ном.: 3010339 |  |
|  | 1310 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3010328 |  |
|  | 1311 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, 11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010144 |  |
|  | 1312 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.13/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 3010345 |  |
|  | 1313 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева,10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010299 |  |
|  | 1314 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.К.Маркса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 3010412 |  |
|  | 1315 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 700 м инв. ном.: 3010262 |  |
|  | 1316 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.61 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 331 м инв. ном.: 3010312 |  |
|  | 1317 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д. 75 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 3010143 |  |
|  | 1318 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова,78 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010111 |  |
|  | 1319 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010294 |  |
|  | 1320 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная-пер.Городковский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3010413 |  |
|  | 1321 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150,7 м инв. ном.: 3010330 |  |
|  | 1322 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 3011102 |  |
|  | 1323 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3010462 |  |
|  | 1324 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Матросова-ул.Назаровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 351 м инв. ном.: 3010103 |  |
|  | 1325 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3010274 |  |
|  | 1326 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 670 м инв. ном.: 3010279 |  |
|  | 1327 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3010272 |  |
|  | 1328 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011068 |  |
|  | 1329 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3011058 |  |
|  | 1330 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 141 м инв. ном.: 3011075 |  |
|  | 1331 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011072 |  |
|  | 1332 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе , 4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39 м инв. ном.: 3011074 |  |
|  | 1333 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе , 4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3011073 |  |
|  | 1334 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе , 8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 3011057 |  |
|  | 1335 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011064 |  |
|  | 1336 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78 м инв. ном.: 3011063 |  |
|  | 1337 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010432 |  |
|  | 1338 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3011065 |  |
|  | 1339 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3011067 |  |
|  | 1340 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3011066 |  |
|  | 1341 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010447 |  |
|  | 1342 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010446 |  |
|  | 1343 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 03011056 |  |
|  | 1344 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе ,8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010448 |  |
|  | 1345 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011076 |  |
|  | 1346 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3011077 |  |
|  | 1347 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011070 |  |
|  | 1348 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.3/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3011071 |  |
|  | 1349 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 41 м инв. ном.: 3011059 |  |
|  | 1350 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3010449 |  |
|  | 1351 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3011061 |  |
|  | 1352 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникижзе, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 3011060 |  |
|  | 1353 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1800 м инв. ном.: 3010264 |  |
|  | 1354 |  |  | Водопроводные сети бойлерная | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40,5 м инв. ном.: 3010173 |  |
|  | 1355 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 3010171 |  |
|  | 1356 |  |  | Водопроводные сети внеплощадн | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальнаяд.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1043 м инв. ном.: 3010172 |  |
|  | 1357 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева,9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3010188 |  |
|  | 1358 |  |  | Водопроводные сети у | Московская область, г.Павловский Посад, л.Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1100 м инв. ном.: 3010268 |  |
|  | 1359 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого,57 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 53,5 м инв. ном.: 3010288 |  |
|  | 1360 |  |  | Водопроводные сети . ВК11-ВК15 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 203 м инв. ном.: 3010176 |  |
|  | 1361 |  |  | Водопроводные сети ВК15-ВК1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 216 м инв. ном.: 3010175 |  |
|  | 1362 |  |  | Водопроводные сети ВК8-ВК22 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 91м инв. ном.: 3010174 |  |
|  | 1363 |  |  | Водопроводные сети ВК1-ВК6 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 214 м инв. ном.: 3010178 |  |
|  | 1364 |  |  | Водопроводные сети . ВК6-ВК11 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 222 м инв. ном.: 3010177 |  |
|  | 1365 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3010437 |  |
|  | 1366 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.44 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17 м инв. ном.: 3010180 |  |
|  | 1367 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.64 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,0 м инв. ном.: 3010179 |  |
|  | 1368 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3011079 |  |
|  | 1369 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 800 м инв. ном.: 3010269 |  |
|  | 1370 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Щорса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 136 м инв. ном.: 3010190 |  |
|  | 1371 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Щорса д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010195 |  |
|  | 1372 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная д. 7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010460 |  |
|  | 1373 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 2 м инв. ном.: 3011106 |  |
|  | 1374 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 3011101 |  |
|  | 1375 |  |  | Водопроводные сети управление-Т 24 | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 300232 |  |
|  | 1376 |  |  | Водопроводные сети Южный микрорайон | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 3010251 |  |
|  | 1377 |  |  | Водопроводный коллектор 2 Фомино Т 13 д.17-д.11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Фомино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 286 м инв. ном.: 300231 |  |
|  | 1378 |  |  | Газопровод высокого давления | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35,1 м инв. ном.: 3020293 |  |
|  | 1379 |  |  | Газопровод высокого давления | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 345,3 м инв. ном.: 3020292 |  |
|  | 1380 |  |  | Газопровод высокого давления | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43м инв. ном.: 400568 |  |
|  | 1381 |  |  | Газопровод низкого давления | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 400569 |  |
|  | 1382 |  |  | Газопровод тер.Городковской фабрики | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 262 м инв. ном.: 3020286 |  |
|  | 1383 |  |  | Горячее водоснабжение к ж/д | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 238м инв. ном.: 3030108 |  |
|  | 1384 |  |  | Горячее водоснабжение ТК2-ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420м инв. ном.: 3020190 |  |
|  | 1385 |  |  | Горячее водоснабжение ТК7-д.28 | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 330м инв. ном.: 3020191 |  |
|  | 1386 |  |  | Горячее водоснабжение ТК7-д/сад "Ромашка" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40м инв. ном.: 3020193 |  |
|  | 1387 |  |  | Горячее водоснабжение ТК8-общежитие №1 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50м инв. ном.: 3020192 |  |
|  | 1388 |  |  | Горячее водоснабжение ТК8а-ж/д.29 | Московская область, г.Павловский Посад , пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140м инв. ном.: 3020194 |  |
|  | 1389 |  |  | Горячее водоснабжениеТК16-д/сад"Искорка" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140м инв. ном.: 3020189 |  |
|  | 1390 |  |  | Двухтрубная теплосеть | Московская область, г.Павловский Посад , Мишутинское шоссе,64 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 348 м инв. ном.: 3011288 |  |
|  | 1391 |  |  | Кабелная линия от котельной до ЩС | Московская область, г.Павловский Посад , ул.Корневская,9А | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030004 |  |
|  | 1392 |  |  | Кабель силовой котельной Ново-Носовихинская | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020294 |  |
|  | 1393 |  |  | Кабельная линия от ВЗУ до ТП-153 | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030000 |  |
|  | 1394 |  |  | Кабельная линия от кот-ной до ТП-140 | Московская область, г.Павловский Посад , ул. БЖД проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 3030005 |  |
|  | 1395 |  |  | Кабельная линия от кот-ной до ТП-140 | Московская область, г.Павловский Посад , ул. БЖД проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 3030006 |  |
|  | 1396 |  |  | Канализ.линия проход через авт.под напо | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300527 |  |
|  | 1397 |  |  | Канализац.коллектор КК11-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 37,5 м инв. ном.: 300556 |  |
|  | 1398 |  |  | Канализац.напорный коллектор от КНС1 до кам.гаш.15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300854 |  |
|  | 1399 |  |  | Канализац.сети уч.1-6,12,8,23,25,36,47,56 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1176 м инв. ном.: 300897 |  |
|  | 1400 |  |  | Канализационная линия от колодца до центр.кол-ра | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8м инв. ном.: 3020278 |  |
|  | 1401 |  |  | Канализационны сети К1-15 до К1-16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 301012 |  |
|  | 1402 |  |  | Канализационны сети К1-9 до К1-20 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16,3 м инв. ном.: 301003 |  |
|  | 1403 |  |  | Канализационные сети р-н СЭС | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030183 |  |
|  | 1404 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 137 м инв. ном.: 3010885 |  |
|  | 1405 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 648 м  инв. ном.: 3010944 |  |
|  | 1406 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть горжилуправле | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 451 м  инв. ном.: 3010942 |  |
|  | 1407 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть горжилуправле | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 955 м инв. ном.: 3010943 |  |
|  | 1408 |  |  | Канализационные сети центр города | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 3010911 |  |
|  | 1409 |  |  | Канализационные сети (сети магистрального коллект | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010909 |  |
|  | 1410 |  |  | Канализационные сети /д № 18,22,24,26 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3010746 |  |
|  | 1411 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 03011051 |  |
|  | 1412 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 516 м инв. ном.: 3010762 |  |
|  | 1413 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 3010758 |  |
|  | 1414 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 03010927 |  |
|  | 1415 |  |  | Канализационные сети д.10 КУ | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 69 м инв. ном.: 300796 |  |
|  | 1416 |  |  | Канализационные сети КК10-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300755 |  |
|  | 1417 |  |  | Канализационные сети КК10-КК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300777 |  |
|  | 1418 |  |  | Канализационные сети КК11-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300756 |  |
|  | 1419 |  |  | Канализационные сети КК12-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300743 |  |
|  | 1420 |  |  | Канализационные сети КК12-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300757 |  |
|  | 1421 |  |  | Канализационные сети КК12-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300744 |  |
|  | 1422 |  |  | Канализационные сети КК13-д.3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300761 |  |
|  | 1423 |  |  | Канализационные сети КК13-КК14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300758 |  |
|  | 1424 |  |  | Канализационные сети КК14-КК15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 300759 |  |
|  | 1425 |  |  | Канализационные сети КК15-КК16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300760 |  |
|  | 1426 |  |  | Канализационные сети КК16-КК17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300762 |  |
|  | 1427 |  |  | Канализационные сети КК17-д/сад | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300763 |  |
|  | 1428 |  |  | Канализационные сети КК17-КК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300764 |  |
|  | 1429 |  |  | Канализационные сети КК18-КК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300765 |  |
|  | 1430 |  |  | Канализационные сети КК19-КК20 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300766 |  |
|  | 1431 |  |  | Канализационные сети КК20-КК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300767 |  |
|  | 1432 |  |  | Канализационные сети КК21-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300768 |  |
|  | 1433 |  |  | Канализационные сети КК21-КК22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300769 |  |
|  | 1434 |  |  | Канализационные сети КК22-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300770 |  |
|  | 1435 |  |  | Канализационные сети КК22-КК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300771 |  |
|  | 1436 |  |  | Канализационные сети КК23-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300772 |  |
|  | 1437 |  |  | Канализационные сети КК23-КК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300773 |  |
|  | 1438 |  |  | Канализационные сети КК24-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300774 |  |
|  | 1439 |  |  | Канализационные сети КК24-КК25 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300775 |  |
|  | 1440 |  |  | Канализационные сети КК25-д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300776 |  |
|  | 1441 |  |  | Канализационные сети КК26-КК27 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300778 |  |
|  | 1442 |  |  | Канализационные сети КК27-д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300779 |  |
|  | 1443 |  |  | Канализационные сети КК27-КК28 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300780 |  |
|  | 1444 |  |  | Канализационные сети КК29-д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300783 |  |
|  | 1445 |  |  | Канализационные сети КК8-КК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300752 |  |
|  | 1446 |  |  | Канализационные сети КК8-КК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300753 |  |
|  | 1447 |  |  | Канализационные сети КК9-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300754 |  |
|  | 1448 |  |  | Канализационные сети КК3-КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 300748 |  |
|  | 1449 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300749 |  |
|  | 1450 |  |  | Канализационные сети КК5-КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300750 |  |
|  | 1451 |  |  | Канализационные сети КК6-КК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300751 |  |
|  | 1452 |  |  | Канализационные сети КК7-КК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300736 |  |
|  | 1453 |  |  | Канализационные сети КК8-КК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300737 |  |
|  | 1454 |  |  | Канализационные сети КК100-КК15, ж/д.8а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300549 |  |
|  | 1455 |  |  | Канализационные сети КК106-КК99, ж/д.23а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 178 м инв. ном.: 300550 |  |
|  | 1456 |  |  | Канализационные сети КК112-КК111,д/культ | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300551 |  |
|  | 1457 |  |  | Канализационные сети КК115-КК11,кот-ная | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300552 |  |
|  | 1458 |  |  | Канализационные сети КК85-КК66,ж/д.7а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 300545 |  |
|  | 1459 |  |  | Канализационные сети КК90-КК64, ж/д.5а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 300546 |  |
|  | 1460 |  |  | Канализационные сети КК94-КК70,контора | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300547 |  |
|  | 1461 |  |  | Канализационные сети КК95-КК14,с/совет | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 188 м инв. ном.: 300548 |  |
|  | 1462 |  |  | Канализационные сети отстойник-22кв.д | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300664 |  |
|  | 1463 |  |  | Канализационные сети отстойник-дренаж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300665 |  |
|  | 1464 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300659 |  |
|  | 1465 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть горжилуправлен | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 3010946 |  |
|  | 1466 |  |  | Канализационные сети детский комбинат | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010741 |  |
|  | 1467 |  |  | Канализационные сети ж/д № 7,9,17 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 808 м инв. ном.: 3010749 |  |
|  | 1468 |  |  | Канализационные сети ж/д№ 2-4-5-8 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 351 м инв. ном.: 3010745 |  |
|  | 1469 |  |  | Канализационные сети Керамический завод | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 153 м   инв. ном.: 3010655 |  |
|  | 1470 |  |  | Канализационные сети МРБ-УКС 6 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010696 |  |
|  | 1471 |  |  | Канализационные сети от бюро УКС-6 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 718м инв. ном.: 3010673 |  |
|  | 1472 |  |  | Канализационные сети от клуба до фабрики | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 127,4 м инв. ном.: 3010475 |  |
|  | 1473 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64 м инв. ном.: 300526 |  |
|  | 1474 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Керамический | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 643 м инв. ном.: 3010926 |  |
|  | 1475 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Трубы чугунные д-140 мм протяженность 140 м колодцы-6 штук # ИНН организации: 5035019481\503501001; инв. ном.: 3010656 # |  |
|  | 1476 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 3010654 |  |
|  | 1477 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 33 м инв. ном.: 3010658 |  |
|  | 1478 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 61м инв. ном.: 3010663 |  |
|  | 1479 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 149 м инв. ном.: 3010657 |  |
|  | 1480 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 37м инв. ном.: 3010661 |  |
|  | 1481 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 89 м инв. ном.: 3010660 |  |
|  | 1482 |  |  | Канализационные сети "Керамический завод" | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3010662 |  |
|  | 1483 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010918 |  |
|  | 1484 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011148 |  |
|  | 1485 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3011144 |  |
|  | 1486 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3011145 |  |
|  | 1487 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011147 |  |
|  | 1488 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200м инв. ном.: 3011149 |  |
|  | 1489 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35,3 м инв. ном.: 3010472 |  |
|  | 1490 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 59,4 м инв. ном.: 3010468 |  |
|  | 1491 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер. 1 Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23,3 м инв. ном.: 3010469 |  |
|  | 1492 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32,3 м инв. ном.: 3010466 |  |
|  | 1493 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16,8 м инв. ном.: 3010467 |  |
|  | 1494 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 61,9 м инв. ном.: 3010464 |  |
|  | 1495 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 3010465 |  |
|  | 1496 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011146 |  |
|  | 1497 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.7,9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,4 м инв. ном.: 3010474 |  |
|  | 1498 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25,1 м инв. ном.: 3010471 |  |
|  | 1499 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 3010507 |  |
|  | 1500 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 Керамический пер. | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3010776 |  |
|  | 1501 |  |  | Канализационные сети КНС № 10 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 476,2 м инв. ном.: 3010705 |  |
|  | 1502 |  |  | Канализационные сети КНС № 4 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 438,9 м инв. ном.: 3010713 |  |
|  | 1503 |  |  | Канализационные сети КНС № 4 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240,3 м инв. ном.: 3010712 |  |
|  | 1504 |  |  | Канализационные сети КНС № 4 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 780,9 м инв. ном.: 3010711 |  |
|  | 1505 |  |  | Канализационные сети КНС № 4 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 85,6 м инв. ном.: 3010710 |  |
|  | 1506 |  |  | Канализационные сети КНС № 5 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 527,6 м инв. ном.: 3010901 |  |
|  | 1507 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Керамический | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,3 м инв. ном.: 3010496 |  |
|  | 1508 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3010509 |  |
|  | 1509 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.12-14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29,2 м инв. ном.: 3010508 |  |
|  | 1510 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,5 м инв. ном.: 3010502 |  |
|  | 1511 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51,6 м инв. ном.: 3010501 |  |
|  | 1512 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,5 м инв. ном.: 3010503 |  |
|  | 1513 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,5м инв. ном.: 3010504 |  |
|  | 1514 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,1 м инв. ном.: 3010505 |  |
|  | 1515 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39,5 м инв. ном.: 3010524 |  |
|  | 1516 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11,3 м инв. ном.: 3010486 |  |
|  | 1517 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44,7 м инв. ном.: 3010545 |  |
|  | 1518 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,8м инв. ном.: 3010546 |  |
|  | 1519 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25,7м инв. ном.: 03010550 |  |
|  | 1520 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,35м инв. ном.: 3010552 |  |
|  | 1521 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 53,1м инв. ном.: 3010555 |  |
|  | 1522 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28,5м инв. ном.: 3010556 |  |
|  | 1523 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10,5 м инв. ном.: 3010489 |  |
|  | 1524 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10,6 м инв. ном.: 3010490 |  |
|  | 1525 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54,4м инв. ном.: 3010553 |  |
|  | 1526 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25,8м инв. ном.: 3010554 |  |
|  | 1527 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая,д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63,7м инв. ном.: 3010514 |  |
|  | 1528 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая,д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35,7м инв. ном.: 3010549 |  |
|  | 1529 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51,5 м инв. ном.: 3010548 |  |
|  | 1530 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 113,2м инв. ном.: 3010522 |  |
|  | 1531 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28,0м инв. ном.: 03010488 |  |
|  | 1532 |  |  | Канализационные сети КНС №5 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 454,4 м инв. ном.: 3010900 |  |
|  | 1533 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9,4м инв. ном.: 3010531 |  |
|  | 1534 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64,3 м инв. ном.: 3010530 |  |
|  | 1535 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46,3 м инв. ном.: 3010495 |  |
|  | 1536 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 3010485 |  |
|  | 1537 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36,55 м инв. ном.: 3010533 |  |
|  | 1538 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 186,6 м инв. ном.: 3010532 |  |
|  | 1539 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23,9 м инв. ном.: 3010511 |  |
|  | 1540 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.14,16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63,7 м инв. ном.: 3010510 |  |
|  | 1541 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,2м инв. ном.: 3010536 |  |
|  | 1542 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 104,1 м инв. ном.: 3010535 |  |
|  | 1543 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 71,6 м инв. ном.: 3010512 |  |
|  | 1544 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,0 м инв. ном.: 3010513 |  |
|  | 1545 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3010519 |  |
|  | 1546 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.16а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38,4 м инв. ном.: 3010518 |  |
|  | 1547 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12,2 м инв. ном.: 3010515 |  |
|  | 1548 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52,5м инв. ном.: 3010537 |  |
|  | 1549 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,7 м инв. ном.: 3010538 |  |
|  | 1550 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,9 м инв. ном.: 3010534 |  |
|  | 1551 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3010517 |  |
|  | 1552 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32.5 м инв. ном.: 3010516 |  |
|  | 1553 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,3м инв. ном.: 3010523 |  |
|  | 1554 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13м инв. ном.: 3010525 |  |
|  | 1555 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.24а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17,9м инв. ном.: 3010521 |  |
|  | 1556 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.24а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34,1м инв. ном.: 3010520 |  |
|  | 1557 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16,2м инв. ном.: 3010527 |  |
|  | 1558 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56,8 м инв. ном.: 3010526 |  |
|  | 1559 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54,4 м инв. ном.: 3010543 |  |
|  | 1560 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,3 м инв. ном.: 3010544 |  |
|  | 1561 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 134,4 м инв. ном.: 3010484 |  |
|  | 1562 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,1 м инв. ном.: 3010540 |  |
|  | 1563 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65,55 м инв. ном.: 3010539 |  |
|  | 1564 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,3 м инв. ном.: 3010542 |  |
|  | 1565 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39,5 м инв. ном.: 3010541 |  |
|  | 1566 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10,8м инв. ном.: 3010529 |  |
|  | 1567 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43м инв. ном.: 3010528 |  |
|  | 1568 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36,7 м инв. ном.: 3010491 |  |
|  | 1569 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6,4м инв. ном.: 3010492 |  |
|  | 1570 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 41,8 м инв. ном.: 3010483 |  |
|  | 1571 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 168,58 м инв. ном.: 3010488 |  |
|  | 1572 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 186,2 м инв. ном.: 3010506 |  |
|  | 1573 |  |  | Канализационные сети К123-К152 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 135,8 м инв. ном.: 3010487 |  |
|  | 1574 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. БЖД проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3010871 |  |
|  | 1575 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. БЖД проезд,д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010825 |  |
|  | 1576 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 721 м инв. ном.: 3010914 |  |
|  | 1577 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010763 |  |
|  | 1578 |  |  | Канализационные сети гостиница | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 484 м инв. ном.: 3010755 |  |
|  | 1579 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300729 |  |
|  | 1580 |  |  | Канализационные сети КК10-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300739 |  |
|  | 1581 |  |  | Канализационные сети КК10-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300740 |  |
|  | 1582 |  |  | Канализационные сети КК11-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300741 |  |
|  | 1583 |  |  | Канализационные сети КК11-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300742 |  |
|  | 1584 |  |  | Канализационные сети КК13-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 300745 |  |
|  | 1585 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300730 |  |
|  | 1586 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 инв. ном.: 300747 |  |
|  | 1587 |  |  | Канализационные сети КК28-д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300781 |  |
|  | 1588 |  |  | Канализационные сети КК28-КК29 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300782 |  |
|  | 1589 |  |  | Канализационные сети КК3-КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300731 |  |
|  | 1590 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300732 |  |
|  | 1591 |  |  | Канализационные сети КК5-КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300733 |  |
|  | 1592 |  |  | Канализационные сети КК6-КК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300734 |  |
|  | 1593 |  |  | Канализационные сети КК7-торговый центр | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300735 |  |
|  | 1594 |  |  | Канализационные сети КК9-КК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300738 |  |
|  | 1595 |  |  | Канализационные сети КНС-КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300728 |  |
|  | 1596 |  |  | Канализационные сети о/сооружения-КНС | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 195 м инв. ном.: 300727 |  |
|  | 1597 |  |  | Канализационные сети уч.д/сад,д.1,2,3,4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300746 |  |
|  | 1598 |  |  | Канализационные сети Д.69-КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300948 |  |
|  | 1599 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300949 |  |
|  | 1600 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300950 |  |
|  | 1601 |  |  | Канализационные сети КК3-КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300951 |  |
|  | 1602 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Грибаново | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300952 |  |
|  | 1603 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39 м инв. ном.: 03011170 |  |
|  | 1604 |  |  | Канализационные сети К1-10 до К27 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 301013 |  |
|  | 1605 |  |  | Канализационные сети К1-10 К1-9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 2,1 м инв. ном.: 301002 |  |
|  | 1606 |  |  | Канализационные сети К1-14 К1-13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,7 м инв. ном.: 301010 |  |
|  | 1607 |  |  | Канализационные сети К1-14 К1-15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29,4 м инв. ном.: 301011 |  |
|  | 1608 |  |  | Канализационные сети К1-9 К1-19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,5 м инв. ном.: 301004 |  |
|  | 1609 |  |  | Канализационные сети К1-9 К1-7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43,3 м инв. ном.: 301005 |  |
|  | 1610 |  |  | Канализационные сети К1-К1-10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20,4 м инв. ном.: 301001 |  |
|  | 1611 |  |  | Канализационные сети К22-К21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5,1 м инв. ном.: 301020 |  |
|  | 1612 |  |  | Канализационные сети К29-К | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5,5 м инв. ном.: 301017 |  |
|  | 1613 |  |  | Канализационные сети К6 К1-17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 301008 |  |
|  | 1614 |  |  | Канализационные сети КК116-КК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 215 м инв. ном.: 300553 |  |
|  | 1615 |  |  | Канализационные сети КК125-КК16,ж/д.27а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300554 |  |
|  | 1616 |  |  | Канализационные сети КК13-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300557 |  |
|  | 1617 |  |  | Канализационные сети КК23 до КК22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23 м инв. ном.: 301019 |  |
|  | 1618 |  |  | Канализационные сети КК26 до КК30 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31 м инв. ном.: 301015 |  |
|  | 1619 |  |  | Канализационные сети КК27 до КК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 301014 |  |
|  | 1620 |  |  | Канализационные сети КК30 до КК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,1 м инв. ном.: 301018 |  |
|  | 1621 |  |  | Канализационные сети КК30 до КК29 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 301016 |  |
|  | 1622 |  |  | Канализационные сети КК51-КК70,д1а,2а,3а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 366 м инв. ном.: 300541 |  |
|  | 1623 |  |  | Канализационные сети КК70-КК47 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 300558 |  |
|  | 1624 |  |  | Канализационные сети КК71-КК59 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300542 |  |
|  | 1625 |  |  | Канализационные сети КК79-КК20,ж/д9а,д/с | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 300543 |  |
|  | 1626 |  |  | Канализационные сети КК82-КК67 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 97 м инв. ном.: 300544 |  |
|  | 1627 |  |  | Канализационные сети СК-К1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 301000 |  |
|  | 1628 |  |  | Канализационные сети уч 3-4,5,6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 300898 |  |
|  | 1629 |  |  | Канализационные сети уч 30-35 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92 м инв. ном.: 300904 |  |
|  | 1630 |  |  | Канализационные сети уч 35-80 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300905 |  |
|  | 1631 |  |  | Канализационные сети уч 54-80 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300915 |  |
|  | 1632 |  |  | Канализационные сети уч 71-76 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300913 |  |
|  | 1633 |  |  | Канализационные сети уч 77-56 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300914 |  |
|  | 1634 |  |  | Канализационные сети уч 84-86 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300906 |  |
|  | 1635 |  |  | Канализационные сети уч,67-69,76 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 300912 |  |
|  | 1636 |  |  | Канализационные сети уч.20-уч.13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300901 |  |
|  | 1637 |  |  | Канализационные сети уч.36-уч.35,26 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 144 м инв. ном.: 300902 |  |
|  | 1638 |  |  | Канализационные сети уч.49-уч.87 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300907 |  |
|  | 1639 |  |  | Канализационные сети уч.61-уч.67 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300910 |  |
|  | 1640 |  |  | Канализационные сети уч.64-уч.67 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300908 |  |
|  | 1641 |  |  | Канализационные сети уч.7-уч.88 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300911 |  |
|  | 1642 |  |  | Канализационные сети уч.81-уч.82 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300903 |  |
|  | 1643 |  |  | Канализационные сети уч.82-уч.15,17,19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 136 м инв. ном.: 300899 |  |
|  | 1644 |  |  | Канализационные сети уч.83-уч.17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300900 |  |
|  | 1645 |  |  | Канализационные сети уч57-уч.59-уч.67 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 145 м инв. ном.: 300909 |  |
|  | 1646 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 350 м инв. ном.: 300849 |  |
|  | 1647 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 869 м инв. ном.: 300525 |  |
|  | 1648 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230м инв. ном.: 300529 |  |
|  | 1649 |  |  | Канализационные сети К4-100 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 301021 |  |
|  | 1650 |  |  | Канализационные сети 4х кв.д.Б/дс/КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300667 |  |
|  | 1651 |  |  | Канализационные сети КК1-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300660 |  |
|  | 1652 |  |  | Канализационные сети КК1-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300658 |  |
|  | 1653 |  |  | Канализационные сети КК1-отстойник | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300668 |  |
|  | 1654 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300661 |  |
|  | 1655 |  |  | Канализационные сети КК3-дом | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 300662 |  |
|  | 1656 |  |  | Канализационные сети КК3-отстойник | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300663 |  |
|  | 1657 |  |  | Канализационные сети котельн-отстойник | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300666 |  |
|  | 1658 |  |  | Канализационные сети отстойник 4х4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ново-Загарье | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300669 |  |
|  | 1659 |  |  | Канализационные сети К-К13-КНС | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420 м инв. ном.: 300840 |  |
|  | 1660 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,3 м инв. ном.: 301079 |  |
|  | 1661 |  |  | Канализационные сети КК1-КНС | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12,5 м инв. ном.: 301078 |  |
|  | 1662 |  |  | Канализационные сети КК10-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6,4 м инв. ном.: 301088 |  |
|  | 1663 |  |  | Канализационные сети КК11-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,3 м инв. ном.: 301089 |  |
|  | 1664 |  |  | Канализационные сети КК11-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42,4 м инв. ном.: 301091 |  |
|  | 1665 |  |  | Канализационные сети КК12-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6,0 м инв. ном.: 301090 |  |
|  | 1666 |  |  | Канализационные сети КК13-д.17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,6 м инв. ном.: 301092 |  |
|  | 1667 |  |  | Канализационные сети КК13-КК14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,0 м инв. ном.: 301093 |  |
|  | 1668 |  |  | Канализационные сети КК14-д.17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,6 м инв. ном.: 301094 |  |
|  | 1669 |  |  | Канализационные сети КК14-КК15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,2 м инв. ном.: 301095 |  |
|  | 1670 |  |  | Канализационные сети КК15-д.17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,75 м инв. ном.: 301096 |  |
|  | 1671 |  |  | Канализационные сети КК16-КК17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,6 м инв. ном.: 301098 |  |
|  | 1672 |  |  | Канализационные сети КК17-КК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,8 м инв. ном.: 301099 |  |
|  | 1673 |  |  | Канализационные сети КК17-КК20 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26,6 м инв. ном.: 301103 |  |
|  | 1674 |  |  | Канализационные сети КК18-д.15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3,6 м инв. ном.: 301100 |  |
|  | 1675 |  |  | Канализационные сети КК18-КК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,7 м инв. ном.: 301101 |  |
|  | 1676 |  |  | Канализационные сети КК19-д.15 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3,7 м инв. ном.: 301102 |  |
|  | 1677 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,8 м инв. ном.: 301080 |  |
|  | 1678 |  |  | Канализационные сети КК20-КК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25,4 м инв. ном.: 301104 |  |
|  | 1679 |  |  | Канализационные сети КК21-КК22 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19,0 м инв. ном.: 301105 |  |
|  | 1680 |  |  | Канализационные сети КК22-д.16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3,6 м инв. ном.: 301106 |  |
|  | 1681 |  |  | Канализационные сети КК22-КК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11,5 м инв. ном.: 301107 |  |
|  | 1682 |  |  | Канализационные сети КК23-д.16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3,9 м инв. ном.: 301108 |  |
|  | 1683 |  |  | Канализационные сети КК24-КК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24,4 м инв. ном.: 301085 |  |
|  | 1684 |  |  | Канализационные сети КК3-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 41,8 м инв. ном.: 301081 |  |
|  | 1685 |  |  | Канализационные сети КК5-КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36,0 м инв. ном.: 301082 |  |
|  | 1686 |  |  | Канализационные сети КК6-КК16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25,0 м инв. ном.: 301097 |  |
|  | 1687 |  |  | Канализационные сети КК6-КК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36,3 м инв. ном.: 301083 |  |
|  | 1688 |  |  | Канализационные сети КК7-КК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,9 м инв. ном.: 301084 |  |
|  | 1689 |  |  | Канализационные сети КК8-КК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9,4 м инв. ном.: 301086 |  |
|  | 1690 |  |  | Канализационные сети КК9-КК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,9 м инв. ном.: 301087 |  |
|  | 1691 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 955 инв. ном.: 3010750 |  |
|  | 1692 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть горжилуправлени | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 451 м инв. ном.: 3010947 |  |
|  | 1693 |  |  | Канализационные сети дворовая сеть горжилуправлени | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 862 м инв. ном.: 3010945 |  |
|  | 1694 |  |  | Канализационные сети ж/д № 40-42-43 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 236 м инв. ном.: 3010744 |  |
|  | 1695 |  |  | Канализационные сети К 14-К40,41 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 3010888 |  |
|  | 1696 |  |  | Канализационные сети К 19-К39 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39 м инв. ном.: 3010887 |  |
|  | 1697 |  |  | Канализационные сети К 26-К 27 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010659 |  |
|  | 1698 |  |  | Канализационные сети К 70-К 68 | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,6м инв. ном.: 3010547 |  |
|  | 1699 |  |  | Канализационные сети к АБК | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 175м инв. ном.: 03011152 |  |
|  | 1700 |  |  | Канализационные сети К12-К13, К42-К43 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 3010886 |  |
|  | 1701 |  |  | Канализационные сети К15-К47,48 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 158 м инв. ном.: 3010715 |  |
|  | 1702 |  |  | Канализационные сети К9-К13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300841 |  |
|  | 1703 |  |  | Канализационные сети КНС 1 до камеры переключения | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 312м инв. ном.: 3010823 |  |
|  | 1704 |  |  | Канализационные сети колл д.8-К7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 338 м инв. ном.: 300806 |  |
|  | 1705 |  |  | Канализационные сети коллектор К4-КНС | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230 м инв. ном.: 300807 |  |
|  | 1706 |  |  | Канализационные сети коллекторный пункт | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010740 |  |
|  | 1707 |  |  | Канализационные сети коллетор от станции перекачк | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12м инв. ном.: 3010988 |  |
|  | 1708 |  |  | Канализационные сети от ж/с | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4776 м инв. ном.: 300537 |  |
|  | 1709 |  |  | Канализационные сети от коллектора 68 до гор.колл. | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64 м инв. ном.: 3010470 |  |
|  | 1710 |  |  | Канализационные сети от котельной | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90,8м инв. ном.: 3010572 |  |
|  | 1711 |  |  | Канализационные сети от ПАТП | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Инв. ном.: 3010674 |  |
|  | 1712 |  |  | Канализационные сети от" Электросети" до коллектор | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300м инв. ном.: 3010675 |  |
|  | 1713 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж.-КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23,8 м инв. ном.: 301077 |  |
|  | 1714 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж..Алферово | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300788 |  |
|  | 1715 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж.. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300789 |  |
|  | 1716 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж.. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300794 |  |
|  | 1717 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300787 |  |
|  | 1718 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300790 |  |
|  | 1719 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 300786 |  |
|  | 1720 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 300793 |  |
|  | 1721 |  |  | Канализационные сети очистн.сооруж. | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300792 |  |
|  | 1722 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово-Посадский район, п.Б.Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 550 м инв. ном.: 300846 |  |
|  | 1723 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Герцена, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010770 |  |
|  | 1724 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 380 м инв. ном.: 3010815 |  |
|  | 1725 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 109м инв. ном.: 3010600 |  |
|  | 1726 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3010599 |  |
|  | 1727 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78,5м инв. ном.: 3010612 |  |
|  | 1728 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.23 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 81 м инв. ном.: 3010613 |  |
|  | 1729 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 3010601 |  |
|  | 1730 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64м инв. ном.: 3010598 |  |
|  | 1731 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.6/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3010861 |  |
|  | 1732 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Комсомольский, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 260м инв. ном.: 3010935 |  |
|  | 1733 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60м инв. ном.: 3010669 |  |
|  | 1734 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70м инв. ном.: 3010667 |  |
|  | 1735 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230м инв. ном.: 3010664 |  |
|  | 1736 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Совхозный, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1449 м инв. ном.: 3010831 |  |
|  | 1737 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Совхозный, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 780 м инв. ном.: 3010827 |  |
|  | 1738 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Совхозный, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 164 м инв. ном.: 3010832 |  |
|  | 1739 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Фрунзе, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6,8 м инв. ном.: 3010868 |  |
|  | 1740 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3010920 |  |
|  | 1741 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 363 м инв. ном.: 3010678 |  |
|  | 1742 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.17/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 3010676 |  |
|  | 1743 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 85 м инв. ном.: 3010768 |  |
|  | 1744 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.44 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 117 м инв. ном.: 3010937 |  |
|  | 1745 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.45/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200,5 м инв. ном.: 3010742 |  |
|  | 1746 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.53/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 213 м инв. ном.: 3010771 |  |
|  | 1747 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Герцена, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 238 м инв. ном.: 3010760 |  |
|  | 1748 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Городковский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 3010690 |  |
|  | 1749 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский, д. 2а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3011009 |  |
|  | 1750 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011010 |  |
|  | 1751 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский, д.2б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3011008 |  |
|  | 1752 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский, д.2в | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 3011050 |  |
|  | 1753 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010670 |  |
|  | 1754 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 3010698 |  |
|  | 1755 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3010880 |  |
|  | 1756 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 235м инв. ном.: 3010687 |  |
|  | 1757 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 225м инв. ном.: 3010683 |  |
|  | 1758 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 113 м инв. ном.: 3010682 |  |
|  | 1759 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 218,5м инв. ном.: 3010609 |  |
|  | 1760 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010784 |  |
|  | 1761 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010779 |  |
|  | 1762 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3010783 |  |
|  | 1763 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.112 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010778 |  |
|  | 1764 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3010863 |  |
|  | 1765 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 3010816 |  |
|  | 1766 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 37 м инв. ном.: 3010814 |  |
|  | 1767 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 3010697 |  |
|  | 1768 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48,5м инв. ном.: 3010610 |  |
|  | 1769 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 3010681 |  |
|  | 1770 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 3010818 |  |
|  | 1771 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3010817 |  |
|  | 1772 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 49 м инв. ном.: 3010608 |  |
|  | 1773 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 103 м инв. ном.: 3010882 |  |
|  | 1774 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010699 |  |
|  | 1775 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90м инв. ном.: 3010616 |  |
|  | 1776 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 155 м инв. ном.: 3010701 |  |
|  | 1777 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 71м инв. ном.: 3010614 |  |
|  | 1778 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3010702 |  |
|  | 1779 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.23 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3010703 |  |
|  | 1780 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010700 |  |
|  | 1781 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 3010617 |  |
|  | 1782 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.25 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140м инв. ном.: 3010607 |  |
|  | 1783 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010780 |  |
|  | 1784 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010782 |  |
|  | 1785 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95 м инв. ном.: 3010781 |  |
|  | 1786 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.6/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3010862 |  |
|  | 1787 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.6/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3010672 |  |
|  | 1788 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 3010859 |  |
|  | 1789 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 122 м инв. ном.: 3010881 |  |
|  | 1790 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 102,5м инв. ном.: 3010611 |  |
|  | 1791 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,д.6/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40м инв. ном.: 3010671 |  |
|  | 1792 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 3010736 |  |
|  | 1793 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д. 4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3010933 |  |
|  | 1794 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д.1,3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 168 м инв. ном.: 03010933 |  |
|  | 1795 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д.1/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010737 |  |
|  | 1796 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д.12а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92,5 м инв. ном.: 3010738 |  |
|  | 1797 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010934 |  |
|  | 1798 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Каляева,д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3010907 |  |
|  | 1799 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Карповский, д.2б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3010939 |  |
|  | 1800 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 185 м инв. ном.: 3010949 |  |
|  | 1801 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 237 м инв. ном.: 3010840 |  |
|  | 1802 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3010829 |  |
|  | 1803 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010267 |  |
|  | 1804 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 728 м инв. ном.: 3010691 |  |
|  | 1805 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3010845 |  |
|  | 1806 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3010846 |  |
|  | 1807 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 668м инв. ном.: 3010680 |  |
|  | 1808 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 296 м инв. ном.: 3010847 |  |
|  | 1809 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 304 м инв. ном.: 3010693 |  |
|  | 1810 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кооперативный, д.18/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3010841 |  |
|  | 1811 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82 м инв. ном.: 3010686 |  |
|  | 1812 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3010685 |  |
|  | 1813 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010684 |  |
|  | 1814 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 195 м инв. ном.: 3010668 |  |
|  | 1815 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 262 м инв. ном.: 3010948 |  |
|  | 1816 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75м инв. ном.: 3010994 |  |
|  | 1817 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010666 |  |
|  | 1818 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3010879 |  |
|  | 1819 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, д.2а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3010665 |  |
|  | 1820 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский, д.3а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3010878 |  |
|  | 1821 |  |  | Канализационные сети ОТСТ-КК17 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300350 |  |
|  | 1822 |  |  | Канализационные сети д.64-КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300330 |  |
|  | 1823 |  |  | Канализационные сети КК 13-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300345 |  |
|  | 1824 |  |  | Канализационные сети КК 16-КК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300354 |  |
|  | 1825 |  |  | Канализационные сети КК 16-ОТСТ | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6м инв. ном.: 300349 |  |
|  | 1826 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 300331 |  |
|  | 1827 |  |  | Канализационные сети КК10-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 300342 |  |
|  | 1828 |  |  | Канализационные сети КК10-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,5 м инв. ном.: 300343 |  |
|  | 1829 |  |  | Канализационные сети КК12-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 300344 |  |
|  | 1830 |  |  | Канализационные сети КК14-КК15 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 300347 |  |
|  | 1831 |  |  | Канализационные сети КК14-КК16 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300348 |  |
|  | 1832 |  |  | Канализационные сети КК17-д.56 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300351 |  |
|  | 1833 |  |  | Канализационные сети КК17-КК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 300352 |  |
|  | 1834 |  |  | Канализационные сети КК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 300353 |  |
|  | 1835 |  |  | Канализационные сети КК19-КК20 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300355 |  |
|  | 1836 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32,5 м инв. ном.: 300332 |  |
|  | 1837 |  |  | Канализационные сети КК20-КК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300356 |  |
|  | 1838 |  |  | Канализационные сети КК21-КК22 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяжененость 35 м инв. ном.: 300357 |  |
|  | 1839 |  |  | Канализационные сети КК21-КК25 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32,5 м инв. ном.: 300362 |  |
|  | 1840 |  |  | Канализационные сети КК22-КК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300358 |  |
|  | 1841 |  |  | Канализационные сети КК23-КК24 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300359 |  |
|  | 1842 |  |  | Канализационные сети КК24-ОТСТ | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 300360 |  |
|  | 1843 |  |  | Канализационные сети КК25-КК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 37,5 м инв. ном.: 300363 |  |
|  | 1844 |  |  | Канализационные сети КК26-д.55 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300364 |  |
|  | 1845 |  |  | Канализационные сети КК26-КК32 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 83 м инв. ном.: 300366 |  |
|  | 1846 |  |  | Канализационные сети КК27-КК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300365 |  |
|  | 1847 |  |  | Канализационные сети КК3-КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,5 м инв. ном.: 300333 |  |
|  | 1848 |  |  | Канализационные сети КК31-КК33 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300367 |  |
|  | 1849 |  |  | Канализационные сети КК33-К34 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300368 |  |
|  | 1850 |  |  | Канализационные сети КК34-д.44 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300369 |  |
|  | 1851 |  |  | Канализационные сети КК34-КК35 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300370 |  |
|  | 1852 |  |  | Канализационные сети КК36 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27,5 м инв. ном.: 300371 |  |
|  | 1853 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12,5 м инв. ном.: 300334 |  |
|  | 1854 |  |  | Канализационные сети КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17,5 м инв. ном.: 300336 |  |
|  | 1855 |  |  | Канализационные сети КК6-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26,5 м инв. ном.: 300335 |  |
|  | 1856 |  |  | Канализационные сети КК6-КК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17,5 м инв. ном.: 300337 |  |
|  | 1857 |  |  | Канализационные сети КК8-КК14 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32,5 м инв. ном.: 300346 |  |
|  | 1858 |  |  | Канализационные сети КК8-КК9 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42,5 м инв. ном.: 300340 |  |
|  | 1859 |  |  | Канализационные сети КК9-КК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12,5 м инв. ном.: 300341 |  |
|  | 1860 |  |  | Канализационные сети котельная-цех | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12,5 м инв. ном.: 300372 |  |
|  | 1861 |  |  | Канализационные сети ОТСТ | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300361 |  |
|  | 1862 |  |  | Канализационные сети ЦТП-КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300338 |  |
|  | 1863 |  |  | Канализационные сети ЦТП-КК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300339 |  |
|  | 1864 |  |  | Канализационные сети К 153-КООП | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300387 |  |
|  | 1865 |  |  | Канализационные сети К 17-К 13 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300415 |  |
|  | 1866 |  |  | Канализационные сети К 21-К 17 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300414 |  |
|  | 1867 |  |  | Канализационные сети К 22-К 21 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300413 |  |
|  | 1868 |  |  | Канализационные сети К 23-К 22 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300412 |  |
|  | 1869 |  |  | Канализационные сети К 4-К 5-д.128а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300428 |  |
|  | 1870 |  |  | Канализационные сети К 47-К 48-д.146 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300402 |  |
|  | 1871 |  |  | Канализационные сети К 5-К 6-д.128г | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300429 |  |
|  | 1872 |  |  | Канализационные сети К 53-К 54-д.137а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300405 |  |
|  | 1873 |  |  | Канализационные сети К100-К102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300373 |  |
|  | 1874 |  |  | Канализационные сети К104-К105 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300375 |  |
|  | 1875 |  |  | Канализационные сети К109-К112 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 300378 |  |
|  | 1876 |  |  | Канализационные сети К154-К153 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300386 |  |
|  | 1877 |  |  | Канализационные сети К159-К160 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300392 |  |
|  | 1878 |  |  | Канализационные сети К161-К163 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300394 |  |
|  | 1879 |  |  | Канализационные сети К168-К169 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженость 16 м инв. ном.: 300391 |  |
|  | 1880 |  |  | Канализационные сети К187-К185 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300382 |  |
|  | 1881 |  |  | Канализационные сети К187-К186 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность инв. ном.: 300381 |  |
|  | 1882 |  |  | Канализационные сети К188-К187 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 300380 |  |
|  | 1883 |  |  | Канализационные сети К193-К192 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300379 |  |
|  | 1884 |  |  | Канализационные сети К54-К55-д.137а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300406 |  |
|  | 1885 |  |  | Канализационные сети К56-К 57 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 300407 |  |
|  | 1886 |  |  | Канализационные сети К57-К48-д.144 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300408 |  |
|  | 1887 |  |  | Канализационные сети К60-К61-д.131 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300410 |  |
|  | 1888 |  |  | Канализационные сети К91-К92 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300496 |  |
|  | 1889 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300969 |  |
|  | 1890 |  |  | Канализационные сети КК7-КК8 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300963 |  |
|  | 1891 |  |  | Канализационные сети Т185-Т184 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300383 |  |
|  | 1892 |  |  | Канализационные сети Т3-Т20 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 300384 |  |
|  | 1893 |  |  | Канализационные сети Т9-Т13 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 166 м инв. ном.: 300385 |  |
|  | 1894 |  |  | Канализационные сети ЦТП-К45 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300399 |  |
|  | 1895 |  |  | Канализационные сети К 10-баня | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300434 |  |
|  | 1896 |  |  | Канализационные сети К 10-К 11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300437 |  |
|  | 1897 |  |  | Канализационные сети К 100-К 101 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 300510 # |  |
|  | 1898 |  |  | Канализационные сети К 110-К 113 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300511 |  |
|  | 1899 |  |  | Канализационные сети К 113-К 114 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Трубы стальные д-150 мм протяженность 40 м # ИНН организации: 5035019481\503501001; инв. ном.: 300512 # |  |
|  | 1900 |  |  | Канализационные сети К 114-К 115 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 300513 |  |
|  | 1901 |  |  | Канализационные сети К 115-магазин | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300514 |  |
|  | 1902 |  |  | Канализационные сети К 117-К 118 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300500 |  |
|  | 1903 |  |  | Канализационные сети К 118-К119 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300501 |  |
|  | 1904 |  |  | Канализационные сети К 119-К 120 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300502 |  |
|  | 1905 |  |  | Канализационные сети К 12-К 13 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300419 |  |
|  | 1906 |  |  | Канализационные сети К 120-К 121 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300503 |  |
|  | 1907 |  |  | Канализационные сети К 121-К 122 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300504 |  |
|  | 1908 |  |  | Канализационные сети с.Рахманово К 123-д.Фомино | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300506 |  |
|  | 1909 |  |  | Канализационные сети К 124-К 125 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300467 |  |
|  | 1910 |  |  | Канализационные сети К 125-К 126 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300468 |  |
|  | 1911 |  |  | Канализационные сети К 126-К 127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300469 |  |
|  | 1912 |  |  | Канализационные сети К 127-К 128 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300440 |  |
|  | 1913 |  |  | Канализационные сети К 128-К 130 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300441 |  |
|  | 1914 |  |  | Канализационные сети К 13-К 14 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300420 |  |
|  | 1915 |  |  | Канализационные сети К 13-К 26-д.130 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300455 |  |
|  | 1916 |  |  | Канализационные сети К 130-К 131 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300442 |  |
|  | 1917 |  |  | Канализационные сети К 131-К 134 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300443 |  |
|  | 1918 |  |  | Канализационные сети К 134-К 133 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300523 |  |
|  | 1919 |  |  | Канализационные сети К 14-К 15 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300421 |  |
|  | 1920 |  |  | Канализационные сети К 15-д/сад | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 300423 |  |
|  | 1921 |  |  | Канализационные сети К 15-К 16 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300422 |  |
|  | 1922 |  |  | Канализационные сети К 16-д/сад | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 300424 |  |
|  | 1923 |  |  | Канализационные сети К 161-К164 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300395 |  |
|  | 1924 |  |  | Канализационные сети К 164-К166 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300396 |  |
|  | 1925 |  |  | Канализационные сети К 170-К 172 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 300515 |  |
|  | 1926 |  |  | Канализационные сети К 170-К 173 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 300516 |  |
|  | 1927 |  |  | Канализационные сети К 173-К 178 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 300517 |  |
|  | 1928 |  |  | Канализационные сети К 177-клуб | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 300522 |  |
|  | 1929 |  |  | Канализационные сети К 178-К 179 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300518 |  |
|  | 1930 |  |  | Канализационные сети К 179- до дома | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300519 |  |
|  | 1931 |  |  | Канализационные сети К 179-К 180 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 300520 |  |
|  | 1932 |  |  | Канализационные сети К 18-К 17 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300418 |  |
|  | 1933 |  |  | Канализационные сети К 180-К 183 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 300521 |  |
|  | 1934 |  |  | Канализационные сети К 19-К 18 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300417 |  |
|  | 1935 |  |  | Канализационные сети К 2-К 3-д.128а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300426 |  |
|  | 1936 |  |  | Канализационные сети К 2-К 3-д.128б | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300425 |  |
|  | 1937 |  |  | Канализационные сети К 20-К 19 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300416 |  |
|  | 1938 |  |  | Канализационные сети К 25-К 24 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300439 |  |
|  | 1939 |  |  | Канализационные сети К 26-К 29 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300456 |  |
|  | 1940 |  |  | Канализационные сети К 29-К 30 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 46 м инв. ном.: 300445 |  |
|  | 1941 |  |  | Канализационные сети К 29-К 31 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300457 |  |
|  | 1942 |  |  | Канализационные сети К 3-К 4-д.128а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 300427 |  |
|  | 1943 |  |  | Канализационные сети К 30-К 32 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300446 |  |
|  | 1944 |  |  | Канализационные сети К 31-К 39 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300458 |  |
|  | 1945 |  |  | Канализационные сети К 32-К 33 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300447 |  |
|  | 1946 |  |  | Канализационные сети К 33-К 34 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300448 |  |
|  | 1947 |  |  | Канализационные сети К 34-К 35 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300449 |  |
|  | 1948 |  |  | Канализационные сети К 35-К 36 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 300450 |  |
|  | 1949 |  |  | Канализационные сети К 36-К 37 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 300451 |  |
|  | 1950 |  |  | Канализационные сети К 39- К 42 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 300459 |  |
|  | 1951 |  |  | Канализационные сети К 39-К 40 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300453 |  |
|  | 1952 |  |  | Канализационные сети К 40-К 41 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300454 |  |
|  | 1953 |  |  | Канализационные сети К 42-К 45 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 300460 |  |
|  | 1954 |  |  | Канализационные сети К 42-К43-д.134б | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 300397 |  |
|  | 1955 |  |  | Канализационные сети К 43-К44-д.134б | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300398 |  |
|  | 1956 |  |  | Канализационные сети К 45-К 46 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300400 |  |
|  | 1957 |  |  | Канализационные сети К 45-К 49 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300461 |  |
|  | 1958 |  |  | Канализационные сети К 46-К 47 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300401 |  |
|  | 1959 |  |  | Канализационные сети К 49-К50 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300462 |  |
|  | 1960 |  |  | Канализационные сети К 50-К 51 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 300463 |  |
|  | 1961 |  |  | Канализационные сети К 51-К 53-д.146 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300403 |  |
|  | 1962 |  |  | Канализационные сети К 51-К 56 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300464 |  |
|  | 1963 |  |  | Канализационные сети К 53-К 57-д.137а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300404 |  |
|  | 1964 |  |  | Канализационные сети К 56-К 59 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300465 |  |
|  | 1965 |  |  | Канализационные сети К 59-К 60 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Пролтяженность 40 м инв. ном.: 300409 |  |
|  | 1966 |  |  | Канализационные сети К 6-К 7 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300430 |  |
|  | 1967 |  |  | Канализационные сети К 60-К 65-поликл. | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300472 |  |
|  | 1968 |  |  | Канализационные сети К 61-К 62-д.131 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300411 |  |
|  | 1969 |  |  | Канализационные сети К 64-К 81 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300484 |  |
|  | 1970 |  |  | Канализационные сети К 65-К 66 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300473 |  |
|  | 1971 |  |  | Канализационные сети К 66-К 67 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300474 |  |
|  | 1972 |  |  | Канализационные сети К 67-К 68-д.127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300475 |  |
|  | 1973 |  |  | Канализационные сети К 68-К 69-д.127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300476 |  |
|  | 1974 |  |  | Канализационные сети К 69-К 70-д.127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300477 |  |
|  | 1975 |  |  | Канализационные сети К 7-К 8 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300431 |  |
|  | 1976 |  |  | Канализационные сети К 72-К 78-д.125 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300481 |  |
|  | 1977 |  |  | Канализационные сети К 78-К 79-д.125 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14м инв. ном.: 300482 |  |
|  | 1978 |  |  | Канализационные сети К 79-К 80-д.125 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300483 |  |
|  | 1979 |  |  | Канализационные сети К 8-К9-д.128г | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300433 |  |
|  | 1980 |  |  | Канализационные сети К 81-К 82 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300485 |  |
|  | 1981 |  |  | Канализационные сети К 82-К 88-д.102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв.ном.; 300492 |  |
|  | 1982 |  |  | Канализационные сети К 82-К83 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300486 |  |
|  | 1983 |  |  | Канализационные сети К 84-К 86-д.129 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300489 |  |
|  | 1984 |  |  | Канализационные сети К 85-К 83-почта | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300487 |  |
|  | 1985 |  |  | Канализационные сети К 85-К 84-почта | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300488 |  |
|  | 1986 |  |  | Канализационные сети К 86-К 87 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300490 |  |
|  | 1987 |  |  | Канализационные сети К 88-К 89-д.102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300493 |  |
|  | 1988 |  |  | Канализационные сети К 89-К 90-д.102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300494 |  |
|  | 1989 |  |  | Канализационные сети К 9-К 10-баня | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300432 |  |
|  | 1990 |  |  | Канализационные сети К 92-К 93 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300497 |  |
|  | 1991 |  |  | Канализационные сети К 93-К 94 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300498 |  |
|  | 1992 |  |  | Канализационные сети К 94-К 117 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 300499 |  |
|  | 1993 |  |  | Канализационные сети К 95-К 100 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300509 |  |
|  | 1994 |  |  | Канализационные сети к ж/д 168д | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 258,0 м инв. ном.: 3011175 |  |
|  | 1995 |  |  | Канализационные сети К102-К104 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 300374 |  |
|  | 1996 |  |  | Канализационные сети К105-К106 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300376 |  |
|  | 1997 |  |  | Канализационные сети К106-К109 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 76 м инв. ном.: 300377 |  |
|  | 1998 |  |  | Канализационные сети К11-К10-баня-д/с | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300436 |  |
|  | 1999 |  |  | Канализационные сети К122-К123 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300505 |  |
|  | 2000 |  |  | Канализационные сети К134-до перекрест | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 300444 |  |
|  | 2001 |  |  | Канализационные сети К157-К159 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300388 |  |
|  | 2002 |  |  | Канализационные сети К160-К161 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300393 |  |
|  | 2003 |  |  | Канализационные сети К167-К168 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300390 |  |
|  | 2004 |  |  | Канализационные сети К37-К 38 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 300452 |  |
|  | 2005 |  |  | Канализационные сети К5-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300957 |  |
|  | 2006 |  |  | Канализационные сети К59-К 124 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 300466 |  |
|  | 2007 |  |  | Канализационные сети К6-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300960 |  |
|  | 2008 |  |  | Канализационные сети К6-К7 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300961 |  |
|  | 2009 |  |  | Канализационные сети К62-К 63 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300470 |  |
|  | 2010 |  |  | Канализационные сети К63-К 64 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 300471 |  |
|  | 2011 |  |  | Канализационные сети К68-К 71 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300478 |  |
|  | 2012 |  |  | Канализационные сети К71-К 72-д.162 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300479 |  |
|  | 2013 |  |  | Канализационные сети К71-К 76-д.162 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300480 |  |
|  | 2014 |  |  | Канализационные сети с К87-с/совет-д.129 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300491 |  |
|  | 2015 |  |  | Канализационные сети К94-К95 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300507 |  |
|  | 2016 |  |  | Канализационные сети К95-К98 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300508 |  |
|  | 2017 |  |  | Канализационные сети КК 159-КК167 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 300389 |  |
|  | 2018 |  |  | Канализационные сети КК 3-КК 9 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300966 |  |
|  | 2019 |  |  | Канализационные сети КК д.4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300965 |  |
|  | 2020 |  |  | Канализационные сети КК1-КК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300953 |  |
|  | 2021 |  |  | Канализационные сети КК10-КК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300971 |  |
|  | 2022 |  |  | Канализационные сети КК11-д.3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300968 |  |
|  | 2023 |  |  | Канализационные сети КК12-д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300972 |  |
|  | 2024 |  |  | Канализационные сети КК12-д.2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300973 |  |
|  | 2025 |  |  | Канализационные сети КК2-КК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300954 |  |
|  | 2026 |  |  | Канализационные сети КК3-КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 300955 |  |
|  | 2027 |  |  | Канализационные сети КК4-КК5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300956 |  |
|  | 2028 |  |  | Канализационные сети КК5-д.1 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300958 |  |
|  | 2029 |  |  | Канализационные сети КК5-КК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 300959 |  |
|  | 2030 |  |  | Канализационные сети КК7-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300962 |  |
|  | 2031 |  |  | Канализационные сети КК8-д.5 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300964 |  |
|  | 2032 |  |  | Канализационные сети КК82-КК91 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300495 |  |
|  | 2033 |  |  | Канализационные сети КК9-КК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300970 |  |
|  | 2034 |  |  | Канализационные сети КК9-КК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово , ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300967 |  |
|  | 2035 |  |  | Канализационные сети от бани до К 11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300435 |  |
|  | 2036 |  |  | Канализационные сети прачечная-К 2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300438 |  |
|  | 2037 |  |  | Канализационные сети ( от ф-ки Свердлова | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30,1 м инв. ном.: 3010706 |  |
|  | 2038 |  |  | Канализационные сети ( от ф-ки Свердлова | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 388,5м инв. ном.: 3010707 |  |
|  | 2039 |  |  | Канализационные сети ул. 1 Мая до 2 пер. 1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 181,1 м инв. ном.: 3010493 |  |
|  | 2040 |  |  | Канализационные сети КНС №4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 407,3 м инв. ном.: 3010714 |  |
|  | 2041 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 197 м инв. ном.: 3010748 |  |
|  | 2042 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.109 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,6 м инв. ном.: 3010482 |  |
|  | 2043 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.111 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 116 м инв. ном.: 3010479 |  |
|  | 2044 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.111 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24,1 м инв. ном.: 3010480 |  |
|  | 2045 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58,29 м инв. ном.: 3010477 |  |
|  | 2046 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,05 м инв. ном.: 3010478 |  |
|  | 2047 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.115 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24,4 м инв. ном.: 3010494 |  |
|  | 2048 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3010498 |  |
|  | 2049 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 116 м инв. ном.: 3010497 |  |
|  | 2050 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.119 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 3010499 |  |
|  | 2051 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.119 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24,0 м инв. ном.: 3010500 |  |
|  | 2052 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82,1м инв. ном.: 3010579 |  |
|  | 2053 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,1м инв. ном.: 3010581 |  |
|  | 2054 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность15,4м инв. ном.: 3010550 |  |
|  | 2055 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 23м инв. ном.: 3010576 |  |
|  | 2056 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,1м инв. ном.: 3010578 |  |
|  | 2057 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 106,7 м инв. ном.: 3010577 |  |
|  | 2058 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34,9м инв. ном.: 3010574 |  |
|  | 2059 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 77,8м инв. ном.: 3010573 |  |
|  | 2060 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010575 |  |
|  | 2061 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18м инв. ном.: 3010563 |  |
|  | 2062 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 98,3 м инв. ном.: 3010561 |  |
|  | 2063 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32м инв. ном.: 3010565 |  |
|  | 2064 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120м инв. ном.: 3010564 |  |
|  | 2065 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18м инв. ном.: 3010569 |  |
|  | 2066 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3010476 |  |
|  | 2067 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32м инв. ном.: 3010993 |  |
|  | 2068 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010695 |  |
|  | 2069 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Б.Покровская, д.52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010959 |  |
|  | 2070 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3010836 |  |
|  | 2071 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 415 м инв. ном.: 3010837 |  |
|  | 2072 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. БЖД, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 133,2 м инв. ном.: 3010872 |  |
|  | 2073 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Буденного | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 895 м инв. ном.: 3010828 |  |
|  | 2074 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Вокзальная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3010867 |  |
|  | 2075 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Выставкина, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45м инв. ном.: 3010582 |  |
|  | 2076 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Выставкина, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 154,5м инв. ном.: 3010891 |  |
|  | 2077 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Выставкина, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 53 м инв. ном.: 03010584 |  |
|  | 2078 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 235 м инв. ном.: 3010908 |  |
|  | 2079 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 49 м инв. ном.: 3010873 |  |
|  | 2080 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010622 |  |
|  | 2081 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 3010704 |  |
|  | 2082 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Герцена, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 116 м инв. ном.: 3010864 |  |
|  | 2083 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 265м инв. ном.: 3010633 |  |
|  | 2084 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 179 м инв. ном.: 3010635 |  |
|  | 2085 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1398 м инв. ном.: 3010634 |  |
|  | 2086 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010922 |  |
|  | 2087 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 601 м инв. ном.: 3010923 |  |
|  | 2088 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 219м инв. ном.: 3010602 |  |
|  | 2089 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.110 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45м инв. ном.: 3010623 |  |
|  | 2090 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.4/а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 3010589 |  |
|  | 2091 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63м инв. ном.: 3010592 |  |
|  | 2092 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.8/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40м инв. ном.: 3010591 |  |
|  | 2093 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70м инв. ном.: 3010590 |  |
|  | 2094 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.99 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 111м инв. ном.: 3010603 |  |
|  | 2095 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д 114 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010597 |  |
|  | 2096 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 182 м инв. ном.: 3010765 |  |
|  | 2097 |  |  | Канализационные сети (до коллектора) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 3010931 |  |
|  | 2098 |  |  | Канализационные сети (р-н магазина) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 330 м инв. ном.: 3010919 |  |
|  | 2099 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 85 м инв. ном.: 3010936 |  |
|  | 2100 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3010938 |  |
|  | 2101 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Карповская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 335м инв. ном.: 3010620 |  |
|  | 2102 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Карповская, д.61 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 119 м инв. ном.: 3010772 |  |
|  | 2103 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 911м инв. ном.: 3010903 |  |
|  | 2104 |  |  | Канализационные сети (гл.коллектор) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Трубы керамические д-200 инв. ном.: 3010694 |  |
|  | 2105 |  |  | Канализационные сети ул. Кирова-ул. Чапаева | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 624 м инв. ном.: 3010809 |  |
|  | 2106 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.100 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м, инв. ном.: 3010869 |  |
|  | 2107 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 89 м инв. ном.: 3010594 |  |
|  | 2108 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.60 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220,5 м инв. ном.: 3010621 |  |
|  | 2109 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.75 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 67 м инв. ном.: 3010587 |  |
|  | 2110 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кооперативная, д.18/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 66 м инв. ном.: 3010843 |  |
|  | 2111 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корнево-Юдинская, д.4а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 145м инв. ном.: 3010877 |  |
|  | 2112 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Корневская, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 3010586 |  |
|  | 2113 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина-Зыбина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3010644 |  |
|  | 2114 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 126 м; инв. ном.: 3010728 |  |
|  | 2115 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3011128 |  |
|  | 2116 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3011119 |  |
|  | 2117 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3011120 |  |
|  | 2118 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,5 м инв. ном.: 3011121 |  |
|  | 2119 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35 м инв. ном.: 3011122 |  |
|  | 2120 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м, инв. ном.: 3011124 |  |
|  | 2121 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011125 |  |
|  | 2122 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3011127 |  |
|  | 2123 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15,8 м инв. ном.: 3011126 |  |
|  | 2124 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3011123 |  |
|  | 2125 |  |  | Канализационные сети (детские ясли) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Мира | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82 м инв. ном.: 3010747 |  |
|  | 2126 |  |  | Канализационные сети (до бани) | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Мира | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3010752 |  |
|  | 2127 |  |  | Канализационные сети (от бани№1 до р.Вохн | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Мира | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 895 м инв. ном.: 3010751 |  |
|  | 2128 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Московская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 681 м инв. ном.: 03011058 |  |
|  | 2129 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3011137 |  |
|  | 2130 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3011133 |  |
|  | 2131 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3011134 |  |
|  | 2132 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 35м инв. ном.: 3011135 |  |
|  | 2133 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6м инв. ном.: 3011138 |  |
|  | 2134 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м ; инв. ном.: 3011129 |  |
|  | 2135 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3011130 |  |
|  | 2136 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011131 |  |
|  | 2137 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 3011132 |  |
|  | 2138 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Ново-Мишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 469 м инв. ном.: 3010899 |  |
|  | 2139 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Ново-Мишутинская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 131м инв. ном.: 03011171 |  |
|  | 2140 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 195м инв. ном.: 3010990 |  |
|  | 2141 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 83 м инв. ном.: 3010991 |  |
|  | 2142 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70м инв. ном.: 3010992 |  |
|  | 2143 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010956 |  |
|  | 2144 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010957 |  |
|  | 2145 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3010952 |  |
|  | 2146 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010953 |  |
|  | 2147 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010954 |  |
|  | 2148 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3010955 |  |
|  | 2149 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Привокзальная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 342 м инв. ном.: 3010930 |  |
|  | 2150 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Привокзальная, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92 м инв. ном.: 3010870 |  |
|  | 2151 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Пушкинская, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 116,5м инв. ном.: 3011167 |  |
|  | 2152 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Рабочая, д.45 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3010650 |  |
|  | 2153 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Рабочая, д.54 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200м инв. ном.: 3010639 |  |
|  | 2154 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38м инв. ном.: 3010627 |  |
|  | 2155 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 67,5 м инв. ном.: 3010626 |  |
|  | 2156 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75м инв. ном.: 3010625 |  |
|  | 2157 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70м инв. ном.: 3010624 |  |
|  | 2158 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 3010631 |  |
|  | 2159 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 3010630 |  |
|  | 2160 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Разина, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010629 # |  |
|  | 2161 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010646 |  |
|  | 2162 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Усовская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 03011059 |  |
|  | 2163 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 104 м инв. ном.: 3010775 |  |
|  | 2164 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010963 |  |
|  | 2165 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3011021 |  |
|  | 2166 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 114 м инв. ном.: 3010902 |  |
|  | 2167 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 3010904 |  |
|  | 2168 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 328 м инв. ном.: 3010906 |  |
|  | 2169 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3010905 |  |
|  | 2170 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 340 м инв. ном.: 3010897 |  |
|  | 2171 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3010853 |  |
|  | 2172 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 386м инв. ном.: 3010995 |  |
|  | 2173 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Щорса | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 331 м инв. ном.: 3010727 |  |
|  | 2174 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Щорса, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400м инв. ном.: 3010637 |  |
|  | 2175 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. Южная, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,2 м инв. ном.: 3010811 |  |
|  | 2176 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7,9 м инв. ном.: 3010570 |  |
|  | 2177 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11 м инв. ном.: 3010571 |  |
|  | 2178 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92 м инв. ном.: 3010709 |  |
|  | 2179 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 262 м инв. ном.: 3010708 |  |
|  | 2180 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая - 1пер.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 133,8 м инв. ном.: 3010560 |  |
|  | 2181 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая д.109 до 2пер. 1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 121,3 м инв. ном.: 3010481 |  |
|  | 2182 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,5м инв. ном.: 3010580 |  |
|  | 2183 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,5м инв. ном.: 3010562 |  |
|  | 2184 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18,2м инв. ном.: 3010566 |  |
|  | 2185 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70,0м инв. ном.: 3010567 |  |
|  | 2186 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32,5м инв. ном.: 3010568 |  |
|  | 2187 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 - 1пер.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Прпотяженность 374 м инв. ном.: 3010895 |  |
|  | 2188 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.74 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 98,5м колодцы инв. ном.: 3030184 |  |
|  | 2189 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.74 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12м инв. ном.: 3030185 |  |
|  | 2190 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1-я Игнатьевская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 975 м инв. ном.: 03030137 |  |
|  | 2191 |  |  | Канализационные сети кол.185-кол.181 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52,6 м инв. ном.: 3010473 |  |
|  | 2192 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Автомобилистов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1164,4 м инв. ном.: 3011185 |  |
|  | 2193 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 380 м инв. ном.: 3010951 |  |
|  | 2194 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 3011047 |  |
|  | 2195 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.46 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м ; инв. ном.: 3010961 |  |
|  | 2196 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010960 |  |
|  | 2197 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.50 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 3011045 |  |
|  | 2198 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.50 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011046 |  |
|  | 2199 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.50 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010958 |  |
|  | 2200 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011048 |  |
|  | 2201 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3011049 |  |
|  | 2202 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 174 м инв. ном.: 3010835 |  |
|  | 2203 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 976 м инв. ном.: 3010692 |  |
|  | 2204 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3010834 |  |
|  | 2205 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3010833 |  |
|  | 2206 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная 3б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39,3м инв. ном.: 3010996 |  |
|  | 2207 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 340 м инв. ном.: 3010910 |  |
|  | 2208 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского-ул.Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 270,35м; инв. ном.: 3010865 |  |
|  | 2209 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.43 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,75 м инв. ном.: 3010916 |  |
|  | 2210 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.43 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165,4 м инв. ном.: 3010915 |  |
|  | 2211 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010950 |  |
|  | 2212 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена-ул.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 489 м инв. ном.: 3010754 |  |
|  | 2213 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3010874 |  |
|  | 2214 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 155м инв. ном.: 3010593 |  |
|  | 2215 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Городковская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м ; инв. ном.: 3010838 |  |
|  | 2216 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Городковская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 3010856 |  |
|  | 2217 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Заводская, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность83,4 м инв. ном.: 3010716 |  |
|  | 2218 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Заводская, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9,75 м инв. ном.: 3010726 |  |
|  | 2219 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3010647 |  |
|  | 2220 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8,7 м инв. ном.: 3010725 |  |
|  | 2221 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина, д.4-17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78 м инв. ном.: 3010652 |  |
|  | 2222 |  |  | Канализационные сети у | Московская область, г.Павловский Посад, л.Зыбина, д.6/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80м инв. ном.: 3010648 |  |
|  | 2223 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная ,д.109,111,113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3010688 |  |
|  | 2224 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40м инв. ном.: 3010636 |  |
|  | 2225 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010632 |  |
|  | 2226 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 481 м инв. ном.: 3010753 |  |
|  | 2227 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010925 |  |
|  | 2228 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.101 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17 м инв. ном.: 3010606 |  |
|  | 2229 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.110 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230 м инв. ном.: 3010777 |  |
|  | 2230 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.95/а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 104 м инв. ном.: 3010605 |  |
|  | 2231 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.97 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58м инв. ном.: 3010604 |  |
|  | 2232 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 3010769 |  |
|  | 2233 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010766 |  |
|  | 2234 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1556 м инв. ном.: 3010767 |  |
|  | 2235 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010739 |  |
|  | 2236 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, 13/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010764 |  |
|  | 2237 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43м инв. ном.: 3010677 |  |
|  | 2238 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.11/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 67,5 м инв. ном.: 3010679 |  |
|  | 2239 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 142 м инв. ном.: 3010773 |  |
|  | 2240 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская д.2-Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность16м инв. ном.: 3010584 |  |
|  | 2241 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.5а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200м инв. ном.: 3010618 |  |
|  | 2242 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 227 м инв. ном.: 3010808 |  |
|  | 2243 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.78 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170м инв. ном.: 3010619 |  |
|  | 2244 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3010844 |  |
|  | 2245 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010858 |  |
|  | 2246 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010857 |  |
|  | 2247 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10,8м инв. ном.: 3010898 |  |
|  | 2248 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010893 |  |
|  | 2249 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 202 м инв. ном.: 03011052 |  |
|  | 2250 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130,96 м инв. ном.: 03011053 |  |
|  | 2251 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Крапоткина, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010962 |  |
|  | 2252 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово- Посадский район , п.Б.Дворы , ул. Крупской | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 3010842 |  |
|  | 2253 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 147м инв. ном.: 3010640 |  |
|  | 2254 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.16/7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200м инв. ном.: 3010653 |  |
|  | 2255 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9,8 м инв. ном.: 3010729 |  |
|  | 2256 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 109,79 м инв. ном.: 3011118 |  |
|  | 2257 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 121 м инв. ном.: 3011002 |  |
|  | 2258 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010986 |  |
|  | 2259 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62м инв. ном.: 3011001 |  |
|  | 2260 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010987 |  |
|  | 2261 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.8/32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 142 м инв. ном.: 3010645 |  |
|  | 2262 |  |  | Канализационные сети (неквартальная кан.бол | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Мира | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1177 м инв. ном.: 3010743 |  |
|  | 2263 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6м инв. ном.: 3011140 |  |
|  | 2264 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 3011141 |  |
|  | 2265 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3011136 |  |
|  | 2266 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45м инв. ном.: 3011150 |  |
|  | 2267 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50м инв. ном.: 3011151 |  |
|  | 2268 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 3011142 |  |
|  | 2269 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 3011143 |  |
|  | 2270 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Назаровская, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3011139 |  |
|  | 2271 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4,0 м инв. ном.: 3010989 |  |
|  | 2272 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 59,6 м инв. ном.: 03010989 |  |
|  | 2273 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010876 |  |
|  | 2274 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ново-Мишутинская, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,4 м инв. ном.: 3010724 |  |
|  | 2275 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 119 м инв. ном.: 3011032 |  |
|  | 2276 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3011029 |  |
|  | 2277 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3011038 |  |
|  | 2278 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15м инв. ном.: 3010976 |  |
|  | 2279 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3011028 |  |
|  | 2280 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75м инв. ном.: 3011039 |  |
|  | 2281 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010977 |  |
|  | 2282 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010978 |  |
|  | 2283 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3011034 |  |
|  | 2284 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3011031 |  |
|  | 2285 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011033 |  |
|  | 2286 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011030 |  |
|  | 2287 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 3011041 |  |
|  | 2288 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.3/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3011042 |  |
|  | 2289 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21,1 м инв. ном.: 3010723 |  |
|  | 2290 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3011043 |  |
|  | 2291 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3011036 |  |
|  | 2292 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010973 |  |
|  | 2293 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010972 |  |
|  | 2294 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011044 |  |
|  | 2295 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3011037 |  |
|  | 2296 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 47 м инв. ном.: 3011035 |  |
|  | 2297 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010974 |  |
|  | 2298 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010975 |  |
|  | 2299 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе,д.15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 3011040 |  |
|  | 2300 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Павловская, д.56 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 3010894 |  |
|  | 2301 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Песчанная, д.2/45 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010643 |  |
|  | 2302 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3010830 |  |
|  | 2303 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 3010850 |  |
|  | 2304 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 03011057 |  |
|  | 2305 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пролетарская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010884 |  |
|  | 2306 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пролетарская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 327 м инв. ном.: 3010756 |  |
|  | 2307 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Рабочая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 3010595 |  |
|  | 2308 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Рабочая, д.50,52 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3010651 |  |
|  | 2309 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина-Ватутина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010804 |  |
|  | 2310 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3010628 |  |
|  | 2311 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Свердлова, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 47,9 м инв. ном.: 3010917 |  |
|  | 2312 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Свердлова, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130м инв. ном.: 3011161 |  |
|  | 2313 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Свердлова, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 163,2 м инв. ном.: 3010866 |  |
|  | 2314 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Сенная, д.2а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1000 м инв. ном.: 3010800 |  |
|  | 2315 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 87 м инв. ном.: 3010928 |  |
|  | 2316 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева-ул.Зыбина, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3010734 |  |
|  | 2317 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3010649 |  |
|  | 2318 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 3010638 |  |
|  | 2319 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 76 м инв. ном.: 03010642 |  |
|  | 2320 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.2/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44м инв. ном.: 3010642 |  |
|  | 2321 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 3010731 |  |
|  | 2322 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.9а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 288 м инв. ном.: 3010733 |  |
|  | 2323 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.9а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 104 м инв. ном.: 3010732 |  |
|  | 2324 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 217 м инв. ном.: 3010757 |  |
|  | 2325 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого, д.57 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 98,2 м инв. ном.: 3010761 |  |
|  | 2326 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3011022 |  |
|  | 2327 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3011023 |  |
|  | 2328 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3011020 |  |
|  | 2329 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39 м инв. ном.: 3011019 |  |
|  | 2330 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010964 |  |
|  | 2331 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3011017 |  |
|  | 2332 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010805 |  |
|  | 2333 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3011018 |  |
|  | 2334 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010965 |  |
|  | 2335 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3011016 |  |
|  | 2336 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010968 |  |
|  | 2337 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3011015 |  |
|  | 2338 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010969 |  |
|  | 2339 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.27 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3011013 |  |
|  | 2340 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.27 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011014 |  |
|  | 2341 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.27 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010966 |  |
|  | 2342 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.29 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72м инв. ном.: 3010596 |  |
|  | 2343 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.31 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 3011011 |  |
|  | 2344 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.31 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3011012 |  |
|  | 2345 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.31 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3010967 |  |
|  | 2346 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 91,53 м инв. ном.: 3010719 |  |
|  | 2347 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14,07 м инв. ном.: 3010720 |  |
|  | 2348 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.44 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 91 м инв. ном.: 3010896 |  |
|  | 2349 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.44 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11 м инв. ном.: 3010889 |  |
|  | 2350 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.51,53 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 168,75 м инв. ном.: 3010718 |  |
|  | 2351 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.59 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82,2 м инв. ном.: 3010721 |  |
|  | 2352 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 90 м инв. ном.: 03011026 |  |
|  | 2353 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3011027 |  |
|  | 2354 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010970 |  |
|  | 2355 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.61 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84,8 инв. ном.: 3010890 |  |
|  | 2356 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 3011026 |  |
|  | 2357 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3011025 |  |
|  | 2358 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010971 |  |
|  | 2359 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 168,7 м инв. ном.: 3010774 |  |
|  | 2360 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 3010921 |  |
|  | 2361 |  |  | Канализационные сети (Корневский текстиль) | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чапаева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100м инв. ном.: 3010588 |  |
|  | 2362 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 642 м инв. ном.: 3010689 |  |
|  | 2363 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.15/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010855 |  |
|  | 2364 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.15/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 270 м инв. ном.: 3010839 |  |
|  | 2365 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.6,8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3010852 |  |
|  | 2366 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова, д.6,8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3010851 |  |
|  | 2367 |  |  | Канализационные сети (дворовая в р-не ко | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 218 м инв. ном.: 3010854 |  |
|  | 2368 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная-пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3010848 |  |
|  | 2369 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная-пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3010849 |  |
|  | 2370 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Щорса, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 3010735 |  |
|  | 2371 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11 м инв. ном.: 3011007 |  |
|  | 2372 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 03010983 |  |
|  | 2373 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 94,2 м инв. ном.: 3010717 |  |
|  | 2374 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 121м инв. ном.: 3011003 |  |
|  | 2375 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010979 |  |
|  | 2376 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011006 |  |
|  | 2377 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1157 м инв. ном.: 3010912 |  |
|  | 2378 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010983 |  |
|  | 2379 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3011000 |  |
|  | 2380 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010980 |  |
|  | 2381 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011005 |  |
|  | 2382 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010984 |  |
|  | 2383 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3010999 |  |
|  | 2384 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010981 |  |
|  | 2385 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92 м инв. ном.: 3010998 |  |
|  | 2386 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 3010997 |  |
|  | 2387 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25м инв. ном.: 3010982 |  |
|  | 2388 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44,1 м инв. ном.: 3010812 |  |
|  | 2389 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3010810 |  |
|  | 2390 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 3011004 |  |
|  | 2391 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3010985 |  |
|  | 2392 |  |  | Канализационные сети , КО-415 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 620 м инв. ном.: 3010883 |  |
|  | 2393 |  |  | Канализационные сети (самотеч.кол-тор) | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3010807 |  |
|  | 2394 |  |  | Канализационный коллектор КК10-КК1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300555 |  |
|  | 2395 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1600 м инв. ном.: 300842 |  |
|  | 2396 |  |  | Канализационный коллектор К1-6 до К1-14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29,3 м инв. ном.: 301009 |  |
|  | 2397 |  |  | Канализационный коллектор К1-7 до К1-18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,3 м инв. ном.: 301006 |  |
|  | 2398 |  |  | Канализационный коллектор К1-7 до К1-6 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,7 м инв. ном.: 301007 |  |
|  | 2399 |  |  | Канализационный коллектор КК47-КК48 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300559 |  |
|  | 2400 |  |  | Канализационный коллектор КК48-КК49 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300560 |  |
|  | 2401 |  |  | Канализационный коллектор КК49-КК50 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300561 |  |
|  | 2402 |  |  | Канализационный коллектор КК50-КК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300562 |  |
|  | 2403 |  |  | Канализационный коллектор КГ до о/с | Московская область, г.Павловский Посад, ул Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3558 м инв. ном.: 3010802 |  |
|  | 2404 |  |  | Канализационный коллектор -о/с | Московская область, г.Павловский Посад, пл.Текстильщиков | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 550 м инв. ном.: 3010787 |  |
|  | 2405 |  |  | Канализационный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400 м инв. ном.: 300524 |  |
|  | 2406 |  |  | Канализационный коллектор ул.Корневская | Московская область, г.Павловский Посад, пл.Текстильщиков | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 720 м инв. ном.: 3010803 |  |
|  | 2407 |  |  | Канализационный коллектор Южный микрорайон | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 865 м инв. ном.: 3010941 |  |
|  | 2408 |  |  | Канализационный напорный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 358,5м инв. ном.: 3010557 |  |
|  | 2409 |  |  | Канализационный напорный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 92м инв. ном.: 3010558 |  |
|  | 2410 |  |  | Канализационный напорный коллектор КНС 5 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1179 м инв. ном.: 3010801 |  |
|  | 2411 |  |  | Канализационный напорный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3010924 |  |
|  | 2412 |  |  | Канализационный самотечный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Потяженность 1641,5 м инв. ном.: 3010786 |  |
|  | 2413 |  |  | Канализационный самотечный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер.1Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43,7м инв. ном.: 3010559 |  |
|  | 2414 |  |  | Канализационный самотечный коллектор | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Дзержинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 163 м инв. ном.: 3010806 |  |
|  | 2415 |  |  | Канализционные сети д.12 КК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 117 м инв. ном.: 300795 |  |
|  | 2416 |  |  | Канализционные сети колл д.18 К-4-100 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78 м инв. ном.: 300797 |  |
|  | 2417 |  |  | Коллектор 1 ЦТП1-ТК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420м инв. ном.: 300047 |  |
|  | 2418 |  |  | Коллектор 1 ЦТП3 стац.ТК10-д.127 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62м инв. ном.: 300060 |  |
|  | 2419 |  |  | Коллектор 1 ЦТП3 стац.ТК8-ТК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72м инв. ном.: 300059 |  |
|  | 2420 |  |  | Коллектор №1 ЦТП стац.ТК11-д.102 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 300062 |  |
|  | 2421 |  |  | Коллектор №1 ЦТП3 д.146-ТК13 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60м инв. ном.: 300064 |  |
|  | 2422 |  |  | Коллектор №1 ЦТП3 стац.д.128а-д.128б | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34м инв. ном.: 300056 |  |
|  | 2423 |  |  | Коллектор №1 ЦТП3 стац.д.140-ЦТП2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 300058 |  |
|  | 2424 |  |  | Коллектор №1 ЦТП3 стац.ТК11-ГРП | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300063 |  |
|  | 2425 |  |  | Коллектор №1 ЦТП3 стац.ТК3-ТК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 76м инв. ном.: 300057 |  |
|  | 2426 |  |  | Коллектор д.4-ТК | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 372м инв. ном.: 300052 |  |
|  | 2427 |  |  | Коллектор напорный | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 03010823 |  |
|  | 2428 |  |  | Коллектор ТК | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово, ул.Механизаторов | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170м инв. ном.: 300053 |  |
|  | 2429 |  |  | Коллектор ТК1-ТК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 115м инв. ном.: 300054 |  |
|  | 2430 |  |  | Коллектор ТК12-ТК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82м инв. ном.: 300061 |  |
|  | 2431 |  |  | Коллектор ТК26-ТК20 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 225м инв. ном.: 300051 |  |
|  | 2432 |  |  | Коллектор ТК3-ТК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48м инв. ном.: 300055 |  |
|  | 2433 |  |  | Коллектор ТК6-ТК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 300048 |  |
|  | 2434 |  |  | Коллектор ТК7-ЦТП4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 239м инв. ном.: 300049 |  |
|  | 2435 |  |  | Коллектор ЦТП4-ТК26 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 260м инв. ном.: 300050 |  |
|  | 2436 |  |  | Мазутопровод тер.Городковской фабрики | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140м инв. ном.: 3020285 |  |
|  | 2437 |  |  | Напорный коллектор ул.Выставкина | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 751,5 м инв. ном.: 3010722 |  |
|  | 2438 |  |  | Напорный коллектор | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 400м инв. ном.: 301022 |  |
|  | 2439 |  |  | Паропровод | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 300690 |  |
|  | 2440 |  |  | Подпиточный водопровод | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 433м инв. ном.: 3020400 |  |
|  | 2441 |  |  | Присоединительный водовод | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3697 м инв. ном.: 3010146 |  |
|  | 2442 |  |  | Присоединительный водовод к п.Б.Дворы от ВСВ | Московская область, Павлово-Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230 м инв. ном.: 300309 |  |
|  | 2443 |  |  | Самотечный канал | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 301023 |  |
|  | 2444 |  |  | Самотечный коллектор ввод к ж/д 44 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м  инв. ном.: 3010892 |  |
|  | 2445 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ3-д.7а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 300136 |  |
|  | 2446 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ47-д.4а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 300137 |  |
|  | 2447 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ5-ж/д.10а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 300142 |  |
|  | 2448 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ5-ж/д.5а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 300141 |  |
|  | 2449 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ6-д.9а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105м инв. ном.: 300148 |  |
|  | 2450 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ7-д.6а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14м инв. ном.: 300151 |  |
|  | 2451 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ7-ж/д.3а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20м инв. ном.: 300152 |  |
|  | 2452 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ7-школа | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165м инв. ном.: 300153 |  |
|  | 2453 |  |  | Сети гор.водоснаб. КТ9-ВЗУ | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 300131 |  |
|  | 2454 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК 18-ж/д. 8а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70м инв. ном.: 300139 |  |
|  | 2455 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК 20-ТКУ 21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10м инв. ном.: 300145 |  |
|  | 2456 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК1-ТК 2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55м инв. ном.: 300123 |  |
|  | 2457 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК1-ТК2 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55м инв. ном.: 300149 |  |
|  | 2458 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК14-ж/д 17 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60м инв. ном.: 300135 |  |
|  | 2459 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК15-ТК16 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14м инв. ном.: 300133 |  |
|  | 2460 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК17-ТК18 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30м инв. ном.: 300138 |  |
|  | 2461 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК18-ТК19 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55м инв. ном.: 300143 |  |
|  | 2462 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК2-ТК7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78м инв. ном.: 300124 |  |
|  | 2463 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК20-д/комбинат | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42м инв. ном.: 300144 |  |
|  | 2464 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК20-ТК21 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300147 |  |
|  | 2465 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК22-ТК23 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43м инв. ном.: 300150 |  |
|  | 2466 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК23-ж/д.2а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность124м инв. ном.: 300146 |  |
|  | 2467 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК38-Кирова,60-Карповская,11,5а | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 470 м инв. ном.: 3020187 |  |
|  | 2468 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК7-ТК14 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 272 м инв. ном.: 300132 |  |
|  | 2469 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТК9-ТК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60м инв. ном.: 300128 |  |
|  | 2470 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТУ 4-КТ 5 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55м инв. ном.: 300140 |  |
|  | 2471 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТУ2-дом культуры | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300125 |  |
|  | 2472 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТУ2-ТУ7 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 118 м инв. ном.: 300126 |  |
|  | 2473 |  |  | Сети гор.водоснаб. ТУ7-д.11а,12а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55м инв. ном.: 300127 |  |
|  | 2474 |  |  | Сети гор.водоснаб. уч.2 гараж-д/сад | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 500м инв. ном.: 300675 |  |
|  | 2475 |  |  | Сети гор.водоснаб. уч.3 д/сад-с/совет | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300676 |  |
|  | 2476 |  |  | Сети гор.водоснаб. уч1 кот-гараж | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Ефимово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 680 м инв. ном.: 300674 |  |
|  | 2477 |  |  | Сети гор.водоснаб.КОТ-ТУ 1 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5м инв. ном.: 300122 |  |
|  | 2478 |  |  | Сети гор.водоснаб.КТ8-ж/д.27а | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12м инв. ном.: 300129 |  |
|  | 2479 |  |  | Сети гор.водоснаб.Т1-КТ9 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7м инв. ном.: 300130 # |  |
|  | 2480 |  |  | Сети гор.водоснаб.ТУ 3-центр.контора | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 300134 |  |
|  | 2481 |  |  | Сети гор.водоснабж ТК1-ТК3-ТК5 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 03020247 |  |
|  | 2482 |  |  | Сети гор.водоснабжения от цеха 3 до к.59 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 246 м инв. ном.: 3020166 |  |
|  | 2483 |  |  | Сети гор.водоснабжения ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 3020170 |  |
|  | 2484 |  |  | Сети гор.водоснабжения ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 3020169 |  |
|  | 2485 |  |  | Сети гор.водоснабжения , ввод д.2 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100м инв. ном.: 3020168 |  |
|  | 2486 |  |  | Сети гор.водоснабжения ТК5 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Городковский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 624 м инв. ном.: 3020226 |  |
|  | 2487 |  |  | Сети гор.водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 475 м инв. ном.: 3020227 |  |
|  | 2488 |  |  | Сети гор.водоснабжения ТК1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 402 м инв. ном.: 3020231 |  |
|  | 2489 |  |  | Сети гор.водоснабжения ТК23 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова,8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 525,5 м инв. ном.: 3020229 |  |
|  | 2490 |  |  | Сети гор.воды ТК76-Володарского30,32,ТТС | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020358 |  |
|  | 2491 |  |  | Сети гор.воды центр.кол. д.140-коллект | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300075 |  |
|  | 2492 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.134-ГВК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300077 |  |
|  | 2493 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ГВК-баня | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 300072 |  |
|  | 2494 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ГВК11-д.133 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 114 м инв. ном.: 300087 |  |
|  | 2495 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ГВК12-д.12 168В | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300070 |  |
|  | 2496 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ГВК4-ГВК3 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 312 м инв. ном.: 300078 |  |
|  | 2497 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.д.128ЦТП1-ГВК7-ГВК | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1086 м инв. ном.: 300069 |  |
|  | 2498 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.д.128ЦТП1-К6-К7 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300068 |  |
|  | 2499 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.д.129-ГВК | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 76 м инв. ном.: 300083 |  |
|  | 2500 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.д.131-ГВК6 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 17 м инв. ном.: 300082 |  |
|  | 2501 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.кр.шк.-д.137а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 108 м инв. ном.: 300081 |  |
|  | 2502 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ЦТП 2-д.137а | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 152 м инв. ном.: 300066 |  |
|  | 2503 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ЦТП1-ГВК11 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 300086 |  |
|  | 2504 |  |  | Сети гор.воды центр.кол.ЦТП1-ГВК12 | Московская область, Павлово-Посадский район, с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 290 м инв. ном.: 300088 |  |
|  | 2505 |  |  | Сети горячего водоснаб. ТК1-ТК4 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 500 м инв. ном.: 300799 |  |
|  | 2506 |  |  | Сети горячего водоснаб. ТК7-ТК10 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300800 |  |
|  | 2507 |  |  | Сети горячего водоснаб. ТК9 до д.8 | Московская область, Павлово-Посадский район, д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52м инв. ном.: 300798 |  |
|  | 2508 |  |  | Сети горячего водоснабж. | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская-пер.Кооперативный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 364 м инв. ном.: 3020225 |  |
|  | 2509 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020147 |  |
|  | 2510 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3020145 |  |
|  | 2511 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 39 м инв. ном.: 3020137 |  |
|  | 2512 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая,д.115 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3020159 |  |
|  | 2513 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11 м инв. ном.: 3020146 |  |
|  | 2514 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 1 пер.1 Мая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 3020148 |  |
|  | 2515 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020151 |  |
|  | 2516 |  |  | Сети горячего водоснабжения кол.61 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3020149 |  |
|  | 2517 |  |  | Сети горячего водоснабжения от врезки-кол.60 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3 м инв. ном.: 3020139 |  |
|  | 2518 |  |  | Сети горячего водоснабжения от д.34 до д.32 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3020131 |  |
|  | 2519 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.2 до д/яслей | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3020125 |  |
|  | 2520 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.2 до к.51 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 83 м инв. ном.: 3020126 |  |
|  | 2521 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.2 до к.55 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3020132 |  |
|  | 2522 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.30-кол.38 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3020155 |  |
|  | 2523 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.36 до к.46 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 107 м инв. ном.: 3020118 |  |
|  | 2524 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.38-кол.39 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3020154 |  |
|  | 2525 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.39-кол.40 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 03020155 |  |
|  | 2526 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.40-кол.41 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3020156 |  |
|  | 2527 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.46 до к.21 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020119 |  |
|  | 2528 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.46 до к.47 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3020120 |  |
|  | 2529 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.47 до к.48 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3020121 |  |
|  | 2530 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.48 до к.49 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3020122 |  |
|  | 2531 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.51 до д/сада | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020127 |  |
|  | 2532 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.51 до д/яслей | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3020128 |  |
|  | 2533 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.55 до больницы | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020133 |  |
|  | 2534 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.59 до к.58 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 26 м инв. ном.: 3020167 |  |
|  | 2535 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.60-кол.62 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 3020140 |  |
|  | 2536 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.61-кол.66 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 3020150 |  |
|  | 2537 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.66-кол.30 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3020152 |  |
|  | 2538 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к.8-кол.60 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 57 м инв. ном.: 3020138 |  |
|  | 2539 |  |  | Сети горячего водоснабжения от к43-к44 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3020161 |  |
|  | 2540 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.41 до кол.42 | Московская область, г.Павловский Посад | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3020158 |  |
|  | 2541 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.41 до кол.43 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3020160 |  |
|  | 2542 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.44 до д/комбин. | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 3020162 |  |
|  | 2543 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.62 до кол.63 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 3020141 |  |
|  | 2544 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.63 до кол.64 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3020142 |  |
|  | 2545 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.64 до кол.65 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3020143 |  |
|  | 2546 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кол.8 до кол.9 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 18 м инв. ном.: 3020136 |  |
|  | 2547 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кот.2 до к.52 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3020129 |  |
|  | 2548 |  |  | Сети горячего водоснабжения от кот.3-кол.8 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3020135 |  |
|  | 2549 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кооперативный 3/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 3020230 |  |
|  | 2550 |  |  | Сети горячего водоснабжения ТК 22- ТК23 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 256 м инв. ном.: 3020228 |  |
|  | 2551 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 82 м инв. ном.: 3020157 |  |
|  | 2552 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 мая, д.117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020164 |  |
|  | 2553 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 мая, д.117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 3020163 |  |
|  | 2554 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 мая, д.119 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3020165 |  |
|  | 2555 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020130 |  |
|  | 2556 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020123 |  |
|  | 2557 |  |  | Сети горячего водоснабжения | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3020124 |  |
|  | 2558 |  |  | Сети горячей воды ГВК1 - детский сад с. Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м |  |
|  | 2559 |  |  | Сети горячей воды кот.-ТК1-ж/д79 д.Крупино | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 179 м инв. ном.: 300848 |  |
|  | 2560 |  |  | Сети горячей воды ТК 12- ЦТП 12 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 532 м инв. ном.: 300067 |  |
|  | 2561 |  |  | Сети горячей воды | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная,д.3б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020339 |  |
|  | 2562 |  |  | Сети горячей воды центр.кол.д.100-К4 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 720 м инв. ном.: 300076 |  |
|  | 2563 |  |  | Сети горячей воды центр.кол.ЦТП4-д.128 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 260 м инв. ном.: 300065 |  |
|  | 2564 |  |  | Сети горячей воды ЦТП - 3 - прачечная с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м |  |
|  | 2565 |  |  | Сети горячей воды ЦТП 2 до ЦТП - 3 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1300 м |  |
|  | 2566 |  |  | Телефонизация ВЗУ с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030010 |  |
|  | 2567 |  |  | Телефонизация котельной | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 270 м инв. ном.: 3030011 |  |
|  | 2568 |  |  | Телефонная линия | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 500 м инв. ном.: 3010394 |  |
|  | 2569 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК2-ТК12;ТК11 до д.7 | Московская область, Павлово Посадский район , д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 300834 |  |
|  | 2570 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК7-ТК8;ТК8 до д.7 | Московская область, Павлово Посадский район , д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300823 |  |
|  | 2571 |  |  | Тепловые сети ТК10 до д.10а | Московская область, Павлово Посадский район , д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300821 |  |
|  | 2572 |  |  | Тепловые сети ТК1 ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030107 |  |
|  | 2573 |  |  | Тепловые сети ТК2 ТК3 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030106 |  |
|  | 2574 |  |  | Тепловые сети ТК3 ТК4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина, д.33 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030105 |  |
|  | 2575 |  |  | Тепловые сети ПАТП-ЦТП | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1350 м инв. ном.: 03020248 |  |
|  | 2576 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020244 |  |
|  | 2577 |  |  | Тепловые сети ГВС ВР1-д.5 ВР2-д.7 | Московская область, Павлово Посадский район , д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 390 м инв. ном.: 300837 |  |
|  | 2578 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК1 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 138 м инв. ном.: 301039 |  |
|  | 2579 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК1-ТК6 | Московская область, Павлово Посадский район , д.Тарасово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300835 |  |
|  | 2580 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК6-ТК8 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 362 м инв. ном.: 301044 |  |
|  | 2581 |  |  | Тепловые сети ГВС ТК9-ТК10;ТК10-д.10а д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 280м инв. ном.: 300827 |  |
|  | 2582 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 190 м инв. ном.: 3020390 |  |
|  | 2583 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово -с/совет | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300686 |  |
|  | 2584 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово -школа уч 7-8 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300687 |  |
|  | 2585 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 48,52 уч 4-20 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300678 |  |
|  | 2586 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 58 уч 17-16 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300681 |  |
|  | 2587 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 60 уч 15-14 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300682 |  |
|  | 2588 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 69 уч 7-9 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60м инв. ном.: 300688 |  |
|  | 2589 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 69а уч 6-10 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300685 |  |
|  | 2590 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово 69б уч 5-11 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300684 |  |
|  | 2591 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово д/сад уч 15-13 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300680 |  |
|  | 2592 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово уч 6-5-7 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 130 м инв. ном.: 300689 |  |
|  | 2593 |  |  | Тепловые сети д.Ефимово-больница | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300677 |  |
|  | 2594 |  |  | Тепловые сети КТ9-ВЗУ д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 300121 |  |
|  | 2595 |  |  | Тепловые сети от кол.51 до десткого сада | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020101 |  |
|  | 2596 |  |  | Тепловые сети от кол.51 до бассейна десткого сада | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3020102 |  |
|  | 2597 |  |  | Тепловые сети от кот ЗАО"РШК" до больнс. Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020405 |  |
|  | 2598 |  |  | Тепловые сети от котельной до кол.51 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 83 м инв. ном.: 3020100 |  |
|  | 2599 |  |  | Тепловые сети от котельной до кол.55 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3020106 |  |
|  | 2600 |  |  | Тепловые сети от котельной до ТК1 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 138 м инв. ном.: 301040 |  |
|  | 2601 |  |  | Тепловые сети от котельной до ТК1 д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300832 |  |
|  | 2602 |  |  | Тепловые сети от прачечной детского сада до д.130 с. Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 134 м |  |
|  | 2603 |  |  | Тепловые сети ТК ул.Текстильщиков,11 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300180 |  |
|  | 2604 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Спортивная,11 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300194 |  |
|  | 2605 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,10 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300179 |  |
|  | 2606 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,3 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300172 |  |
|  | 2607 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,5 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300174 |  |
|  | 2608 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,7 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300176 |  |
|  | 2609 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,8 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300177 |  |
|  | 2610 |  |  | Тепловые сети ТК - ул.Текстильщиков,9 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300178 |  |
|  | 2611 |  |  | Тепловые сети ТК -ул.Крупской,14 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 300199 |  |
|  | 2612 |  |  | Тепловые сети ТК -ул.Спортивная,9 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300192 |  |
|  | 2613 |  |  | Тепловые сети ТК 12-ТК 21; ТК21-до дома лесхоза | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 428 м инв. ном.: 300847 |  |
|  | 2614 |  |  | Тепловые сети ТК 15-ул.Спортивная, д.6 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 300189 |  |
|  | 2615 |  |  | Тепловые сети ТК 22- ул.Текстильщиков,14/2 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 300183 |  |
|  | 2616 |  |  | Тепловые сети ТК 23 ул.Текстильщиков,1/1 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 558 м инв. ном.: 300170 |  |
|  | 2617 |  |  | Тепловые сети ТК 29 ул.Текстильщиков,2/2 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 300171 |  |
|  | 2618 |  |  | Тепловые сети ТК 8-ул.Спортивная,8 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300191 |  |
|  | 2619 |  |  | Тепловые сети ТК №1-дом 2 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 88 м инв. ном.: 301030 |  |
|  | 2620 |  |  | Тепловые сети ТК №2 - д.4 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 114 м инв. ном.: 301032 |  |
|  | 2621 |  |  | Тепловые сети ТК №3-дом 6 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 301033 |  |
|  | 2622 |  |  | Тепловые сети ТК №8 - школа д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 301038 |  |
|  | 2623 |  |  | Тепловые сети ТК-ул.Спортивная,10 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300193 |  |
|  | 2624 |  |  | Тепловые сети ТК-ул.Спортивная,7 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300190 |  |
|  | 2625 |  |  | Тепловые сети ТК1-гараж д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300822 |  |
|  | 2626 |  |  | Тепловые сети ТК1-ТК2;ТК9-ТК10;ТК2-ТК9 д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 540 м инв. ном.: 300831 |  |
|  | 2627 |  |  | Тепловые сети ТК1-ТК4 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 500 м инв. ном.: 301041 |  |
|  | 2628 |  |  | Тепловые сети ТК1-ул.Крупской, 14 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 300159 |  |
|  | 2629 |  |  | Тепловые сети ТК10 до д.12 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 301046 |  |
|  | 2630 |  |  | Тепловые сети ТК10 до д.18 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 392 м инв. ном.: 301035 |  |
|  | 2631 |  |  | Тепловые сети ТК11-ТК10 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 16 м инв. ном.: 301031 |  |
|  | 2632 |  |  | Тепловые сети ТК12-ТК13;ТК13-д.12;врезка д.11,13 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 272 м инв. ном.: 300829 |  |
|  | 2633 |  |  | Тепловые сети ТК12-ТК13;ТК13-д.12а;врезка д.11,13 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 272 м инв. ном.: 300836 |  |
|  | 2634 |  |  | Тепловые сети ТК13-ТЕ14;ТК14-ул.Крупской,8 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 166 м инв. ном.: 300156 |  |
|  | 2635 |  |  | Тепловые сети ТК13-ул.Крупской, 10 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300157 |  |
|  | 2636 |  |  | Тепловые сети ТК14-ТК15;ТК15-ул.Крупской, д.6 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300155 |  |
|  | 2637 |  |  | Тепловые сети ТК14-ул.Свердлова, д.12 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030188 |  |
|  | 2638 |  |  | Тепловые сети ТК19-ул.Спортивная,4/5 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300187 |  |
|  | 2639 |  |  | Тепловые сети ТК19ТК20; ТК20--ул.Спортивная,13/4 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 300195 |  |
|  | 2640 |  |  | Тепловые сети ТК2 до д.4 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 114 м инв. ном.: 300801 |  |
|  | 2641 |  |  | Тепловые сети ТК2-д.168д Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420 м инв. ном.: 300978 |  |
|  | 2642 |  |  | Тепловые сети ТК2-ТК19;ТК19-ул.Спортивная,17 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 600 м инв. ном.: 300201 |  |
|  | 2643 |  |  | Тепловые сети ТК2-ТК4;ТК4-д.2а;ТК3-д.1а д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 390 м инв. ном.: 300838 |  |
|  | 2644 |  |  | Тепловые сети ТК2-ТК9;ТК9-ул.Спортивная,17 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 600 м инв. ном.: 300196 |  |
|  | 2645 |  |  | Тепловые сети ТК20-ТК23;ТК23-ул.Текстильщиков,13/1 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 166 м инв. ном.: 300182 |  |
|  | 2646 |  |  | Тепловые сети ТК20-ТК30;ТК30-ул.Текстильщиков,4 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 756 м инв. ном.: 300173 |  |
|  | 2647 |  |  | Тепловые сети ТК21-ул.Крупской, д.3 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 300154 |  |
|  | 2648 |  |  | Тепловые сети ТК22--ул.Текстильщиков,12 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300181 |  |
|  | 2649 |  |  | Тепловые сети ТК23-школа д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 300118 |  |
|  | 2650 |  |  | Тепловые сети ТК24-ТК25 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 300977 |  |
|  | 2651 |  |  | Тепловые сети ТК25-д.6 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 84 м инв. ном.: 300976 |  |
|  | 2652 |  |  | Тепловые сети ТК25-ул.Спортивная,5 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300188 |  |
|  | 2653 |  |  | Тепловые сети ТК26 - ул.Спортивная,3 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 300186 |  |
|  | 2654 |  |  | Тепловые сети ТК27 - ул.Спортивная,1 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300184 |  |
|  | 2655 |  |  | Тепловые сети ТК28 - ул.Чкалова,3 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 300165 |  |
|  | 2656 |  |  | Тепловые сети ТК3 до д.1а д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300820 |  |
|  | 2657 |  |  | Тепловые сети ТК30 - ул.Текстильщиков,6 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300175 |  |
|  | 2658 |  |  | Тепловые сети ТК4 до врезки д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 548 м инв. ном.: 301029 |  |
|  | 2659 |  |  | Тепловые сети ТК4-ТК5;ТК5-ТК13;ТК13-ул.Крупской,12 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 284 м инв. ном.: 300158 |  |
|  | 2660 |  |  | Тепловые сети ТК5-ВЗУ д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 146 м инв. ном.: 301042 |  |
|  | 2661 |  |  | Тепловые сети ТК5-ТК6;ТК6 до д.4 д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 300833 |  |
|  | 2662 |  |  | Тепловые сети ТК5-ТК6;ТК6-д.4; д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 300828 |  |
|  | 2663 |  |  | Тепловые сети ТК5-ТК7;ТК7-ТК19;ТК-ул.Спортивная,3 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 500 м инв. ном.: 300185 |  |
|  | 2664 |  |  | Тепловые сети ТК6 до д.16 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420 м инв. ном.: 301036 |  |
|  | 2665 |  |  | Тепловые сети ТК6-ТК7;ТК7-врезка д.2 д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 300826 |  |
|  | 2666 |  |  | Тепловые сети ТК6-ТК7;ТК7-врезка д.2 д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 300825 |  |
|  | 2667 |  |  | Тепловые сети ТК6-ТК8 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 362 м инв. ном.: 301037 |  |
|  | 2668 |  |  | Тепловые сети ТК7-ТК10 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 301034 |  |
|  | 2669 |  |  | Тепловые сети ТК7-ТК8;ТК8 до д1. д.Тарасово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 38 м инв. ном.: 300824 |  |
|  | 2670 |  |  | Тепловые сети ТК9 до д.8 д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 301043 |  |
|  | 2671 |  |  | Тепловые сети ТК9 до д/сад д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 72 м инв. ном.: 301045 |  |
|  | 2672 |  |  | Тепловые сети ТК9-ул.Спортивная,19 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 300197 |  |
|  | 2673 |  |  | Тепловые сети ТК9-ул.Спортивная,19 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 300202 |  |
|  | 2674 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020039 |  |
|  | 2675 |  |  | Тепловые сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020038 |  |
|  | 2676 |  |  | Тепловые сети ул.Горького, д.16-ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 555 м инв. ном.: 300169 |  |
|  | 2677 |  |  | Тепловые сети ул.Горького,3-ул.Горького,5 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 250 м инв. ном.: 300166 |  |
|  | 2678 |  |  | Тепловые сети ул.Горького,5-ул.Горького,7 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300167 |  |
|  | 2679 |  |  | Тепловые сети ул.Горького,7-забор к-та | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300168 |  |
|  | 2680 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Крупской,14-ул.Крупской,16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300200 |  |
|  | 2681 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Крупской,14-ул.Крупской,16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300160 |  |
|  | 2682 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Маяковского, д.128 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 300161 |  |
|  | 2683 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Маяковского, д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230 м инв. ном.: 300164 |  |
|  | 2684 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Маяковского, д.136 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300162 |  |
|  | 2685 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Маяковского, д.140 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 260 м инв. ном.: 300163 |  |
|  | 2686 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Спортивная, д.19-д.21 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 215 м инв. ном.: 300203 |  |
|  | 2687 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район п.Б.Дворы ул.Спортивная, д.21-д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 125 м инв. ном.: 300198 |  |
|  | 2688 |  |  | Тепловые сети уч.4-17-15 д.Ефимово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 340 м инв. ном.: 300679 |  |
|  | 2689 |  |  | Тепловые сети уч.4-5 д.Ефимово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 660 м инв. ном.: 300683 |  |
|  | 2690 |  |  | Тепловые сети ЦТП 2 до д.140 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 240 м инв. ном.: 300975 |  |
|  | 2691 |  |  | Тепловые сети ЦТП1-ТК1 с. Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 3020974 |  |
|  | 2692 |  |  | Теплотрасса котельная с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300002 |  |
|  | 2693 |  |  | Теплотрасса котельная -ТУ1 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300089 |  |
|  | 2694 |  |  | Теплотрасса КТ 4 - ж/д.7а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300102 |  |
|  | 2695 |  |  | Теплотрасса КТ1-КТ2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030109 |  |
|  | 2696 |  |  | Теплотрасса КТ1-КТ2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030111 |  |
|  | 2697 |  |  | Теплотрасса КТ1-КТ2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030112 |  |
|  | 2698 |  |  | Теплотрасса КТ1-КТ2 1пер.1Мая-ул.Назаровская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030110 |  |
|  | 2699 |  |  | Теплотрасса свинарник-центр.кот-ная с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 66 м инв. ном.: 300014 |  |
|  | 2700 |  |  | Теплотрасса ТК1 ТК2 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300090 |  |
|  | 2701 |  |  | Теплотрасса ТК1-д.58а с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 164 м инв. ном.: 300018 |  |
|  | 2702 |  |  | Теплотрасса ТК10-ж/д.27а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 300119 |  |
|  | 2703 |  |  | Теплотрасса ТК21-ж/д.3а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300117 |  |
|  | 2704 |  |  | Теплотрасса ТУ 2 -ТУ 7 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 118 м инв. ном.: 300093 |  |
|  | 2705 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.109 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 48 м инв. ном.: 3020018 |  |
|  | 2706 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020035 |  |
|  | 2707 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.74 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3030186 |  |
|  | 2708 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 3020045 |  |
|  | 2709 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Выставкина, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 234 м инв. ном.: 3020044 |  |
|  | 2710 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 230 м инв. ном.: 3020043 |  |
|  | 2711 |  |  | Теплотрасса котельная №9- ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 3020186 |  |
|  | 2712 |  |  | Теплотрасса КТ6-ж/д.5а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 300106 |  |
|  | 2713 |  |  | Теплотрасса от ж/д ул.1Мая,36 до к.46 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 107 м инв. ном.: 3020093 |  |
|  | 2714 |  |  | Теплотрасса от кол.14 до кол.18 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 29 м инв. ном.: 3020052 |  |
|  | 2715 |  |  | Теплотрасса от кол.31 до кол.32 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3020087 |  |
|  | 2716 |  |  | Теплотрасса от кол.32 до кол.34 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3020089 |  |
|  | 2717 |  |  | Теплотрасса от кол.34 до кол.36 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 3020091 |  |
|  | 2718 |  |  | Теплотрасса от кол.41 до кол.42 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3020076 |  |
|  | 2719 |  |  | Теплотрасса от кол.41 до кол.43 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3020077 |  |
|  | 2720 |  |  | Теплотрасса от кол.46 до кол.47 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3020095 |  |
|  | 2721 |  |  | Теплотрасса от кол.47 до кол.48 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 3020096 |  |
|  | 2722 |  |  | Теплотрасса от кол.49 до кол.60 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 207 м инв. ном.: 3020098 |  |
|  | 2723 |  |  | Теплотрасса от кол.5 до кол.6 2пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3020067 |  |
|  | 2724 |  |  | Теплотрасса от кол.58 до кол.59 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 330 м инв. ном.: 3020113 |  |
|  | 2725 |  |  | Теплотрасса от кол.6 до кол.7 2 пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 3020068 |  |
|  | 2726 |  |  | Теплотрасса от котельной ЛМЗ МКР Филимоново | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1054 м инв. ном.: 3030103 |  |
|  | 2727 |  |  | Теплотрасса от цеха3 до кол.58 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 270 м инв. ном.: 3020112 |  |
|  | 2728 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2-й пер.1 Мая | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 65 м инв. ном.: 3020062 |  |
|  | 2729 |  |  | Теплотрасса ТК-14 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 300120 |  |
|  | 2730 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК7 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 78 м инв. ном.: 300091 |  |
|  | 2731 |  |  | Теплотрасса ТК22-ж/д.9а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 300114 |  |
|  | 2732 |  |  | Теплотрасса ТК22-ТК23 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 300113 |  |
|  | 2733 |  |  | Теплотрасса ТК22-ТК23 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 300115 |  |
|  | 2734 |  |  | Теплотрасса ТК23-ж/д.7а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300116 |  |
|  | 2735 |  |  | Теплотрасса ТК9 7- ТК10 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300095 |  |
|  | 2736 |  |  | Теплотрасса ТУ 3- центр.контора д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300100 |  |
|  | 2737 |  |  | Теплотрасса ТУ 7-ж/д.11а д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300094 |  |
|  | 2738 |  |  | Теплотрасса ТУ2-дом культуры д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 300092 |  |
|  | 2739 |  |  | Теплотрасса ТУ3 - ц/контора д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300099 |  |
|  | 2740 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная,д.3б | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020340 |  |
|  | 2741 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020361 |  |
|  | 2742 |  |  | Теплотрасса -аа-22-92-фф-3а-4а-вв-а д.Ново-Загарье | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1798 м инв. ном.: 300844 |  |
|  | 2743 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 3020017 |  |
|  | 2744 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 3020004 |  |
|  | 2745 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.11,13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 33 м инв. ном.: 3020079 |  |
|  | 2746 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.13,15 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 33 м инв. ном.: 3020080 |  |
|  | 2747 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3020013 |  |
|  | 2748 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3020014 |  |
|  | 2749 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 3020010 |  |
|  | 2750 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020012 |  |
|  | 2751 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020007 |  |
|  | 2752 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3020006 |  |
|  | 2753 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.24 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020005 |  |
|  | 2754 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020002 |  |
|  | 2755 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.28 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3020000 |  |
|  | 2756 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020034 |  |
|  | 2757 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 9 м инв. ном.: 3020015 |  |
|  | 2758 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.32 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020016 |  |
|  | 2759 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020008 |  |
|  | 2760 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.36 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 6 м инв. ном.: 3020009 |  |
|  | 2761 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3020031 |  |
|  | 2762 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020001 |  |
|  | 2763 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер. 1 Мая, д.8 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 3020003 |  |
|  | 2764 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51 м инв. ном.: 3020021 |  |
|  | 2765 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3020019 |  |
|  | 2766 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, 2 пер.1 Мая, д.9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020020 |  |
|  | 2767 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, Б.Покровская 46,48 пер.Орджоникидзе 5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Реконструкция приказ №656 от 7.10.13 тк10-тк25 d-300 L-57, тк25-тк11 d-150 L-27,5,тк10а-тк25 d-300 L-27,5, тк11-тк12 d-50 L-30, ввод по пер.Орджоникидзе,4 d-50 L-8, тк12-Б.Покровская,48 d-50 L-36, тк12а-Б.Покровская,46 d-50 L-30, тк12а-пер.орджоникидзе,5 d-50 L-15 # ИНН организации: 5035019481\5 |  |
|  | 2768 |  |  | Теплотрасса БЖД-6 до ТК62, Пролетарская,5,9 Выстав | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020176 |  |
|  | 2769 |  |  | Теплотрасса БЖД-проезд от д.2 до д.4 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 135 м инв. ном.: 3020263 |  |
|  | 2770 |  |  | Теплотрасса БЖД-проезд, от д.4 до д.6 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 270 м инв. ном.: 3020257 |  |
|  | 2771 |  |  | Теплотрасса ввод в больницу 5 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020041 |  |
|  | 2772 |  |  | Теплотрасса ввод в детсад | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 3020024 |  |
|  | 2773 |  |  | Теплотрасса ввод в здание стадиона | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020037 |  |
|  | 2774 |  |  | Теплотрасса ввод в клуб | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3020040 |  |
|  | 2775 |  |  | Теплотрасса ввод в профком | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 3020042 |  |
|  | 2776 |  |  | Теплотрасса врезки к-т Вулкан,ул.Урицкого,38 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3020253 |  |
|  | 2777 |  |  | Теплотрасса ГВС от котельной до ул.Городковской | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3392 м инв. ном.: 3020399 |  |
|  | 2778 |  |  | Теплотрасса гор.воды д.7,7/1,7/2 ул.Корневская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030178 |  |
|  | 2779 |  |  | Теплотрасса гор.воды | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.97-99 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3030154 |  |
|  | 2780 |  |  | Теплотрасса гор.воды от кот-ной до д.13,11 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 960 м инв. ном.: 3030150 |  |
|  | 2781 |  |  | Теплотрасса гор.воды от ТК7 до ул.Разина,14А | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3030148 |  |
|  | 2782 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК1-ТК2-ТК5 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Н-Мишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3030140 |  |
|  | 2783 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК16-д.95а-транзит ул.Интерн. | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030155 |  |
|  | 2784 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК16-ТК17-д.97-транзит | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3030153 |  |
|  | 2785 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК2-д.16 ул.Разина | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 265 м инв. ном.: 3030146 |  |
|  | 2786 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК2-д1,5;ТК3-д7 ул.Н-мишут | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 03030141 |  |
|  | 2787 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК3-д.10;ТК4-д.8;ТК5-д.2,4,6 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 310 м инв. ном.: 3030149 |  |
|  | 2788 |  |  | Теплотрасса гор.воды ТК5-д.3,9,11 ул.Новомишутинск | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 165 м инв. ном.: 3030142 |  |
|  | 2789 |  |  | Теплотрасса гор.воды | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская 11-9а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 128 м инв. ном.: 3030151 |  |
|  | 2790 |  |  | Теплотрасса гор.воды ЦТП-ТК1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3030139 |  |
|  | 2791 |  |  | Теплотрасса горячей воды бойлерная БЖД-проезд | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3020266 |  |
|  | 2792 |  |  | Теплотрасса горячей воды | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина д.12-д.14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3030145 |  |
|  | 2793 |  |  | Теплотрасса горячей воды | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернац.д.95а-д.101 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 3030156 |  |
|  | 2794 |  |  | Теплотрасса горячей воды д.9а-ТК16 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 290 м инв. ном.: 3030152 |  |
|  | 2795 |  |  | Теплотрасса горячей воды ТК 1-ТК 4 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 370 м инв. ном.: 3030143 |  |
|  | 2796 |  |  | Теплотрасса горячей воды ТК1-д.12 ул.Разина | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3030144 |  |
|  | 2797 |  |  | Теплотрасса горячей воды ТК6-д.7, 7/1 ул.Разина | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 160 м инв. ном.: 3030157 |  |
|  | 2798 |  |  | Теплотрасса горячей воды ТК7-д.14а ул.Корневская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3030147 |  |
|  | 2799 |  |  | Теплотрасса д.100-ТК17 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 310 м инв. ном.: 300030 |  |
|  | 2800 |  |  | Теплотрасса д.127 до ТК19 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300025 |  |
|  | 2801 |  |  | Теплотрасса д.144-д.143 ( ТК 10 ) с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 360 м инв. ном.: 300040 |  |
|  | 2802 |  |  | Теплотрасса д.168а-168б с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 116 м инв. ном.: 300035 |  |
|  | 2803 |  |  | Теплотрасса д.168в-д.168г с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 300037 |  |
|  | 2804 |  |  | Теплотрасса д.58-ТК6 с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 62 м инв. ном.: 300019 |  |
|  | 2805 |  |  | Теплотрасса д.60-ТК7 с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64 м инв. ном.: 300020 |  |
|  | 2806 |  |  | Теплотрасса д.62-ТК8 с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 21 м инв. ном.: 300021 |  |
|  | 2807 |  |  | Теплотрасса д.64-ТК8 с.Казанское | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 300022 |  |
|  | 2808 |  |  | Теплотрасса д.8,8/2,10,10/2ул.Мира;врезка-проходна | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 102,5 м инв. ном.: 3020301 |  |
|  | 2809 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.95а-д.101 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3030171 |  |
|  | 2810 |  |  | Теплотрасса К1 | Московская область, Павлово Посадский район д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 534 м инв. ном.: 300853 |  |
|  | 2811 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, Кирова, д.75 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020173 |  |
|  | 2812 |  |  | Теплотрасса к д.2 мкр "Березка" ТК1-ТК9 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 476 м инв. ном.: 3020329 |  |
|  | 2813 |  |  | Теплотрасса к д.2б ул.Тимирязева ТК39-ТК41-ТК43 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 193 м инв. ном.: 3020332 |  |
|  | 2814 |  |  | Теплотрасса к д/сЧебурашка ТК23-ТК24 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 227 м инв. ном.: 3020352 |  |
|  | 2815 |  |  | Теплотрасса к дому 12 ул.Щорса ТК1-ТК45 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 224 м инв. ном.: 3020331 |  |
|  | 2816 |  |  | Теплотрасса к магазину мебель ТК 24 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3020317 |  |
|  | 2817 |  |  | Теплотрасса к школе №3 ТК 21 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3020324 |  |
|  | 2818 |  |  | Теплотрасса кол.8-школа д.Кузнецы | Московская область, Павлово Посадский район д.Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 301047 |  |
|  | 2819 |  |  | Теплотрасса кот.-ТК1-ж/д.79 д.Крупино | Московская область, Павлово Посадский район д.Крупино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 527 м инв. ном.: 300851 |  |
|  | 2820 |  |  | Теплотрасса кот.-ул.Фрунзе-пер.Фрунзе-ул.Орджоник | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 580 м инв. ном.: 3020333 |  |
|  | 2821 |  |  | Теплотрасса котельная -ТК1-ТК 3 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3030179 |  |
|  | 2822 |  |  | Теплотрасса котельная-ТК1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Разина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3020175 |  |
|  | 2823 |  |  | Теплотрасса котельная-ТК1-ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 460 м инв. ном.: 3020371 |  |
|  | 2824 |  |  | Теплотрасса котельная-ТК8 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 220 м инв. ном.: 3020370 |  |
|  | 2825 |  |  | Теплотрасса котельной Ново-Носовихинская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020289 |  |
|  | 2826 |  |  | Теплотрасса котельной Ново-Носовихинская | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020290 |  |
|  | 2827 |  |  | Теплотрасса КТ2 1пер. 1 Мая, д.20 | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3030116 |  |
|  | 2828 |  |  | Теплотрасса КТ2 1пер. 1 Мая, д.20 | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030113 |  |
|  | 2829 |  |  | Теплотрасса КТ2 1пер. 1 Мая, д.20 | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3030115 |  |
|  | 2830 |  |  | Теплотрасса КТ2 1пер. 1 Мая, д.20 | Московская область, г.Павловский Посад, 1пер. 1 Мая, д.20 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3030114 |  |
|  | 2831 |  |  | Теплотрасса КТ5-д.10а | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300107 |  |
|  | 2832 |  |  | Теплотрасса магазин-ТК3 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 176 м инв. ном.: 300012 |  |
|  | 2833 |  |  | Теплотрасса мкр. Городок подсобное хозяйство | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 102,5 м инв. ном.: 3020338 |  |
|  | 2834 |  |  | Теплотрасса наземн.гор.воды | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово, д.168Д | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 280,6 м инв. ном.: 3020396 |  |
|  | 2835 |  |  | Теплотрасса наземн.отопление | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово, ЦТП д.168Д | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 280,6 м инв. ном.: 03020395 |  |
|  | 2836 |  |  | Теплотрасса от БЖД,2 до ТК4 ул.Герцена | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020258 |  |
|  | 2837 |  |  | Теплотрасса от врезки до пл.Революции,6 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 98 м инв. ном.: 3020248 |  |
|  | 2838 |  |  | Теплотрасса от врезки к гаражам | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3020250 |  |
|  | 2839 |  |  | Теплотрасса от к.46 до котельной2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020094 |  |
|  | 2840 |  |  | Теплотрасса от кол. 10 до кол.11 2пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 34 м инв. ном.: 3020071 |  |
|  | 2841 |  |  | Теплотрасса от кол. 12 до кол.13 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 33 м инв. ном.: 3020047 |  |
|  | 2842 |  |  | Теплотрасса от кол. 14 до кол.15 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3020049 |  |
|  | 2843 |  |  | Теплотрасса от кол. 15 до кол.16 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3020050 |  |
|  | 2844 |  |  | Теплотрасса от кол. 18 до кол.19 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3020053 |  |
|  | 2845 |  |  | Теплотрасса от кол. 2 до кол.3 2 пер.1Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3020064 |  |
|  | 2846 |  |  | Теплотрасса от кол. 28 до кол.29 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 319 м инв. ном.: 3020083 |  |
|  | 2847 |  |  | Теплотрасса от кол. 3 до кол.8 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 43 м инв. ном.: 3020084 |  |
|  | 2848 |  |  | Теплотрасса от кол. 30 до кол.31 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 7 м инв. ном.: 3020086 |  |
|  | 2849 |  |  | Теплотрасса от кол. 30 до кол.38 2 пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3020072 |  |
|  | 2850 |  |  | Теплотрасса от кол. 32 до кол.33 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 51 м инв. ном.: 3020088 |  |
|  | 2851 |  |  | Теплотрасса от кол. 34 до кол.35 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020090 |  |
|  | 2852 |  |  | Теплотрасса от кол. 36 до кол.37 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3020092 |  |
|  | 2853 |  |  | Теплотрасса от кол. 38 до кол.39 2 пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45 м инв. ном.: 3020073 |  |
|  | 2854 |  |  | Теплотрасса от кол. 39 до кол.40 2 пер.1Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3020074 |  |
|  | 2855 |  |  | Теплотрасса от кол. 43 до кол.44 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3020078 |  |
|  | 2856 |  |  | Теплотрасса от кол. 8 до кол.30 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 146 м инв. ном.: 3020085 |  |
|  | 2857 |  |  | Теплотрасса от кол. 9 до кол.12 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 27 м инв. ном.: 3020046 |  |
|  | 2858 |  |  | Теплотрасса от кол. 9 до кол.14 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3020048 |  |
|  | 2859 |  |  | Теплотрасса от кол.1 до кол.2 2пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 47 м инв. ном.: 3020063 |  |
|  | 2860 |  |  | Теплотрасса от кол.10 до д.29 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030133 |  |
|  | 2861 |  |  | Теплотрасса от кол.16 до кол.17 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 59 м инв. ном.: 3020051 |  |
|  | 2862 |  |  | Теплотрасса от кол.19 до кол.20 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 57 м инв. ном.: 3020054 |  |
|  | 2863 |  |  | Теплотрасса от кол.3 до кол.4 2пер 1Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3020065 |  |
|  | 2864 |  |  | Теплотрасса от кол.30 до д.9 ул.Кирова-Чапаева | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030120 |  |
|  | 2865 |  |  | Теплотрасса от кол.4 до кол.5 2 пер.1Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 63 м инв. ном.: 3020066 |  |
|  | 2866 |  |  | Теплотрасса от кол.40 до кол.41 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22 м инв. ном.: 3020075 |  |
|  | 2867 |  |  | Теплотрасса от кол.48 до кол.49 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3020097 |  |
|  | 2868 |  |  | Теплотрасса от кол.52 до кол.53 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 108 м инв. ном.: 3020104 |  |
|  | 2869 |  |  | Теплотрасса от кол.53 до кол.54 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 3020105 |  |
|  | 2870 |  |  | Теплотрасса от кол.9 до кол.10 2 пер.1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3020070 |  |
|  | 2871 |  |  | Теплотрасса от кот.-ТК3 пер.Корнево-Юдинский | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020375 |  |
|  | 2872 |  |  | Теплотрасса от кот.до администрации д.Ново-Загарье | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 300843 |  |
|  | 2873 |  |  | Теплотрасса от котельн-ул.Интернациональная, д.95а | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 750 м инв. ном.: 3020174 |  |
|  | 2874 |  |  | Теплотрасса от котельной 2 до кол.52 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 3020103 |  |
|  | 2875 |  |  | Теплотрасса от котельной 3 до кол.9 2пер. 1 Мая | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 61 м инв. ном.: 3020069 |  |
|  | 2876 |  |  | Теплотрасса от котельной №9 до ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 430 м инв. ном.: 3020178 |  |
|  | 2877 |  |  | Теплотрасса от котельной вдоль парка Победы | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020276 |  |
|  | 2878 |  |  | Теплотрасса от котельной до БЖД-проезд, д.4 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1462 м инв. ном.: 03020189 |  |
|  | 2879 |  |  | Теплотрасса от котельной до пищеблока | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 31,5 м инв. ном.: 3020304 |  |
|  | 2880 |  |  | Теплотрасса от котельной до ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 276 м инв. ном.: 3020255 |  |
|  | 2881 |  |  | Теплотрасса от котельной до ул.Кузьмина,35 ТК42 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 600 м инв. ном.: 3020323 |  |
|  | 2882 |  |  | Теплотрасса от котельной к д.35 ул.Фрунзе ТК8-ТК32 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020308 |  |
|  | 2883 |  |  | Теплотрасса от котельной к ДОСААФ | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020274 |  |
|  | 2884 |  |  | Теплотрасса от котельной к ул.Фрунзе д/с №5 ТК 29 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58 м инв. ном.: 3020316 |  |
|  | 2885 |  |  | Теплотрасса от котельной к ул.Южная,10 ТК22 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 13 м инв. ном.: 3020318 |  |
|  | 2886 |  |  | Теплотрасса от котельной к ул.Южная,17 ТК15 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 5 м инв. ном.: 3020315 |  |
|  | 2887 |  |  | Теплотрасса от роддома до дома врачей | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020307 |  |
|  | 2888 |  |  | Теплотрасса от ТК 3 ДО ТК 5 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64 м инв. ном.: 3020252 |  |
|  | 2889 |  |  | Теплотрасса от ТК 40 до ТК 41 ул.Кузьмина,34 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020320 |  |
|  | 2890 |  |  | Теплотрасса от ТК11 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 315 м инв. ном.: 3030169 |  |
|  | 2891 |  |  | Теплотрасса от ТК12 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный д 5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3030168 |  |
|  | 2892 |  |  | Теплотрасса от ТК5 до ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 228 м инв. ном.: 3020251 |  |
|  | 2893 |  |  | Теплотрасса от ТК9-д.4 пер.Интернациональный | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3030174 |  |
|  | 2894 |  |  | Теплотрасса от ул.Чапаева до здан.автост-ции | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 873,4 м инв. ном.: 3020182 |  |
|  | 2895 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Игнатьевский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3020353 |  |
|  | 2896 |  |  | Теплотрасса ТК10-ТК23 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 412 м инв. ном.: 3020209 |  |
|  | 2897 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский-Кооперативный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 338 м инв. ном.: 3020212 |  |
|  | 2898 |  |  | Теплотрасса ТК1 до точки 10А | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3020208 |  |
|  | 2899 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Комсомольский,1-13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 510 м инв. ном.: 3020210 |  |
|  | 2900 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Пионерский до ТК 6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 86 м инв. ном.: 03020211 |  |
|  | 2901 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кооперативный,12-ул.Кооператив.,16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 236 м инв. ном.: 3020211 |  |
|  | 2902 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Пионерский до ТК 6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3020201 |  |
|  | 2903 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, по ул.Герцена до д.3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030134 |  |
|  | 2904 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030130 |  |
|  | 2905 |  |  | Теплотрасса ТК31 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Тимирязева к д.35 ул.Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020309 |  |
|  | 2906 |  |  | Теплотрасса ТК18 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020237 |  |
|  | 2907 |  |  | Теплотрасса ТК3-ТК5;кот-ТК33 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе д.59 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 03020237 |  |
|  | 2908 |  |  | Теплотрасса подземн.гор.вода | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово,д.168Д | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020398 |  |
|  | 2909 |  |  | Теплотрасса подземн.отопление с.Рахманово, д.168Д | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 421 м инв. ном.: 3020397 |  |
|  | 2910 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, проезд Школьный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3020198 |  |
|  | 2911 |  |  | Теплотрасса профилакторий, детская поликлиника | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Всего L=428м в 2d;. ТК14-профилакторий д-80мм L=75м, профилакторий-детская пол. д-50 L=15м, ТК14-ТК15 д-100мм L=25м, ТК15-вечерняя школа д-50мм L=122м, ТК15-ТК16 д-80мм L=88м, д-80мм L=32м, ТК16-магазин д-40мм L=15м, ТК16-музей д-70мм L=56м, Реконструкция пр.№656 от7.10.13 # ИНН организации: 50350 |  |
|  | 2912 |  |  | Теплотрасса ТК 1 - ТК 5 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 355,6 м инв. ном.: 301048 |  |
|  | 2913 |  |  | Теплотрасса ТК 1-ТК25 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская, д.1,5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3020247 |  |
|  | 2914 |  |  | Теплотрасса ТК 11-ж/д.7 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3030181 |  |
|  | 2915 |  |  | Теплотрасса ТК 13 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Городковский, д.4 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3020207 |  |
|  | 2916 |  |  | Теплотрасса ТК 13 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 117 м инв. ном.: 3020335 |  |
|  | 2917 |  |  | Теплотрасса ТК 19 - ТК 23 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 291 м инв. ном.: 3020277 |  |
|  | 2918 |  |  | Теплотрасса ТК 21-ТК23 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 248 м инв. ном.: 300026 |  |
|  | 2919 |  |  | Теплотрасса ТК 23-магазин №40 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3020314 |  |
|  | 2920 |  |  | Теплотрасса ТК 23- д/сад Чебурашкка | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 143 м инв. ном.: 3020326 |  |
|  | 2921 |  |  | Теплотрасса ТК 3 - д.17 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 22,4 м инв. ном.: 301051 |  |
|  | 2922 |  |  | Теплотрасса ТК 3 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональная, д.6/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 36 м инв. ном.: 3030180 |  |
|  | 2923 |  |  | Теплотрасса ТК 37 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Щорса,7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 169 м инв. ном.: 3020311 |  |
|  | 2924 |  |  | Теплотрасса ТК 5 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Пионерский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 122 м инв. ном.: 3020199 |  |
|  | 2925 |  |  | Теплотрасса ТК 74 - механический завод | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020260 |  |
|  | 2926 |  |  | Теплотрасса ТК 75 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Вокзальная, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020265 |  |
|  | 2927 |  |  | Теплотрасса ТК 75- механический завод | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 988 м инв. ном.: 3020259 |  |
|  | 2928 |  |  | Теплотрасса ТК 82 до туалета | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 44 м инв. ном.: 3030104 |  |
|  | 2929 |  |  | Теплотрасса ТК-д/сад13;ТК7-д18,20 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Кор-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 105 м инв. ном.: 3020374 |  |
|  | 2930 |  |  | Теплотрасса ТК | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского,Кирова,Герцена | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020359 |  |
|  | 2931 |  |  | Теплотрасса ТК1-д.12;ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,6/3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 3030173 |  |
|  | 2932 |  |  | Теплотрасса ТК1-д.133 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 114 м инв. ном.: 300036 |  |
|  | 2933 |  |  | Теплотрасса ТК1-котельная | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 32 м инв. ном.: 300017 |  |
|  | 2934 |  |  | Теплотрасса ТК1-ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 56 м инв. ном.: 3030164 |  |
|  | 2935 |  |  | Теплотрасса ТК1-ТК2 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 300016 |  |
|  | 2936 |  |  | Теплотрасса ТК1-ТК2-д.15 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 68 м инв. ном.: 301049 |  |
|  | 2937 |  |  | Теплотрасса ТК1-ТК4 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженнсть 175 м инв. ном.: 3030160 |  |
|  | 2938 |  |  | Теплотрасса ТК11- ТК 13 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020356 |  |
|  | 2939 |  |  | Теплотрасса ТК11-ТК12 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского,43 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020288 |  |
|  | 2940 |  |  | Теплотрасса ТК11-ТК13 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Володарского-Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 140 м инв. ном.: 3020240 |  |
|  | 2941 |  |  | Теплотрасса ТК12-д.128 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 152 м инв. ном.: 300046 |  |
|  | 2942 |  |  | Теплотрасса ТК12-д.131(амбулатория) | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300023 |  |
|  | 2943 |  |  | Теплотрасса ТК12-ТК8 (д.160) | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 102 м инв. ном.: 300033 |  |
|  | 2944 |  |  | Теплотрасса ТК13-д.1,110 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 178 м инв. ном.: 3030177 |  |
|  | 2945 |  |  | Теплотрасса ТК13-ТК14 с.Рахманово | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 880 м инв. ном.: 300041 |  |
|  | 2946 |  |  | Теплотрасса ТК13-ТК16 д/к"Сказка" | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Свердлова,14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020268 |  |
|  | 2947 |  |  | Теплотрасса ТК13-ТК38;ТК38-ТК62 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пролетарская,9 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 301749 |  |
|  | 2948 |  |  | Теплотрасса ТК15-ДК "Потапово" | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3030162 |  |
|  | 2949 |  |  | Теплотрасса ТК15-ТК16 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 14 м инв. ном.: 300097 |  |
|  | 2950 |  |  | Теплотрасса ТК16-ТК17 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3030158 |  |
|  | 2951 |  |  | Теплотрасса ТК16-ТК18 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 300044 |  |
|  | 2952 |  |  | Теплотрасса ТК16-ТК21 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская д.11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420 м инв. ном.: 30301610 |  |
|  | 2953 |  |  | Теплотрасса ТК17 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево д.8а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 70 м инв. ном.: 300104 |  |
|  | 2954 |  |  | Теплотрасса ТК17-д.97 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная,3 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95 м инв. ном.: 3030159 |  |
|  | 2955 |  |  | Теплотрасса ТК17-д/с"Искорка"; ТК11-д/с"Солнышко" | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3020185 |  |
|  | 2956 |  |  | Теплотрасса ТК17-ж/д.13,14; ТК2-ж/д.9 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 95 м инв. ном.: 3020184 |  |
|  | 2957 |  |  | Теплотрасса ТК17-ж/д.4а | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 300101 |  |
|  | 2958 |  |  | Теплотрасса ТК17 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная,д.95а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3030163 |  |
|  | 2959 |  |  | Теплотрасса ТК17=ТК18 д.Евсеево | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300103 |  |
|  | 2960 |  |  | Теплотрасса ТК18-д.15-ТК19; ТК14-д.20 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 460 м инв. ном.: 03020182 |  |
|  | 2961 |  |  | Теплотрасса ТК18-ТК19 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 55 м инв. ном.: 300105 |  |
|  | 2962 |  |  | Теплотрасса ТК18-ТК19 | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 52 м инв. ном.: 300045 |  |
|  | 2963 |  |  | Теплотрасса ТК19-ТК20 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 76 м инв. ном.: 300108 |  |
|  | 2964 |  |  | Теплотрасса ТК19-ТК20 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 3030170 |  |
|  | 2965 |  |  | Теплотрасса ТК19-ТК25; ТК25-ТК27 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3020330 |  |
|  | 2966 |  |  | Теплотрасса ТК2-д4;ТК3-д2; ТК4-прачечная | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 330 м инв. ном.: 3020373 |  |
|  | 2967 |  |  | Теплотрасса ТК2-магазин | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 300015 |  |
|  | 2968 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК14 кот.-МУП"Электросеть" | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020179 |  |
|  | 2969 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК16 котельная №9 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 316 м инв. ном.: 3020188 |  |
|  | 2970 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК6 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 121 м инв. ном.: 300011 |  |
|  | 2971 |  |  | Теплотрасса ТК2-ТК7 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 420 м инв. ном.: 3020180 |  |
|  | 2972 |  |  | Теплотрасса ТК20 - д/сад | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300098 |  |
|  | 2973 |  |  | Теплотрасса ТК20-д.162(ТК 19) | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 288 м инв. ном.: 300024 |  |
|  | 2974 |  |  | Теплотрасса ТК20-ТК21 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 300110 |  |
|  | 2975 |  |  | Теплотрасса ТК21-ТК22 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19 м инв. ном.: 300112 |  |
|  | 2976 |  |  | Теплотрасса ТК23 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,д.9а;д.11-д.13 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 125 м инв. ном.: 3030172 |  |
|  | 2977 |  |  | Теплотрасса ТК23-ж/д.2 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 19 м инв. ном.: 300111 |  |
|  | 2978 |  |  | Теплотрасса ТК24-ТК25 | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 170 м инв. ном.: 300038 |  |
|  | 2979 |  |  | Теплотрасса ТК27-ТК30 ТК16-ТК18 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,37-34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 258 м инв. ном.: 3020334 |  |
|  | 2980 |  |  | Теплотрасса ТК3-д.15 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 77,2 м инв. ном.: 301050 |  |
|  | 2981 |  |  | Теплотрасса ТК3-д.17 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 133,4 м инв. ном.: 301052 |  |
|  | 2982 |  |  | Теплотрасса ТК3-д.55 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 73 м инв. ном.: 300008 |  |
|  | 2983 |  |  | Теплотрасса ТК3-д/сад 2;ТК3-п | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Корнево-Юдинский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 200 м инв. ном.: 3020376 |  |
|  | 2984 |  |  | Теплотрасса ТК3-д/сад №2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020372 |  |
|  | 2985 |  |  | Теплотрасса ТК30-ТК31 ТК31-ТК32 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,31,34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020313 |  |
|  | 2986 |  |  | Теплотрасса ТК34-ТК35; ТК33-ТК34 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 287 м инв. ном.: 3020275 |  |
|  | 2987 |  |  | Теплотрасса ТК35 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова,8-ул.Чкалова,10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 646 м инв. ном.: 3020202 |  |
|  | 2988 |  |  | Теплотрасса ТК4 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,6/1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 104 м инв. ном.: 3030165 |  |
|  | 2989 |  |  | Теплотрасса ТК4-ТК9 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 180 м инв. ном.: 3030167 |  |
|  | 2990 |  |  | Теплотрасса ТК41-нарсуд, пол-ка | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова,д.46-48 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020267 |  |
|  | 2991 |  |  | Теплотрасса ТК41-ТК43; ТК43 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина17,Кузьмина,11 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 172 м инв. ном.: 3020328 |  |
|  | 2992 |  |  | Теплотрасса ТК5-д.1 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 142,8 м инв. ном.: 301054 |  |
|  | 2993 |  |  | Теплотрасса ТК5 | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный,6,8,10 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 120 м инв. ном.: 3030176 |  |
|  | 2994 |  |  | Теплотрасса ТК5-ТК1 | Московская область, Павлово Посадский район д.Чисто-Перхурово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 97,8 м инв. ном.: 301053 |  |
|  | 2995 |  |  | Теплотрасса ТК6-ж/д2; ТК7-д/сРомашка | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 390 м инв. ном.: 3020183 |  |
|  | 2996 |  |  | Теплотрасса ТК6-клуб | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 206 м инв. ном.: 300013 |  |
|  | 2997 |  |  | Теплотрасса ТК6-ТВ3 ТК7-ТВ4 ВР3-ТВ4 | Московская область, Павлово Посадский район д.Васютино | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 300830 |  |
|  | 2998 |  |  | Теплотрасса ТК6-ТК7 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 100 м инв. ном.: 300010 |  |
|  | 2999 |  |  | Теплотрасса ТК7-ТК8 | Московская область, Павлово Посадский район с.Казанское | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 300009 |  |
|  | 3000 |  |  | Теплотрасса ТК7-ТК8а;ТК2-ТК18;ТК14-ж/д24 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1200 м инв. ном.: 3020181 |  |
|  | 3001 |  |  | Теплотрасса ТК9 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональн.109,111,113,115 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 470 м инв. ном.: 3030175 |  |
|  | 3002 |  |  | Теплотрасса ТУ 3-КТ 3 | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 300096 |  |
|  | 3003 |  |  | Теплотрасса ТУ5-д/комбинат | Московская область, Павлово Посадский район д.Евсеево | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 42 м инв. ном.: 300109 |  |
|  | 3004 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.111 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 3020033 |  |
|  | 3005 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.113 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 11 м инв. ном.: 3020032 |  |
|  | 3006 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.115 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 12 м инв. ном.: 3020022 |  |
|  | 3007 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.117 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 4 м инв. ном.: 3020023 |  |
|  | 3008 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.117-119 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020081 |  |
|  | 3009 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.К.Маркса, д.6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- 736,5м |  |
|  | 3010 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Павловская, д.56 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 28 м инв. ном.: 3020246 |  |
|  | 3011 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.1 Мая, д.40 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3020036 |  |
|  | 3012 |  |  | Теплотрасса ТК 23-ТК 35 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- 2Ду200 длинойм73м от котельной Городок |  |
|  | 3013 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского,6-ул.Достоевского,5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 144 м инв. ном.: 3020220 |  |
|  | 3014 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Белинского,6-ул.Достоевского,6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 326 м инв. ном.: 3020219 |  |
|  | 3015 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена до д.22 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030117 |  |
|  | 3016 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена, 14 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 3020264 |  |
|  | 3017 |  |  | Теплотрасса ЗАГС | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена,1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3020262 |  |
|  | 3018 |  |  | Теплотрасса насосная станция | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена,1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020256 |  |
|  | 3019 |  |  | Теплотрасса сбербанк | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Герцена,1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020261 |  |
|  | 3020 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Заводская,д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 45,6 м инв. ном.: 3020234 |  |
|  | 3021 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина,6/3 -ул.Тимирязева,12 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020233 |  |
|  | 3022 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Зыбина,д.2б-ул.Заводская, д.1а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 128 м инв. ном.: 3020232 |  |
|  | 3023 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная д.97-д.99 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3030166 |  |
|  | 3024 |  |  | Теплотрасса УТ5-ВНС | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Интернациональная, д.120 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 150 м инв. ном.: 3020402 |  |
|  | 3025 |  |  | Теплотрасса врезки в банк и маг-н "Русь" | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020299 |  |
|  | 3026 |  |  | Теплотрасса до Аленушки,РУС,администр | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова,19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020177 |  |
|  | 3027 |  |  | Теплотрасса ТК25 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 388 м инв. ном.: 3020216 |  |
|  | 3028 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная,10 до ул.Кооператив.2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 422 м инв. ном.: 3020213 |  |
|  | 3029 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная,10-ул.Кооперативн.,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м инв. ном.: 3020214 |  |
|  | 3030 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кооперативная,10-ул.Кооперативн.,2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 74 м инв. ном.: 3020215 |  |
|  | 3031 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Куйбышева | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 450 м инв. ном.: 3020221 |  |
|  | 3032 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Ленина 3,4,5,7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- протяженность 160 м инв. ном.: 3020249 |  |
|  | 3033 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- протяженность 362 м инв. ном.: 3020369 |  |
|  | 3034 |  |  | Теплотрасса ТК6 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе 6а | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020367 |  |
|  | 3035 |  |  | Теплотрасса ДК "П-Покровский" | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020360 |  |
|  | 3036 |  |  | Теплотрасса ТК1-ТК2 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Орджоникидзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020366 |  |
|  | 3037 |  |  | Теплотрасса ТК 6 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Пионерская,пер.Кооперат.,3/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 256 м инв. ном.: 3020200 |  |
|  | 3038 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Привокзальная, 19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 54 м инв. ном.: 3020241 |  |
|  | 3039 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Свердлова, д.1 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020297 |  |
|  | 3040 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Сенная школа 7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 158 м д-100 |  |
|  | 3041 |  |  | Теплотрасса от ТК9 до ТП здания ОВД | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020291 |  |
|  | 3042 |  |  | Теплотрасса д/сад 22 "Ручеек", РГСУ | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Урицкого | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020357 |  |
|  | 3043 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020362 |  |
|  | 3044 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020395 |  |
|  | 3045 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе пер.Орджоникидзе, Б.Покровск | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020363 |  |
|  | 3046 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе- ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 335 м инв. ном.: 3020355 |  |
|  | 3047 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе, д.51,53 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 185,88 м инв. ном.: 3020236 |  |
|  | 3048 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе,24 ул.Орджон.7,пер.Орджон.7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 03020364 |  |
|  | 3049 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Фрунзе,пер.Орджоникидзе,Б.Покровск. | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 3020364 инв. ном: 3020364 |  |
|  | 3050 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 328 м инв. ном.: 3020204 |  |
|  | 3051 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 326 м инв. ном.: 3020205 |  |
|  | 3052 |  |  | Теплотрасса ТК 9 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Чкалова,7 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 262 м инв. ном.: 3020203 |  |
|  | 3053 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020196 |  |
|  | 3054 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная до д.16 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 260 м инв. ном.: 3020195 |  |
|  | 3055 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Школьная-Школьный проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 3020197 |  |
|  | 3056 |  |  | Теплотрасса ул.Щорса ТК1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кузьмина,30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 300 м инв. ном.: 3020172 |  |
|  | 3057 |  |  | Теплотрасса ТК14 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная ,18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 110 м инв. ном.: 03020321 |  |
|  | 3058 |  |  | Теплотрасса ТК30 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная ,д.17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020347 |  |
|  | 3059 |  |  | Теплотрасса д/сад №6 ТК11 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3020319 |  |
|  | 3060 |  |  | Теплотрасса ТК 11 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, 6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 3020273 |  |
|  | 3061 |  |  | Теплотрасса ул.Южная, д.28,30,20,18 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.28,30,20,18 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 108 м инв. ном.: 3020346 |  |
|  | 3062 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.32,35,34,39 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 69 м инв. ном.: 3020345 |  |
|  | 3063 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная, д.33,36,37,38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 58 м инв. ном.: 3020344 |  |
|  | 3064 |  |  | Теплотрасса ТК15-д/с5 ТК18 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,10,ул.Фрунзе,41 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80м инв. ном.: 3020235 |  |
|  | 3065 |  |  | Теплотрасса ТК37 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,34 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 10 м инв. ном.: 3020322 |  |
|  | 3066 |  |  | Теплотрасса ТК13 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,37 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 8 м инв. ном.: 3020321 |  |
|  | 3067 |  |  | Теплотрасса ТК16-ТК18;ТК18 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Южная,40,ул.Фрунзе,41 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 445 м инв. ном.: 3020343 |  |
|  | 3068 |  |  | Теплотрасса ЦТП - 3 детский сад | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 96 м |  |
|  | 3069 |  |  | Теплотрасса ЦТП 2-ТК16 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 40 м инв. ном.: 300031 |  |
|  | 3070 |  |  | Теплотрасса ЦТП-ТК 1 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская, д.5 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 210 м инв. ном.: 3020239 |  |
|  | 3071 |  |  | Теплотрасса ЦТП1-КООП | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 320 м инв. ном.: 300039 |  |
|  | 3072 |  |  | Теплотрасса ЦТП2-д.137 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 152 м инв. ном.: 300034 |  |
|  | 3073 |  |  | Теплотрасса ЦТП2-ТК16 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 60 м инв. ном.: 300043 |  |
|  | 3074 |  |  | Теплотрасса ЦТП3-ТК21 | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 80 м инв. ном.: 300027 |  |
|  | 3075 |  |  | Теплотрасса ТК29-ТК30 | Московская область, г.Павловский Посад, Южная,18-17 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 25 м инв. ном.: 3020336 |  |
|  | 3076 |  |  | Теплотрассаот котельной до ТК3 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 204 м инв. ном.: 3020254 |  |
|  | 3077 |  |  | ТеплотрассаТК1-ТК11 магистраль | Московская область, г.Павловский Посад, БЖД-проезд | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020341 |  |
|  | 3078 |  |  | ТеплотрассаТК16 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова,13пл.Революции1,выст.зал | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020351 |  |
|  | 3079 |  |  | ТеплотрассаТК3-д.7;ТК5-д.3,9,11 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Новомишутинская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 245 м инв. ном.: 3030138 |  |
|  | 3080 |  |  | Труба насосной станции | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300784 |  |
|  | 3081 |  |  | Труба очистных сооружений | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 30 м инв. ном.: 300785 |  |
|  | 3082 |  |  | Труба очистных сооружений | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 64 м инв. ном.: 300791 |  |
|  | 3083 |  |  | Трубопровод | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011202 |  |
|  | 3084 |  |  | Трубопровод котельная | Московская область, Павлово Посадский район село Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300001 |  |
|  | 3085 |  |  | Трубопровод КНС1 территория з-да | Московская область, Павлово Посадский район деревня Кузнецы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300533 |  |
|  | 3086 |  |  | Трубопровод напорн и самотеч кол.КНС | Московская область, г.Павловский Посад, перЛенина-ул Выставкина | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300538 |  |
|  | 3087 |  |  | Трубопровод напорный от К5 до КНС | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Ленинградский | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300539 |  |
|  | 3088 |  |  | Трубопровод напорный от КНС8 до К5 | Московская область, Павлово Посадский район п. Большие Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300530 |  |
|  | 3089 |  |  | Трубопровод технологический | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3011203 |  |
|  | 3090 |  |  | Фасадный газопровод к кр.котельной | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева,6 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3020404 |  |
|  | 3091 |  |  | Эл.кабель от подстанции до а/скважины | Московская область, Павлово Посадский район п. Большие Дворы | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 300004 |  |
|  | 3092 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 138,5 м инв. ном.: 3011173 |  |
|  | 3093 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Б.Покровская | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 1800 м инв. ном.: 3010231 |  |
|  | 3094 |  |  | Водопроводные сети | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Гоголя от 7 до 26 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженнлсть 620 м инв. ном.: 3010198 |  |
|  | 3095 |  |  | Кабельная линия от кот-ной до возд.линии | Московская область, Павлово Посадский район с.Рахманово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 20 м инв. ном.: 3030007 |  |
|  | 3096 |  |  | Канализационные сети | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 138,5 м инв. ном.: 3011172 |  |
|  | 3097 |  |  | Канализационные сети | Московская область, г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.19 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 50 м инв. ном.: 3010615 |  |
|  | 3098 |  |  | Тепловые сети | Московская область, Павлово Посадский район д.Алферово | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 870 м инв. ном.: 3030182 |  |
|  | 3099 |  |  | Теплотрасса ТК4 | Московская область, г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.38 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 786 м инв. ном.: 30203500 |  |
|  | 3100 |  |  | Теплотрасса от бойлерной | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030127 |  |
|  | 3101 |  |  | Теплотрасса от кол.11 до ж/д.61 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030121 |  |
|  | 3102 |  |  | Теплотрасса от кол.14 до д.28 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030123 |  |
|  | 3103 |  |  | Теплотрасса от кол.2 до 12 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 519 м инв. ном.: 3030125 |  |
|  | 3104 |  |  | Теплотрасса от кол.23 до фабрики | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030122 |  |
|  | 3105 |  |  | Теплотрасса от кол.2а к бане | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 88 м инв. ном.: 3030124 |  |
|  | 3106 |  |  | Теплотрасса от кол.д.1 при бане 2 | Московская область, г.Павловский Посад, | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 75 м инв. ном.: 3030132 |  |
|  | 3107 |  |  | Теплотрасса от колодца 12 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030131 |  |
|  | 3108 |  |  | Теплотрасса от колодца 26 до колодца 32 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030119 |  |
|  | 3109 |  |  | Теплотрасса от ТК 1 до д.17/2 | Московская область, Павлово Посадский район | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030126 |  |
|  | 3110 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, по ул.Карповской, д.45/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 15 м инв. ном.: 3030128 |  |
|  | 3111 |  |  | Теплотрасса | Московская область, г.Павловский Посад, по ул.Карповской, д.53/2 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- инв. ном.: 3030129 |  |
|  | 3112 |  |  | Теплотрасса ТК56 | Московская область, г.Павловский Посад, пер. Герцена,30 | Назначение -сооружение коммунального хозяйства- Протяженность 24 м инв. ном.: 3030135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Движимое имущество** |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |  |
|  | 1 |  |  | Автомашина УАЗ 396254 К 929 МЕ 150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТТ39625480427760 |  |
|  | 2 |  |  | Автомашина УАЗ 2206 Т 748 МВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТТ22069230037093 |  |
|  | 3 |  |  | Автокран Ульяновец Е 674 МК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТС532130Т1088532 |  |
|  | 4 |  |  | Автомашина ГАЗ 2752 Т 777 МВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТН27520030056036 |  |
|  | 5 |  |  | Автомашина ГАЗ 2705-415 Т 898 МК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТН27050050391701 |  |
|  | 6 |  |  | Автомашина ВАЗ 21074 Р 301 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): ХТА21070021563413 |  |
|  | 7 |  |  | Автомобиль ГАЗ 330232 К 209 ЕХ 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): Х96330232Е2579476 |  |
|  | 8 |  |  | Автомашина ГАЗ 33023 Т 729 ВА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): Х96330230А0672358 |  |
|  | 9 |  |  | Самосвал МАЗ 5550В3-480-012 ЗИП к МАЗ Р 854 ЕК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): Y3M 5550B3E0000244 |  |
|  | 10 |  |  | Легковой автомобиль ВАЗ 21214 М 997 МС 90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XТА 21214031708814 |  |
|  | 11 |  |  | Автомобиль Kia CERATO PE М 379 РМ 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XWEFK411BHC000525 |  |
|  | 12 |  |  | Машина вакуумная КО-503 В2 У 177 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL482302А0002873 |  |
|  | 13 |  |  | Машина вакуумная КО-503 В2 А 650 НЕ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL482302A0002966 |  |
|  | 14 |  |  | Машина вакуумная КО-503 В2 У 173 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL482302A0002924 |  |
|  | 15 |  |  | Автомашина ГАЗ 3309 КО 503 В Н 037 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230260000856 |  |
|  | 16 |  |  | Автомашина вакуумная КО-503 В-2 М 991 МС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230250000574 |  |
|  | 17 |  |  | Автомашина КО 503В-2 вакуумная К 305 ЕХ 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230240000209 |  |
|  | 18 |  |  | Автомашина КО 503552 ГАЗ 3309 С 719 ММ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230240000072 |  |
|  | 19 |  |  | Автомашина ГАЗ 3307 КО 503 В Т 734 МВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230020000477 |  |
|  | 20 |  |  | Автомашина КО 503В О 551 ХХ 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XVL48230010000395 |  |
|  | 21 |  |  | Автомастерская на шасси ГАЗ О 521 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XUL 47951370000331 |  |
|  | 22 |  |  | Автомашина Чайка-Сервис М 501 СК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XUB 27847DB0000002 |  |
|  | 23 |  |  | Машина ГАЗ 33023 Манипулятор "Газель" А 649 НЕ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XUB 27841CA0000057 |  |
|  | 24 |  |  | Автомашина ВАЗ 21074-01 Х 421 ММ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTА21074041960230 |  |
|  | 25 |  |  | Автомашина ЗИЛ-133 Г40 Р 371 МК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTZ133Г40W0149000 |  |
|  | 26 |  |  | Автомашина УАЗ 39625 Н 137 ММ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTT39625930473975 |  |
|  | 27 |  |  | Автомобиль УАЗ 3962 Н 122 МК 50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTT39625930470304 |  |
|  | 28 |  |  | Автомашина УАЗ 396254 О 506МА 150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTT39625470492699 |  |
|  | 29 |  |  | Автомобиль УАЗ 390945 Т 948 ХС 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTT390945C0476372 |  |
|  | 30 |  |  | Автомашина УАЗ 3909 Т 895МК 90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTT39090040411479 |  |
|  | 31 |  |  | Автомашина КАМАЗ 54115 М084 МТ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTC54115R66263183 |  |
|  | 32 |  |  | Машина самосвал КАМАЗ-73255-А3 У 172 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTC432553A1194789 |  |
|  | 33 |  |  | Машина самосвал КАМАЗ-43255-А3 А 651 НЕ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTC432553A1193077 |  |
|  | 34 |  |  | Автомашина ВАЗ 21074-21 О 497 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTA21074072513181 |  |
|  | 35 |  |  | Автомашина ВАЗ 21074-01 М 969 МС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XTA21074062269654 |  |
|  | 36 |  |  | Автобус ПАЗ 320530 С 909 МК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): XIM32053040000659 |  |
|  | 37 |  |  | Автомобиль ГАЗ 330232 Т 950 ХС 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X96330232C0777846 |  |
|  | 38 |  |  | Автомобиль ГАЗ 330232 Т 949 ХС 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X96330232C0777770 |  |
|  | 39 |  |  | Автомашина ГАЗ 31105 Н 071 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X9631105071368947 |  |
|  | 40 |  |  | Легковой автомобиль ГАЗ 31105 А 933 МО 90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X9631105071359224 |  |
|  | 41 |  |  | Автомашина ГАЗ 31105 Н 059 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X9631105061342403 |  |
|  | 42 |  |  | Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ 27057 аппарат высокого давления Преус Б 1590КРг В677 ТУ750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X96270570J0859338 |  |
|  | 43 |  |  | Машина автомастер. ГАЗ 3309 с доп.обор У 170 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X89475403В0CG7012 |  |
|  | 44 |  |  | Автомашина мастерская передв.ГАЗ 3309 М 992 МС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X8947540360CG7012 |  |
|  | 45 |  |  | Легковой автомобиль Vortex ESTINA Т 962 ВК 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X7MDC14CM90005177 |  |
|  | 46 |  |  | Автомобиль RENAULT Logan Р 199 РВ 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X7L4SRATB58561153 |  |
|  | 47 |  |  | Автомашина ГАЗ 3302-14 М 949 МС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X 9633020062081294 |  |
|  | 48 |  |  | Машина авар-технич. службы ГАЗ 3309 М 502 СК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): X 89475403B0CG7011 |  |
|  | 49 |  |  | Экскаватор-погрузчик VOLVO BL 61 B ОУ 14-81 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): VCEBL61BE01204041 |  |
|  | 50 |  |  | Экскаватор-погрузчик VOLVO BL 61 B 93-00 ОХ 50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): VCEBL61BE01203446 |  |
|  | 51 |  |  | Автомобиль TOYOTA AVENSIS О 007 ЕС 190 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | Идентификационный номер ( VIN): SB1BG76L20E011409 |  |
|  | 52 |  |  | Автомашина ЗИЛ-131 с кунгом А 287 МХ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50222 |  |
|  | 53 |  |  | Автомобиль ЗИЛ-00131Н фургон М 907 МС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50212 |  |
|  | 54 |  |  | Автомобиль ЗИЛ-131 М 024 МВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50229 |  |
|  | 55 |  |  | Автомобиль ЗИЛ-131 фургон (кунг) К 779 МТ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50215 |  |
|  | 56 |  |  | Автомобиль ЗИЛ-555 У 057 МК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50010 |  |
|  | 57 |  |  | Бурильная машина БМ 205-В 89-06 ОВ 39-23АЕ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4150150 |  |
|  | 58 |  |  | Экскаватор ЕК 12-00 8341 ОН 50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420603 |  |
|  | 59 |  |  | Экскаватор МТЗ 80-1 ЭО 2626 39-25 АЕ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42723 |  |
|  | 60 |  |  | Экскаватор ЭО 3323 А 64-93 МА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50171 |  |
|  | 61 |  |  | Экскаватор ЭО 3323 А 46-04 ММ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42761 |  |
|  | 62 |  |  | Экскаватор ЕК-12 58-13 АЕ 50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40732 |  |
|  | 63 |  |  | Экскаватор ЕК-14-20 50 ОВ 8920 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40766 |  |
|  | 64 |  |  | Полуприцеп СЗАП 9327 ВЕ 37-03 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50220 |  |
|  | 65 |  |  | Тракторный прицеп 2 ПТС-4 89-05 ОВ 64-45 МАО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 50090 |  |
|  | 66 |  |  | Экскаватор ЕК-14-30 с ЗИЛ № 4196 83-26 ОН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420604 |  |
|  | 67 |  |  | 2АФ49Э52III (двигатель д/воздуходувки Алферово) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409002 |  |
|  | 68 |  |  | 2АФ49Э53III (двигатель д/воздуходувки Андреево) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409001 |  |
|  | 69 |  |  | Автомат котла Е-1,0 9М-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47940 |  |
|  | 70 |  |  | Автомат котла Е-1,0 9М-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47939 |  |
|  | 71 |  |  | Автомат котла КВГ 4,65-150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047941 |  |
|  | 72 |  |  | Автомат котла КВГ 4,65-150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47942 |  |
|  | 73 |  |  | Автоматизация а/скваж. № 11 2-я очередь Кор-Юдинс | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470778 |  |
|  | 74 |  |  | Автоматизация артскважины № 11 пер.Корнево-Юдински | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470743 |  |
|  | 75 |  |  | Автоматизация артскважины № 13 с павильоном ул.Бел | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470715 |  |
|  | 76 |  |  | Автоматизация артскважины № 14 Б.Покровская.62/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470724 |  |
|  | 77 |  |  | Автоматизация артскважины № 15ул.Б.Покровск., 66/А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470742 |  |
|  | 78 |  |  | Автоматизация ВЗУ №2 ул.Б.Покровская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470723 |  |
|  | 79 |  |  | Автоматизация скважин №1,2с павильон.1 пер. 1Мая20 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471003 |  |
|  | 80 |  |  | Автоматизированнное рабочее место диспетчера | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471211 |  |
|  | 81 |  |  | Автоматизированное рабочее место диспетчера | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48630 |  |
|  | 82 |  |  | Автоматика Р 25 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400371 |  |
|  | 83 |  |  | Автоматика электрическая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010153 |  |
|  | 84 |  |  | Автоматика безопасности АМКО и загазованности | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47258 |  |
|  | 85 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47920 |  |
|  | 86 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47923 |  |
|  | 87 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47921 |  |
|  | 88 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47922 |  |
|  | 89 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47919 |  |
|  | 90 |  |  | Автоматика котла АМКС-ВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47924 |  |
|  | 91 |  |  | Автоматика котла ДКВР 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47261 |  |
|  | 92 |  |  | Автоматика котла ДКВР 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47262 |  |
|  | 93 |  |  | Автоматика системы ГВС котельной БЖД | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470910 |  |
|  | 94 |  |  | Автоматитизация артскважины "ЛМЗ" 1-ый пер.1Мая,1а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470957 |  |
|  | 95 |  |  | Автоматическая станция дозирования | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470746 |  |
|  | 96 |  |  | Автономный регистратор давления TESTO-175 ECO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47069 |  |
|  | 97 |  |  | Агрегат насосный консольный К 160-30, с эл.дв.30,0кВт напор Н=30м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421311 |  |
|  | 98 |  |  | Агрегат свароч. универс.,дизельн.МОSA ТS 400 SC EL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420748 |  |
|  | 99 |  |  | Агрегат сварочный передвижной АДД МР 21-84 Б.Дворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42719 |  |
|  | 100 |  |  | Агрегат Х 50-32-125К-СД с дв. 4 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420990 |  |
|  | 101 |  |  | Агрегат центробежный моноблочный "в линию" АЦМЛ 40А/110-1,1/2 с эл.дв. 1,1 кВт напор Н=11,5м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421315 |  |
|  | 102 |  |  | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421124 |  |
|  | 103 |  |  | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк (ЛН) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421148 |  |
|  | 104 |  |  | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк (ЛН) ВНС Силон | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421149 |  |
|  | 105 |  |  | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк ВНС БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421125 |  |
|  | 106 |  |  | Агрегат ЭЦВ 10-65-65 нрк ВЗУ д.Кузнецы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421123 |  |
|  | 107 |  |  | Агрегат ЭЦВ 12-160-100 нро ВНС 15 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421126 |  |
|  | 108 |  |  | Агрегат ЭЦВ 12-160-65 нро ВНС 14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421127 |  |
|  | 109 |  |  | Агрегат ЭЦВ 12-200-70 нро | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421109 |  |
|  | 110 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-25-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421107 |  |
|  | 111 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-25-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421108 |  |
|  | 112 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-25-100 ВЗУ д.Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421106 |  |
|  | 113 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-40-12 ВНС д.Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421122 |  |
|  | 114 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-40-120 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421146 |  |
|  | 115 |  |  | Агрегат ЭЦВ 8-40-120 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421147 |  |
|  | 116 |  |  | Адаптер АПС 43 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420922 |  |
|  | 117 |  |  | Аккумуляторный бак 100 куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 040540 |  |
|  | 118 |  |  | Аккумуляторный бак 50куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42793 |  |
|  | 119 |  |  | Аккумуляторный бак ГВС V-75 м3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409032 |  |
|  | 120 |  |  | Аккумуляторный бак ГВС V-75 м3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409033 |  |
|  | 121 |  |  | Анализатор флюорат 02-34 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470479 |  |
|  | 122 |  |  | Анализатор флюорат с камерой пробоподготовки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470319 |  |
|  | 123 |  |  | Аппарат магнитной обработки АМО-25 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49037 |  |
|  | 124 |  |  | Аппарат магнитной обработки АМО-25 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49038 |  |
|  | 125 |  |  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408871 |  |
|  | 126 |  |  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408872 |  |
|  | 127 |  |  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№22 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40841 |  |
|  | 128 |  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-014с-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408970 |  |
|  | 129 |  |  | Аппарат теплообменный ЭТ-014с-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408969 |  |
|  | 130 |  |  | АСУ двигателями дымососа и дутьевого вентилятора | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408961 |  |
|  | 131 |  |  | Бак | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010249 |  |
|  | 132 |  |  | Бак мерник | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421289 |  |
|  | 133 |  |  | Бак аккумулятора V-100 м3 д. Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409030 |  |
|  | 134 |  |  | Бак аккумулятора V-120 м3 д. Кузнецы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409029 |  |
|  | 135 |  |  | Бак ГВС аккумуляторный горизонтальн. стальной.Объем 50 м3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421045 |  |
|  | 136 |  |  | Бак деаэрационный 25 куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4200091 |  |
|  | 137 |  |  | Бак для воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708953 |  |
|  | 138 |  |  | Бак для хранения мазута 400куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42779 |  |
|  | 139 |  |  | Бак для хранения мазута 400куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42780 |  |
|  | 140 |  |  | Бак емкостью 400 куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420079 |  |
|  | 141 |  |  | Бак емкостью 400куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420443 |  |
|  | 142 |  |  | Бак емкостью 50 куб.м. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42482 |  |
|  | 143 |  |  | Бак мембранный DT 5500 D (ст.обезжел .Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420948 |  |
|  | 144 |  |  | Бак мембранный DT 5500 D (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420946 |  |
|  | 145 |  |  | Бак мембранный DT 5500 D (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420947 |  |
|  | 146 |  |  | Бак мокрого хранения соли | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421286 |  |
|  | 147 |  |  | Бак расширительный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420794 |  |
|  | 148 |  |  | Бак цилиндрический вертикальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420785 |  |
|  | 149 |  |  | Бак цилиндрический расширительный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420782 |  |
|  | 150 |  |  | Баня водяная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470384 |  |
|  | 151 |  |  | Баня водяная LT-TW | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470386 |  |
|  | 152 |  |  | Блок питания БП 14бд4-4-24 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420934 |  |
|  | 153 |  |  | Блок питания БП 14бд4-4-24 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420933 |  |
|  | 154 |  |  | Блок управления БУРС -2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470537 |  |
|  | 155 |  |  | Блок управления и дозирования "Комплексон-6" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470738 |  |
|  | 156 |  |  | Блок управления котлом VIESSMAN Vitoplex 300 TX3A | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471293 |  |
|  | 157 |  |  | Блок управления котлом VIESSMAN Vitoplex 300 TX3A | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471294 |  |
|  | 158 |  |  | Блок управления КСУМ БУС 6-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470517 |  |
|  | 159 |  |  | Блочная химводоочистка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40399 |  |
|  | 160 |  |  | Блочно-модульный контейнер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708944 |  |
|  | 161 |  |  | Блочно-модульный контейнер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708945 |  |
|  | 162 |  |  | Блочно-модульный контейнер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708946 |  |
|  | 163 |  |  | Блочно-модульный контейнер д.Тарасово ул. Совхозная д. 13/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708947 |  |
|  | 164 |  |  | Бойлер горячей воды 4-х секционный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40579 |  |
|  | 165 |  |  | Бойлер ПП 2-17-7-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400350 |  |
|  | 166 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400011 |  |
|  | 167 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400007 |  |
|  | 168 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400012 |  |
|  | 169 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400003 |  |
|  | 170 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400004 |  |
|  | 171 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400002 |  |
|  | 172 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400001 |  |
|  | 173 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400010 |  |
|  | 174 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400006 |  |
|  | 175 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400008 |  |
|  | 176 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП4 с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400017 |  |
|  | 177 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП4 с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400016 |  |
|  | 178 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП4 с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400015 |  |
|  | 179 |  |  | Бойлер скор.вод. ЦТП4 с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400014 |  |
|  | 180 |  |  | Вакуумный деаэратор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010211 |  |
|  | 181 |  |  | ВАН 118/23-8 400 кВт 750 об/мин( эл. двигатель) ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409037 |  |
|  | 182 |  |  | ВАН 118/23-8 ( эл. двигатель ) ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408993 |  |
|  | 183 |  |  | ВАО 450М-2У2,5 ( эл.двигатель для воздуходувки) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408992 |  |
|  | 184 |  |  | ВАО-450М-2У2,5 (эл. двигатель д/воздуходувки) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408989 |  |
|  | 185 |  |  | Вводно-распределительное устройство ВЗУ1ЛТолстого | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408937 |  |
|  | 186 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100016 |  |
|  | 187 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100013 |  |
|  | 188 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100014 |  |
|  | 189 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100015 |  |
|  | 190 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100103 |  |
|  | 191 |  |  | Вентилятор Д-3,5 3 квт 1435об/мин Прав | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400528 |  |
|  | 192 |  |  | Вентилятор Д-3,5 3 квт 1435об/мин Прав | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400527 |  |
|  | 193 |  |  | Вентилятор 4-75-4 0-55квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400551 |  |
|  | 194 |  |  | Вентилятор 9-7-46 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400159 |  |
|  | 195 |  |  | Вентилятор №3 д.Чисто-Перхурово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400617 |  |
|  | 196 |  |  | Вентилятор ВДМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421095 |  |
|  | 197 |  |  | Вентилятор ВДН-8,0 1.00 правый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421114 |  |
|  | 198 |  |  | Вентилятор ВР 80 (ВЦ-4) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42892 |  |
|  | 199 |  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-5 7,5х970 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420152 |  |
|  | 200 |  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-5 В 4-02Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420410 |  |
|  | 201 |  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-5К1 радиальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421112 |  |
|  | 202 |  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421287 |  |
|  | 203 |  |  | Вентилятор ВЦ 14-46-6,3/18,5/1000 Л135 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421288 |  |
|  | 204 |  |  | Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 0.12квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400538 |  |
|  | 205 |  |  | Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 0.12квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400541 |  |
|  | 206 |  |  | Вентилятор Д 3,5 3квт/1435мин пр д.Чисто-Перхурово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400544 |  |
|  | 207 |  |  | Вентилятор дутьевой ВД-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400572 |  |
|  | 208 |  |  | Вентилятор дутьевой ВД-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400573 |  |
|  | 209 |  |  | Вентилятор дутьевой ВД-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400574 |  |
|  | 210 |  |  | Вентилятор дутьевой ВДН-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420559 |  |
|  | 211 |  |  | Вентилятор крышной ВКР-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420259 |  |
|  | 212 |  |  | Вентилятор осевой ВО-Ф | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420799 |  |
|  | 213 |  |  | Вертикальный моноблочный насос КМЛ2-100/20, 22,0 кВт напор Н=49 м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421308 |  |
|  | 214 |  |  | Вертикальный моноблочный насос КМЛ2-50/160, 3,0 кВт, напор Н=25м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421305 |  |
|  | 215 |  |  | Вертикальный моноблочный насос КМЛ2-50/160, 3,0 кВт, напор Н=25м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421306 |  |
|  | 216 |  |  | Вертикальный моноблочный насос КМЛ-80/150, 7,5 кВт напор Н=25м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421307 |  |
|  | 217 |  |  | Весы аналитические ВЛ-210 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470621 |  |
|  | 218 |  |  | Виброизолятор Вентилятор ВДН-8 дутьевой 1.00 правый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421113 |  |
|  | 219 |  |  | Виброплита поступ-го движения VH 80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421065 |  |
|  | 220 |  |  | Внутреннее электроснабжение (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408974 |  |
|  | 221 |  |  | Водогрейный котел | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010071 |  |
|  | 222 |  |  | Водогрейный котел " Протерм 80" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40412 |  |
|  | 223 |  |  | Водогрейный котел ЗИО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010218 |  |
|  | 224 |  |  | Водонагреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010124 |  |
|  | 225 |  |  | Водонагреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40363 |  |
|  | 226 |  |  | Водонагреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40362 |  |
|  | 227 |  |  | Водонагреватель скоростной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010166 |  |
|  | 228 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010082 |  |
|  | 229 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010079 |  |
|  | 230 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010080 |  |
|  | 231 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010084 |  |
|  | 232 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010083 |  |
|  | 233 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010160 |  |
|  | 234 |  |  | Водоподогреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010163 |  |
|  | 235 |  |  | Водоподогреватель ВВП-15-325-2000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408963 |  |
|  | 236 |  |  | Водоподогреватель ВВП-15-325-2000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408964 |  |
|  | 237 |  |  | Водосчетчик ВМГ Д-80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47430 |  |
|  | 238 |  |  | Водосчетчик ВМГ-50 с фильтром | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470575 |  |
|  | 239 |  |  | Водосчетчик ВМГ-50 с фильтром | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470576 |  |
|  | 240 |  |  | Водосчетчик ВМГ-65 с фильтром | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470564 |  |
|  | 241 |  |  | Водосчетчик ВМХ д-150 нас.ст.-1 1пер.1Мая 1А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470470 |  |
|  | 242 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470332 |  |
|  | 243 |  |  | Водосчетчик ВМХ-150 Б.Покровская 62/2 ВНС 14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470545 |  |
|  | 244 |  |  | Водосчетчик д-200 а/скваж.15 Б.Покровская,66А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470305 |  |
|  | 245 |  |  | Водосчетчик с импульным выходом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471155 |  |
|  | 246 |  |  | Водосчетчик с импульным выходом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471156 |  |
|  | 247 |  |  | Водоумягчительная установка FT 9000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40413 |  |
|  | 248 |  |  | Воздуховод | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420800 |  |
|  | 249 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-016/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420886 |  |
|  | 250 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-016/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420885 |  |
|  | 251 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-016/3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420884 |  |
|  | 252 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-016/3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420883 |  |
|  | 253 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-С6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420888 |  |
|  | 254 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-С6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420889 |  |
|  | 255 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-С6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420890 |  |
|  | 256 |  |  | Выключатель автоматический Р 16-С6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420887 |  |
|  | 257 |  |  | Выключатель автоматический РKZ MO-12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420900 |  |
|  | 258 |  |  | Выключатель автоматический РKZ MO-12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420901 |  |
|  | 259 |  |  | Выключатель вводной EZC 100N 50A | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420882 |  |
|  | 260 |  |  | Выпрямитель ВД 301 "Зверь" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420358 |  |
|  | 261 |  |  | Газоанализатор с блоком питания "Комета 4" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470614 |  |
|  | 262 |  |  | Газоанализатор с блоком питания "Комета 4" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470613 |  |
|  | 263 |  |  | Газовая горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400441 |  |
|  | 264 |  |  | Газовая горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400440 |  |
|  | 265 |  |  | Газовая горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400439 |  |
|  | 266 |  |  | Газовая горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400438 |  |
|  | 267 |  |  | Газовое оборудование котельной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400120 |  |
|  | 268 |  |  | Газовое оборудование котельной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010096 |  |
|  | 269 |  |  | Газовое оборудование котельной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 401096 |  |
|  | 270 |  |  | Газовое оборудование котельной ( ГРУ ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010101 |  |
|  | 271 |  |  | Газовое оборудование котлов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010182 |  |
|  | 272 |  |  | Газовое оборудование котлов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010183 |  |
|  | 273 |  |  | Газовое оборудование котлов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010184 |  |
|  | 274 |  |  | Газовое оборудование котлов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010181 |  |
|  | 275 |  |  | Газогр.блок Л-1-4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400117 |  |
|  | 276 |  |  | Газогр.блок Л-1-4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400118 |  |
|  | 277 |  |  | Газомазутная горелка 2,5 левая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49012 |  |
|  | 278 |  |  | Газомазутная горелка 2,5 правая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49010 |  |
|  | 279 |  |  | Газомазутная горелка 4,0 левая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49011 |  |
|  | 280 |  |  | Газомазутная горелка 4,0 правая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49013 |  |
|  | 281 |  |  | Газораспределительное устройство | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4900001 |  |
|  | 282 |  |  | Газораспределительный понижающий шкаф ГРПШ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49282 |  |
|  | 283 |  |  | Газорегуляторная установка (ГРУ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471200 |  |
|  | 284 |  |  | Газорегуляторный пункт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47254 |  |
|  | 285 |  |  | Газосигнализатор "Комета 4" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470320 |  |
|  | 286 |  |  | Газосигнализатор в комп-те эл.насос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470321 |  |
|  | 287 |  |  | Генератор АСПБ8220/6,5/3,5 Вепрь | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421094 |  |
|  | 288 |  |  | Генератор бензиновый Caiman | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421093 |  |
|  | 289 |  |  | Генератор бензиновый сварочный Europower EP 200 X DC | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421322 |  |
|  | 290 |  |  | Геоинформационная система ZULU 6.0 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000150 |  |
|  | 291 |  |  | Гидрозатвор ГБ-24 для перекрытия труб д 800-1500мм | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49713 |  |
|  | 292 |  |  | Гидропневмобак DE 500л(ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420943 |  |
|  | 293 |  |  | Гидропневмобак DE 500л(ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420944 |  |
|  | 294 |  |  | Гидропневмобак DE 500л(ст.обезжелБ.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420942 |  |
|  | 295 |  |  | Горелка газомазутная ЕК 8.700 G-R ELKO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49714 |  |
|  | 296 |  |  | Горелка газомазутная ЕК 8.700 G-R ELKO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49715 |  |
|  | 297 |  |  | Горелка газомазутная ЕК 8.700 G-R ELKO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49716 |  |
|  | 298 |  |  | Горелка ИГК-1-35 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470566 |  |
|  | 299 |  |  | Горелка ИГК-1-35 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470565 |  |
|  | 300 |  |  | ГРУ ( узел учета газа ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47764 |  |
|  | 301 |  |  | ГРУ д.Кузнецы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400567 |  |
|  | 302 |  |  | ГРУ (узел учета газа) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470381 |  |
|  | 303 |  |  | ГРУ Д-100 ( узел учета газа ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400042 |  |
|  | 304 |  |  | ГРУ Д-200 ( узел учета газа ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4900012 |  |
|  | 305 |  |  | Датчик давления 0-10bar 4-20mA арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471219 |  |
|  | 306 |  |  | Датчик давления 0-10bar 4-20mA арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471220 |  |
|  | 307 |  |  | Датчик давления 10bar 4-20mA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471213 |  |
|  | 308 |  |  | Датчик давления 10bar 4-20mA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471214 |  |
|  | 309 |  |  | Датчик давления 10bar 4-20mA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471215 |  |
|  | 310 |  |  | Датчик давления 10bar 4-20mA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471216 |  |
|  | 311 |  |  | Датчик давления DANFOSS GI/2 0-10Bar ул.Л.Толстого | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471231 |  |
|  | 312 |  |  | Датчик давления DANFOSS GI/2 0-10Bar ул.Л.Толстого | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471232 |  |
|  | 313 |  |  | Датчик движения АСТРА-5 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471227 |  |
|  | 314 |  |  | Датчик движения АСТРА-5 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471228 |  |
|  | 315 |  |  | Датчик температуры РТ 1000 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471223 |  |
|  | 316 |  |  | Датчик температуры РТ 1000 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471224 |  |
|  | 317 |  |  | Датчик температуры РТ 1000 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471225 |  |
|  | 318 |  |  | Датчик температуры РТ 1000 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471226 |  |
|  | 319 |  |  | Двигатель АИР 180 М2-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400403 |  |
|  | 320 |  |  | Деаэратор 10 м3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400566 |  |
|  | 321 |  |  | Деаэратор ДВ-25 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42798 |  |
|  | 322 |  |  | Деаэратор СМК-10 МЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400368 |  |
|  | 323 |  |  | Деаэрационная колонка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4200035 |  |
|  | 324 |  |  | Декарбонизатор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010208 |  |
|  | 325 |  |  | Дефлектор вытяжной ЦАГИ N 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420797 |  |
|  | 326 |  |  | Дефлектор вытяжной ЦАГИ N 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420798 |  |
|  | 327 |  |  | Дизельный передвижной винтовой компрессор ММЗ-ПВ-6/0,7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421321 |  |
|  | 328 |  |  | Дисковой затвор (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420956 |  |
|  | 329 |  |  | Диспетчеризация котельной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471212 |  |
|  | 330 |  |  | Диспетчеризация тепловой камеры | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471130 |  |
|  | 331 |  |  | Дифференциальный автомат PFL4 16/1N/C/003 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420891 |  |
|  | 332 |  |  | Дифференциальный автомат PFL4 16/1N/C/003 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420892 |  |
|  | 333 |  |  | Дифференциальный автомат PFL4 16/1N/C/003 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420893 |  |
|  | 334 |  |  | Дозирующий комплекс реагента Аминат КО-2 и КО-5 АК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471153 |  |
|  | 335 |  |  | Дозирующий комплекс реагента Аминат КО-2 и КО-5 АК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471154 |  |
|  | 336 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100010 |  |
|  | 337 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100009 |  |
|  | 338 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100011 |  |
|  | 339 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 410089 |  |
|  | 340 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 410088 |  |
|  | 341 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 410714 |  |
|  | 342 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400562 |  |
|  | 343 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400563 |  |
|  | 344 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400564 |  |
|  | 345 |  |  | Дымосос №620квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400344 |  |
|  | 346 |  |  | Дымосос Д-12,5х1000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420514 |  |
|  | 347 |  |  | Дымосос Д-17 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42767 |  |
|  | 348 |  |  | Дымосос Д-17 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 042766 |  |
|  | 349 |  |  | Дымосос Д-3,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42773 |  |
|  | 350 |  |  | Дымосос Д-3,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42772 |  |
|  | 351 |  |  | Дымосос Д-3,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42771 |  |
|  | 352 |  |  | Дымосос ДН 10 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421290 |  |
|  | 353 |  |  | Дымосос ДН 10 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421291 |  |
|  | 354 |  |  | Дымосос ДН 12.5-1000-30 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421026 |  |
|  | 355 |  |  | Дымосос ДН № 11,2 (22\*1000) ПР (0\*) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420766 |  |
|  | 356 |  |  | Дымосос ДН №8 (11\*1000) ПР (15\*) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420729 |  |
|  | 357 |  |  | Дымосос ДН-10 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420068 |  |
|  | 358 |  |  | Дымосос ДН-10 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420069 |  |
|  | 359 |  |  | Дымосос Дн-11,2 (22х1000) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420641 |  |
|  | 360 |  |  | Емкостной подогреватель V=3,5 куб.м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409055 |  |
|  | 361 |  |  | Емкость 40куб.м. ( деаэратор ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42852 |  |
|  | 362 |  |  | Затвор дисковой (ст.обезжелБ.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420958 |  |
|  | 363 |  |  | Измеритель избыточного давления Прома ИДМ-ДД | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471287 |  |
|  | 364 |  |  | Измеритель избыточного давления Прома ИДМ-ДИ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471280 |  |
|  | 365 |  |  | Измеритель регистратор ИС-203 всборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4707090 |  |
|  | 366 |  |  | Измерительный комплекс газа СГ-ЭКВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47403 |  |
|  | 367 |  |  | Измерительный комплекс газа СГ-ЭКВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47401 |  |
|  | 368 |  |  | Измерительный комплекс учета газа "Сапфир" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47851 |  |
|  | 369 |  |  | Измерительный комплекс учета газа СГ-ЭК-400/1,6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471201 |  |
|  | 370 |  |  | Илоскреб Д-28 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941250 |  |
|  | 371 |  |  | Илоскреб Д-28 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941249 |  |
|  | 372 |  |  | Илоскреб Д-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941218 |  |
|  | 373 |  |  | Илоскреб Д-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941219 |  |
|  | 374 |  |  | Илоскреб Д-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941257 |  |
|  | 375 |  |  | Илоскреб Д-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941260 |  |
|  | 376 |  |  | Илосос Д-28 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941220 |  |
|  | 377 |  |  | Илосос Д-28 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941221 |  |
|  | 378 |  |  | Илосос ИВ 9/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941509 |  |
|  | 379 |  |  | Илосос ИВ 9/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941506 |  |
|  | 380 |  |  | Илосос ИВ 9/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941507 |  |
|  | 381 |  |  | Илосос ИВ 9/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941505 |  |
|  | 382 |  |  | Инжектор для нагрева воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400594 |  |
|  | 383 |  |  | Искатель трубопровода | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400420 |  |
|  | 384 |  |  | Источник бесперебойного питания | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480322 |  |
|  | 385 |  |  | Калориметр КФК-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47398 |  |
|  | 386 |  |  | Калориметр КФК-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47399 |  |
|  | 387 |  |  | Калориметр фотоэлектрич.КФК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470120 |  |
|  | 388 |  |  | Камера КСО-266 Воздуходувная станция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040071 |  |
|  | 389 |  |  | Камера КСО-266 Воздуходувная станция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040072 |  |
|  | 390 |  |  | Камера КСО-266 глав.насос.ст-я | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040064 |  |
|  | 391 |  |  | Камера КСО-272 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040065 |  |
|  | 392 |  |  | Камера КСО-272 воздуходувная ст-я | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040073 |  |
|  | 393 |  |  | Камера КСО-272 воздуходувная станция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040067 |  |
|  | 394 |  |  | Камера КСО-272 Воздуходувная станция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040068 |  |
|  | 395 |  |  | Камера КСО-272 ГНС очист.соор. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040066 |  |
|  | 396 |  |  | Камера приточная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420792 |  |
|  | 397 |  |  | Камера приточная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420793 |  |
|  | 398 |  |  | Катушка клапана ВВ 230 AS 018F7351 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420920 |  |
|  | 399 |  |  | Катушка клапана ВВ 230 AS 018F7351 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420919 |  |
|  | 400 |  |  | Клапан Д-50 25г 940 (РУ 16) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49008 |  |
|  | 401 |  |  | Клапан регулирующий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941960 |  |
|  | 402 |  |  | Клапан регулирующий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941972 |  |
|  | 403 |  |  | Клапан трехходовой ESBE 3F80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420880 |  |
|  | 404 |  |  | Колонка "Нара" с пультом Импульс | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47369 |  |
|  | 405 |  |  | Колориметр КФК-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47396 |  |
|  | 406 |  |  | Коммерческий узел учета расхода газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408985 |  |
|  | 407 |  |  | Комплекс средств управления КСУ-ЭВМ-М-В-ГС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471507 |  |
|  | 408 |  |  | Комплекс средств управления КСУ-ЭВМ-М-В-ГС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471508 |  |
|  | 409 |  |  | Комплект автоматики КСУМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47275 |  |
|  | 410 |  |  | Комплект автоматики КСУМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47273 |  |
|  | 411 |  |  | Комплект автоматики КСУМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47274 |  |
|  | 412 |  |  | Комплект аэраторов АКВА-ПРО-м с присоединит.детал. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420968 |  |
|  | 413 |  |  | Комплект аэраторов АКВА-ПРО-м с присоединит.детал. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420969 |  |
|  | 414 |  |  | Комплект запорно-регулир.арматуры (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420957 |  |
|  | 415 |  |  | Компрессор 23 ВФ-10/1,5СМ2УЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421304 |  |
|  | 416 |  |  | Компрессор 23ВФ 10/1,5СМ2УЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421323 |  |
|  | 417 |  |  | Компрессор 2АФ 51 Э 53 Ш д.Андреево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42853 |  |
|  | 418 |  |  | Компрессор 2АФ 53 Э 52 д.Ефимово очистные соору | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400553 |  |
|  | 419 |  |  | Компрессор 2АФ-53 д.Алферово о/соор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400462 |  |
|  | 420 |  |  | Компрессор 2АФ-53 д.Ефимово очистные сооружения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400461 |  |
|  | 421 |  |  | Компрессор СБ 4/С-100 LВ 30А В сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421166 |  |
|  | 422 |  |  | Компьютер NL в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480197 |  |
|  | 423 |  |  | Компьютер NL в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480198 |  |
|  | 424 |  |  | Компьютер NL в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480199 |  |
|  | 425 |  |  | Компьютер АТАМД К6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48399 |  |
|  | 426 |  |  | Компьютер в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480184 |  |
|  | 427 |  |  | Компьютер в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480203 |  |
|  | 428 |  |  | Компьютер в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480204 |  |
|  | 429 |  |  | Компьютер в сборе INTEL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48593 |  |
|  | 430 |  |  | Компьютер ОДС с монитором | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480093 |  |
|  | 431 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480231 |  |
|  | 432 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480232 |  |
|  | 433 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480233 |  |
|  | 434 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480234 |  |
|  | 435 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480285 |  |
|  | 436 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480286 |  |
|  | 437 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480287 |  |
|  | 438 |  |  | Компьютер персональный Kraftway Gredo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480288 |  |
|  | 439 |  |  | Компьютер с монитором | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48511 |  |
|  | 440 |  |  | Конденсатоотводчик поплавковый сталь dР=100бар | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420999 |  |
|  | 441 |  |  | Конденсаторная установка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4110135 |  |
|  | 442 |  |  | Кондиционер HITACHI 18 EH | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470562 |  |
|  | 443 |  |  | Кондиционер HITACHI 18 EH | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708942 |  |
|  | 444 |  |  | Кондиционер LG модель S 09 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470555 |  |
|  | 445 |  |  | Кондиционер LG модель S 09 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470556 |  |
|  | 446 |  |  | Кондиционер LG модель S 09 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470557 |  |
|  | 447 |  |  | Кондиционер LG модель S 12 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470559 |  |
|  | 448 |  |  | Кондиционер LG модель S 12 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470560 |  |
|  | 449 |  |  | Кондиционер LG модель S 12 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470558 |  |
|  | 450 |  |  | Кондиционер LG модель S 18 НР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470561 |  |
|  | 451 |  |  | Контроллер МС-12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480277 |  |
|  | 452 |  |  | Контроллер МС-12 \* | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480278 |  |
|  | 453 |  |  | Контроллер ТРМ 32-Щ4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471292 |  |
|  | 454 |  |  | Контрольно кассовая машина "Элвес-Микро К" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470403 |  |
|  | 455 |  |  | Контрольный кабель 200 м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408955 |  |
|  | 456 |  |  | Контрольный кабель 50 м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408954 |  |
|  | 457 |  |  | Косилка роторная КРН-2,1Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420840 |  |
|  | 458 |  |  | Котел № 3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408975 |  |
|  | 459 |  |  | Котел ДРКВ 2,5-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010055 |  |
|  | 460 |  |  | Котел ДРКВ 2,5-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010054 |  |
|  | 461 |  |  | Котел ДРКВ 2,5-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400340 |  |
|  | 462 |  |  | Котел ДРКВ 2,5-13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400339 |  |
|  | 463 |  |  | Котел ДРКВ 4/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010085 |  |
|  | 464 |  |  | Котел ДРКВ 4/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010068 |  |
|  | 465 |  |  | Котел КЧМ 3ДГ-А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400437 |  |
|  | 466 |  |  | Котел Ljgano S 825 L ( BUDERUS ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408918 |  |
|  | 467 |  |  | Котел Ljgano S 825 L ( BUDERUS ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408919 |  |
|  | 468 |  |  | Котел № 5 КВГМ-20 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408987 |  |
|  | 469 |  |  | Котел VIESSMAN Vitoplex 300 TX3A 500 кВт, горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408967 |  |
|  | 470 |  |  | Котел VIESSMAN Vitoplex 300 TX3A 500 кВт, горелка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408968 |  |
|  | 471 |  |  | Котел в обмуровке | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400557 |  |
|  | 472 |  |  | Котел в обмуровке | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400558 |  |
|  | 473 |  |  | Котел в обмуровке | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400556 |  |
|  | 474 |  |  | Котел водогрейный марки ДКВР 6,5х13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409053 |  |
|  | 475 |  |  | Котел водогрейный марки ДКВР 6,5х13 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409054 |  |
|  | 476 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010092 |  |
|  | 477 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010094 |  |
|  | 478 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010093 |  |
|  | 479 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010090 |  |
|  | 480 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010091 |  |
|  | 481 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 ( ЗИО-60 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010107 |  |
|  | 482 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 ( ЗИО-60 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010106 |  |
|  | 483 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 ( ЗИО-60 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010105 |  |
|  | 484 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 ( ЗИО-60 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010104 |  |
|  | 485 |  |  | Котел водогрейный Минск-1 ( ЗИО-60 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010103 |  |
|  | 486 |  |  | Котел газовый напольный чугунный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40852 |  |
|  | 487 |  |  | Котел газовый напольный чугунный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40853 |  |
|  | 488 |  |  | Котел газовый напольный чугунный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40854 |  |
|  | 489 |  |  | Котел Е -1,0 9М-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40564 |  |
|  | 490 |  |  | Котел Е -1,0 9М-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40563 |  |
|  | 491 |  |  | Котел Е 1/9 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40386 |  |
|  | 492 |  |  | Котел Е 1/9-1М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40388 |  |
|  | 493 |  |  | Котел Е 1/9-1М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40390 |  |
|  | 494 |  |  | Котел Е 1/9-1М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40389 |  |
|  | 495 |  |  | Котел Е1/9 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40385 |  |
|  | 496 |  |  | Котел ЗИО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400535 |  |
|  | 497 |  |  | Котел ЗИО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400536 |  |
|  | 498 |  |  | Котел ЗИО водогрейный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010097 |  |
|  | 499 |  |  | Котел ЗИО водогрейный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010100 |  |
|  | 500 |  |  | Котел ЗИО водогрейный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010098 |  |
|  | 501 |  |  | Котел ЗИО водогрейный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010099 |  |
|  | 502 |  |  | Котел ЗИО д.Чисто-Перхурово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400606 |  |
|  | 503 |  |  | Котел ЗИО стальной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40442 |  |
|  | 504 |  |  | Котел ЗИО стальной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40443 |  |
|  | 505 |  |  | Котел ЗИО-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40603 |  |
|  | 506 |  |  | Котел ЗИО-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40606 |  |
|  | 507 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40465 |  |
|  | 508 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40464 |  |
|  | 509 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400155 |  |
|  | 510 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400156 |  |
|  | 511 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010245 |  |
|  | 512 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010244 |  |
|  | 513 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010243 |  |
|  | 514 |  |  | Котел ЗИО-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010242 |  |
|  | 515 |  |  | Котел ЗИО-60 д.Чисто-Перхурово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400611 |  |
|  | 516 |  |  | Котел КВА-1,0 "Братск-1" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40469 |  |
|  | 517 |  |  | Котел КВА-1,0 "Братск-1" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40467 |  |
|  | 518 |  |  | Котел КВА-1,0 "Братск-1" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40466 |  |
|  | 519 |  |  | Котел КВА-1,0 "Братск-1" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40468 |  |
|  | 520 |  |  | Котел КВГ-4,65-150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40566 |  |
|  | 521 |  |  | Котел КВГ-4,65-150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40565 |  |
|  | 522 |  |  | Котел КВГМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40387 |  |
|  | 523 |  |  | Котел КВСА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400546 |  |
|  | 524 |  |  | Котел КВСА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400545 |  |
|  | 525 |  |  | Котел КВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400034 |  |
|  | 526 |  |  | Котел КВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400033 |  |
|  | 527 |  |  | Котел КВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400032 |  |
|  | 528 |  |  | Котел КВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400036 |  |
|  | 529 |  |  | Котел КВТС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400035 |  |
|  | 530 |  |  | Котел КСВА 1,0 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40712 |  |
|  | 531 |  |  | Котел КСВА 1,0 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40711 |  |
|  | 532 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40577 |  |
|  | 533 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40578 |  |
|  | 534 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40576 |  |
|  | 535 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40574 |  |
|  | 536 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40573 |  |
|  | 537 |  |  | Котел КСВА-2,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40575 |  |
|  | 538 |  |  | Котел паровой вертик.-водотруб. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400578 |  |
|  | 539 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010001 |  |
|  | 540 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010002 |  |
|  | 541 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010004 |  |
|  | 542 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400576 |  |
|  | 543 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400577 |  |
|  | 544 |  |  | Котел паровой ДРКВ 10/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010003 |  |
|  | 545 |  |  | Котел ТВГ-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010076 |  |
|  | 546 |  |  | Котел ТВГ-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010077 |  |
|  | 547 |  |  | Котел ТВГ-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010078 |  |
|  | 548 |  |  | Котел У 6 УКМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010176 |  |
|  | 549 |  |  | Котел УКМ-76 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010129 |  |
|  | 550 |  |  | Котел УКМ-76 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010128 |  |
|  | 551 |  |  | Котел Универсал - 56 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010150 |  |
|  | 552 |  |  | Котел Универсал - 56 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010149 |  |
|  | 553 |  |  | Котел Универсал - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010241 |  |
|  | 554 |  |  | Котел Универсал - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010240 |  |
|  | 555 |  |  | Котел Универсал - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010205 |  |
|  | 556 |  |  | Котел Универсал - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010203 |  |
|  | 557 |  |  | Котел Универсал - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010204 |  |
|  | 558 |  |  | Котел чуг. отопит. энергозависимый 52 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409014 |  |
|  | 559 |  |  | Котел чуг. отопит. энергозависимый 52 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409015 |  |
|  | 560 |  |  | Котел чуг. отопит. энергозависимый 81 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4090110 |  |
|  | 561 |  |  | Котел чуг. отопит. энергозависимый 81 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409012 |  |
|  | 562 |  |  | Котел чуг. отопит. энергозависимый 81 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409013 |  |
|  | 563 |  |  | Кран балка ВЗУ с.Рахманово №91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400022 |  |
|  | 564 |  |  | Кран мостовой подъемный ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141214 |  |
|  | 565 |  |  | Купюро-счетная машина | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 10143 |  |
|  | 566 |  |  | Лабораторные аналитические весы фирмы "Сартогосм" СЕ224-С | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471253 |  |
|  | 567 |  |  | Лабораторные аналитические весы фирмы "Сартогосм" СЕ224-С | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471254 |  |
|  | 568 |  |  | Ламинарный шкаф (бокс микробиол.безопасности) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420966 |  |
|  | 569 |  |  | Ленточный пресс TESS 2.0 ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42818 |  |
|  | 570 |  |  | Ленточный пресс TESS 2.0 ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42817 |  |
|  | 571 |  |  | Ленточный транспортер ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42824 |  |
|  | 572 |  |  | Ленточный транспортер ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42825 |  |
|  | 573 |  |  | Манометр радиальный (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471299 |  |
|  | 574 |  |  | Манометр радиальный (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471300 |  |
|  | 575 |  |  | Манометр ТКМ 2203 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471279 |  |
|  | 576 |  |  | Манометр ТМ 510 35штук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471276 |  |
|  | 577 |  |  | Машинка для опрессовки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420356 |  |
|  | 578 |  |  | Мембранный расширительный бак Reflex DE 12/10 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420866 |  |
|  | 579 |  |  | Мембранный расширительный бак Reflex N/NG 1000/6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420864 |  |
|  | 580 |  |  | Мембранный расширительный бак Reflex N/NG 1000/6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420865 |  |
|  | 581 |  |  | Мембранный расширительный бак Reflex N/NG 50/6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420863 |  |
|  | 582 |  |  | Мерник 0,8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400565 |  |
|  | 583 |  |  | Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный центробежный насос линейного типа MVI 807 EPDM PN | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421203 |  |
|  | 584 |  |  | Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный центробежный насос линейного типа MVI 807 EPDM PN | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421204 |  |
|  | 585 |  |  | Модуль аналоговых сигналов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471499 |  |
|  | 586 |  |  | Модуль ввода аналоговый МВА В 150-220 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471289 |  |
|  | 587 |  |  | Модуль дискретного ввода-вывода МДВВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471290 |  |
|  | 588 |  |  | Мотопомпа FUBAG | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421099 |  |
|  | 589 |  |  | Мотопомпа бензиновая CAIMAN CP-304 C | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421006 |  |
|  | 590 |  |  | Муфтовая воздуходувка 2АФ53Э52Ш Алферово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409031 |  |
|  | 591 |  |  | МФУ цветной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480209 |  |
|  | 592 |  |  | МФУ цветной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480211 |  |
|  | 593 |  |  | Насос 450/22,5 (КНС-4 ул.К.Цеткин,26) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42612 |  |
|  | 594 |  |  | Насос 450/22,5 с эл.дв.КНС-3 Выставкина,13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142610 |  |
|  | 595 |  |  | Насос ВВН1-3 (КНС-1 ул.Интернац.1"Б") | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 042941 |  |
|  | 596 |  |  | Насос Д 200-36а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421294 |  |
|  | 597 |  |  | Насос Д 320-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421292 |  |
|  | 598 |  |  | Насос Д 320-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421293 |  |
|  | 599 |  |  | Насос для воды КМ-100-65-200 с дв.18,5кВт 3000об\мин | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420133 |  |
|  | 600 |  |  | Насос К 160/30 без двигателя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420536 |  |
|  | 601 |  |  | Насос К 20/30 КНС-7 ул.Городковская 73Ак.26 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142009 |  |
|  | 602 |  |  | Насос КМЛ 2 100/200-5 с/дв 22 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420773 |  |
|  | 603 |  |  | Насос КМЛ 80-200/2-5 с/дв 15 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420830 |  |
|  | 604 |  |  | Насос НФ- 4 КНС-8 Белинского 7А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142004 |  |
|  | 605 |  |  | Насос НФ- 4 КНС-8 Белинского 7А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142003 |  |
|  | 606 |  |  | Насос СД 160х45 (КНС-6 Нахимова,12В) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141848 |  |
|  | 607 |  |  | Насос СД 160х45 37х1500 (КНС-6 Нахимова 12В) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420421 |  |
|  | 608 |  |  | Насос СД 250/22,5 (КНС-10 2пер.1 Мая,32А) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42849 |  |
|  | 609 |  |  | Насос СД 250/22,5 37х1500 (КНС-10 2пер1 Мая,32А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420280 |  |
|  | 610 |  |  | Насос СД 50/56 22хх3000 (КНС 11 пер.Ленинград.1стр8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420321 |  |
|  | 611 |  |  | Насос СМ 100-65-200/4 КНС с.Казанское д.37а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420403 |  |
|  | 612 |  |  | Насос СМ 100-65-250/4 5,5х15000 д.Андреево№89о/с | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420416 |  |
|  | 613 |  |  | Насос СМ 100-65-250/4 7,5х1500 КНС д.Алферово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420381 |  |
|  | 614 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 18,5хх1500 КНС с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420502 |  |
|  | 615 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 22х1500 КНС с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420351 |  |
|  | 616 |  |  | Насос СМ 80-50-200а 15х3000 ВНС д.Ефимово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420081 |  |
|  | 617 |  |  | Насос ФГ 144/10,5 (КНС-7 Городковская73-А к.26 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141639 |  |
|  | 618 |  |  | Насос ФГ 800/33 (КНС-5 1-я Игнатьевск.58) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42578 |  |
|  | 619 |  |  | Насос ФГ 800/33 КНС-1 Интернацион 1"Б" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42579 |  |
|  | 620 |  |  | Насос ФГ 800/33 КНС-3 Выставкина,13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142581 |  |
|  | 621 |  |  | Насос ФНГ 800/33 (КНС-1 Интернацион.1"Б") | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420281 |  |
|  | 622 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-65 нрк | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420829 |  |
|  | 623 |  |  | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421129 |  |
|  | 624 |  |  | Насос "Иртыш" ПФС 50/125.120-1,1/2-016 КНС 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420717 |  |
|  | 625 |  |  | Насос 1 Д 200/36а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420232 |  |
|  | 626 |  |  | Насос 1 Д 200/36а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420231 |  |
|  | 627 |  |  | Насос 1 Д 315/50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0420079 |  |
|  | 628 |  |  | Насос 1 Д 315/50а 55х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420144 |  |
|  | 629 |  |  | Насос 1 Д 315/71 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42952 |  |
|  | 630 |  |  | Насос 1 Д 315/71 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42953 |  |
|  | 631 |  |  | Насос 1 Д 315/71 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420143 |  |
|  | 632 |  |  | Насос 1 СД 250/22,5б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421128 |  |
|  | 633 |  |  | Насос 1Д 315/71 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420246 |  |
|  | 634 |  |  | Насос 1Д 315-71 с эл.дв. 110 кВт/3000об/мин | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421320 |  |
|  | 635 |  |  | Насос 1Д 630/90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420430 |  |
|  | 636 |  |  | Насос 1Д 630/90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420482 |  |
|  | 637 |  |  | Насос 1К 100-65-200 с/дв 22 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421177 |  |
|  | 638 |  |  | Насос CNP TD 80/38-2 с дв. 15 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421168 |  |
|  | 639 |  |  | Насос CVX 40-125-8-46-09 ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42821 |  |
|  | 640 |  |  | Насос EBARA EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5E круглые фланцы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421170 |  |
|  | 641 |  |  | Насос GRUNDFOS TP 200-530/4A-F-A-BAQE | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421096 |  |
|  | 642 |  |  | Насос GRUNDFOS TP 200-530/4A-F-A-BAQE | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421097 |  |
|  | 643 |  |  | Насос NMO 015BYO 1РО5В ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420365 |  |
|  | 644 |  |  | Насос UPS 65-120 F | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421003 |  |
|  | 645 |  |  | Насос WILO CronoNorm-NL 100/250-55-2-12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421101 |  |
|  | 646 |  |  | Насос WILO CronoNorm-NL 100/250-55-2-12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421102 |  |
|  | 647 |  |  | Насос WILO IL 40/200-7,5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420656 |  |
|  | 648 |  |  | Насос WILO IL250/425-110/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420833 |  |
|  | 649 |  |  | Насос WILO IL250/425-110/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420834 |  |
|  | 650 |  |  | Насос WILO il50/180/-7/5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421016 |  |
|  | 651 |  |  | Насос Wilo IPL 40/120-1,5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420134 |  |
|  | 652 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 150/300-30/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421017 |  |
|  | 653 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 80/150-7.5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420675 |  |
|  | 654 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 80/150-7.5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420676 |  |
|  | 655 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 80/200-22/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420812 |  |
|  | 656 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 80/200-22/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420813 |  |
|  | 657 |  |  | Насос Wilo-CronoLine-IL 80/220-4/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420722 |  |
|  | 658 |  |  | Насос WiloLine IL 32/140-1.5/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420857 |  |
|  | 659 |  |  | Насос АЦМЛ-40А/110-1,1/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420301 |  |
|  | 660 |  |  | Насос АЦМЛ-40А/110-1,1/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420302 |  |
|  | 661 |  |  | Насос АЦМС Н 4005-05 с дв. 0,75 кВт в к-те | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421076 |  |
|  | 662 |  |  | Насос в агрегате Д-320-70 90квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4042714 |  |
|  | 663 |  |  | Насос ВК 2/26 подпиточный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420064 |  |
|  | 664 |  |  | Насос ВК 2/26 подпиточный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420063 |  |
|  | 665 |  |  | Насос ВК 2/26 подпиточный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420065 |  |
|  | 666 |  |  | Насос Д 320/50 (ВЗУ №1 ул. Л.Толстого) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421043 |  |
|  | 667 |  |  | Насос Д 320-50 75х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420367 |  |
|  | 668 |  |  | Насос Д 500/63 дв. 160х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420354 |  |
|  | 669 |  |  | Насос Д-200-36 37 квт 1500 об/м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420630 |  |
|  | 670 |  |  | Насос Д-320-50 (ВЗУ Л.Толстого артскв 1) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421111 |  |
|  | 671 |  |  | Насос исходной воды WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420783 |  |
|  | 672 |  |  | Насос исходной воды WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420784 |  |
|  | 673 |  |  | Насос К 100-65-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420062 |  |
|  | 674 |  |  | Насос К 100-65-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420060 |  |
|  | 675 |  |  | Насос К 100-65-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420248 |  |
|  | 676 |  |  | Насос К 100-65-200 18,5\*3000 д.Евсеево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420224 |  |
|  | 677 |  |  | Насос К 100-65-200 с эл.дв. 18,5 кВт в к-те | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421074 |  |
|  | 678 |  |  | Насос К 100-65-200 сетевой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420061 |  |
|  | 679 |  |  | Насос К 100-65-200а 18,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420186 |  |
|  | 680 |  |  | Насос К 100-65-250 с двиг.4квт ССО 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420517 |  |
|  | 681 |  |  | Насос К 150-125-250 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420414 |  |
|  | 682 |  |  | Насос К 150-125-250 18,5х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420338 |  |
|  | 683 |  |  | Насос К 150-125-315 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420289 |  |
|  | 684 |  |  | Насос К 150-125-315 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420217 |  |
|  | 685 |  |  | Насос К 150-125-315 с двигателем 30 Квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420521 |  |
|  | 686 |  |  | Насос К 160/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42943 |  |
|  | 687 |  |  | Насос К 160/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420249 |  |
|  | 688 |  |  | Насос К 160/30 30х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420176 |  |
|  | 689 |  |  | Насос К 160/30 30х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420177 |  |
|  | 690 |  |  | Насос К 160/30 30х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420306 |  |
|  | 691 |  |  | Насос К 160/30а 22х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420147 |  |
|  | 692 |  |  | Насос К 160/30а 22х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420148 |  |
|  | 693 |  |  | Насос К 200-150-315 45х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420261 |  |
|  | 694 |  |  | Насос К 45/30 воздуход.ст-ция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142583 |  |
|  | 695 |  |  | Насос К 45/55 сетевой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420283 |  |
|  | 696 |  |  | Насос К 80-50-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420265 |  |
|  | 697 |  |  | Насос К 80-50-200 15х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42851 |  |
|  | 698 |  |  | Насос К 80-50-200 15х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42850 |  |
|  | 699 |  |  | Насос К 80-65-160 7,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420337 |  |
|  | 700 |  |  | Насос К 90-55 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400211 |  |
|  | 701 |  |  | Насос К100-65-100 ВЗУ д.Кузнецы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421050 |  |
|  | 702 |  |  | Насос К80-65-200 с эл.дв. 11кВт в к-те | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421072 |  |
|  | 703 |  |  | Насос К90/20 с дв. 7,5 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421073 |  |
|  | 704 |  |  | Насос КМ 150-125-250 с/дв 18,5 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420973 |  |
|  | 705 |  |  | Насос КМ 100-80-160 15х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420048 |  |
|  | 706 |  |  | Насос КМ 100-80-160/2-5-2м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420629 |  |
|  | 707 |  |  | Насос КМ 125-100-160/2-5 с/дв 22 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420822 |  |
|  | 708 |  |  | Насос КМ 80 ( АЦМЛ ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100052 |  |
|  | 709 |  |  | Насос КМ 80-50-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420419 |  |
|  | 710 |  |  | Насос КМ 80-50-200 15х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420418 |  |
|  | 711 |  |  | Насос КМ 80-50-200/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420082 |  |
|  | 712 |  |  | Насос КМ 80-65-160/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420072 |  |
|  | 713 |  |  | Насос КМ 80-65-160/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420084 |  |
|  | 714 |  |  | Насос КМЛ 65/125/2 с эл.дв.3Квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421077 |  |
|  | 715 |  |  | Насос КМЛ 80/160 7,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420379 |  |
|  | 716 |  |  | Насос КМЛ 100-160/2-5 11 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420625 |  |
|  | 717 |  |  | Насос КМЛ 100-65-200а-5 с дв. 22 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421216 |  |
|  | 718 |  |  | Насос КМЛ 2 100-160 15 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420573 |  |
|  | 719 |  |  | Насос КМЛ 2 50/160 3 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420574 |  |
|  | 720 |  |  | Насос КМЛ 2 50/200 5,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420420 |  |
|  | 721 |  |  | Насос КМЛ 2 65/100 5,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420439 |  |
|  | 722 |  |  | Насос КМЛ 2 65/100 5,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420438 |  |
|  | 723 |  |  | Насос КМЛ 2 65/160 5,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420468 |  |
|  | 724 |  |  | Насос КМЛ 2 80/130 5,5 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420417 |  |
|  | 725 |  |  | Насос КМЛ 40/160 2,2х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420394 |  |
|  | 726 |  |  | Насос КМЛ 40/160 2,2х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420395 |  |
|  | 727 |  |  | Насос КМЛ 50/160 с дв. 3кВт в ком-те | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421046 |  |
|  | 728 |  |  | Насос КМЛ-2 50/160 3х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420339 |  |
|  | 729 |  |  | Насос КМЛ-2 50/160 3х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420340 |  |
|  | 730 |  |  | Насос КМЛ-2 65/130 3х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420404 |  |
|  | 731 |  |  | Насос КМЛ-2 65/130 3х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420315 |  |
|  | 732 |  |  | Насос КМЛ2 100/160 с дв.15кВт 2900 об/мин | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420996 |  |
|  | 733 |  |  | Насос КМЛ2 50/200 с/дв. 5,5 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421207 |  |
|  | 734 |  |  | Насос КМЛ2 50/200 с/дв. 5,5 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421214 |  |
|  | 735 |  |  | Насос консольно-моноблочный КМ 80-50-200 с эл.дв. 15,0 кВт напор Н=50 м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421314 |  |
|  | 736 |  |  | Насос контура котла WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420776 |  |
|  | 737 |  |  | Насос контура котла WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420777 |  |
|  | 738 |  |  | Насос контура котла WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420778 |  |
|  | 739 |  |  | Насос контура отопления Грундфос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420795 |  |
|  | 740 |  |  | Насос контура отопления Грундфос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420796 |  |
|  | 741 |  |  | Насос ПД 16/20 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100086 |  |
|  | 742 |  |  | Насос подпиточный WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420786 |  |
|  | 743 |  |  | Насос подпиточный WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420787 |  |
|  | 744 |  |  | Насос подпиточный горячего водоснабжения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400579 |  |
|  | 745 |  |  | Насос с сух.ротором Wilo-CronoLine-IL 125/160-22/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420814 |  |
|  | 746 |  |  | Насос с сух.ротором Wilo-CronoLine-IL 125/160-22/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420815 |  |
|  | 747 |  |  | Насос с сухим ротором с фланц.соединением Wilo-IPL40/120-1,5/2 с эл.дв. 1,5кВт напор Н=13,4м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421317 |  |
|  | 748 |  |  | Насос СД 50/56 с/дв 22 кВт (В) КНС№8 Белинского | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420858 |  |
|  | 749 |  |  | Насос СД 160/45 37х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420043 |  |
|  | 750 |  |  | Насос СД 160/45 37х1500 (ССО 1) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420405 |  |
|  | 751 |  |  | Насос СД 160/45 б/дв, б/р (200М4) (КНС-6 Нахимова 12В) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421137 |  |
|  | 752 |  |  | Насос СД 160/45 ССО2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141847 |  |
|  | 753 |  |  | Насос СД 250/22 с двиг. 22кВт (ССО 2) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420850 |  |
|  | 754 |  |  | Насос СД 250/22,5 б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421117 |  |
|  | 755 |  |  | Насос СД 250/22,5 б (ССО 2) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421103 |  |
|  | 756 |  |  | Насос СД 250/22,5 б (ССО 1) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421018 |  |
|  | 757 |  |  | Насос СД 250/22,5 б (ССО 2) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421044 |  |
|  | 758 |  |  | Насос СД 450/22,5 (воздуходув. ст) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421019 |  |
|  | 759 |  |  | Насос СД 450/22,5 без двигателя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420751 |  |
|  | 760 |  |  | Насос СД 50/56 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421104 |  |
|  | 761 |  |  | Насос СД 80/18 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420279 |  |
|  | 762 |  |  | Насос СД 80/18 с двиг.9 кВт КНС 9 1 Мая 34 б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420672 |  |
|  | 763 |  |  | Насос СД 80/18б с/дв 7,5 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420959 |  |
|  | 764 |  |  | Насос СД 800/32а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421118 |  |
|  | 765 |  |  | Насос СДВ 2 700-26,5 без эл/двигателя ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421004 |  |
|  | 766 |  |  | Насос СДВ 2700/26,5 У3 ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421040 |  |
|  | 767 |  |  | Насос СДВ 2700/26,5 УЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421116 |  |
|  | 768 |  |  | Насос СДВ 80/18 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421020 |  |
|  | 769 |  |  | Насос СДВ 80/18 11х1500 ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420380 |  |
|  | 770 |  |  | Насос серии 200Д90 с электродвигателем А4-355L4 250 кВт 1500 об/мин 6000В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421167 |  |
|  | 771 |  |  | Насос сетевой 6 К-8У 32-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0400576 |  |
|  | 772 |  |  | Насос сетевой 6 К-8У 32-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400575 |  |
|  | 773 |  |  | Насос сетевой WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420779 |  |
|  | 774 |  |  | Насос сетевой WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420780 |  |
|  | 775 |  |  | Насос сетевой WILO | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420781 |  |
|  | 776 |  |  | Насос СМ 100-65-200/4. КНС д.Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421138 |  |
|  | 777 |  |  | Насос СМ 100-65-250/4 с двиг. 132S4 7,5кВт КНС Алф | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420975 |  |
|  | 778 |  |  | Насос СМ 125-80-315 д.Кузнецы КНС 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421183 |  |
|  | 779 |  |  | Насос СМ 125-80-315 КНС Д.БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421110 |  |
|  | 780 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421037 |  |
|  | 781 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421036 |  |
|  | 782 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 с дв. 180S4 22кВт КНС Б.Двор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420976 |  |
|  | 783 |  |  | Насос СМ 125-80-315/4 с двигателем 22 кВт КНС БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421014 |  |
|  | 784 |  |  | Насос СМ 150-125-315/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421035 |  |
|  | 785 |  |  | Насос СМ 150-125-315/4 КНС 8 БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421034 |  |
|  | 786 |  |  | Насос СМ 150-125-315/а4 КНС 8 БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421049 |  |
|  | 787 |  |  | Насос СМ 250-200-400 (воздуходув.ст.) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42734 |  |
|  | 788 |  |  | Насос СМ 80-50-200 б 11 квт КНС д.Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420566 |  |
|  | 789 |  |  | Насос ФНГ 450/22,5 (75 кВт) воздуходувная ст. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421180 |  |
|  | 790 |  |  | Насос ФНГ 450/22,5 (75 кВт) КНС 3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421181 |  |
|  | 791 |  |  | Насос ФНГ 450-22,5 КНС №1 пер. Интернациональный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421021 |  |
|  | 792 |  |  | Насос ФНГ 800/ (160 кВт) воздуходувная ст. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421179 |  |
|  | 793 |  |  | Насос ФНГ 800/ (160 кВт) КНС 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421178 |  |
|  | 794 |  |  | Насос ФНГ 800/33 воздуход.ст-ция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420258 |  |
|  | 795 |  |  | Насос ФНГ 800-33а КНС № 5 1-я Игнатьевская 58 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421022 |  |
|  | 796 |  |  | Насос Х 50-32 125 ДС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420251 |  |
|  | 797 |  |  | Насос Х 50-32-125 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420305 |  |
|  | 798 |  |  | Насос Х 50-32-125 4х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420220 |  |
|  | 799 |  |  | Насос Х 50-32-125 4х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420113 |  |
|  | 800 |  |  | Насос Х 50-32-125 А-С | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420112 |  |
|  | 801 |  |  | Насос Х 50-32-125Д-СД с эл. дв. 4кВт в ком-те | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421048 |  |
|  | 802 |  |  | Насос Х 65-50-125Д-С 3 Квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420585 |  |
|  | 803 |  |  | Насос центробежный двухстороннего входа Д 315-71а с дв. 90кВт, 3000об/мин | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421131 |  |
|  | 804 |  |  | Насос центробежный двухстороннего входа Д 320-50 с электродвигателем 75 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421119 |  |
|  | 805 |  |  | Насос центробежный двухстороннего входа Д 500-63, без дв., без рамы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421132 |  |
|  | 806 |  |  | Насос ЦНСг 13-70 11 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420591 |  |
|  | 807 |  |  | Насос ЦНСГ 13-70 11х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420052 |  |
|  | 808 |  |  | Насос ЦНСГ 13-70 под дв. 11 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420995 |  |
|  | 809 |  |  | Насос ЦНСГ 38-132 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420423 |  |
|  | 810 |  |  | Насос ЦНСГ 38-132 с двиг. 30 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420697 |  |
|  | 811 |  |  | Насос ЦНСг 38-132 с эл.дв. 30 кВт в комплекте | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421047 |  |
|  | 812 |  |  | Насос ЦНСГ 38-54 с двигателем 30 Квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420522 |  |
|  | 813 |  |  | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 ВНС д.Васютино | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421120 |  |
|  | 814 |  |  | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 ВНС д.Васютино | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421145 |  |
|  | 815 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421012 |  |
|  | 816 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420828 |  |
|  | 817 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421062 |  |
|  | 818 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421063 |  |
|  | 819 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421219 |  |
|  | 820 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421220 |  |
|  | 821 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421221 |  |
|  | 822 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 Б.Дворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421186 |  |
|  | 823 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 ВЗУ № 3 а/с 12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421011 |  |
|  | 824 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 ВЗУ Рахманово,№91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420542 |  |
|  | 825 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 д.Кузнецы ВЗУ артскв.2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421187 |  |
|  | 826 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-110 НРК 1 пер.1 Мая 1а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420974 |  |
|  | 827 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-150 ВЗУ с.Рахманово, №91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420385 |  |
|  | 828 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-200 ВЗУ с.Рахманово №91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42832 |  |
|  | 829 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-200 ВЗУ с.Рахманово №91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42833 |  |
|  | 830 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420747 |  |
|  | 831 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421222 |  |
|  | 832 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421058 |  |
|  | 833 |  |  | Насос ЭЦВ 10-65-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421059 |  |
|  | 834 |  |  | Насос ЭЦВ 12-160-100 артскв.№3 ВЗУ 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421224 |  |
|  | 835 |  |  | Насос ЭЦВ 12-160-110 (100) ВНС 11 пер.Корнево-Юдинский | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421028 |  |
|  | 836 |  |  | Насос ЭЦВ 12-160-110 (ВНС 11 пер. корнево-Юдинский) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421041 |  |
|  | 837 |  |  | Насос ЭЦВ 12-160-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421223 |  |
|  | 838 |  |  | Насос ЭЦВ 12-200-70 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421029 |  |
|  | 839 |  |  | Насос ЭЦВ 12-200-70 (ВНС 15 Б.Покровская 66) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421042 |  |
|  | 840 |  |  | Насос ЭЦВ 12-200-70 нро | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421208 |  |
|  | 841 |  |  | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421121 |  |
|  | 842 |  |  | Насос ЭЦВ 6-25-120 артскважина д.Грибаново 69/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420560 |  |
|  | 843 |  |  | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421027 |  |
|  | 844 |  |  | Насос ЭЦВ 8-25-100 11 Квт арт/скв.Грибаново | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420551 |  |
|  | 845 |  |  | Насос ЭЦВ 8-25-125 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421015 |  |
|  | 846 |  |  | Насос ЭЦВ 8-40-120 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421057 |  |
|  | 847 |  |  | Насос ЭЦВ 8-40-120 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421039 |  |
|  | 848 |  |  | Насос ЭЦВ 8-40-120 д. Тарасово ВНС артскв | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421185 |  |
|  | 849 |  |  | Насос ЭЦВ 8-40-120 д.Кузнецы ВЗУ артскв. 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421184 |  |
|  | 850 |  |  | НасосКМ 80-50-200 15х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420413 |  |
|  | 851 |  |  | Насосная станция Wilo-COR-3MVI Карповская,11 В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420816 |  |
|  | 852 |  |  | Насосная установка WILO COR-1MHIE 803-2GE-R | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420832 |  |
|  | 853 |  |  | Насосный агрегат Д 200/90б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420473 |  |
|  | 854 |  |  | Насосный агрегат 1 Д 200/36 37х1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420472 |  |
|  | 855 |  |  | Насосный агрегат Seko TEKNA APG 603 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420790 |  |
|  | 856 |  |  | Насосный агрегат Seko TEKNA APG 603 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420791 |  |
|  | 857 |  |  | Насосный агрегат СД 80-32 18,5 кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421318 |  |
|  | 858 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 1604 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420873 |  |
|  | 859 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 1604 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420874 |  |
|  | 860 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 40/7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420867 |  |
|  | 861 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 40/7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420868 |  |
|  | 862 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 65/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420869 |  |
|  | 863 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 65/13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420870 |  |
|  | 864 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO" 65/150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420871 |  |
|  | 865 |  |  | Насосы циркуляционные для отопления " WILO"65/150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420872 |  |
|  | 866 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010015 |  |
|  | 867 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010010 |  |
|  | 868 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010008 |  |
|  | 869 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010009 |  |
|  | 870 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010014 |  |
|  | 871 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010007 |  |
|  | 872 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010234 |  |
|  | 873 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40463 |  |
|  | 874 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40462 |  |
|  | 875 |  |  | Натро-катионовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400121 |  |
|  | 876 |  |  | Нижнее распределительное устройство для фильтра | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409060 |  |
|  | 877 |  |  | Ноутбук ASUS PRO P2540FB(90NX0241-M05130)i3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480329 |  |
|  | 878 |  |  | Ноутбук ASUS PRO P2540FB(90NX0241-M05130)i3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480330 |  |
|  | 879 |  |  | Ноутбук ASUS PRO P2540FB(90NX0241-M05130)i3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480331 |  |
|  | 880 |  |  | Ноутбук POVER PRO 510 HP | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48573 |  |
|  | 881 |  |  | Ноутбук Satellite | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48605 |  |
|  | 882 |  |  | Оборудование блочно-модульной котельной ул. 1 Мая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40976 |  |
|  | 883 |  |  | Оборудование для очистки воды станции обезжелезивания д. Кузнецы ул. Новая д.6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409035 |  |
|  | 884 |  |  | Оборудование для очистки воды станции обезжелезивания д. Тарасово ул. Совхозная д. 13/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409036 |  |
|  | 885 |  |  | Оборудование для очистки воды станции обезжелезивания д.Ново-Загарье д.150 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409034 |  |
|  | 886 |  |  | Оборудование контроля уровня бака ГВС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471105 |  |
|  | 887 |  |  | Оборудование котельной "Городок" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408962 |  |
|  | 888 |  |  | Оборудование котельной (насосы) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420965 |  |
|  | 889 |  |  | Оборудование котельной ул.1-я Мишутинская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408991 |  |
|  | 890 |  |  | Оборудование котельной ул.Каляева, д.6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40725 |  |
|  | 891 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания д.Семеново, 45В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409028 |  |
|  | 892 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания для станции III-го подъема БЖД пр. 66В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408990 |  |
|  | 893 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания на арт.скважине д. Андреево д.90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409006 |  |
|  | 894 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания на арт.скважине д. Васютино | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408994 |  |
|  | 895 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания на арт.скважине д. Ефимово д.68г | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408995 |  |
|  | 896 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания на арт.скважине д. Чисто-Перхурово д.44 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409011 |  |
|  | 897 |  |  | Оборудование станции обезжелезивания с.Рахманово д.91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409017 |  |
|  | 898 |  |  | Оборудование станции обезжилезивания с.Казанское | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408984 |  |
|  | 899 |  |  | Оборудование химической очистки воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010175 |  |
|  | 900 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49602 |  |
|  | 901 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49603 |  |
|  | 902 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49604 |  |
|  | 903 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49605 |  |
|  | 904 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49606 |  |
|  | 905 |  |  | Одноступенчатый сдвоенный центробежный насос TPD125-160/4-F-A-BAQ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421201 |  |
|  | 906 |  |  | Одноступенчатый сдвоенный центробежный насос TPD125-160/4-F-A-BAQ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421202 |  |
|  | 907 |  |  | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте типа BL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421195 |  |
|  | 908 |  |  | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте типа BL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421196 |  |
|  | 909 |  |  | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте типа BL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421197 |  |
|  | 910 |  |  | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте типа BL | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421198 |  |
|  | 911 |  |  | Охладитель конденсата | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40398 |  |
|  | 912 |  |  | Пароводяной нагреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010140 |  |
|  | 913 |  |  | Пароводяной нагреватель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010138 |  |
|  | 914 |  |  | Пароводяной подогреватель МВН-500 (1437-05) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409018 |  |
|  | 915 |  |  | Пароподогреватель ПП 1-32-711 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40767 |  |
|  | 916 |  |  | Переключатель ВР-32 100А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420881 |  |
|  | 917 |  |  | Персонал. компьютер Kraftway Credo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480239 |  |
|  | 918 |  |  | Персонал. компьютер Kraftway Credo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480240 |  |
|  | 919 |  |  | Персонал. компьютер Kraftway Credo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480241 |  |
|  | 920 |  |  | Персонал. компьютер Kraftway Credo | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480242 |  |
|  | 921 |  |  | Перфоратор Kango 545S 3982 00 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 61284 |  |
|  | 922 |  |  | Перфоратор Milwaukee Kango 545 S | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 61369 |  |
|  | 923 |  |  | Пила дисковая гидравлическая ПРД-450 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 61004 |  |
|  | 924 |  |  | Пила маятниковая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400410 |  |
|  | 925 |  |  | Погружной эл.насос вертикальный 1-ступенчКаляева14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420835 |  |
|  | 926 |  |  | Погружной эл.насос вертикальный 1-ступенчКаляева14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420836 |  |
|  | 927 |  |  | Подогреватель 2-07-ОСТ 34-588 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40394 |  |
|  | 928 |  |  | Подогреватель 2-07-ОСТ 34-588 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40395 |  |
|  | 929 |  |  | Подогреватель ВЗУ д.Евсеево д.27-Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400113 |  |
|  | 930 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40560 |  |
|  | 931 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40561 |  |
|  | 932 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40562 |  |
|  | 933 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40556 |  |
|  | 934 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40555 |  |
|  | 935 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40554 |  |
|  | 936 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40557 |  |
|  | 937 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40559 |  |
|  | 938 |  |  | Подогреватель водоводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40558 |  |
|  | 939 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40605 |  |
|  | 940 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40604 |  |
|  | 941 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40690 |  |
|  | 942 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40688 |  |
|  | 943 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40687 |  |
|  | 944 |  |  | Подогреватель водоводяной 12-219-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40689 |  |
|  | 945 |  |  | Подогреватель водоводяной 16-325-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40686 |  |
|  | 946 |  |  | Подогреватель водоводяной 16-325-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40683 |  |
|  | 947 |  |  | Подогреватель водоводяной 16-325х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40787 |  |
|  | 948 |  |  | Подогреватель водоводяной Д-325 L-3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40432 |  |
|  | 949 |  |  | Подогреватель водоводяной Д-325 L-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40430 |  |
|  | 950 |  |  | Подогреватель водоводяной Д-325 L-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40431 |  |
|  | 951 |  |  | Подогреватель водоводяной ПВ 273х4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40856 |  |
|  | 952 |  |  | Подогреватель водоводяной ПВ 273х4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40855 |  |
|  | 953 |  |  | Подогреватель водоводяной ПВ 325х4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40840 |  |
|  | 954 |  |  | Подогреватель водяной ВВП 14-273-4000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409019 |  |
|  | 955 |  |  | Подогреватель МВН-500 (1437-05) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40806 |  |
|  | 956 |  |  | Подогреватель МВН-500 (1437-05) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40807 |  |
|  | 957 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400199 |  |
|  | 958 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400198 |  |
|  | 959 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400200 |  |
|  | 960 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400197 |  |
|  | 961 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010219 |  |
|  | 962 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010221 |  |
|  | 963 |  |  | Подогреватель пароводяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010220 |  |
|  | 964 |  |  | Подогреватель пароводяной ПП 1-53-7-11 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40858 |  |
|  | 965 |  |  | Подогреватель пароводяной ПП 1-53-7-11 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40857 |  |
|  | 966 |  |  | Подогреватель пароводяной ПП1-53-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40628 |  |
|  | 967 |  |  | Подогреватель ПВ №11-219х2000 в комплекте | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40829 |  |
|  | 968 |  |  | Подогреватель ПВ №11-219х2000 в комплекте | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40830 |  |
|  | 969 |  |  | Подогреватель ПМ 25-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40400 |  |
|  | 970 |  |  | Подогреватель ПМ 25-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40401 |  |
|  | 971 |  |  | Подогреватель ПМ 25-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40402 |  |
|  | 972 |  |  | Подогреватель ПМ 25-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40403 |  |
|  | 973 |  |  | Подогреватель ПП 2-17,2-0,7-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408988 |  |
|  | 974 |  |  | Подогреватель ПП 2-17-0,72 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420478 |  |
|  | 975 |  |  | Подогреватель ПП 2-9 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010038 |  |
|  | 976 |  |  | Подогреватель ПП-217 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010037 |  |
|  | 977 |  |  | Подогреватель скважина Ефимово 68-Г | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400114 |  |
|  | 978 |  |  | Подъемник эл.механический 2-стоечный 3,2т | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420343 |  |
|  | 979 |  |  | Пожарная сигнализация АБК пер.Интернац. д.28 кор.1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421023 |  |
|  | 980 |  |  | Пожарная сигнализация админ.бытовое здание пер. Интернацион. д.28 кор.6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421024 |  |
|  | 981 |  |  | Пожарная сигнализация в гараже и вспомогательных помещениях пер.Интернац. д.28 кор.14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421130 |  |
|  | 982 |  |  | Пожарная сигнализация служебное помещение с пристройкой пер.Интернац. д.28 кор.8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421025 |  |
|  | 983 |  |  | Пожарно-охранная сигнализация | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420801 |  |
|  | 984 |  |  | Портативный измерит.комплект с расходомером АКРОН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471124 |  |
|  | 985 |  |  | Преобразователь избыточного давления ПД 100-ДИ 1 О | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420915 |  |
|  | 986 |  |  | Преобразователь избыточного давления ПД 100-ДИ 1 О | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420916 |  |
|  | 987 |  |  | Преобразователь избыточного давления ПД 100-ДИ9шт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420914 |  |
|  | 988 |  |  | Преобразователь частоты 7,5кВт 380В а/с Андреево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470620 |  |
|  | 989 |  |  | Преобразователь частоты (РИТМ-Н-250-0,4 IP20 250 кВт, 400В) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471527 |  |
|  | 990 |  |  | Преобразователь частоты (РИТМ-Н-250-0,4 IP20 250 кВт, 400В) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471528 |  |
|  | 991 |  |  | Преобразователь частоты 110 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408942 |  |
|  | 992 |  |  | Преобразователь частоты 110 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408943 |  |
|  | 993 |  |  | Преобразователь частоты 22 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408944 |  |
|  | 994 |  |  | Преобразователь частоты 22 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408945 |  |
|  | 995 |  |  | Преобразователь частоты 3,7 кВт 380В(Каляева10а) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408948 |  |
|  | 996 |  |  | Преобразователь частоты 3,7 кВт 380В(Каляева10а) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408949 |  |
|  | 997 |  |  | Преобразователь частоты 30квт Рахманово ВЗУ №91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40800 |  |
|  | 998 |  |  | Преобразователь частоты 380В 22/30кВт 45/60А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471204 |  |
|  | 999 |  |  | Преобразователь частоты 55квт а/с №1 пер.1Мая ,20а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470563 |  |
|  | 1000 |  |  | Преобразователь частоты ВЕСПЕР Е1-Р ул.Л.Толстого | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408956 |  |
|  | 1001 |  |  | Преобразователь частоты ВЕСПЕР Е1-Р ул.Л.Толстого | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408957 |  |
|  | 1002 |  |  | Преобразователь частоты общепромышленного применения ВЕСПЕР EI-7011-010Н(7,5 кВт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409068 |  |
|  | 1003 |  |  | Преобразователь частоты общепромышленного применения ВЕСПЕР EI-7011-010Н(7,5 кВт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409069 |  |
|  | 1004 |  |  | Преобразователь частоты общепромышленного применения ВЕСПЕР EI-7011-015Н(11 кВт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409070 |  |
|  | 1005 |  |  | Преобразователь частоты общепромышленного применения ВЕСПЕР EI-7011-020Н(15 кВт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409071 |  |
|  | 1006 |  |  | Преобразователь частоты общепромышленного применения ВЕСПЕР EI-7011-040Н(30 кВт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409072 |  |
|  | 1007 |  |  | Преобразователь частоты со съемным пультом ЕI-Р7011-015H 11кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471235 |  |
|  | 1008 |  |  | Преобразователь частоты со съемным пультом ЕI-Р7012-020Н 15 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4712190 |  |
|  | 1009 |  |  | Пресс 2113-КГС/см/2-01 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400490 |  |
|  | 1010 |  |  | Прибор автоматизации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471160 |  |
|  | 1011 |  |  | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/2Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420985 |  |
|  | 1012 |  |  | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/НБ на 1 воронку | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421182 |  |
|  | 1013 |  |  | Прибор для анализа газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471159 |  |
|  | 1014 |  |  | Прибор регулир. РС 29.2.32М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471505 |  |
|  | 1015 |  |  | Прибор регулир. РС 29.2.32М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471506 |  |
|  | 1016 |  |  | Прибор учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471405 |  |
|  | 1017 |  |  | Привод Z11S-B | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420876 |  |
|  | 1018 |  |  | Принтер Epson L-1455 A-3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480316 |  |
|  | 1019 |  |  | Прицеп 713511 (пожарно-спасательный комплекс "Огнеборец-550) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421303 |  |
|  | 1020 |  |  | Прицеп 713511 (пожарно-спасательный комплекс "Огнеборец-850-М) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421302 |  |
|  | 1021 |  |  | Прицеп ПТС 1х1Р 92-97 ОХ (для св.агрегата ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420749 |  |
|  | 1022 |  |  | Программа компьютерная для т/сетей | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000219 |  |
|  | 1023 |  |  | Програмное обеспечение ГИС Zulu | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480094 |  |
|  | 1024 |  |  | Програмный логический контроллер ПЛК 150-220 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471288 |  |
|  | 1025 |  |  | Противопожарная сигнализация | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420686 |  |
|  | 1026 |  |  | Противопожарная сигнализация | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420698 |  |
|  | 1027 |  |  | Проточный преобразователь | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408925 |  |
|  | 1028 |  |  | Проточный преобразователь | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408926 |  |
|  | 1029 |  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарной сигна | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420937 |  |
|  | 1030 |  |  | Пункт газорегуляторный шкафной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471252 |  |
|  | 1031 |  |  | Пункт мониторинга и диспетчеризации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420940 |  |
|  | 1032 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-1,6-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420897 |  |
|  | 1033 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-1,6-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420896 |  |
|  | 1034 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-10-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420894 |  |
|  | 1035 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-10-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420895 |  |
|  | 1036 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-4-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420899 |  |
|  | 1037 |  |  | Пусковая сборка MSC-D-4-M7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420898 |  |
|  | 1038 |  |  | Разделитель плюсов EZAFASB 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420904 |  |
|  | 1039 |  |  | Распределительное устройство Суно | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040207 |  |
|  | 1040 |  |  | Распределительное устройство Суно | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040206 |  |
|  | 1041 |  |  | Распределительное устройство Суно 125 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4041219 |  |
|  | 1042 |  |  | Распределительное устройство Суно возд ст-ция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4040208 |  |
|  | 1043 |  |  | Рассекатель для горелки ГГВ-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49752 |  |
|  | 1044 |  |  | Расходная емкость для дозирующего комплекса | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420788 |  |
|  | 1045 |  |  | Расходная емкость для дозирующего комплекса | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420789 |  |
|  | 1046 |  |  | Расходный комплекс US - 800 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47779 |  |
|  | 1047 |  |  | Расходомер электромагнитный СИМАГ 11 КНС д.Кузнецы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471044 |  |
|  | 1048 |  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-520п Д 15 мм | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471272 |  |
|  | 1049 |  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-520п Д 50 мм | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471270 |  |
|  | 1050 |  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-520п Д 50 мм | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471271 |  |
|  | 1051 |  |  | РДУК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47256 |  |
|  | 1052 |  |  | Регулятор давления RG/2MBZDN 50 RB50Z 32 170 фл. Р 6Бар, 30-50кПа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471183 |  |
|  | 1053 |  |  | Регулятор давления воды РДВ 200-1Г БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471189 |  |
|  | 1054 |  |  | Регулятор РС 29.1.12М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471327 |  |
|  | 1055 |  |  | Режущее полотно к косилке роторной КРН-2,1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420841 |  |
|  | 1056 |  |  | Резервуар эластич. пожар. д/воды ПЭР-П | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704438 |  |
|  | 1057 |  |  | Резервуар эластич. пожар. д/воды ПЭР-П | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704439 |  |
|  | 1058 |  |  | Резервуар эластич. пожар. д/воды ПЭР-П | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704440 |  |
|  | 1059 |  |  | Резчик ручной К 970 16" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 61265 |  |
|  | 1060 |  |  | Реле давления DDS76-1/2" 3/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420877 |  |
|  | 1061 |  |  | Реле промежуточное 7 штук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420936 |  |
|  | 1062 |  |  | Рециркуляционный насос НКУ 250 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42777 |  |
|  | 1063 |  |  | Рециркуляционный насос НКУ 250 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42778 |  |
|  | 1064 |  |  | РМР 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70303 |  |
|  | 1065 |  |  | РМР 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70305 |  |
|  | 1066 |  |  | РМР 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70304 |  |
|  | 1067 |  |  | РМР 1-5 раб.место.радиомех. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70307 |  |
|  | 1068 |  |  | РМР 1-5раб.место радиомех | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70306 |  |
|  | 1069 |  |  | Ротационный сгуститель ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42814 |  |
|  | 1070 |  |  | Ротационный сгуститель ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42815 |  |
|  | 1071 |  |  | Рубильник арт/скв-2 д.Алферово д.172 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400615 |  |
|  | 1072 |  |  | Рубильник ЯРВ-100 арт/скв-1 д.Алферово д.171 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400259 |  |
|  | 1073 |  |  | Рубильник ЯРВ-100 арт-скв-2 д.Алферово д.172 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400262 |  |
|  | 1074 |  |  | Рубильник ЯРВ-100 д.Алферово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400245 |  |
|  | 1075 |  |  | Рубильник ЯРВ-100 д.Алферово 5/2 КНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400246 |  |
|  | 1076 |  |  | Самоочищающий фильтр для технической воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42819 |  |
|  | 1077 |  |  | Сборка звезда - треугольник с тепловой защитой SDA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420902 |  |
|  | 1078 |  |  | Сборка звезда - треугольник с тепловой защитой SDA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420903 |  |
|  | 1079 |  |  | Сварочный аппарат RALMBOW в комплекте | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420307 |  |
|  | 1080 |  |  | Сварочный аппарат ТРАССА-М | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420806 |  |
|  | 1081 |  |  | Сварочный источник питания о/с д.Алферово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42758 |  |
|  | 1082 |  |  | Сварочный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400389 |  |
|  | 1083 |  |  | Сварочный бензогенератор " Fogo" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421171 |  |
|  | 1084 |  |  | Сварочный выпрямитель Дуга 318 М1 Проф-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420986 |  |
|  | 1085 |  |  | Сварочный трансформатор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142493 |  |
|  | 1086 |  |  | Сверлильный станок | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420455 |  |
|  | 1087 |  |  | СД стеллаж | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70270 |  |
|  | 1088 |  |  | Сепаратор непр.продувки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010155 |  |
|  | 1089 |  |  | Сепаратор непрерывной продувки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400369 |  |
|  | 1090 |  |  | Сервер Supermicro 6016T-U 2\*Xeon 48Gb | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480133 |  |
|  | 1091 |  |  | Сервер 1с DELL 8 дисков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480324 |  |
|  | 1092 |  |  | Сервер Бэкапов/видеонаблюдения 8 дисков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480325 |  |
|  | 1093 |  |  | Сервер Диспетчеризации/папки обмена 16 дисков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480326 |  |
|  | 1094 |  |  | Сигнализатор уровня САУ-М6 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471229 |  |
|  | 1095 |  |  | Сигнализатор уровня САУ-М6 арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471230 |  |
|  | 1096 |  |  | Силовой кабель 3х70 кв.мм 50 метров | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408953 |  |
|  | 1097 |  |  | Система АСКУЭ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470596 |  |
|  | 1098 |  |  | Система АСКУЭ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470595 |  |
|  | 1099 |  |  | Система АСКУЭ артскв.№14 Б.Покр 62/2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470695 |  |
|  | 1100 |  |  | Система АСКУЭ артскв.№15 Б.Покр.66/А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470696 |  |
|  | 1101 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421150 |  |
|  | 1102 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421151 |  |
|  | 1103 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421152 |  |
|  | 1104 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421153 |  |
|  | 1105 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421154 |  |
|  | 1106 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421155 |  |
|  | 1107 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421156 |  |
|  | 1108 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421157 |  |
|  | 1109 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421158 |  |
|  | 1110 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421159 |  |
|  | 1111 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421160 |  |
|  | 1112 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421161 |  |
|  | 1113 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421162 |  |
|  | 1114 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421163 |  |
|  | 1115 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421164 |  |
|  | 1116 |  |  | Система видеонаблюдения | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421165 |  |
|  | 1117 |  |  | Система водоподготовки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471107 |  |
|  | 1118 |  |  | Система дозирования Комплексон - 6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420875 |  |
|  | 1119 |  |  | Система контроля загазованности (Сигнализаторы заг | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420938 |  |
|  | 1120 |  |  | Система отопления и вентиляции (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408973 |  |
|  | 1121 |  |  | Система противопожарной сигнализации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420810 |  |
|  | 1122 |  |  | Система противопожарной сигнализации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420819 |  |
|  | 1123 |  |  | Система удаления кислорода Seko | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420878 |  |
|  | 1124 |  |  | Система удаления мутности (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420955 |  |
|  | 1125 |  |  | Система умягчения воды GSA-0844CS | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420879 |  |
|  | 1126 |  |  | Система эжекции Альтсофт (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420941 |  |
|  | 1127 |  |  | Система эжекции Альтсофт (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420945 |  |
|  | 1128 |  |  | Система эжекции Альтсофт (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420953 |  |
|  | 1129 |  |  | Система эжекции Альтсофт (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420954 |  |
|  | 1130 |  |  | Скребковый механизм МК-79 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941254 |  |
|  | 1131 |  |  | Скребковый механизм МК-79 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941255 |  |
|  | 1132 |  |  | Скребковый механизм МК-79 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4941256 |  |
|  | 1133 |  |  | Солевая емкость | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400570 |  |
|  | 1134 |  |  | Солерастворитель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420078 |  |
|  | 1135 |  |  | Солерастворитель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400588 |  |
|  | 1136 |  |  | Солерастворитель Д-1,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40461 |  |
|  | 1137 |  |  | Солерастворитель Д-1000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400367 |  |
|  | 1138 |  |  | Сотовый телефон Soni Ericson с АЗУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45037 |  |
|  | 1139 |  |  | Спектрофотометр КФК-3КМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471172 |  |
|  | 1140 |  |  | Спектрофотометр ПЭ - 5400ВИ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471526 |  |
|  | 1141 |  |  | Стальная емкость | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0042739 |  |
|  | 1142 |  |  | Станок 6-Д 8 1Ш-928 фрезерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142584 |  |
|  | 1143 |  |  | Станок вертикально-сверлильный 2Р-135 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400600 |  |
|  | 1144 |  |  | Станок зубодолбежный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141838 |  |
|  | 1145 |  |  | Станок токарно-винторезный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141837 |  |
|  | 1146 |  |  | Станок токарно-винторезный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100072 |  |
|  | 1147 |  |  | Станок токарно-винторезный рем.мастерская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141446 |  |
|  | 1148 |  |  | Станок токарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42585 |  |
|  | 1149 |  |  | Станок токарный рем.мастерская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 41528 |  |
|  | 1150 |  |  | Станок токарный 1К-62 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400406 |  |
|  | 1151 |  |  | Станок токарный 1К62 б/у | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420558 |  |
|  | 1152 |  |  | Станок точильно-шлифовальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100095 |  |
|  | 1153 |  |  | Станок ТШ 2 наждачный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400405 |  |
|  | 1154 |  |  | Станок фрезерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141447 |  |
|  | 1155 |  |  | Станция обеззараживания стоков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, д.Андреево, д.89 | инв. ном.: 409061 |  |
|  | 1156 |  |  | Станция обеззараживания стоков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, д.Ефимово, д.69е | инв. ном.: 409062 |  |
|  | 1157 |  |  | Станция обеззараживания стоков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409063 |  |
|  | 1158 |  |  | Станция обеззараживания стоков | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер.Интернациональный, 28б | инв. ном.: 409064 |  |
|  | 1159 |  |  | Станция упр эл.приводом насос.агрегат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, Каляева,14 | инв. ном.: 408951 |  |
|  | 1160 |  |  | Станция управления 32 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, д.Алферово | инв. ном.: 400425 |  |
|  | 1161 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70368 |  |
|  | 1162 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70369 |  |
|  | 1163 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70362 |  |
|  | 1164 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70370 |  |
|  | 1165 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70365 |  |
|  | 1166 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70363 |  |
|  | 1167 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70366 |  |
|  | 1168 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70367 |  |
|  | 1169 |  |  | Стеллаж СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70364 |  |
|  | 1170 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0700002 |  |
|  | 1171 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0700003 |  |
|  | 1172 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70281 |  |
|  | 1173 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70282 |  |
|  | 1174 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70287 |  |
|  | 1175 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70286 |  |
|  | 1176 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70285 |  |
|  | 1177 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70284 |  |
|  | 1178 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70283 |  |
|  | 1179 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70280 |  |
|  | 1180 |  |  | Стеллаж СУ 2-2 6 шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70295 |  |
|  | 1181 |  |  | Стерилизатор ВК-30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400598 |  |
|  | 1182 |  |  | Стерилизатор паровой вертикальный автоматич.СПВА75 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471067 |  |
|  | 1183 |  |  | Стерилизатор паровой вертикальный автоматич.СПВА75 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471068 |  |
|  | 1184 |  |  | Стерилизатор с/в ГП-40 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47377 |  |
|  | 1185 |  |  | Стерилизатор с/в ГП-40 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47375 |  |
|  | 1186 |  |  | Счетчик горячей воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471157 |  |
|  | 1187 |  |  | Счетчик ПСЧ-3ТА | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471274 |  |
|  | 1188 |  |  | Счетчик тепловой энергии ТЭМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471158 |  |
|  | 1189 |  |  | Счетчик холодной воды ВМХ 200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471336 |  |
|  | 1190 |  |  | Таль ручная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420257 |  |
|  | 1191 |  |  | Таль электрическая ТЭС 5000-20 ГНС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420285 |  |
|  | 1192 |  |  | Тележка шовонарезная для пил | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704191 |  |
|  | 1193 |  |  | Тельфер 2 тн артскважина пер.1Мая , д.20 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4141561 |  |
|  | 1194 |  |  | Тепловычислитель СПТ 961 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471291 |  |
|  | 1195 |  |  | Теплообменник 500-40000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400591 |  |
|  | 1196 |  |  | Теплообменник водонагреватель 325-400-РГ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0400592 |  |
|  | 1197 |  |  | Теплообменник водонагреватель 325-400-РГ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400593 |  |
|  | 1198 |  |  | Теплообменник пластинчатый РИДАН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408920 |  |
|  | 1199 |  |  | Теплообменник пластинчатый РИДАН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408921 |  |
|  | 1200 |  |  | Теплообменник пластинчатый РИДАН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408927 |  |
|  | 1201 |  |  | Теплообменник пластинчатый РИДАН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408928 |  |
|  | 1202 |  |  | Теплообменник ТL 90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40758 |  |
|  | 1203 |  |  | Термометр Б-51 211 20 штук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471275 |  |
|  | 1204 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420910 |  |
|  | 1205 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В 4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420911 |  |
|  | 1206 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В 4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420912 |  |
|  | 1207 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В 4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420913 |  |
|  | 1208 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В21 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420906 |  |
|  | 1209 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В21 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420907 |  |
|  | 1210 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В21 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420908 |  |
|  | 1211 |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М В21 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420909 |  |
|  | 1212 |  |  | Термореактор лабораторный "Термион" ( с подставкой, съемным штативом) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471233 |  |
|  | 1213 |  |  | Терморегулятор ТРМ1-Д.У.Р арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471221 |  |
|  | 1214 |  |  | Терморегулятор ТРМ1-Д.У.Р Чапаева 9 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471222 |  |
|  | 1215 |  |  | Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470308 |  |
|  | 1216 |  |  | Токарно-винторезный станок | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4100130 |  |
|  | 1217 |  |  | Трактор Т 30-69 ХА 07-94 50 22-88 ХА 50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421090 |  |
|  | 1218 |  |  | Трансформатор ТДМ 252 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42873 |  |
|  | 1219 |  |  | Трубная система для пароводяного подогревателя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40849 |  |
|  | 1220 |  |  | Трубная система пароводяного подогревателя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40839 |  |
|  | 1221 |  |  | Трубная система пароводяного подогревателя с камер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40844 |  |
|  | 1222 |  |  | Трубная система пароводяного подогревателя с камер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40845 |  |
|  | 1223 |  |  | Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-01.УЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421098 |  |
|  | 1224 |  |  | Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-01.УЗ (воздуходувка) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421172 |  |
|  | 1225 |  |  | Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-М-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420645 |  |
|  | 1226 |  |  | Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-М-1 в компл. с рамой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420644 |  |
|  | 1227 |  |  | Турбокомпрессор ТВ-175 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4140343 |  |
|  | 1228 |  |  | Турникет со стойкой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704096 |  |
|  | 1229 |  |  | Тягонапоромеры ТНМП-52-м2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471278 |  |
|  | 1230 |  |  | Тягонапоромеры ТНМП-52-м2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471277 |  |
|  | 1231 |  |  | Узел газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470492 |  |
|  | 1232 |  |  | Узел газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470493 |  |
|  | 1233 |  |  | Узел газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470496 |  |
|  | 1234 |  |  | Узел газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470489 |  |
|  | 1235 |  |  | Узел газа (Газовое оборудование котлов 4,5 ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470494 |  |
|  | 1236 |  |  | Узел газа топочная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, д.Грибаново | инв. ном.: 470495 |  |
|  | 1237 |  |  | Узел приготовления ГВС с насосным оборудованием | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471449 |  |
|  | 1238 |  |  | Узел разд.газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47257 |  |
|  | 1239 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470486 |  |
|  | 1240 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470488 |  |
|  | 1241 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470487 |  |
|  | 1242 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047766 |  |
|  | 1243 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471529 |  |
|  | 1244 |  |  | Узел учета газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471530 |  |
|  | 1245 |  |  | Узел учета газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43022 |  |
|  | 1246 |  |  | Узел учета газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49096 |  |
|  | 1247 |  |  | Узел учета газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43030 |  |
|  | 1248 |  |  | Узел учета газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4900003 |  |
|  | 1249 |  |  | Узел учета газа в компл.:сч.газа дифманометр АКС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471273 |  |
|  | 1250 |  |  | Узел учета газа д.Тарасово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400372 |  |
|  | 1251 |  |  | Узел учета расхода газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47765 |  |
|  | 1252 |  |  | Узел учета расхода газа ACTARIS | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 040543 |  |
|  | 1253 |  |  | Узел учета расхода газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470593 |  |
|  | 1254 |  |  | Узел учета расхода газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47769 |  |
|  | 1255 |  |  | Узел учета расхода газа в ГРУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470125 |  |
|  | 1256 |  |  | Узел учета сточных вод | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471397 |  |
|  | 1257 |  |  | Узел учета сточных вод | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471398 |  |
|  | 1258 |  |  | Узел учета теплов энергии Н-Мишутинская 5Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40370 |  |
|  | 1259 |  |  | Узел учета тепловой энергии ГВС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470107 |  |
|  | 1260 |  |  | Узел учета тепловой энергии ЦТП№4 с.Рахманово | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470983 |  |
|  | 1261 |  |  | Установка Wilo-Comfort CO (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408971 |  |
|  | 1262 |  |  | Установка Wilo-Comfort CO (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408972 |  |
|  | 1263 |  |  | Установка WILO-COR-3 MVL 1606-6/SKw-EB-R БЖД,2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408877 |  |
|  | 1264 |  |  | Установка для обезжелезования воды АКВАФЛОУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408922 |  |
|  | 1265 |  |  | Установка для умягчения воды АКВАФЛОУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408923 |  |
|  | 1266 |  |  | Установка для умягчения воды АКВАФЛОУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408924 |  |
|  | 1267 |  |  | Устройство плавного пуска 22квт (КНС 11 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470100 |  |
|  | 1268 |  |  | Устройство плавного пуска ДМС-250Н 185квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470460 |  |
|  | 1269 |  |  | Устройство плавного пуска КНС 3 Выставкина,13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47951 |  |
|  | 1270 |  |  | Фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010246 |  |
|  | 1271 |  |  | Фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010248 |  |
|  | 1272 |  |  | Фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010247 |  |
|  | 1273 |  |  | Фильтр Фибос-20 в сборе д.Евсеево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420978 |  |
|  | 1274 |  |  | Фильтр ФИП 1- 1,0-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40393 |  |
|  | 1275 |  |  | Фильтр ФИП 1- 1,0-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40391 |  |
|  | 1276 |  |  | Фильтр ФИП 1- 1,0-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40392 |  |
|  | 1277 |  |  | Фильтр катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010272 |  |
|  | 1278 |  |  | Фильтр катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010270 |  |
|  | 1279 |  |  | Фильтр катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010271 |  |
|  | 1280 |  |  | Фильтр катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010173 |  |
|  | 1281 |  |  | Фильтр механический ФОВ 1,0-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40396 |  |
|  | 1282 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010233 |  |
|  | 1283 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400585 |  |
|  | 1284 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400586 |  |
|  | 1285 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400587 |  |
|  | 1286 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010156 |  |
|  | 1287 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010158 |  |
|  | 1288 |  |  | Фильтр натро-катионовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010157 |  |
|  | 1289 |  |  | Фильтр натро-катионовый 1-0,7-0,6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40763 |  |
|  | 1290 |  |  | Фильтр натро-катионовый Д 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400364 |  |
|  | 1291 |  |  | Фильтр натро-катионовый Д 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400366 |  |
|  | 1292 |  |  | Фильтр натро-катионовый Д 750 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400365 |  |
|  | 1293 |  |  | Фильтр осветительный ФОВ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40397 |  |
|  | 1294 |  |  | Фильтр сетчатый Tecofi (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420949 |  |
|  | 1295 |  |  | Фильтр сетчатый Tecofi (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420950 |  |
|  | 1296 |  |  | Фильтр сетчатый Tecofi (ст.обезжел Б.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420952 |  |
|  | 1297 |  |  | Фильтр сетчатый Tecofi (ст.обезжелБ.Покровская 60Б) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420951 |  |
|  | 1298 |  |  | Фильтр ХВО 2 шт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400547 |  |
|  | 1299 |  |  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3.01 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471245 |  |
|  | 1300 |  |  | Химическое хозяйство ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42816 |  |
|  | 1301 |  |  | Холодильник "Минск" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47373 |  |
|  | 1302 |  |  | Холодильник "Саратов" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70083 |  |
|  | 1303 |  |  | Холодильник "Стинол" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 7042483 |  |
|  | 1304 |  |  | Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo IL 150/335-37/4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421173 |  |
|  | 1305 |  |  | Циркуляционный насос с сухим ротором с фланц.соединением Wilo-Cronoline 65/210-2.2/4 c эл.дв.2,2кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421316 |  |
|  | 1306 |  |  | Цифровая картографическая модель г.П-Посада | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000598 |  |
|  | 1307 |  |  | Частотный преобраз. EI-7011-010Н 7,5кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471399 |  |
|  | 1308 |  |  | Частотный преобразователь EI-7011--020Н 15 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471450 |  |
|  | 1309 |  |  | Частотный преобразователь Веспер EI -7011-040Н (30к Вт) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471498 |  |
|  | 1310 |  |  | Частотный преобразователь ЕI 7011 15 кВт 380В а/скв Васютино | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471170 |  |
|  | 1311 |  |  | Частотный преобразователь ЕI 7011 45 кВт 380В ЛМЗ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471163 |  |
|  | 1312 |  |  | Частотный преобразователь ЕI-7011-050Н 37 кВт 380В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471452 |  |
|  | 1313 |  |  | Частотный регулятор до 15квт д.Васютино | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47935 |  |
|  | 1314 |  |  | Шкаф Ш 3 - НЖ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42836 |  |
|  | 1315 |  |  | Шкаф " Аксон - XL " | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470573 |  |
|  | 1316 |  |  | Шкаф " Аксон - XL " | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470572 |  |
|  | 1317 |  |  | Шкаф " Аксон - XL " | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470570 |  |
|  | 1318 |  |  | Шкаф автомат глуб.насоса ВЗУ д.Евсеево д.27-Б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400104 |  |
|  | 1319 |  |  | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400530 |  |
|  | 1320 |  |  | Шкаф контроллера в сборе ЩР IР31арт/скв 8а Чапаева | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408952 |  |
|  | 1321 |  |  | Шкаф металлический СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70278 |  |
|  | 1322 |  |  | Шкаф пустой с монтажной панелью ЩМП-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420905 |  |
|  | 1323 |  |  | Шкаф распределительный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40433 |  |
|  | 1324 |  |  | Шкаф распределительный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010123 |  |
|  | 1325 |  |  | Шкаф распределительный ШР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40801 |  |
|  | 1326 |  |  | Шкаф с монтажной панелью, размером 1000Х650Х300 мм | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420935 |  |
|  | 1327 |  |  | Шкаф серверный напольный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 480323 |  |
|  | 1328 |  |  | Шкаф силовой ШНК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40745 |  |
|  | 1329 |  |  | Шкаф стеклянный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704118 |  |
|  | 1330 |  |  | Шкаф телеметрии "Аксон-ХL" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 471500 |  |
|  | 1331 |  |  | Шкаф управления "ГРАНТОР"(щит-пульт Каляева д.14 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408950 |  |
|  | 1332 |  |  | Шкаф управления насосом 22 кВт ЩР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408940 |  |
|  | 1333 |  |  | Шкаф управления насосом 22 кВт ЩР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408941 |  |
|  | 1334 |  |  | Шкаф управления насосом 3,7 кВт ЩР Каляева д.10а | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408947 |  |
|  | 1335 |  |  | Шкаф управления насосом 3,7 кВт ЩР(Каляева 10а) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408946 |  |
|  | 1336 |  |  | Шкаф управления насосом 75кВт ул.Л.Толстого,16 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408958 |  |
|  | 1337 |  |  | Шкаф управления насосом 75кВт ул.Л.Толстого,16 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408959 |  |
|  | 1338 |  |  | Шкаф управления насосом в сборе 110 кВт ЩР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408938 |  |
|  | 1339 |  |  | Шкаф управления насосом в сборе 110 кВт ЩР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408939 |  |
|  | 1340 |  |  | Шкаф ШНК-2 с коммуникационным блоком | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40749 |  |
|  | 1341 |  |  | Шкаф ШНК-2 с коммуникационным блоком | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40748 |  |
|  | 1342 |  |  | Шкаф ШНК-2 с коммуникационным блоком | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40747 |  |
|  | 1343 |  |  | Шлагбаум в сборе | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708915 |  |
|  | 1344 |  |  | Штеккер для катушки 043NO156 2штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420921 |  |
|  | 1345 |  |  | Щит автоматики | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408932 |  |
|  | 1346 |  |  | Щит автоматики КВГМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40595 |  |
|  | 1347 |  |  | Щит автоматики ШК-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409049 |  |
|  | 1348 |  |  | Щит автоматики ШК-2-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409050 |  |
|  | 1349 |  |  | Щит автоматический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010164 |  |
|  | 1350 |  |  | Щит автоматический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010165 |  |
|  | 1351 |  |  | Щит автоматический ЩК 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010089 |  |
|  | 1352 |  |  | Щит автоматический ЩК 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400595 |  |
|  | 1353 |  |  | Щит автоматический ЩК 2/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010095 |  |
|  | 1354 |  |  | Щит автоматический ЩК 2/1 "Контар" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010102 |  |
|  | 1355 |  |  | Щит АЗПК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47281 |  |
|  | 1356 |  |  | Щит АЗПК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47282 |  |
|  | 1357 |  |  | Щит управления | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409051 |  |
|  | 1358 |  |  | Щит управления 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409052 |  |
|  | 1359 |  |  | Щит управления автоматич. ар/ск-1 Алферово д.171 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400260 |  |
|  | 1360 |  |  | Щит управления автоматич. д.Кузнецы, ул.Новая, 6/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400030 |  |
|  | 1361 |  |  | Щит управления котлом ЩУК1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408929 |  |
|  | 1362 |  |  | Щит управления котлом ЩУК2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408930 |  |
|  | 1363 |  |  | Щит управления котлом ЩУК3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408931 |  |
|  | 1364 |  |  | Щит ЩК-2 парового котла ДКВР( изменениями) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408898 |  |
|  | 1365 |  |  | Щит ЩК-2 парового котла ДКВР(с изменениями) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408899 |  |
|  | 1366 |  |  | Щит ЩШ-39 с усилителем | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47294 |  |
|  | 1367 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010121 |  |
|  | 1368 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010119 |  |
|  | 1369 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010120 |  |
|  | 1370 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400560 |  |
|  | 1371 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400561 |  |
|  | 1372 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400559 |  |
|  | 1373 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 31004 |  |
|  | 1374 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 31003 |  |
|  | 1375 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010137 |  |
|  | 1376 |  |  | Экономайзер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 04010138 |  |
|  | 1377 |  |  | Экономайзер ( котел ЗИО ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010057 |  |
|  | 1378 |  |  | Экономайзер (котел ЗИО) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010056 |  |
|  | 1379 |  |  | Экономайзер Б-С 1-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400341 |  |
|  | 1380 |  |  | Экономайзер Б-С 1-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400342 |  |
|  | 1381 |  |  | Экономайзер ВТЧ-ЭП-2-236 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409058 |  |
|  | 1382 |  |  | Экономайзер ВТЧ-ЭП-2-236 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409059 |  |
|  | 1383 |  |  | Экономайзер ЭП 1-330 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010033 |  |
|  | 1384 |  |  | Экономайзер ЭП 1-330 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010032 |  |
|  | 1385 |  |  | Экономайзер ЭП 1-330 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010031 |  |
|  | 1386 |  |  | Экономайзер ЭП 1-330 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4010034 |  |
|  | 1387 |  |  | Эл.двигатель 5 А 200L 30х1000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40596 |  |
|  | 1388 |  |  | Эл.двигатель А 113-2 094-3 Воздуходувная станция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40727 |  |
|  | 1389 |  |  | Эл.двигатель А 200 М4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408990 |  |
|  | 1390 |  |  | Эл.двигатель А 200 М4 КНС №8 БДворы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409000 |  |
|  | 1391 |  |  | Эл.двигатель АИР 160М2УЗ ВЗУ д.Евсеево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409038 |  |
|  | 1392 |  |  | Эл.двигатель АИР 160М2УЗ ВЗУ д.Евсеево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409039 |  |
|  | 1393 |  |  | Эл.насос АЦМС 4-60А 1,1х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420317 |  |
|  | 1394 |  |  | Эл.насос АЦМС 4-60А 1,1х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420318 |  |
|  | 1395 |  |  | Эл.таль | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142246 |  |
|  | 1396 |  |  | Электродвигатель 250 кВт 6000в 3000об/мин | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408866 |  |
|  | 1397 |  |  | Электродвигатель 4А280счк11 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409057 |  |
|  | 1398 |  |  | Электродвигатель 7,5квт д.Андреево | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40444 |  |
|  | 1399 |  |  | Электродвигатель 75 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409056 |  |
|  | 1400 |  |  | Электродвигатель 75 Квт3000об | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40848 |  |
|  | 1401 |  |  | Электродвигатель АИР 250 М6 55кВт 1000 об/м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408916 |  |
|  | 1402 |  |  | Электродвигатель АИР 280 S6 IM1081 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 408914 |  |
|  | 1403 |  |  | Электродвигатель ВАН 118/23-8 400 кВт 750 об/мин 6000В | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409016 |  |
|  | 1404 |  |  | Электродвигатель многофазный мощностью от 750Вт до 75кВт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409077 |  |
|  | 1405 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400221 |  |
|  | 1406 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400222 |  |
|  | 1407 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400223 |  |
|  | 1408 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400220 |  |
|  | 1409 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400217 |  |
|  | 1410 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400218 |  |
|  | 1411 |  |  | Электрозапальник 337-6 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 400219 |  |
|  | 1412 |  |  | Электронасос ЭЦВ 12-160-100 нро | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420843 |  |
|  | 1413 |  |  | Электропила для металла | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42760 |  |
|  | 1414 |  |  | Электропривод ARA 642 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420917 |  |
|  | 1415 |  |  | Электропривод SAO 7,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420918 |  |
|  | 1416 |  |  | Электростанция АД-100-Т/400 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421295 |  |
|  | 1417 |  |  | Электростанция бензин. с функцией сварки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 421115 |  |
|  | 1418 |  |  | Электротельфер КНС-3 Выставкина,13 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142005 |  |
|  | 1419 |  |  | Электротельфер КНС-4 ул.К.Цеткен,26 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142251 |  |
|  | 1420 |  |  | Энергосберегающее оборудование ВЗУ д.Евсеево д. 27б | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409074 |  |
|  | 1421 |  |  | Энергосберегающее оборудование ВЗУ д.Рахманово, д.91/1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409075 |  |
|  | 1422 |  |  | Энергосберегающее оборудование ВЗУ №3 пер.Интернациональный д. 25в | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 409073 |  |
|  | 1423 |  |  | Автомат "Кристалл" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47837 |  |
|  | 1424 |  |  | Автоматика котла 3шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47801 |  |
|  | 1425 |  |  | Аквадистилятор 2шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460001 |  |
|  | 1426 |  |  | Аккумуляторный бак Д-5,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42898 |  |
|  | 1427 |  |  | Антенна | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701598 |  |
|  | 1428 |  |  | Антенна Лен стационарная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702959 |  |
|  | 1429 |  |  | Ареометр АОН 3-10-1000/1400 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47873 |  |
|  | 1430 |  |  | Багор пожарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701819 |  |
|  | 1431 |  |  | Багор пожарный 2шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701820 |  |
|  | 1432 |  |  | Бойлер 14-273-400 3 шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40535 |  |
|  | 1433 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701858 |  |
|  | 1434 |  |  | Вентилятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701450 |  |
|  | 1435 |  |  | Вентилятор 2шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420036 |  |
|  | 1436 |  |  | Верстак | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600504 |  |
|  | 1437 |  |  | Верстак слесарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600507 |  |
|  | 1438 |  |  | Верстак слесарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702073 |  |
|  | 1439 |  |  | Верстак слесарный рем.мастерская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701564 |  |
|  | 1440 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701866 |  |
|  | 1441 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701870 |  |
|  | 1442 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0702062 |  |
|  | 1443 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 7020620 |  |
|  | 1444 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0702060 |  |
|  | 1445 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702059 |  |
|  | 1446 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702057 |  |
|  | 1447 |  |  | Верстак СС 2-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701881 |  |
|  | 1448 |  |  | Верстак СС 2-7 4шт КНС 1,3,4-2шт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701549 |  |
|  | 1449 |  |  | Верстак СС 2-7 рем.мастерская | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701568 |  |
|  | 1450 |  |  | Верстак СС 2-7 2шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702012 |  |
|  | 1451 |  |  | Верстак СС 2-7 3шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701998 |  |
|  | 1452 |  |  | Верстак СС 7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701536 |  |
|  | 1453 |  |  | Верстак СС 7 2 штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701333 |  |
|  | 1454 |  |  | Верстак СС 7 3 штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701746 |  |
|  | 1455 |  |  | Верстак СС 7 7штук (171537-43) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701537 |  |
|  | 1456 |  |  | Весы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047821 |  |
|  | 1457 |  |  | Весы ВЛР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47743 |  |
|  | 1458 |  |  | Водомер ВСКМ 32 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47777 |  |
|  | 1459 |  |  | Водосчетчик ВКОС 8-40 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470065 |  |
|  | 1460 |  |  | Водосчетчик ВКОС Д-32 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470063 |  |
|  | 1461 |  |  | Водосчетчик ВКОС Д-32 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4700064 |  |
|  | 1462 |  |  | Водосчетчик ВМГ Д-80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47431 |  |
|  | 1463 |  |  | Водосчетчик ВМГ-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470068 |  |
|  | 1464 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470225 |  |
|  | 1465 |  |  | Водосчетчик ВМХ д-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47616 |  |
|  | 1466 |  |  | Водосчетчик ВМХ д-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470389 |  |
|  | 1467 |  |  | Водосчетчик ВМХ д-100 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470298 |  |
|  | 1468 |  |  | Водосчетчик ВМХ д-100 ВЗУ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470299 |  |
|  | 1469 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470214 |  |
|  | 1470 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470213 |  |
|  | 1471 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-65 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470217 |  |
|  | 1472 |  |  | Водосчетчик ВМХ Д-80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470220 |  |
|  | 1473 |  |  | Водосчетчик ОСВ Д-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470207 |  |
|  | 1474 |  |  | Газовое оборудование котла | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 040544 |  |
|  | 1475 |  |  | Газовый фильтр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49066 |  |
|  | 1476 |  |  | Герб России | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701851 |  |
|  | 1477 |  |  | Гири | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470822 |  |
|  | 1478 |  |  | Горелка газовая ИГК-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49032 |  |
|  | 1479 |  |  | Горелка газовая ИГК-60 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49033 |  |
|  | 1480 |  |  | Горелочное устройство | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420027 |  |
|  | 1481 |  |  | ГПКН-80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49061 |  |
|  | 1482 |  |  | Диван полумягкий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701234 |  |
|  | 1483 |  |  | Дистилятор ДЭ-4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49047 |  |
|  | 1484 |  |  | Дозиметр ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047649 |  |
|  | 1485 |  |  | Дымосос | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42899 |  |
|  | 1486 |  |  | Дымосос Д-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420035 |  |
|  | 1487 |  |  | Дымосос ДН-3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420071 |  |
|  | 1488 |  |  | Дымосос ДН-3 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420070 |  |
|  | 1489 |  |  | Дымосос ДН-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420067 |  |
|  | 1490 |  |  | Дымосос ДН-8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420066 |  |
|  | 1491 |  |  | Зеркало | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702846 |  |
|  | 1492 |  |  | Зеркало | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703697 |  |
|  | 1493 |  |  | Зеркало | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701598 |  |
|  | 1494 |  |  | Зеркало "Деро" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703687 |  |
|  | 1495 |  |  | Зеркало "Деро" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703625 |  |
|  | 1496 |  |  | Индукцион.расходомер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47650 |  |
|  | 1497 |  |  | Инкубатор низкотемпературный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47665 |  |
|  | 1498 |  |  | Калькулятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701336 |  |
|  | 1499 |  |  | Калькулятор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 048460 |  |
|  | 1500 |  |  | Калькулятор Citizen | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48451 |  |
|  | 1501 |  |  | Каркас 2-х тумб. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701569 |  |
|  | 1502 |  |  | Колонка "Нара" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42980 |  |
|  | 1503 |  |  | Колонка водоразборная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 490003 |  |
|  | 1504 |  |  | Колонка водоразборная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49101 |  |
|  | 1505 |  |  | Колонка водоразборная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 490009 |  |
|  | 1506 |  |  | Кондуктомер HANNA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047617 |  |
|  | 1507 |  |  | Контейнер для мусора | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701592 |  |
|  | 1508 |  |  | Концентратор ЦМО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45023 |  |
|  | 1509 |  |  | Котел УКМ-76 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40530 |  |
|  | 1510 |  |  | Котел УКМ-76 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40532 |  |
|  | 1511 |  |  | Котел УКМ-76 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40531 |  |
|  | 1512 |  |  | Кресло | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703587 |  |
|  | 1513 |  |  | Кресло офисное | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703630 |  |
|  | 1514 |  |  | Кушетка смотровая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701308 |  |
|  | 1515 |  |  | Кушетка смотровая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701309 |  |
|  | 1516 |  |  | Лестница стремянка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701023 |  |
|  | 1517 |  |  | Лестница-стремянка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702857 |  |
|  | 1518 |  |  | Лестница-стремянка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702855 |  |
|  | 1519 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60135 |  |
|  | 1520 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600498 |  |
|  | 1521 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600052 |  |
|  | 1522 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 6000050 |  |
|  | 1523 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600422 |  |
|  | 1524 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60178 |  |
|  | 1525 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60182 |  |
|  | 1526 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60189 |  |
|  | 1527 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60210 |  |
|  | 1528 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60212 |  |
|  | 1529 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60214 |  |
|  | 1530 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60176 |  |
|  | 1531 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600030 |  |
|  | 1532 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60083 |  |
|  | 1533 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60137 |  |
|  | 1534 |  |  | Лом | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60130 |  |
|  | 1535 |  |  | Лом пожарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600482 |  |
|  | 1536 |  |  | Лом пожарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600038 |  |
|  | 1537 |  |  | Манометр 10 КГС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470084 |  |
|  | 1538 |  |  | Манометр 10 КГС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470083 |  |
|  | 1539 |  |  | Манометр 2,5 КГС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470091 |  |
|  | 1540 |  |  | Мебель лабораторная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701273 |  |
|  | 1541 |  |  | Мерник | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470315 |  |
|  | 1542 |  |  | Методич.рекоменд.. по фин.обоснованию цен на воду | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000411 |  |
|  | 1543 |  |  | Метршток 3,5м | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47026 |  |
|  | 1544 |  |  | Микроманометр | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47736 |  |
|  | 1545 |  |  | Микропроцессор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047837 |  |
|  | 1546 |  |  | Микроскоп | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701328 |  |
|  | 1547 |  |  | Микроскоп МББ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701232 |  |
|  | 1548 |  |  | Мойка "Николь" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703741 |  |
|  | 1549 |  |  | Мойка-стол "Николь" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703689 |  |
|  | 1550 |  |  | Насос Д 315х50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42997 |  |
|  | 1551 |  |  | Насос погружной ПН-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42960 |  |
|  | 1552 |  |  | Насос 1 КМ 100-65-200 ЦТП 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43012 |  |
|  | 1553 |  |  | Насос Гном 53х10Т | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420291 |  |
|  | 1554 |  |  | Насос К 160/30 ( АЦМС ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43003 |  |
|  | 1555 |  |  | Насос К 20/30 4х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420051 |  |
|  | 1556 |  |  | Насос К 20/30 4х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420050 |  |
|  | 1557 |  |  | Насос К 20/30 4х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42161 |  |
|  | 1558 |  |  | Насос К 20/30 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420238 |  |
|  | 1559 |  |  | Насос К 65-50-160 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420218 |  |
|  | 1560 |  |  | Насос К 80-50-200 11х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420046 |  |
|  | 1561 |  |  | Насос К 90/20 7,5х3000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42165 |  |
|  | 1562 |  |  | Насос КМ 65-50-160 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420286 |  |
|  | 1563 |  |  | Насос КМ 80-50-200 2 шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43040 |  |
|  | 1564 |  |  | Насос ПН-1,5 поршневой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420058 |  |
|  | 1565 |  |  | Насос ПН-1,5 поршневой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420059 |  |
|  | 1566 |  |  | Насос погружной ПН-25 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42930 |  |
|  | 1567 |  |  | Насос погружной ПН-50 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42936 |  |
|  | 1568 |  |  | Облучатель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701224 |  |
|  | 1569 |  |  | Облучатель бактер. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701329 |  |
|  | 1570 |  |  | Оборудование ХВО | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40549 |  |
|  | 1571 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49257 |  |
|  | 1572 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 492570 |  |
|  | 1573 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 491480 |  |
|  | 1574 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4914800 |  |
|  | 1575 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49258 |  |
|  | 1576 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49261 |  |
|  | 1577 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49148 |  |
|  | 1578 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49237 |  |
|  | 1579 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49127 |  |
|  | 1580 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49128 |  |
|  | 1581 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49140 |  |
|  | 1582 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49236 |  |
|  | 1583 |  |  | Огнетушитель ОП- 5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49220 |  |
|  | 1584 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49607 |  |
|  | 1585 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49608 |  |
|  | 1586 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49609 |  |
|  | 1587 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49610 |  |
|  | 1588 |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49611 |  |
|  | 1589 |  |  | Пакет программ MASTER SKADA | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 48643 |  |
|  | 1590 |  |  | Печать круглая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701520 |  |
|  | 1591 |  |  | Печь муфельная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47667 |  |
|  | 1592 |  |  | ПЗК-КПЗ-100 В (ГРУ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49097 |  |
|  | 1593 |  |  | Плита "Югославия " | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701621 |  |
|  | 1594 |  |  | Плитка электрическая | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701594 |  |
|  | 1595 |  |  | Плитка электрическая 2 -х комфорочная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703775 |  |
|  | 1596 |  |  | Полка | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703767 |  |
|  | 1597 |  |  | Полка (арка) 2 штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703765 |  |
|  | 1598 |  |  | Прибор РС 29-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47773 |  |
|  | 1599 |  |  | Прибор РС 29-1,2 4шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470363 |  |
|  | 1600 |  |  | Приборы контроля пламени | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47900 |  |
|  | 1601 |  |  | Приборы контроля пламени | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47899 |  |
|  | 1602 |  |  | Приборы контроля пламени | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470322 |  |
|  | 1603 |  |  | Разновесы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47763 |  |
|  | 1604 |  |  | Распределительный шкаф ПР-8000 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40607 |  |
|  | 1605 |  |  | РДУК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49057 |  |
|  | 1606 |  |  | РДУК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49067 |  |
|  | 1607 |  |  | РДУК Д-100 РДБК-1-10/70 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49098 |  |
|  | 1608 |  |  | Редуктор ацетиленовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47938 |  |
|  | 1609 |  |  | Редуктор кислородный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47937 |  |
|  | 1610 |  |  | Рекомендации по нормир.труда на работы по уст.приб | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000409 |  |
|  | 1611 |  |  | Рекомендации по нормир.труда работников | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000408 |  |
|  | 1612 |  |  | Рекомендации по ормированию труда | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000421 |  |
|  | 1613 |  |  | Рекомендуемые норм-вы потребности в маш-ах и мех-х | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 19000416 |  |
|  | 1614 |  |  | Сварочный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42961 |  |
|  | 1615 |  |  | Сварочный источник питания | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42968 |  |
|  | 1616 |  |  | Сварочный аппарат ТДМ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420269 |  |
|  | 1617 |  |  | Сварочный аппарат ТДМ 250 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420195 |  |
|  | 1618 |  |  | Сварочный трансформатор ТДМ 25 У-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420284 |  |
|  | 1619 |  |  | Сейф | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701991 |  |
|  | 1620 |  |  | Сейф настольный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701610 |  |
|  | 1621 |  |  | Сигнализатор РОС 301 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470368 |  |
|  | 1622 |  |  | Сигнализатор РОС 301 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470367 |  |
|  | 1623 |  |  | Система автоматической сигнализации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704276 |  |
|  | 1624 |  |  | Система автоматической сигнализации | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 704275 |  |
|  | 1625 |  |  | Солерастворитель | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40537 |  |
|  | 1626 |  |  | Станок вертикально-сверлильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43004 |  |
|  | 1627 |  |  | Станок настольный сверлильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42990 |  |
|  | 1628 |  |  | Станок сверлильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 43029 |  |
|  | 1629 |  |  | Станок сверлильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42986 |  |
|  | 1630 |  |  | Станок точильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42985 |  |
|  | 1631 |  |  | Станция управления насосом 22 квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40598 |  |
|  | 1632 |  |  | Станция управления насосом 65квт | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40597 |  |
|  | 1633 |  |  | Станция ЭЦС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45049 |  |
|  | 1634 |  |  | Стеллаж КНС-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701846 |  |
|  | 1635 |  |  | Стеллаж СУ 1-1 (очистн.соор) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701535 |  |
|  | 1636 |  |  | Стеллаж СУ 1-1 3шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701565 |  |
|  | 1637 |  |  | Стеллаж СУ 1-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701264 |  |
|  | 1638 |  |  | Стеллаж унифицированный 3-х секц. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701845 |  |
|  | 1639 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701091 |  |
|  | 1640 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703764 |  |
|  | 1641 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701973 |  |
|  | 1642 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702004 |  |
|  | 1643 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 707880 |  |
|  | 1644 |  |  | Стол для титрования | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0460024 |  |
|  | 1645 |  |  | Стол для титрования | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460023 |  |
|  | 1646 |  |  | Стол ОМА 680 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460006 |  |
|  | 1647 |  |  | Стол ОМА-276 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460013 |  |
|  | 1648 |  |  | Стол ОМА-55 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460007 |  |
|  | 1649 |  |  | Стол ОМА-785 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0460013 |  |
|  | 1650 |  |  | Стол ОМА-785 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460021 |  |
|  | 1651 |  |  | Стол ОМА-85-01 8шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460011 |  |
|  | 1652 |  |  | Стол "Стронг" аллюминий-хром | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703791 |  |
|  | 1653 |  |  | Стол 1 тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701282 |  |
|  | 1654 |  |  | Стол 1 тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701550 |  |
|  | 1655 |  |  | Стол 2 штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701681 |  |
|  | 1656 |  |  | Стол 2 штуки | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703768 |  |
|  | 1657 |  |  | Стол 2- х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701745 |  |
|  | 1658 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701886 |  |
|  | 1659 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701694 |  |
|  | 1660 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 7016970 |  |
|  | 1661 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701560 |  |
|  | 1662 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702014 |  |
|  | 1663 |  |  | Стол 2-х тумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702091 |  |
|  | 1664 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701979 |  |
|  | 1665 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701756 |  |
|  | 1666 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460033 |  |
|  | 1667 |  |  | Стол | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701710 |  |
|  | 1668 |  |  | Стол джля тритирования | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701307 |  |
|  | 1669 |  |  | Стол для документов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701726 |  |
|  | 1670 |  |  | Стол для заседаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701721 |  |
|  | 1671 |  |  | Стол для заседаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701879 |  |
|  | 1672 |  |  | Стол для переговоров | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701725 |  |
|  | 1673 |  |  | Стол для посетителей | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701724 |  |
|  | 1674 |  |  | Стол для руководителя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701720 |  |
|  | 1675 |  |  | Стол для совещаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701445 |  |
|  | 1676 |  |  | Стол для совещаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701334 |  |
|  | 1677 |  |  | Стол для совещаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701606 |  |
|  | 1678 |  |  | Стол для совещаний | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701548 |  |
|  | 1679 |  |  | Стол журнальный ОМА 668 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701316 |  |
|  | 1680 |  |  | Стол компьютерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703681 |  |
|  | 1681 |  |  | Стол компьютерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703668 |  |
|  | 1682 |  |  | Стол компьютерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703598 |  |
|  | 1683 |  |  | Стол компьютерный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702960 |  |
|  | 1684 |  |  | Стол компьютерный КС | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702963 |  |
|  | 1685 |  |  | Стол лабораторный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460031 |  |
|  | 1686 |  |  | Стол лабораторный с раковиной ОМА8 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701317 |  |
|  | 1687 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701755 |  |
|  | 1688 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701335 |  |
|  | 1689 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70009 |  |
|  | 1690 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701693 |  |
|  | 1691 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701562 |  |
|  | 1692 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701868 |  |
|  | 1693 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701964 |  |
|  | 1694 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701886 |  |
|  | 1695 |  |  | Стол однотумбовый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702022 |  |
|  | 1696 |  |  | Стол ОМА 660 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701238 |  |
|  | 1697 |  |  | Стол ОМА 101 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70984 |  |
|  | 1698 |  |  | Стол ОМА 101 для приема анализов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701258 |  |
|  | 1699 |  |  | Стол ОМА 276 для весов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701252 |  |
|  | 1700 |  |  | Стол ОМА 55 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701239 |  |
|  | 1701 |  |  | Стол ОМА 785 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460037 |  |
|  | 1702 |  |  | Стол ОМА 85-01 для физ.исп. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701249 |  |
|  | 1703 |  |  | Стол ОМА 8508 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460005 |  |
|  | 1704 |  |  | Стол ОМА 876 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460027 |  |
|  | 1705 |  |  | Стол ОМА 94 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701241 |  |
|  | 1706 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701680 |  |
|  | 1707 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703733 |  |
|  | 1708 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703714 |  |
|  | 1709 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701698 |  |
|  | 1710 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702010 |  |
|  | 1711 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701989 |  |
|  | 1712 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701885 |  |
|  | 1713 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701601 |  |
|  | 1714 |  |  | Стол письменный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 7013337 |  |
|  | 1715 |  |  | Стол рабочий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703710 |  |
|  | 1716 |  |  | Стол РМИ - 3К | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701733 |  |
|  | 1717 |  |  | Стол РММ 1-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70896 |  |
|  | 1718 |  |  | Стол РММ 1-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 070897 |  |
|  | 1719 |  |  | Стол РММ 1-7 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70895 |  |
|  | 1720 |  |  | Стол руководителя | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703663 |  |
|  | 1721 |  |  | Стол с раковиной ОМА-94 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460008 |  |
|  | 1722 |  |  | Стол с тумбой выкатной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703564 |  |
|  | 1723 |  |  | Стол СТ 47 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701452 |  |
|  | 1724 |  |  | Стол СТ 48 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701453 |  |
|  | 1725 |  |  | Стол стеклянный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703604 |  |
|  | 1726 |  |  | Стол ученика | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701828 |  |
|  | 1727 |  |  | Стол ученика | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701821 |  |
|  | 1728 |  |  | Стол хим.лаборат. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701223 |  |
|  | 1729 |  |  | Стол химический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460039 |  |
|  | 1730 |  |  | Стул | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70911 |  |
|  | 1731 |  |  | Стул "Венский" алюминий-хром | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703799 |  |
|  | 1732 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703718 |  |
|  | 1733 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703719 |  |
|  | 1734 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703720 |  |
|  | 1735 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703721 |  |
|  | 1736 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703722 |  |
|  | 1737 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703724 |  |
|  | 1738 |  |  | Стул офисный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703723 |  |
|  | 1739 |  |  | Стул | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701867 |  |
|  | 1740 |  |  | Стул | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701983 |  |
|  | 1741 |  |  | Стул | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701750 |  |
|  | 1742 |  |  | Стул жесткий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701892 |  |
|  | 1743 |  |  | Стул жесткий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701834 |  |
|  | 1744 |  |  | Стул кожанный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702098 |  |
|  | 1745 |  |  | Стул кожаный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701674 |  |
|  | 1746 |  |  | Стул мягкий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701841 |  |
|  | 1747 |  |  | Стул мягкий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701794 |  |
|  | 1748 |  |  | Стул п/мягкий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701990 |  |
|  | 1749 |  |  | Стул полумягкий | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701310 |  |
|  | 1750 |  |  | Стулья 7 штук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701547 |  |
|  | 1751 |  |  | Сушилка для рук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703690 |  |
|  | 1752 |  |  | Сушилка для рук | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703624 |  |
|  | 1753 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47626 |  |
|  | 1754 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 047656 |  |
|  | 1755 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0047656 |  |
|  | 1756 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47656 |  |
|  | 1757 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 00476560 |  |
|  | 1758 |  |  | Счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470344 |  |
|  | 1759 |  |  | Счетчик газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47768 |  |
|  | 1760 |  |  | Счетчик газа | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47803 |  |
|  | 1761 |  |  | Счетчик СТ 80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47766 |  |
|  | 1762 |  |  | Таль ручная 2тн | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420054 |  |
|  | 1763 |  |  | Таль ручная 2тн | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420053 |  |
|  | 1764 |  |  | Телевизор "Самсунг" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701583 |  |
|  | 1765 |  |  | Телевизор LG 21F 35 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703696 |  |
|  | 1766 |  |  | Телефон | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708892 |  |
|  | 1767 |  |  | Телефон | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708893 |  |
|  | 1768 |  |  | Телефон Panasonik | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 045025 |  |
|  | 1769 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45010 |  |
|  | 1770 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45050 |  |
|  | 1771 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 708891 |  |
|  | 1772 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 045009 |  |
|  | 1773 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4721 |  |
|  | 1774 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70882 |  |
|  | 1775 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70863 |  |
|  | 1776 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 045076 |  |
|  | 1777 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 045079 |  |
|  | 1778 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45090 |  |
|  | 1779 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 070865 |  |
|  | 1780 |  |  | Телефонный аппарат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 45022 |  |
|  | 1781 |  |  | Телефонный аппарат Сименс | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703542 |  |
|  | 1782 |  |  | Теплообменник ВВП-300 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40457 |  |
|  | 1783 |  |  | Теплообменник ВВП-300 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40458 |  |
|  | 1784 |  |  | Теплообменник ВВП-300 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40459 |  |
|  | 1785 |  |  | Теплообменник ВВП-300 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40460 |  |
|  | 1786 |  |  | Термометр ТЖСК 0-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470011 |  |
|  | 1787 |  |  | Термометр ТЖСК 0-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470015 |  |
|  | 1788 |  |  | Термометр ТЖСК 0-200 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470022 |  |
|  | 1789 |  |  | Термометр ТКП 100ЭК | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470373 |  |
|  | 1790 |  |  | Термометр ТТП №2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470163 |  |
|  | 1791 |  |  | Термометр ТТП №2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470195 |  |
|  | 1792 |  |  | Термостат | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47676 |  |
|  | 1793 |  |  | Термостат ТС 80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49049 |  |
|  | 1794 |  |  | Термостат ТС 80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49046 |  |
|  | 1795 |  |  | Термостат ТС 80 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47672 |  |
|  | 1796 |  |  | Тиски | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600395 |  |
|  | 1797 |  |  | Тиски | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60619 |  |
|  | 1798 |  |  | Тиски | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60617 |  |
|  | 1799 |  |  | Тиски | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 60620 |  |
|  | 1800 |  |  | Тиски слесарные | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600402 |  |
|  | 1801 |  |  | Тиски слесарные | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600506 |  |
|  | 1802 |  |  | Тиски слесарные ст.пов. ТСС 140 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600397 |  |
|  | 1803 |  |  | Топор | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 600242 |  |
|  | 1804 |  |  | Трансформатор ТДМ 303 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420056 |  |
|  | 1805 |  |  | Тумба | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701974 |  |
|  | 1806 |  |  | Тумба | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701570 |  |
|  | 1807 |  |  | Тумба к столу | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701612 |  |
|  | 1808 |  |  | Тумба к столу | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701599 |  |
|  | 1809 |  |  | Тумба ОМА 61 контейнер | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701246 |  |
|  | 1810 |  |  | Тумба ОМА 62 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701243 |  |
|  | 1811 |  |  | Тумба ОМА 64 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460016 |  |
|  | 1812 |  |  | Тумба ОМА 64 подкатная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701245 |  |
|  | 1813 |  |  | Тумба ОМА 88-01 подкатная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701244 |  |
|  | 1814 |  |  | Тумба ОМА 8801 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460024 |  |
|  | 1815 |  |  | Тумба ОМА 89-01 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460015 |  |
|  | 1816 |  |  | Тумба ОМА 993 подкатная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701259 |  |
|  | 1817 |  |  | Тумба ОМА 996 подкатная | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701265 |  |
|  | 1818 |  |  | Указатель напряжения УВН | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470084 |  |
|  | 1819 |  |  | Устройство барбатажное | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 420037 |  |
|  | 1820 |  |  | Устройство для отбора воды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47615 |  |
|  | 1821 |  |  | Фильтр волосяной Д-200 ФВ 200 (ГРУ) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 49095 |  |
|  | 1822 |  |  | Фотодатчик низкочастотный ФДЧ 4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47893 |  |
|  | 1823 |  |  | ФЭП (крик-2) | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47952 |  |
|  | 1824 |  |  | Холодильник | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701447 |  |
|  | 1825 |  |  | Холодильник "Атлант" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701758 |  |
|  | 1826 |  |  | Холодильник "Вега" воздуход.ст-ция | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701608 |  |
|  | 1827 |  |  | Холодильник "Ока" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701697 |  |
|  | 1828 |  |  | Холодильник "Свияга" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701288 |  |
|  | 1829 |  |  | Холодильник "Чинар" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702011 |  |
|  | 1830 |  |  | Холодильник саратов 160 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701767 |  |
|  | 1831 |  |  | Чайник электрический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703534 |  |
|  | 1832 |  |  | Часы | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47697 |  |
|  | 1833 |  |  | Часы ВНЦ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47735 |  |
|  | 1834 |  |  | Часы электронные | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47733 |  |
|  | 1835 |  |  | Шкаф | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 171807 |  |
|  | 1836 |  |  | Шкаф | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701997 |  |
|  | 1837 |  |  | Шкаф "Меркурий" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701561 |  |
|  | 1838 |  |  | Шкаф 2 ШМО -2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701993 |  |
|  | 1839 |  |  | Шкаф 2 ШМО -2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701634 |  |
|  | 1840 |  |  | Шкаф 2 ШМО 2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701672 |  |
|  | 1841 |  |  | Шкаф 2 ШМО-4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701728 |  |
|  | 1842 |  |  | Шкаф 2 шт. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701543 |  |
|  | 1843 |  |  | Шкаф 2-х створчатый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702023 |  |
|  | 1844 |  |  | Шкаф 2-х створчатый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703561 |  |
|  | 1845 |  |  | Шкаф 2-х створчатый | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701808-10 |  |
|  | 1846 |  |  | Шкаф 3-х секционный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702021 |  |
|  | 1847 |  |  | Шкаф 3-х секционный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701836 |  |
|  | 1848 |  |  | Шкаф 3-х секционный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701302 |  |
|  | 1849 |  |  | Шкаф АСО 21-06 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701446 |  |
|  | 1850 |  |  | Шкаф витрина | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703527 |  |
|  | 1851 |  |  | Шкаф витрина | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703528 |  |
|  | 1852 |  |  | Шкаф Витяч" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703582 |  |
|  | 1853 |  |  | Шкаф Витяч" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703580 |  |
|  | 1854 |  |  | Шкаф для архивных документов ОМА 98 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701321 |  |
|  | 1855 |  |  | Шкаф для белья | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703585 |  |
|  | 1856 |  |  | Шкаф для белья | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701680 |  |
|  | 1857 |  |  | Шкаф для бумаг | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703666 |  |
|  | 1858 |  |  | Шкаф для документов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703694 |  |
|  | 1859 |  |  | Шкаф для документов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703672 |  |
|  | 1860 |  |  | Шкаф для документов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703684 |  |
|  | 1861 |  |  | Шкаф для одежды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703708 |  |
|  | 1862 |  |  | Шкаф для одежды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703526 |  |
|  | 1863 |  |  | Шкаф для одежды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702095 |  |
|  | 1864 |  |  | Шкаф для одежды ОМА 92 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701320 |  |
|  | 1865 |  |  | Шкаф для одежды ОМА 92 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460034 |  |
|  | 1866 |  |  | Шкаф для посуды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701567 |  |
|  | 1867 |  |  | Шкаф для хим.реактивов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0460036 |  |
|  | 1868 |  |  | Шкаф для хим.реактивов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701615 |  |
|  | 1869 |  |  | Шкаф книжный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701992 |  |
|  | 1870 |  |  | Шкаф книжный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701290 |  |
|  | 1871 |  |  | Шкаф книжный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702094 |  |
|  | 1872 |  |  | Шкаф медицинский | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701291 |  |
|  | 1873 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701990 |  |
|  | 1874 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701613 |  |
|  | 1875 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701982 |  |
|  | 1876 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701961 |  |
|  | 1877 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702008 |  |
|  | 1878 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702081 |  |
|  | 1879 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701996 |  |
|  | 1880 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701760 |  |
|  | 1881 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701553 |  |
|  | 1882 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701995 |  |
|  | 1883 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701580 |  |
|  | 1884 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701968 |  |
|  | 1885 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701515 |  |
|  | 1886 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702033 |  |
|  | 1887 |  |  | Шкаф металлический | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701875 |  |
|  | 1888 |  |  | Шкаф металлический СД 1-5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 70269 |  |
|  | 1889 |  |  | Шкаф металлический ШИО - 1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701339 |  |
|  | 1890 |  |  | Шкаф ОМА 68 навесной для документов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701247 |  |
|  | 1891 |  |  | Шкаф ОМА 87 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460029 |  |
|  | 1892 |  |  | Шкаф ОМА 87 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460019 |  |
|  | 1893 |  |  | Шкаф ОМА 87 для лабораторной посуды | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701255 |  |
|  | 1894 |  |  | Шкаф ОМА 87-01 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701319 |  |
|  | 1895 |  |  | Шкаф ОМА 92 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460020 |  |
|  | 1896 |  |  | Шкаф ОМА 98 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460017 |  |
|  | 1897 |  |  | Шкаф ОМА 98 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460028 |  |
|  | 1898 |  |  | Шкаф ОМА 99 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 460018 |  |
|  | 1899 |  |  | Шкаф ОМА для хим.реактивов | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701257 |  |
|  | 1900 |  |  | Шкаф платьевой | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701679 |  |
|  | 1901 |  |  | Шкаф платяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701295 |  |
|  | 1902 |  |  | Шкаф платяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701678 |  |
|  | 1903 |  |  | Шкаф платяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701992 |  |
|  | 1904 |  |  | Шкаф платяной | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701607 |  |
|  | 1905 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701444 |  |
|  | 1906 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701600 |  |
|  | 1907 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701555 |  |
|  | 1908 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701971 |  |
|  | 1909 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701988 |  |
|  | 1910 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701545 |  |
|  | 1911 |  |  | Шкаф раздевальный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701633 |  |
|  | 1912 |  |  | Шкаф распределительный с блоком питания | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40594 |  |
|  | 1913 |  |  | Шкаф распределительный с блоком питания | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40593 |  |
|  | 1914 |  |  | Шкаф сборно-разборный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701551 |  |
|  | 1915 |  |  | Шкаф сборно-разборный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701563 |  |
|  | 1916 |  |  | Шкаф сборно-разборный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701461 |  |
|  | 1917 |  |  | Шкаф сушильный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 42947 |  |
|  | 1918 |  |  | Шкаф сушильный СНОЛ 3,5 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47671 |  |
|  | 1919 |  |  | Шкаф Ш 107 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701458 |  |
|  | 1920 |  |  | Шкаф Ш 108 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701459 |  |
|  | 1921 |  |  | Шкаф Ш 109 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701460 |  |
|  | 1922 |  |  | Шкаф Ш-109 с антресолью | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701248 |  |
|  | 1923 |  |  | Шкаф ШМО-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701877 |  |
|  | 1924 |  |  | Шкаф ШМО-1 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701887 |  |
|  | 1925 |  |  | Шкаф ШМО-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701876 |  |
|  | 1926 |  |  | Шкаф ШМО-4 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701878 |  |
|  | 1927 |  |  | Шкаф ШО-2 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701556 |  |
|  | 1928 |  |  | Штамп | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701521 |  |
|  | 1929 |  |  | Штатив | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 701890 |  |
|  | 1930 |  |  | Щит пожарный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 702102 |  |
|  | 1931 |  |  | Щит управления | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40540 |  |
|  | 1932 |  |  | Щиток ОЩВ 12 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40665 |  |
|  | 1933 |  |  | Эл.двигатель ДАУ 25 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40715 |  |
|  | 1934 |  |  | Эл.двигатель АИР 90 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40694 |  |
|  | 1935 |  |  | Эл.плита "Нововятка" | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0701685 |  |
|  | 1936 |  |  | Эл.счетчик 3-х фазный | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47802 |  |
|  | 1937 |  |  | Эл.счетчик СА 4у 510 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470008 |  |
|  | 1938 |  |  | Эл.счетчик СОЭ 505 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 470842 |  |
|  | 1939 |  |  | Эл.счетчик СР 4у И 673 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47508 |  |
|  | 1940 |  |  | Эл.счетчик СР 4у И 673 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 47509 |  |
|  | 1941 |  |  | Эл.тельфер 2 тн. | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 4142252 |  |
|  | 1942 |  |  | Электрический счетчик 10-40А | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 0470018 |  |
|  | 1943 |  |  | Электродвигатель 7,5квт 1500 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40517 |  |
|  | 1944 |  |  | Электродвигатель АИ | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40697 |  |
|  | 1945 |  |  | Электродвигатель АИР | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40696 |  |
|  | 1946 |  |  | Электрорадиатор Polaris | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 703740 |  |
|  | 1947 |  |  | Ящик ЯТП- 0,25-220 | 142500, Московская область, г. Павловский Посад, | инв. ном.: 40610 |  |