Показатели лабораторных испытаний качества питьевой воды на системах водоснабждения ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум». Адрес д.Крупино д87а, г.о. Павловский Посад за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Точка отбора проб питьевой воды. | Среднее значение показателей за год | |
| Мутность (мг/дм3) | Железо (суммарно) (мг/дм3) |
| 1 | Горячая вода после нагрева | Менее 0,58 | Менее  0,1 |
| 2 | Артезианская скважина | 3,9 | 0,35 |
| 3 | Разводящая сеть 2 (общежитие, дом 79.) | 4,3 | 0,36 |

Результаты качества питьевой воды предоставлены лабораторией качества питьевой воды Федеральным исследовательским центром «Почвенный

